INSTRUMENTŲ KREPŠELIŲ ŽYMEKLIAMS, SAUSOMS SERVETĖLĖMS PAVIRŠIŲ DEZINFEKCIJAI, PRAUSIMOSI PIRŠTINĖMS PRISOTINTOMS PH PRAUSIKLIO, STERILIZAVIMO REAGENTO KASETĖMS VANDENILIO PLAZMOS STERILIZAVIMUI IR KITOMS DEZINFEKCINĖMS MEDŽIAGOMS ĮSIGYTI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Sterilizavimo reagento kasetė vandenilio plazmos sterilizavimui:

- skirta naudoti vandenilio plazmos sterilizatoriuje Renosem S-90; (skirta naudoti vandenilio plazmos sterilizatoriuje Renosem S-90)

- kasetės talpa 8 ml/kapsulėje ± 10 proc.; (kasetės talpa 8 ml/kapsulėje)

- kasetė skirta vienam sterilizacijos ciklui; (kasetė skirta vienam sterilizacijos ciklui;)

- reagento sudėtyje ≥ 50 proc. vandenilio peroksido; (reagento sudėtyje  50 proc. vandenilio peroksido)

- pH 1,2-3,5 ribose.  (pH 1,2-3,5)

Orientacinis poreikis: 450 vnt.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.