## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMŲ FORMA"
Kam: | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Data: | 2025 04 18
Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi nariai |  | UAB "GRIDA"
Įmonės kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai |  | 121464065
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų narių adresai |  | Molėtų g.16, Didžioji Riešė, LT-14260 Vilniaus r.
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi |  | LT214640610
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai): |  | UAB „Urbo” bankas, a.s LT097230000005467744, b/k 72300
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  | Regina Žilionienė
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, fakso nr, el. pašto adresas: |  | Tel.+37052469435, el. paštas labor@grida.lt
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos: |  | Koordinatorė Regina Žilionienė
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas: |  | xxx
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Pirkimo dalys, kurioms teikiamas pasiūlymas:
| 1 pirkimo objekto dalis. Mini Centrifuga su priedais kraujo mėginių centrifugavimui – 1 vnt. | Taip
| 2 pirkimo objekto dalis. Centrifuga su priedais kraujo mėginių centrifugavimui – 1 vnt. | Ne
| 3 pirkimo objekto dalis.Vandens gryninimo sistema paruošianti aukščiausios I kokybės lygio vandienį – 1 vnt. | Taip
| 4 pirkimo objekto dalis. Mikroskopas su fazių kontrastiniu objektyvu, su priedais. Komplekte imersinis objektyvas (100x); fazių kontrastinis objektyvas (40x) – 1 vnt. | Ne
| 6 pirkimo objekto dalis. Krosnelė su konvekcija – 1 vnt. | Taip
| 7 pirkimo objekto dalis. Kraujo tepinėlių paruošimo prietaisas – 1 vnt. | Ne
| 9 pirkimo objekto dalis. Realaus laiko PGR sistema – 1 vnt. | Ne
| 10 pirkimo objekto dalis. Vandens dejonizavimo sistemos rinkinys – 1 vnt. | Ne
| 11 pirkimo objekto dalis. Stereomikroskopas – 1 vnt. | Ne
Taip
Ne

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (būtina nurodyti visus su pasiūlymu pateikiamus dokumentus):
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
1 | 1PD_2_PD_3_PD_4_PD_6_PD_7_PD_9_PD_10_PD_11_PD_Technine_specifikacija |  |  |  | Ne
2 | Prekių aprašymai |  |  |  | Ne
3 | Gamintojų įgaliojimai |  |  |  | Taip
4 | CE sertifikatai |  |  |  | Ne
5 | Gamintojų patvirtinimai |  |  |  | Ne
6 | EBVPD |  |  |  | Taip
7 | Deklaracijos |  |  |  | Ne
8 | Įgaliojimas |  |  |  | Taip
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas: |  |  | Koordinatorė
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė: |  |  | Regina Žilionienė

## Specialieji reikalavimai
BENDRIEJI REIKALAVIMAI:
1 | Tiekėjas turi pateikti dokumentus kartu su pasiūlymu, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2 | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3 | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
4 | Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis. Reikalavimas netaikomas kartu su įranga siūlomiems kompiuteriams, t.y. Tiekėjas neprivalo būti siūlomo kompiuterio gamintojas arba būti oficialus siūlomo kompiuterio gamintojo įgaliotasis atstovas, bei neprivalo turėti rašytinio susitarimo su siūlomo kompiuterio įgaliotuoju atstovu dėl prekybos (taikoma tik jei perkami kompiuteriai).
5 | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.
6. | Garantinis laikotarpis:
| 6.1 | Ne mažiau nei 24 mėn.
| 6.2 | Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
| 7.1 | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba,
| 7.2 | Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
8. | Personalo mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą). 9PD personalo mokymai nurodyti techninėje specifikacijoje:
1. Mokymai ≥ 5 specialistų,
2. Kiekvieno specialisto mokymų trukmė: ne mažiau kaip 4 akademinės valandos.

## 3PD
3 pirkimo objekto dalis.Vandens gryninimo sistema paruošianti aukščiausios I kokybės lygio vandienį – 1 vnt.
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomo objekto techniniai parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama), pateikiamos nuorodos į konkrečius pasiūlymo lapus, kuriuose yra atžyma apie parametro patvirtinimą (pateikiamoje gamintojo techninėje dokumentacijoje privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalaujamų parametrų punktą patvirtina siūlomas parametras)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti | Sistema Integrity + HPLC (CB-2103) + nuotolinis dozatorius Flow Point 3. Gamintojas Adrona, Latvija Dokumentas "Adrona deklaracija" 1 psl
2 | Tikslas | Integruotas itin grynas (ISO 3696 1 laipsnio) vandens valymas iš tiesioginio vandentiekio vandens. | Integruotas itin grynas (ISO 3696 1 laipsnio) vandens valymas iš tiesioginio vandentiekio vandens. Dokumentas "Integrity+ HPLC brošiūra" 1 psl
3 | Komponentai | Kombinuotas pirminis filtras su 1 µm polipropileno filtru ir aktyvuota anglimi | Kombinuotas pirminis filtras su 1 µm polipropileno filtru ir aktyvuota anglimi Dokumentas "Adrona deklaracija" 1 psl
|  | Poliruojantys filtrai su identifikavimo sistema | Poliruojantys filtrai su identifikavimo sistema Dokumentas "Adrona deklaracija" 1 psl
|  | UV lempa (ne blogesnė nei 185 nm UV lempa) | UV lempa 185 nm Dokumentas "Adrona deklaracija" 1 psl
|  | Ne blogesnis nei 0.22 µm išpilstymo filtras | 0.22 µm išpilstymo filtras Dokumentas "Adrona deklaracija" 1 psl
4 | Itin gryno vandens (1 klasės) varža | 18.2 MOhm x cm | 18.2 MOhm x cm Dokumentas "Integrity+ HPLC brošiūra" 1 psl
5 | Bakterijos | <0.01 CFU/mL | <0.01 CFU/mL Dokumentas "Integrity+ HPLC brošiūra" 1 psl
6 | TOC lygis | <5 ppb | <5 ppb Dokumentas "Integrity+ HPLC brošiūra" 1 psl
7 | Be dalelių didesnių už | 0.22 µm | Be dalelių didesnių už 0.22 µm Dokumentas "Integrity+ HPLC brošiūra" 2 psl
8 | Ultrašvaraus (1 laipsnio) vandens išpilstymo greitis | Ne mažiau, kaip 1.5 L/min | 1.5 L/min Dokumentas "Adrona deklaracija" 1 psl
9 | Ultrašvaraus vandens volumetrinis dozavimas | Sistema turi turėti tūrinį dozavimo režimą su galimybe dozuoti nustatytą kiekį. | Sistema turi tūrinį dozavimo režimą su galimybe dozuoti nustatytą kiekį. Dokumentas "Integrity+ HPLC brošiūra" 1 psl
10 | Ekranas | Spalvotas | Spalvotas Dokumentas "Integrity+ HPLC brošiūra" 1 psl
11 | Ekrane rodomi parametrai | Itin gryno vandens laidumas ir varža | Itin gryno vandens laidumas ir varža Dokumentas "Adrona deklaracija" 1 psl
|  | TOC (bendras organinės anglies kiekis) | TOC (bendras organinės anglies kiekis) Dokumentas "Adrona deklaracija" 1 psl
|  | Temperatūra | Temperatūra Dokumentas "Adrona deklaracija" 1 psl
|  | Būsenos indikacija | Būsenos indikacija Dokumentas "Adrona deklaracija" 1 psl
|  | Automatiniai klaidų pranešimai | Automatiniai klaidų pranešimai Dokumentas "Adrona deklaracija" 1 psl
|  | Srauto diagrama su visų parametrų rodmenimis | Srauto diagrama su visų parametrų rodmenimis Dokumentas "Adrona deklaracija" 1 psl
12 | Vandens kokybės vienetai | µS/cm arba MOhm*cm, turi būti galimybė nustatyti pačiam vartotojui | µS/cm arba MOhm*cm, yra galimybė nustatyti pačiam vartotojui Dokumentas "Adrona deklaracija" 1 psl
13 | Sistemos konstrukcija | Turi būti tinkama instaliuoti ant stalo arba ant sienos | Sistemos konstrukcija tinkama instaliuoti ant stalo arba ant sienos Dokumentas "Integrity+ HPLC brošiūra" 1 psl
|  | Išoriniai matmenys ne didesni, kaip (plotis x gylis x aukštis) 35 cm x 60 cm x 65 cm | Išoriniai matmenys (plotis x gylis x aukštis) 32 cm x 56 cm x 62 cm Dokumentas "Integrity+ HPLC brošiūra" 1 psl
14 | Nuotolinis ultrašvaraus vandens dozatorius | Su sistema turi būti pristatytas pilnai suderinamas nuotolinis itin gryno vandens dozatorius. | Su sistema bus pristatytas pilnai suderinamas Flow Point 3 nuotolinis itin gryno vandens dozatorius. Dokumentas "Flow point 3 brošiūra" 1 psl
|  | Turi būti spalvotas ekranas su rankiniu ir tūriniu dozavimo režimais. | Bus spalvotas ekranas su rankiniu ir tūriniu dozavimo režimais. Dokumentas "Flow point 3 brošiūra" 1 psl
|  | Nuotolinis dozatorius turi užtikrinti prieigą prie itin gryno vandens bent iki 3 m atstumu nuo vandens valymo sistemos. | Nuotolinis dozatorius užtikrins prieigą prie itin gryno vandens iki 3 m atstumu nuo vandens valymo sistemos Dokumentas "Adrona deklaracija" 1 psl
|  | Turi būti galimybė reguliuoti visomis kryptimis | Bus galimybė reguliuoti visomis kryptimis Dokumentas "Flow point 3 brošiūra" 1 psl
15 | Eksploatacinių medžiagų keitimas | Visas eksploatacines medžiagas turi sugebėti pakeisti naudotojas be papildomų įrankių | Visas eksploatacines medžiagas naudotojas sugebės pakeisti be papildomų įrankių Dokumentas "Adrona deklaracija" 1 psl
16 | Papildomi reikalavimai pajungimui | Pristatymo komplektacijoje turi būti ne mažesnis kaip 10” išorinių pirminių filtrų komplektas (aktyvintos anglies, polifosfato, polipropileno 1µm mechaninės filtrų kasetės), kuriame turi būti vandens slėgio matuoklis. | Pristatymo komplektacijoje yra 10” išorinių pirminių filtrų komplektas (aktyvintos anglies, polifosfato, polipropileno 1µm mechaninės filtrų kasetės), kuriame yra vandens slėgio matuoklis. Dokumentas "Adrona deklaracija" 1 psl
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
|  | Vieneto kaina be PVM, Eur | 4122
|  | Suma be PVM, Eur | 4122
|  | PVM suma, Eur | 865.62
|  | Suma su PVM, Eur | 4987.62
Pasiūlymas