## Lapas1
Melsvai pažymėtas lentelės sritis pildo tiekėjas. | [7 empty] | Pirkimo sąlygų 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA
2024-10-21
Pirkimo pavadinimas: VIENKARTINĖS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS INTERVENCINEI RADIOLOGIJAI (STENTAI, KATETERIAI,DRENAVIMO RINKINIAI, ŽYMEKLIAI) (NR. 9241)
| Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai: |  | UAB "Ilsanta"
| Tiekėjo kodas: |  | 110498671
| Tiekėjo adresas: |  | Saltoniškių g. 29, LT-08105 Vilnius
| Tiekėjo PVM mokėtojo kodas: |  | LT104986716
| A/s numeris: |  | LT254010042401605375
| Bankas, banko kodas: |  | Luminor Bank AS Banko kodas 40100
| Tiekėjo įmonės telefono nr., elektroninis paštas: |  | (8 5) 269 1610, info@ilsanta.lt
| Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  | Silvija Lukė
| Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris: |  | XXX
| Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas: |  | XXX
| Asmens, laimėjimo atveju pasirašysiančio sutartį, pareigos, vardas, pavardė: |  | Vykdomasis direktorius Tomas Godelis, veikiantis pagal 2024 m. sausio 2 d. įgaliojimą Nr. ILS-Į24-022
| Tiekėjo įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė: |  | Generalinis direktorius Linas Valentukevičius
| Tiekėjo (laimėjimo atveju) paskirto atsakingo asmens už sutarties vykdymą pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr., el. p. adresas: |  | XXX
| Tiekėjo elektroninio pašto adresas užsakymų teikimui: |  | uzsakymai@ilsanta.lt
Tiekėjo patvirtinimai:
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
1. Bendrieji reikalavimai:
1 . Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktivų reikalavimams, CE ženklinimas, pateikti kartu su pasiūlymų tai įrodančius dokumentus.
2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
3. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
4. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.
5. *Prekių kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
2. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai bei tiekėjo siūlomos prekės ir kainos:
P.D. Nr. | Priemonės pavadinimas (pirkimo dalies pavadinimas) | Techniniai reikalavimai, metodas | Mato vnt. | Preliminaruskiekis | Mato vnt. įkainis, Eur be PVM | Suma, Eur be PVM | PVM tarifas % | PVM suma, Eur | Suma, Eur su PVM | Siūlomos priemonės gamintojo pavadinimas, šalis, nuoroda į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje, psl. Nr. Techninėje dokumentacijoje atžymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės. Įrašyti prekės ref. kodą, jei taikomas.
5 | Plataus kaklelio Intrakranijinių aneurizmų embolizavimo priemonė | Skirta neplyšusių aneurizmų gydymui, įskaitant plataus kaklo bifurkacijas ir bifurkacines aneurizmas. Paprastas tinkamos priemonės dydžio nustatymo metodas - tik pagal aneurizmos kaklo dydį. Mikropinimo nitinolio tinklelio implantas su platinos viela vizualizacijai. Per išskleistą implanto tinklelį galima įvesti nukreipiančiąją vielą ir mikrokateterį neurospiralių įvedimui, aneurizmos „kupolo“ embolizavimui. Ne mažiau keturių dydžių diametro, skirtų gydyti mažo ir vidutinio dydžio aneurizmas. Būtini dydžiai: 7 mm (skirtas aneurizmai su 3.0-5.0mm kakleliu); 9 mm (skirtas aneurizmai su 4.0-6.0mm kakleliu); 11 mm (skirtas aneurizmai su 5.0-8.0mm kakleliu); 14 mm (skirtas aneurizmai su 7.0-10.0mm kakleliu); Suderinamas su 0,021 ir 0,027 mikrokateteriais. | vnt. | 1 | 8900 | 8900 | 5 | 445 | 9345 | Skirta neplyšusių aneurizmų gydymui, įskaitant plataus kaklo bifurkacijas ir bifurkacines aneurizmas. Paprastas tinkamos priemonės dydžio nustatymo metodas - tik pagal aneurizmos kaklo dydį. Mikropinimo nitinolio tinklelio implantas su platinos viela vizualizacijai. Per išskleistą implanto tinklelį galima įvesti nukreipiančiąją vielą ir mikrokateterį neurospiralių įvedimui, aneurizmos „kupolo“ embolizavimui. Ne mažiau keturių dydžių diametro, skirtų gydyti mažo ir vidutinio dydžio aneurizmas. Būtini dydžiai: 7 mm (skirtas aneurizmai su 3.0-5.0mm kakleliu); 9 mm (skirtas aneurizmai su 4.0-6.0mm kakleliu); 11 mm (skirtas aneurizmai su 5.0-8.0mm kakleliu); 14 mm (skirtas aneurizmai su 7.0-10.0mm kakleliu); Suderinamas su 0,021 ir 0,027 mikrokateteriais. Stryker Neurovascular (JAV), Contour, Katalogas Nr.1 psl.1-12.Kodai:CNS21005-15, CNS21007-15, CNS21009-15, CNS011-15, CNS014-15
8 | Mikrosferos | Mikrosferos • sferinės, porėtos dalelės • yra įvairių dydžių • pasižymi suspaudžiamumu, leidžiančiu atlikti tikslią procedūrą • skirtas visam laikui uždaryti kraujagyslių dugną esant patologiniams pažeidimams Mikrosferų skersmenų diapazonas µm: < 300 300-500 500-700 700-900 >900 | vnt. | 60 | 190 | 11400 | 5 | 570 | 11970 | Mikrosferos • sferinės, porėtos dalelės • yra įvairių dydžių • pasižymi suspaudžiamumu, leidžiančiu atlikti tikslią procedūrą • skirtas visam laikui uždaryti kraujagyslių dugną esant patologiniams pažeidimams Mikrosferų skersmenų diapazonas µm: < 300 300-500 500-700 700-900 >900. Boston Scientific (JAV), Embozene 2 ml, Katalogas Nr.2 psl.1-4. kodai: nuo 10420-S1 iki 113020-S1
3. Bendra pasiūlymo kaina:
|  | Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM: |  |  | 20300
|  | PVM suma, EUR: |  |  | 1015
|  | Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM: |  |  | 21315
Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su prekių tiekimu.
*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.
Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija:
Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
1. | Įgaliojimas dalyvauti konkursuose | 1 | Ne
2. | EBVPD | 14 | Ne
3. | Katalogas Nr. 1 | 12 | Ne
4. | Katalogas Nr. 2 | 4 | Ne
5. | CE sertifikatai_Boston Scientific | 96 | Ne
6. | CE sertifikatai_Stryker | 23 | Ne
7. | Atstovavimas_Stryker | 2 | Ne
8. | Atstovavimas_Boston Scientific | 8 | Ne
Numatomi pasitekti subtiekėjai ir (ar) specialistai (jei nepasitelkiami, prašome lentelėje įrašyti NEPASITELKIAMI):
Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas ir (ar) specialisto vardas pavardė | Subtiekėjo kodas | Perduodama veikla
1. | NEPASITELKIAMI
2.
3.

## Sheet1
Compatibility Report for Techninė specifikacija ir pasiūlymo kaina0740484.xls
Run on 2025-01-23 08:28
If the workbook is saved in an earlier file format or opened in an earlier version of Microsoft Excel, the listed features will not be available.
Minor loss of fidelity | # of occurrences | Version
Some cells or styles in this workbook contain formatting that is not supported by the selected file format. These formats will be converted to the closest format available. | 1 | Excel 97-2003