## Sheet1
Pirkimo objekto dalies Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas | Reikalavimai (techninės charakteristikos) | Mato vnt. | Preliminarus poreikis 12 mėn. | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas (privaloma užpildyti) | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos (privaloma užpildyti) | Vieneto įkainis, EUR (be PVM) | Bendra kaina, EUR (be PVM) | Bendra kaina, EUR (su PVM)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
48 | Dezinfekcinės medžiagos bei priemonės automatinėms plovimo ir dezinfekavimo mašinoms:
48.1. | Neutralizavimo priemonė būtina darbui su Švedijos kompanijos Getinge automatinėmis plovimo dezinfekavimo mašinomis | Skysta rūgštinė neutralizavimo priemonė, fosfatų neturintis detergentas. Savybės: šalina rūgštyje tirpias nuosėdas.Techniniai duomenys: pH intervalas matuojamas dejonizuotame vandenyje 20ºC 1 – 5 ml/l: ne daugiau 2,6. Sudėtis: pagal ES rekomendaciją (89/542/EWG) organinėms rūgštims. Citrinos rūgštis - ne mažiau 30%. Fiziologija: gaminio sudėtyje nėra pesticidų ar chlorintųjų angliavandenių, fosfatų, azoto ir surfaktantų. Galiojimas: ne mažiau 2 metus. Pakuotė - 5 litrai. | pak. | 70 | Labomat KS skal. priemonė (5 l), Laboratorium Dr.Deppe, Vokietija | Atitinka techninius reikalavimus | 22,00 Eur/5L | 1540,00 Eur | 1863,40 Eur
48.2. | Neutralizavimo priemonė būtina darbui su Švedijos kompanijos Getinge automatinėmis plovimo dezinfekavimo mašinomis | Automatinių plovimo dezinfekavimo mašinų garo generatorių, kameros ir vamzdynų nukalkinimui. Techniniai duomenys: pH intervalas matuojamas dejonizuotame vandenyje 20ºC 0,5 – 1,5 ml/l: 10,0 – 10,5. Sudėtis: pagal ES rekomendaciją (89/542/EWG) organinėms rūgštims.NTR (druskos pavidalo) ne daugiau 5%. Polikarboksilantai15 – 30%. Fiziologija: pavojingų medžiagų pastarosioms nepriskiriamas. Galiojimas: ne mažiau 2 metus. Pakuotė - 5 litrai. | pak. | 40 | Labomat MA dez. priemonė (5 l), Laboratorium Dr.Deppe, Vokietija | Atitinka techninius reikalavimus | 22,00 Eur/5L | 880,00 Eur | 1064,80 Eur
48.3. | Šarminis ploviklis būtinas darbui su Švedijos kompanijos Getinge automatinėmis plovimo dezinfekavimo mašinomis | Skystas, skirtas medicininių instrumentų, stomatologinių instrumentų, įskaitant rankines priemones ir dantų krapštiklius, endoskopų, anestezijos įrengimų, laikytuvų ir kitų priemonių plovimui. Savybės: šarminė, mažai putų sudaranti priemonė. Nekenksmingas aplinkai – būtina.Tausoja instrumentų paviršius ir ypač gerai pašalina sudžiūvusio, denatūravusio kraujo likučius - būtina. Techniniai duomenys: pH intervalas matuojamas dejonizuotame vandenyje 45ºC 8,5 – 9,5. Sudėtis: nitriltriacto rūgštis, natrio druska, trietanolaminas, dietanolaminas. Fiziologija: gaminio sudėtyje nėra pesticidų ar chlorintųjų angliavandenių, fosfatų, azoto ir surfaktantų. Galiojimas: ne mažiau 2 metus. Pakuotė - 5 litrai. | pak. | 60 | Labomat MA dez. priemonė (5 l), Laboratorium Dr.Deppe, Vokietija | Atitinka techninius reikalavimus | 22,00 Eur/5L | 1320,00 Eur | 1597,20 Eur
48.4. | Gelis paruošiamajam instrumentų mirkymui | Pilnai suderinama su plovimo priemonėmis naudojamomis automatinėse plovimo dezinfekavimo mašinose. Paruošta naudojimui, purškiama priemonė užterštų chirurginių instrumentų ir daugkartinio naudojimo medicinos prietaisų pervežimui ir laikinam laikymui iki plovimo procedūros. Purškiamos putos virsta skaidriu geliu, kuris drėkina instrumentus, ardo ir neleidžia pridžiūti kraujo ir baltymų liekanoms, apsaugo nuo taršos pasklidimo ant kitų instrumentų. Priemonė nepalieka ant instrumentų dėmių, nekenksminga jiems, nereikia nuskalauti prieš sudedant į plovimo mašiną. Poveikio laikas ne trumpesnis 48 val. nuo užpurškimo. Priemonės pH8-9. Privalo atitikti Europos direktyvos 93/42/EC 1 priedo reikalavimus. Priemonė su dozatoriumi. Ne didesnė nei 1000 ml talpa. | ml | 73000 | Eco Zym (1 ltr), Laboratorium Dr.Deppe, Vokietija | Atitinka techninius reikalavimus | 0,005 Eur/1ml. | 365,00 Eur | 383,25 Eur
Bendra 48 pirkimo dalies pasiūlymo kaina (EUR su PVM): | [8 empty] | 4908,65 Eur
49 | Servetėlės paviršių dezinfekcijai:
49.1. | Universalus servetėlių dispenseris (kibirėlis) skystoms dezinfekcinėms priemonėms paviršių dezinfekcijai | Hermetiškai uždaromas, atsparus rūgštims ir šarmams, turi dispenserinę sistemą servetėlių išgręžimui ir dozavimui. Turi tikti visoms paviršių dezinfekuojančioms priemonėms. Dispenseryje telpa 3 litrai±0,5litro darbinio tirpalo, sudrėkinančio servetėles. | vnt. | 10 | Puromore talpa-kibirėlis, Smarth s.o.z., Lenkija | Atitinka techninius reikalavimus | 3,00 Eur/1vnt. | 30,00 Eur | 36,30 Eur
49.2. | Servetėlės paviršių valymui ir dezinfekcijai | Turi tikti dispenseriui, nurodytam 49.1. pozicijoje, ritinys perforuotas, medžiaga – sugeriantis poliesterio pluoštas be pūkų (servetėlės tankis 60g/m2±5g/m2). Servetėlių dydis ne mažiau kaip 32cm x 20cm. | vnt. | 6500 | Puromore sausos šluostės (200 vnt), Smarth s.o.z., Lenkija | Atitinka techninius reikalavimus | 0,045 Eur/1vnt. | 292,50 Eur | 353,93 Eur
Bendra 49 pirkimo dalies pasiūlymo kaina (EUR su PVM): | [8 empty] | 390,23 Eur
53 | Dezinfekcinė medžiaga paviršių valymui ir dezinfekcijai | Priemonės pavidalas – skystas koncentratas; Paskirtis: tinka visų paviršių ir medicinos prietaisų paviršių dezinfekcijai; Sudėtyje yra korozijos inhibitorių, sudėtyje nėra rūgščių, chloro, aldehidų, fenolių, peroksidų; Tirpalo pH neutralus; Poveikis: vidutinio lygio antimikrobinė medžiaga, pasižyminti plačiu veikimo spektru: baktericidiniu (įsk. TBC, adeno ir roto virusus), fungicidiniu, inaktyvuoja virusus. Savybės: pasižymi geromis plovimo savybėmis, esant stipriam užterštumui biologiniais skysčiais, neputoja, po dezinfekcijos nereikia papildomai plauti paviršių, tinka naudoti su servetėlių dozavimo sistemomis. Pakuotė: 5 litrų bakelis su dozavimo pompa. PASTABA. Pasiūlymo vertinimo metu bus vertinama 1 l darbinio tirpalo kaina. | litras | 200 (tiekėjas privalo nurodyti kiek litrų iš koncentrato galima padaryti darbinio tirpalo) 40 000 litrų darbinio tirpalo | Beta Guard NEU (2L, 5L), Laboratorium Dr.Deppe, Vokietija | Atitinka techninius reikalavimus | 4,60 Eur/1ltr. 0,023 Eur/1ltr. | 920,00 Eur | 966,00 Eur
56 | Chloro tabletės | Paskirtis: paviršių, instrumentų ir kito inventoriaus dezinfekcijai. Vandenyje visiškai tirpios, valančios ir dezinfekuojančios tabletės. Poveikis: bakteriocidinis (įskaitant tuberkuliozę), fungicidinis, virucidinis, sporicidinis. Tabletėje aktyvaus chloro kiekis 5 gr±1gr. | gr | 13000 | Chlor-Clean dez. priemonė (200 tab.), Guest Medical Ltd., Didžioji Britanija | Atitinka techninius reikalavimus | 0,038 Eur/1gr. | 494,00 Eur | 597,74 Eur