TSD - 1012, VPP-4640

Rektalinės biopsijos sistemos techninė specifikacija (1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komplektacija | 1.Procedūrinis rinkinys (10 vienkartinių sterilių rinkinių) 3 kapsulės viename rinkinyje REF CP1200 arba lygiavertė 2. Monometras (10 vnt.) REF MR100 arba lygiavertė 3. Daugkartinė rankena REF HP1000 arba lygiavertė | 1.Procedūrinis rinkinys (10 vienkartinių sterilių rinkinių) 3 kapsulės viename rinkinyje REF CP1200 2. Monometras (10 vnt.) REF MR100 3. Daugkartinė rankena REF HP1000 |
| 2. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba |
| 3. | Žymėjimas CE ženklu | Būtina (Kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją) | Pateikiamas CE sertifikatas |
| 4. | Garantinis laikotarpis | ≥ 24 mėnesiai | 24 mėnesiai |
| 5. | Pasiūlymo kaina | Pasiūlymą teikiančios įmonės patvirtinimas, kad į pasiūlymo kainą įskaičiuotos siūlomos prekės pristatymo išlaidos | Į siūlomos prekės kainą įskaičiuotos pristatymo išlaidos |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Lentelėje nurodytas firmos pavadinimas ir kataloginis numeris (kodas) jokios komercinės reikšmės neturi, tik nurodo perkamos prekės technines charakteristikas aprašantį informacijos šaltinį. Gali būti siūloma nurodyto gamintojo konkrečiu katalogo numeriu įvardinta prekė arba jai lygiavertis, atitinkantis lentelėje pateiktus reikalavimus, kitos firmos gaminys.

- Pasiūlymo priede turi būti pateiktas katalogas, prospektas ar kita informacija su siūlomų gaminių eskizais – iliustracijomis.