ULTRAGARSINĖS DIAGNOSTIKOS KARDIOLOGINIS PAKETAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos (toliau Kauno klinikos) šiuo pirkimu siekia įsigyti ultragarsinės diagnostikos sistemos programinės įrangos paketą suderinamą su SIEMENS Acuson Sequoia modeliu. Reikalaujamos charakteristikos pateikiamos Techninių reikalavimų lentelėje.

Kokybės reikalavimai

- Tiekėjas turi pateikti visas reikiamas licencijas, reikalingas užtikrinti žemiau aprašytų programinės įrangos savybių naudojimą, nereikalaujant papildomų Užsakovo lėšų.

- Visa pateikiama įranga, licencijos, techninio palaikymo kontraktai, turi būti užregistruotos perkančiosios organizacijos vardu.

- Tiekėjas privalo programinę įrangą įdiegti, paleisti, įvykdyti funkcionalumo testavimą nereikalaujant papildomų Perkančiosios Organizacijos lėšų.

Licencijų pristatymo ir įdiegimo terminas: 10 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo dienos.

Pastebėtiems trūkumams šalinti numatoma: 5 darbo dienų trukmė.

Perkama programinė įranga:

| Eil. Nr. | Prekė | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Programinė įranga (1 darbo vieta) | vnt. | 1 |

Techniniai reikalavimai:

| Eil. Nr. | Reikalaujama charakteristika | Siūlomų parametrų specifikacija (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
|  | Nurodyti siūlomos programinės įrangos licencijos gamintoją, pavadinimą (jei yra). | Siemens Healthineers Dokumentas “Sequoia DS” – psl. 26 |
|  | Programoje turi veikti funkcijos: - Kardiologinių tyrimų; - Kardiologinių „strain“ tyrimų „Vector Velocity Imaging“ arba lygiavertė technologija; - Pacientų duomenų užkodavimo. | - Kardiologinių tyrimų funkcija „Cardiac Imaging“ Dokumentas “Sequoia DS” – psl. 17 - Kardiologinių „strain“ tyrimų „syngo Vector Velocity Imaging“ technologija Dokumentas “Sequoia DS” – psl. 18 - Pacientų duomenų užkodavimo funkcija „Patient data encryption“ Dokumentas “Sequoia DS” – psl. 11 |
|  | Licencijos galiojimas: - Turi būti neriboto galiojimo licencija įskaitant nemokamus programos naujinimus. | - Užtikriname, kad programinės įrangos paketas – tai neriboto galiojimo licencija, įskaitant nemokamus programos naujinimus. Dokumentas „RF rastas“ – psl. 1 |
|  | Garantija programinės įrangos atnaujinimui ir priežiūrai - Ne trumpiau 24 mėn. | - Užtikriname, kad garantija programinės įrangos atnaujinimui ir priežiūrai – 24 mėnesiai Dokumentas „RF rastas“ – psl. 1 |