Sutartis Nr. ________________

Priedas Nr. 2

Sterilizuojamų operacinės lempų valdymo rankenų techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujami parametrai | Siūlomi parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Operacinio šviestuvo valdymo rankena (kiekis 10 vnt.) | Siūloma operacinio šviestuvo valdymo rankena turi būti sterilizuojama ir techniškai suderinama su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamomis gamintojo „Berchtold“ operacinėmis lempomis „Chromophare X65/X65; D540/D660; D660 “. | Atitinka: operacinio šviestuvo valdymo rankena yra sterilizuojama ir techniškai suderinama su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamomis gamintojo „Berchtold“ operacinėmis lempomis „Chromophare X65/X65; D540/D660; D660 “. |
| 2. | # Prekei suteikiama garantija | Ne mažiau kaip 6 mėnesiai. | Garantija 6 mėnesiai |

Papildomas reikalavimas:

Pirkimo organizatoriui pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.

____________________________________________________