## Sheet1
Priedas Nr. 3
Pirkimo objekto pavadinimas, kiekis, įkainiai
Paslaugų įkainiai
Lentelė Nr.1
| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas |  | Darbų aprašymas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiu | 1 mato vieneto įkainis EUR be PVM | Įkainio perskaičiavimo koeficientas pagal Sutarties SD Priedą Nr.4 | Naujas 1 mato vnt. įkainis EUR be PVM
| 3.1. | Sprogių dujų analizatoriaus ir signalizatoriaus patikra |  | Patikros atlikimas vadovaujantis patikros metodika. Reikiamos dokumentacijos užpildymas. | paslaugos vnt. | 1104 | 24.7 | 1.147 | 28.3309
| 3.2. | Sprogių dujų analizatoriaus ir signalizatoriaus techninė priežiūra |  | Techninės priežiūros atlikimas vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis. Reikiamos dokumentacijos užpildymas. | paslaugos vnt. | 1014 | 17.5 |  | 20.0725
| 3.3. | Sprogių dujų analizatoriaus ir signalizatoriaus patikra jų įrengimo vietoje |  | Patikros atlikimas vadovaujantis patikros metodika. Reikiamos dokumentacijos užpildymas. | paslaugos vnt. | 84 | 27 |  | 30.969
| 3.4. | Daugiafunkcinio dujų analizatoriaus patikra |  | Patikros (kalibravimo) atlikimas vadovaujantis patikros (kalibravimo) metodika. Reikiamos dokumentacijos užpildymas. | paslaugos vnt. | 2121 | 50.7 |  | 58.1529
| 3.5. | Daugiafunkcinio dujų analizatoriaus techninė priežiūra |  | Techninės priežiūros atlikimas vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis. Reikiamos dokumentacijos užpildymas. | paslaugos vnt. | 2424 | 61.5 |  | 70.5405
| 3.6. | Deguonies dujų analizatoriaus ir signalizatoriaus patikra |  | Patikros atlikimas vadovaujantis patikros metodika. Reikiamos dokumentacijos užpildymas. | paslaugos vnt. | 621 | 66.5 |  | 76.2755
| 3.7. | Daugiafunkcinio dujų analizatoriaus remontas |  | Daugiafunkcinio analizatoriaus remontas vadovaujantis gamintojo instrukcijomis. Reikiamos dokumentacijos užpildymas. | 1 val. | 1233 | 21.7 |  | 24.8899
| 3.8. | Dujų koncentracijos matavimo priemonių kalibravimas |  | Matavimo priemonės kalibravimas pagal kalibravimo metodiką. Reikiamos dokumentacijos užpildymas. | 1 val. | 300 | 39 |  | 44.733
| 3.9. | Techninio manometro patikra |  | Matavimo priemonės kalibravimas pagal kalibravimo metodiką. Reikiamos dokumentacijos užpildymas. | paslaugos vnt. | 755 | 3 |  | 3.441
| 3.10. | Elektrokontaktinio manometro patikra |  | Patikros atlikimas vadovaujantis patikros metodika. Reikiamos dokumentacijos užpildymas. | paslaugos vnt. | 66 | 5 |  | 5.735
| 3.11. | Elektrokontaktinio manometro techninė priežiūra |  | Techninės priežiūros atlikimas vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis. Reikiamos dokumentacijos užpildymas. | paslaugos vnt. | 39 | 30 |  | 34.41
| 3.12. | Perteklinio/absoliutinio slėgio keitiklio, skaitmeninio manometro patikra |  | Patikros atlikimas vadovaujantis patikros metodika. Reikiamos dokumentacijos užpildymas. | paslaugos vnt. | 822 | 30 |  | 34.41
| 3.13. | Slėgio keitiklio, skaitmeninio manometro techninė priežiūra |  | Techninės priežiūros atlikimas vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis. Reikiamos dokumentacijos užpildymas. | paslaugos vnt. | 822 | 12.5 |  | 14.3375
| 3.14. | Slėgio matavimo priemonių kalibravimas |  | Matavimo priemonės kalibravimas pagal kalibravimo metodiką. Reikiamos dokumentacijos užpildymas. | 1 val. | 300 | 21 |  | 24.087
Nurodytų prekių įkainiai
Lentelė Nr.2
| Tipas |  | Prekės kodas arba lygiavertis | Aprašymas | Mato vnt. | 1 mato vieneto įkainis EUR be PVM | Įkainio perskaičiavimo koeficientas pagal Sutarties SD Priedą Nr.4 | Naujas 1 mato vnt. įkainis EUR be PVM
| Dujų analizatorių komponentai |  | 1310-0022 | Membrana SP550 siurbliui, Portafid / EX-TEC HS660-680 arba lygiavertė | vnt. | 8.8 | 1.147 | 10.0936
|  |  | 1310-0024 | SP550 siurblio vožtuvas, Portafid / EX-TEC HS660-680 arba lygiavertis | vnt. | 2.42 |  | 2.7757
|  |  | 1310-0025 | Siurblio vožtuvas, EX-TEC PM4/GM4 arba lygiavertis | vnt. | 3.04 |  | 3.4869
|  |  | 1312-0300 | Siurblys (0.2l/min 3.0VDC 0.02A), EX-TEC PM4/GM4 arba lygiavertis | vnt. | 165.44 |  | 189.7597
|  |  | 1312-0500 | Siurblio vožtuvas (SP550EC1.6-5.0-0.100), Portafid arba lygiavertis | vnt. | 156.2 |  | 179.1614
|  |  | 1337-2501 | Valdymo mygtukai, EX-TEC PM4 arba lygiavertis | kompl. | 42.86 |  | 49.1604
|  |  | 1337-2503 | Valdymo mygtukai, EX-TEC GM4 arba lygiavertis | kompl. | 42.86 |  | 49.1604
|  |  | 1353-0001 | LR6 (AA) tipo baterija | vnt. | 1.76 |  | 2.0187
|  |  | 1354-0002 | Akumuliatorius (5x1.8 Ah/1.2 V), Portafid arba lygiavertis | vnt. | 138.6 |  | 158.9742
|  |  | 1354-0003 | AA tipo akumuliatorius (Ni-MH, 1900mAh) | vnt. | 3.96 |  | 4.5421
|  |  | 1354-0009 | AA tipo akumuliatorius (Ni-MH, 2500mAh) | vnt. | 5.98 |  | 6.8591
|  |  | 1354-0409 | Kraunami elementai | vnt. | 19.4 |  | 22.2518
|  |  | 1380-0016 | Atstumo ribotuvas (D6), EX-TEC PM4/GM4 arba lygiavertis | vnt. | 0.25 |  | 0.28675
|  |  | 1541-0006 | Jungiamasis kabelis (6 gyslos), EX-TEC PM4/GM4 arba lygiavertis | vnt. | 2.68 |  | 3.074
|  |  | 1731-0022 | LCD ekranas (132x65),EX-TEC PM4/GM4 arba lygiavertis | vnt. | 49.72 |  | 57.0288
|  |  | 2222-3012 | Varžtas (M3x12),EX-TEC PM4/GM4 arba lygiavertis | vnt. | 0.15 |  | 0.17205
|  |  | 2318-0303 | Poveržlė (3x5.5x0.6), EX-TEC PM4/GM4 arba lygiavertis | vnt. | 0.48 |  | 0.55056
|  |  | 2443-0006 | Ribotuvo vamzdelis (D1.6), EX-TEC PM4/GM4 arba lygiavertis | vnt. | 3.26 |  | 3.7392
|  |  | 2491-0020 | Hidrotopinis filtras D28, EX-TEC HS660-680 arba lygiavertis | vnt. | 7.88 |  | 9.0384
|  |  | 2491-0100 | Hidrotopinis filtras D60 10 un. | vnt. | 99.12 |  | 113.6906
|  |  | 2493-0001 | Smulkių dalelių filtras, Portafid arba lygiavertis | vnt. | 16.72 |  | 19.1778
|  |  | 2495-0017 | Apsauginis tinklelis (D5.20 mm), EX-TEC PM4/GM4/PM400/PM500 arba lygiavertis | vnt. | 0.366 |  | 0.4198
|  |  | 2498-0003 | Smulkių dalelių filtras (HG4), EX-TEC PM4/GM4arba lygiavertis | vnt. | 11.79 |  | 13.5231
|  |  | 2498-0006 | Smulkių dalelių filtras (D8,6), Snooper mini | vnt. | 1.41 |  | 1.6173
|  |  | 2498-0009 | Filtras GURON (D21.3 s2.1), EX-TEC PM4/GM4 arba lygiavertė | vnt. | 3.21 |  | 3.6819
|  |  | 2498-0016 | Smulkių dalelių filtras D80 10 un. | vnt. | 17.69 |  | 20.2904
|  |  | 2498-0023 | Smulkių dalelių filtras, EX-TEC PM400/PM500 arba lygiavertis | vnt. | 13.11 |  | 15.0372
|  |  | 2498-0025 | Smulkių dalelių filtras, EX-TEC PM400/PM500 arba lygiavertis | vnt. | 42.24 |  | 48.4493
|  |  | 2499-0020 | Filtras GIZEH, Portafid / EX-TEC HS660-680 arba lygiavertė | vnt. | 6.78 |  | 7.7767
|  |  | 2499-0055 | Zondo filtras įleidžiamas | vnt. | 8.93 |  | 10.2427
|  |  | 2580-0147 | Identifikacinis lipdukas, EX-TEC PM4/GM4 arba lygiavertis | vnt. | 8.23 |  | 9.4398
|  |  | 2580-0150 | Informacinis lipdukas UEG/VOL, EX-TEC PM4 arba lygiavertis | vnt. | 1.45 |  | 1.6631
|  |  | 2580-0151 | Informacinis lipdukas PPM/UEG/VOL, EX-TEC PM4 arba lygiavertis | vnt. | 1.45 |  | 1.6631
|  |  | 2580-0647 | Identifikacinis lipdukas, EX-TEC PM4/GM4 arba lygiavertis | vnt. | 0.43 |  | 0.49321
|  |  | 2588-0068 | Temperatūros indikatorius, 40-60C (32x12), EX-TEC HS660-680 arba lygiavertis | vnt. | 4.09 |  | 4.6912
|  |  | 2611-0013 | Jutiklio tarpinė, EX-TEC PM4/GM4 arba lygiavertis | vnt. | 2.38 |  | 2.7299
|  |  | 2620-0002 | Srauto skirstytuvas, EX-TEC PM4/GM4 arba lygiavertis | vnt. | 1.54 |  | 1.7664
|  |  | 2620-0003 | Srauto skirstytuvas, EX-TEC HS 660-680 arba lygiavertis | vnt. | 1.41 |  | 1.6173
|  |  | 2620-0004 | Srauto skirstytuvas su C2H6 analize, EX-TEC HS 660-680 arba lygiavertis | vnt. | 1.5 |  | 1.7205
|  |  | 2641-0005 | Sriublio laikiklis, EX-TEC PM4/GM4 | vnt. | 1.19 |  | 1.3649
|  |  | 2641-0017 | Transportavimo rankenos kamštelis, EX-TEC HS 660-680 | vnt. | 0.36 |  | 0.41292
|  |  | 4000-0901 | Elektrodinis tinklelis, Portafid arba lygiavertis | vnt. | 116.16 |  | 133.2355
|  |  | 4000-0991 | Elektromagnetinis vožtuvas, Portafid arba lygiavertis | vnt. | 169.84 |  | 194.8065
|  |  | 4000-1023 | Jutiklio dangtelis (korp.dalis), EX-TEC PM4/GM4 arba lygiavertis | vnt. | 10.12 |  | 11.6076
|  |  | 4000-1036 | Jutiklio dangtelis (korp.dalis), EX-TEC PM4/GM4 arba lygiavertis | vnt. | 7.17 |  | 8.224
|  |  | 4000-1087 | Jutiklio dangtelis (korp.dalis), EX-TEC GM4 arba lygiavertis | vnt. | 35.9 |  | 41.1773
|  |  | 4000-1096 | Šviesinės indikacijos dangtelis (korp.dalis), EX-TEC HS 660-680 arba lygiavertis | vnt. | 4.84 |  | 5.5515
|  |  | 4000-1100 | Jutiklio dangtelis (korp.dalis) kompl., EX-TEC PM4/GM4 arba lygiavertis | vnt. | 9.77 |  | 11.2062
|  |  | 4000-1131 | Jutiklis CH4, Snooper arba lygiavertis | vnt. | 54.56 |  | 62.5803
|  |  | 4002-0060 | Degimo kameros vamzdelis (L-formos), Portafid arba lygiavertis | vnt. | 5.24 |  | 6.0103
|  |  | 4002-0080 | Varžtas (jutiklio dangtelio), EX-TEC PM4/GM4 arba lygiavertis | vnt. | 2.51 |  | 2.879
|  |  | 4124-0001 | Degimo kameros filtras, Portafid arba lygiavertis | vnt. | 11.79 |  | 13.5231
|  |  | FM03-H0101 | Pagrindinė elektr. plokštė (H2), Portafid arba lygiavertė | vnt. | 430.32 |  | 493.577
|  |  | FM03-J0200 | Portafid degimo kameros apačia (M3) | vnt. | 154 |  | 176.638
|  |  | FM03-J0201 | Portafid degim.kameros apačia (M3, H2) | vnt. | 154 |  | 176.638
|  |  | GM04-C0100 | Jutiklio elektr. plokštė, EX-TEC GM4 arba lygiavertis | vnt. | 139.92 |  | 160.4882
|  |  | PM04-00202 | PM4 jutiklio elektroninė plokštė | vnt. | 73.04 |  | 83.7769
|  |  | PM04-00401 | PM4 siurblio elektroninė plokštė | vnt. | 82.28 |  | 94.3752
|  |  | PM04-D0100 | Akumuliatorių dangtelis, korp.dalis, EX-TEC PM4/GM4 arba lygiavertis | vnt. | 15.75 |  | 18.0652
|  |  | PM04-E0100 | Priekinė korp.dalis, EX-TEC PM4/GM4 arba lygiavertis | vnt. | 51.92 |  | 59.5522
|  |  | PM04-F0100 | Galinė korp.dalis, EX-TEC PM4/GM4 arba lygiavertis | vnt. | 28.16 |  | 32.2995
|  |  | PM04-G0200 | Pagrindinė elektr. plokštė, EX-TEC PM4 arba lygiavertis | vnt. | 266.2 |  | 305.3314
|  |  | PP01-B1000 | Testavimo jungtis, EX-TEC PM4/GM4 arba lygiavertis | vnt. | 23.52 |  | 26.9774
|  |  | PP01-U1000 | Perėjimas, tikrinimo stotelė (SPD/SPE) arba lygiavertis | vnt. | 84.04 |  | 96.3939
|  |  | PX23-10100 | Jutiklis (UEG), EX-TEC PM4 arba lygiavertis | vnt. | 223.96 |  | 256.8821
|  |  | PX25-10100 | Jutiklis (LEL/VOL), EX-TEC PM4 arba lygiavertis | vnt. | 252.12 |  | 289.1816
|  |  | PX26-10100 | Jutiklis (PPM/LEL/VOL), EX-TEC PM4 arba lygiavertis | vnt. | 2152.12 |  | 2468.4816
|  |  | PX27-10100 | Puslaidininkinis CH4 jutiklis, EX-TEC HS 660-680 arba lygiavertis | vnt. | 234.52 |  | 268.9944
|  |  | PX48-10100 | Deguonies jutiklis, EX-TEC GM4 arba lygiavertis | vnt. | 199.76 |  | 229.1247
|  |  | PX51-10200 | Deguonies jutiklis, EX-TEC HS660-680 arba lygiavertis | vnt. | 179.52 |  | 205.9094
Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, Paslaugų kiekis nustatomas maksimalia Paslaugų įsigijimui skirta lėšų suma, kuri nurodyta Sutarties SD 2.3. punkte. Lentelėje nurodytas Paslaugų kiekis yra preliminarus, skirtas tik Pasiūlymų vertinimui, ir gali būti keičiamas (didėti ar mažėti nuo kiekvienos eilutės kiekio), neviršijant Bendros sutarties kainos. Paslaugos perkamos pagal Kliento poreikį, Klientas neįsipareigoja išpirkti visų Paslaugų ar bet kokios jų dalies.