## Sheet1
SPS 1 priedas
2025-03-06 A. Zapalskio IĮ "AZAS" PN 1061961
| VIENKARTINIŲ MEDICININIŲ PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  |  |  | PATIKSLINTA 2025-02-26
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai* | Prekės originalus pavadinimas gaminto jas | Siūlomos prekės parametrai ir nuoroda į pateikto aprašymo ir/ar katalogo pavadinimą, numerį, puslapį, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams | Mato vnt. | Maksimalus kiekis | Mato vnt. įkainis be PVM (EUR) | Mato vnt. įkainis su PVM (EUR) | Bendra maksimalaus kiekio kaina be PVM (EUR) | Bendra maksimalaus kiekio kaina su PVM (EUR)
16 | Siurblio prijungimo vamzdis | Sterilus. Ilgis 2,7 - 3,0 m. | Atsiurbimo prailginimo vamzdelis, , CH24; 30, 300cm /Zarys International Group | Sert. Apr. Katal/16 | vnt. | 3000 | 0.938 | 0.9849 | 2814 | 2954.7
26 | Šaldantis paketas | Vienkartinis ledo maišelis su viduje esančia kapsule, kurią suardžius, sukurimas šaltis. Sukuria šaltį akimirksniu. Skirtas išoriniam audinių šaldymui po danties šalinimo, traumų, hematomų, uždegimo, patinimo mažinimui. Medicinos priemonė. | Šaldantis maišelis, Easy Ice, PE, 14x18 cm /Dispotech Srl | Sert. Apr. Katal/26 | vnt. | 100 | 0.6 | 0.726 | 60 | 72.6
27 | Vienkartinės patalynės komplektas | Neaustinės medžiagos. Švelnus, pagamintas iš ekologiškų medžiagų Biolam* ir Hygilam*. Komplektacija: užvalkalas pagalvei 50 cm x 70 cm ± 10cm, užvalkalas antklodei 140 cm x 200 cm ± 10 cm, paklodė 150 cm x 270 cm ± 10 cm | Vienkartinės patalynės komplektas/Zarys international Group | Sert. Apr. Katal/27 | vnt. | 500 | 1.23 | 1.4883 | 615 | 744.15
28 | Bachilai (antbačiai) | Neaustinės medžiagos, be polietileno ar kitų medžiagų įsiuvų, trumpi, dengia tik pėdą, tvirtinasi ties čiurna apsiūta gumele. Universalaus dydžio. CE ženklas. | Antbačiai, neaustinės medžiagos, N100 /Zarys International Group | Sert. Apr. Katal/28 | vnt. | 3000 | 0.0242 | 0.02541 | 72.6 | 76.23
Pastabos:
*visiems nurodytiems konkretiems modeliams ar tiekimo šaltiniams, konkretiems procesams ar prekių ženklams, patentams, tipams, konkrečiai kilmei ar gamybai taikoma "arba lygiavertis"
Direktorius Juozas Devižis