TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas/modelis ir techninė charakteristika |
| --- | --- | --- |
| 1. | Revizinės durelės turi atitikti šias technines charakteristikas: Matmenys: 20(±0,4) x 25 (±0,4) cm; Medžiaga: plienas arba lygiavertis; Spalva: balta. Be užrakto. | Revizinės durelės RD2025: Matmenys: 196 x 246 mm; Medžiaga: plienas; Spalva: balta. Be užrakto. Revizinės durelės Haushalt RD2025, 196 mm x 246 mm - Senukai.lt |
| 2. | Revizinės durelės turi atitikti šias technines charakteristikas: Matmenys: 30(±0,4) x 30 (±0,4) cm; Medžiaga: plienas arba lygiavertis; Spalva: balta. Be užrakto. | Revizinės durelės RD3030: Matmenys: 296 x 296 mm; Medžiaga: plienas; Spalva: balta. Be užrakto. Revizinės durelės Haushalt RD3030, 296 mm x 296 mm - Senukai.lt |

Papildomi reikalavimai:

- Grafoje „Siūlomos prekės pavadinimas ir techninė charakteristika“ turi būti nurodyti tikslūs ir konkretūs siūlomos prekės duomenys, nepaliekant lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka,“ „ne mažiau“ ir pan. Reikalinga nurodyti prekės gamintoją/modelį.

- Siūlomos prekės techninės charakteristikos turi būti ne blogesnės nei reikalaujamos techninėje specifikacijoje, t.y. siūloma prekė savo savybėmis turi būti lygiavertė techninėje specifikacijoje reikalaujamai arba geresnių techninių parametrų. Reikalinga pateikti prekių dokumentus ar nuorodas į prekių aprašymus, įrodančius siūlomų prekių technines charakteristikas.

- Prekes numatoma išpirkti ne daugiau nei per 2 kartus (vieno užsakymo metu išperkant pusę prekių kiekio).

Prekes pardavėjas į Kauno klinikų nurodytą vietą (Eivenių g. 2, Kaunas) turės pristatyti savo transportu. Tiekimo terminas ne ilgesnis kaip 15 (penkiolika) kalendorinių dienų po užsakymo pateikimo dienos.