Sutartis Nr. ________________

Priedas Nr. 2

Instrumentų techninė specifikacija

| Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomi parametrai ir siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ausies mikrožnyplės (kiekis 4 vnt.) | - Tiesios; - Su dantukais; - Griebiančios dalies dydis (0,6-0,8 × 3,5 ± 0,5 mm); - Darbinis ilgis 80 mm ± 2 mm; - Žymimas CE ženklu; - Instrumentui suteikiama ≥ 24 mėn. garantija. (firmos „Aesculap“ ausies mikrožnyplės kodu OG330R arba lygiavertės) | - Tiesios; - Su dantukais; - Griebiančios dalies dydis (0,8×3,5 mm); - Darbinis ilgis 80 mm; - Žymimas CE ženklu; - Instrumentui suteikiama 24 mėn. garantija. |
| 2. | Ausies siurblio antgalis (kiekis 5 vnt.) | - Plester (arba lygiaverčio) tipo; - Lenktas; - Su Luer tipo jungtimi (arba lygiaverte); - Diametras 0,7 ± 0,1 mm; - Darbinis ilgis 90 mm ± 2 mm; - Žymimas CE ženklu; - Instrumentui suteikiama ≥ 24 mėn. garantija. (firmos „Aesculap“ ausies siurblio antgalis kodu OG973R arba lygiavertis) | - Plester tipo; - Lenktas; - Su Luer tipo jungtimi; - Diametras 0,7 mm; - Darbinis ilgis 90 mm; - Žymimas CE ženklu; - Instrumentui suteikiama 24 mėn. garantija. |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

1. Siūlomi chirurginiai instrumentai turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos), skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo -dezinfekavimo mašinose ir autoklavavimui (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas).

2. Pasiūlymo priede turi būti pateikti katalogai, prospektai ar kita informacija su siūlomų prekių eskizais – iliustracijomis.

3. Pirkimo organizatoriui pareikalavus, įvertinimui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

____________________________________________________