TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Klientas – UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“, buvęs UAB Technologijų ir inovacijų centras.

  - Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Klientas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Paslaugų teikėjo ir Kliento dėl Pirkimo objekto.

  - Paslaugos – Matavimo prietaisų patikros paslaugos.

  - Užsakymas – Pirkėjo Paslaugos teikėjui pateiktas dokumentas, kuriame nurodomi reikalingi atlikti darbai, darbų atlikimo adresas, kita reikalinga informacija.

- PIRKIMO OBJEKTAS

2.1.	Matavimo prietaisų patikros paslaugos.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

3.1 Prietaisų EXFO FTB-2-52-64G, FTB-500-S2-QTR ver. D pagrindinių blokų ir modulių: FTB-7400E-2347B-EA, FTB-7200D-12CD-EI ver. S, FTB-7200D-023B-EI ver. S programinės įrangos atnaujinimas (į aktualią versiją), testavimo-kalibravimo  paslaugų pirkimas, pateikiant oficialias išvadas apie tinkamumą  prietaisų naudojimui, ne mažesniam nei gamintojo kalibravimo rekomenduojamam laikotarpiui (2 metai).

  - Prietaiso EXFO FTB-2-52-64G maitinimo elemento keitimas.

  - Dviejų matavimo prietaisų EXFO FTB-2 ir EXFO FTB-500 (su pridedamais moduliais) patikros apimtis nurodyti 1 lentelėje.

1 Lentelė

| Eil. Nr. | Patikra | Mato vienetas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I prietaisas |  |  |
|  | EXFO FTB-2-52-64G pagrindinio bloko testavimas-kalibravimas, programinės įrangos atnaujinimas. | vnt. | 1 |
|  | EXFO FTB-2-52-64G maitinimo elemento keitimas | vnt. | 1 |
|  | Modulio FTB-7400E-2347B-EA testavimas-kalibravimas, programinės įrangos atnaujinimas. | vnt. | 1 |
|  | Modulio FTB-7200D-12CD-EI ver. S testavimas-kalibravimas, programinės įrangos atnaujinimas. | vnt. | 1 |
|  | II prietaisas |  |  |
| 1. | EXFO FTB-500-S2-QTR ver. D testavimas-kalibravimas, programinės įrangos atnaujinimas. | vnt. | 1 |
| 2. | FTB-7200D-023B-EI ver. S testavimas-kalibravimas, programinės įrangos atnaujinimas. | vnt. | 1 |

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

4.1. Vilniaus miestas.

4.2. Klientas savo lėšomis matavimo prietaisus pristato ir po patikros paslaugos suteikimo atsiima iš Paslaugų teikėjo būstinės Vilniuje.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

5.1. Esamos situacijos aprašymas

5.1.1. Klientas teikdamas telekomunikacijų paslaugas UAB „Ignitis grupė“ įmonių grupei prižiūri ir plėtoja telekomunikacijų tinklą. Prietaisų patikra reikalinga kokybiškai, eksploatuojamo šviesolaidinio tinklo, priežiūrai.

5.2. Pirkimo objekto aprašymas

5.2.1. Paslaugų teikėjas turi atlikti prietaisų EXFO FTB-2-52-64G, FTB-500-S2-QTR ver. D pagrindinių blokų ir modulių: FTB-7400E-2347B-EA, FTB-7200D-12CD-EI ver. S, FTB-7200D-023B-EI ver. S programinės įrangos atnaujinimą (į aktualią versiją), testavimo-kalibravimo paslaugas, pateikiant išvadas apie tinkamumą  prietaisų naudojimui, ne mažesniam nei gamintojo kalibravimo rekomenduojamam laikotarpiui (2 metai), prietaiso EXFO FTB-2-52-64G maitinimo elemento keitimą.

5.2.2. Paslaugų teikėjas suteikęs patikros paslaugas turi pateikti išvadas su nustatytais prietaisų gedimais, trūkumais, kurios būtina pašalinti  įrangos veikimui užtikrinti.

5.2.3. Paslaugos teikėjas turi turėti sertifikatą įrodantį, kad turi teisę atlikti OTDR EXFO prietaisų patikrą/kalibravimą.

- Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai

6.1.	Paslaugos turės būti suteiktos ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo tos dienos kai Klientas Paslaugų teikėjui pristato matavimo priemonę.

6.2.	Paslaugos bus teikiamos tik pagal atskirus Kliento pateiktus Užsakymus Sutarties galiojimo laikotarpiu.

6.3.	Užsakymus Klientas teiks Paslaugų teikėjui elektroniniu paštu, nurodytu Sutartyje.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Visos Paslaugos turi būti kokybiškos, teikiamos vadovaujantis Techninėje specifikacijoje nustatytais terminais, remiantis šioje Techninėje specifikacijoje ir Sutartyje nustatytais reikalavimais.

  - Suteiktoms Paslaugoms turi būti numatytas 12 mėn. garantinis laikotarpis.

  - Terminas per kurį turi būti ištaisomi nustatyti trūkumai - 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Kliento kreipimosi į Paslaugų teikėją dėl trūkumų pašalinimo dienos.

- KARTU SU TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Atliktų Paslaugų perdavimo – priėmimo aktas.

  - Prietaiso perdavimo – priėmimo aktas.

  - Suteikus modulių testavimo-kalibravimo paslaugas, programinės įrangos atnaujinimo paslaugas pateikiamas modulių patikros sertifikatai. (Sertifikatai pateikiami su išvadomis apie tinkamumą  prietaisų naudojimui, ne mažesniam nei gamintojo kalibravimo rekomenduojamam laikotarpiui (2 metai)).

  - Patikros testų parametrų išrašai su Paslaugų teikėjo  išvadomis. Išvaduose pateikiami nustatyti įrangos gedimai, trūkumai, kurios būtina pašalinti  įrangos veikimui užtikrinti.

- KLIENTO SUTARTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

  - Klientas Paslaugų teikėjui pateikia Pirkime nurodytus matavimo prietaisus patikrai.