TSD -238

GRINDŲ IR SIENŲ PLYTELIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai | Mato vnt. | Orientacinis kiekis | Teikiamos prekės pavadinimas ir techniniai parametrai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Akmens masės plytelės dušo grindims turi atitikti tokius reikalavimus: • Žaliava: akmens masė arba lygiavertė; • Paviršius: glazūruotas, lengvai valomas, atsparus dezinfekcijos ir valymo priemonėms; • Dydis: 20(±1)x20(±1) cm; • Spalva: balta, pilka, smėlio. Matinė, tolygi spalva; • Rūšis: ne žemesnė nei 1 (pirma); • Paviršiaus slidumas basomis: ne mažesnis kaip B. | m2 | 300 | Akmens masės plytelės 19.8x19.8 cm. Inwest/Gammo: Bialy, Szary, Bezowy Mat. (Ceramika Paradyz, Lenkija) , dušo grindims, techniniai parametrai : • Žaliava: akmens masė; • Paviršius: glazūruotas, lengvai valomas, atsparus dezinfekcijos ir valymo priemonėms; • Dydis: 20(±1)x20(±1) cm; • Spalva: balta, pilka, smėlio. Matinė, tolygi spalva; • Rūšis: ne žemesnė nei 1 (pirma); • Paviršiaus slidumas basomis: ne mažesnis kaip B. |
| 2. | Akmens masės plytelės grindims turi atitikti tokius reikalavimus: • Žaliava: akmens masė arba lygiavertė; • Paviršius: lengvai valomas, atsparus dezinfekcijos ir valymo priemonėms; • Dydis: 30(±1)x30(±1) cm; • Spalva: pilka, smėlio. Matinė, vienspalvė per visą storį; • Rūšis: ne žemesnė nei 1 (pirma); • Panaudojimas: vidaus patalpoms; • Paviršiaus slidumas: ne mažesnis kaip R10. | m2 | 200 | Akmens masės plytelės 30x30 cm., Bazo Monokolor Mat: Grys, Beige (Ceramika Paradyz, Lenkija), grindims, techniniai parametrai: • Žaliava: akmens masė; • Paviršius: lengvai valomas, atsparus dezinfekcijos ir valymo priemonėms; • Dydis: 30(±1)x30(±1) cm; • Spalva: pilka, smėlio. Matinė, vienspalvė per visą storį; • Rūšis: ne žemesnė nei 1 (pirma); • Panaudojimas: vidaus patalpoms; • Paviršiaus slidumas: ne mažesnis kaip R10. |
|  | Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai | Mato vnt. | Orientacinis kiekis | Teikiamos prekės pavadinimas ir techniniai parametrai |
| 3. | Akmens masės plytelės grindims turi atitikti tokius reikalavimus: • Žaliava: akmens masė arba lygiavertė; • Paviršius: lengvai valomas, atsparus dezinfekcijos ir valymo priemonėms; • Dydis: 30(±1)x30(±1) cm; • Spalva: pilka, smėlio. Matinė, vienspalvė per visą storį; • Rūšis: ne žemesnė nei 1 (pirma); • Panaudojimas: lauko sąlygomis; • Paviršiaus slidumas: ne mažesnis kaip R10. | m2 | 50 | Akmens masės plytelės 30x30 cm., Bazo Monokolor Mat: Grys, Beige (Ceramika Paradyz, Lenkija), grindims, techniniai parametrai: • Žaliava: akmens masė arba lygiavertė; • Paviršius: lengvai valomas, atsparus dezinfekcijos ir valymo priemonėms; • Dydis: 30(±1)x30(±1) cm; • Spalva: pilka, smėlio. Matinė, vienspalvė per visą storį; • Rūšis: ne žemesnė nei 1 (pirma); • Panaudojimas: lauko sąlygomis; • Paviršiaus slidumas: ne mažesnis kaip R10. |
| 4. | Akmens masės plytelės su iškilusiais ranteliais pakopoms turi atitikti tokius reikalavimus: • Žaliava: akmens masė arba lygiavertė; • Paviršius: lengvai valomas, atsparus dezinfekcijos ir valymo priemonėms; • Dydis: 30(±1)x30(±1) cm; • Spalva: pilka, smėlio. Matinė, vienspalvė per visą storį; • Rūšis: ne žemesnė nei 1 (pirma); • Panaudojimas: vidaus patalpoms; • Paviršiaus slidumas: ne mažesnis kaip R10. | m2 | 100 | Akmens masės plytelės 30x30 cm., Bazo Monokolor Stopnica Mat: Grys, Beige (Ceramika Paradyz, Lenkija), su iškilusiais ranteliais pakopoms, techniniai parametrai: • Žaliava: akmens masė arba lygiavertė; • Paviršius: lengvai valomas, atsparus dezinfekcijos ir valymo priemonėms; • Dydis: 30(±1)x30(±1) cm; • Spalva: pilka, smėlio. Matinė, vienspalvė per visą storį; • Rūšis: ne žemesnė nei 1 (pirma); • Panaudojimas: vidaus patalpoms; • Paviršiaus slidumas: ne mažesnis kaip R10. |
| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai | Mato vnt. | Orientacinis kiekis | Teikiamos prekės pavadinimas ir techniniai parametrai |
| 5. | Akmens masės plytelės su iškilusiais ranteliais pakopoms turi atitikti tokius reikalavimus: • Žaliava: akmens masė arba lygiavertė; • Paviršius: lengvai valomas, atsparus dezinfekcijos ir valymo priemonėms; • Dydis: 30(±1)x30(±1) cm; • Spalva: pilka, smėlio. Matinė, vienspalvė per visą storį; • Rūšis: ne žemesnė nei 1 (pirma); • Panaudojimas: lauko sąlygomis; • Paviršiaus slidumas: ne mažesnis kaip R10. | m2 | 50 | Akmens masės plytelės 30x30 cm., Bazo Monokolor Stopnica Mat: Grys, Beige (Ceramika Paradyz, Lenkija) su iškilusiais ranteliais pakopoms, techniniai parametrai: • Žaliava: akmens masė arba lygiavertė; • Paviršius: lengvai valomas, atsparus dezinfekcijos ir valymo priemonėms; • Dydis: 30(±1)x30(±1) cm; • Spalva: pilka, smėlio. Matinė, vienspalvė per visą storį; • Rūšis: ne žemesnė nei 1 (pirma); • Panaudojimas: lauko sąlygomis; • Paviršiaus slidumas: ne mažesnis kaip R10. |
| 6. | Glazūruotos plytelės sienoms turi atitikti tokius reikalavimus: • Žaliava: baltmolis arba lygiavertė; • Paviršius: glazūruotas, lengvai valomas, atsparus dezinfekcijos ir valymo priemonėms; • Dydis: 15(±1)x15(±1) cm; • Spalva: balta, pilka, smėlio. Matinė, tolygi spalva; • Rūšis: ne žemesnė nei 1 (pirma); | m2 | 200 | Glazūruotos plytelės sienoms 15x15 Blanco, Gris, Cameo Mate (Fabresa, Ispanija), techniniai parametrai: • Žaliava: baltmolis arba lygiavertė; • Paviršius: glazūruotas, lengvai valomas, atsparus dezinfekcijos ir valymo priemonėms; • Dydis: 15(±1)x15(±1) cm; • Spalva: balta, pilka, smėlio. Matinė, tolygi spalva; • Rūšis: ne žemesnė nei 1 (pirma); |
| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai | Mato vnt. | Orientacinis kiekis | Teikiamos prekės pavadinimas ir techniniai parametrai |
| 7. | Glazūruotos plytelės sienoms turi atitikti tokius reikalavimus: • Žaliava: baltmolis arba lygiavertė; • Paviršius: glazūruotas, lengvai valomas, atsparus dezinfekcijos ir valymo priemonėms; • Dydis: 20(±1)x20(±1) cm; • Spalva: balta, pilka, smėlio. Blizgi, tolygi spalva; • Rūšis: ne žemesnė nei 1 (pirma); | m2 | 1000 | Glazūruotos plytelės 20x20 Pastel Gloss: Bialy, Szary Jasny, Kosc Sloniowa sienoms ( Tubadzin, Lenkija), techniniai parametrai: • Žaliava: baltmolis arba lygiavertė; • Paviršius: glazūruotas, lengvai valomas, atsparus dezinfekcijos ir valymo priemonėms; • Dydis: 20(±1)x20(±1) cm; • Spalva: balta, pilka, smėlio. Blizgi, tolygi spalva; • Rūšis: ne žemesnė nei 1 (pirma); |

Papildomi reikalavimai:

- Konkurso dalyvis privalo siūlyti visą pirkimo dalyje išvardintų prekių asortimentą. Siūlomos prekės turi atitikti visus šioje Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. Turi būti aiškiai ir tiksliai nurodyta, koks gaminys atitinkamai techninės specifikacijos pozicijai.

- Prekes numatoma užsakyti pagal poreikį, tam tikro dydžio partijomis. Prekes pardavėjas į Kauno klinikų nurodytą vietą (Eivenių g.2, Kaunas) turės pristatyti savo transportu. Tiekimo terminas ne ilgesnis kaip 10 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo dienos.

- Konkurso dalyvių pasiūlymų vertinimo komisijai raštiškai pareikalavus, konkurso dalyvis turės pateikti prašomų prekių pavyzdžius ir atitinkamą papildomą dokumentaciją.

- Pridedamas priedas: Tiekėjų pasiūlymų lentelė .xlsx formatu. (Tiekėjui privaloma užpildyti, teikiant pasiūlymą). Teikiant pasiūlymą, turi būti užpildytos visos išdėstytos lentelės (formos) grafos.