## specifikacija
SPS 1 Priedas
VIENKARTINĖS PRIEMONĖS DARBUI SU KRAUJO KOMPONENTAIS IR INTENSYVIAI TERAPIJAI (Nr. 282)
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
1. Priemonių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES Tarybos Direktyvos 93/42/EEB reikalavimus.
2. Priemonių charakteristikoms patvirtinti privaloma pateikti techninių duomenų lapą arba lygiavertį gamintojo dokumentą, patvirtintą tiekiančios įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens parašu.
3. Priemonės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
Pirk. dalies Nr. | Pirkimo dalies/objekto pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai pirkimo objektui | Mato vienetas | Kiekis | Mato vnt. įkainis be PVM, Eur | PVM tarifas, ٪ | Kaina be PVM, Eur | Siūlomos prekės charakteristikos, firminis pavadinimas, gamintojas, tikslus modelis, katalogo numeris. Dokumento (failo pavadinimas) ir gamintojo katalogo pusl. Nr., kuriame yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys duomenys). BŪTINA NURODYTI VISĄ PRAŠOMĄ INFORMACIJĄ
2. | Eksptrakorporinis citokinų absorberis | 1. Absorbuoja citokinus, toksinus, uždegiminius mediatorius, bilirubiną, mioglobiną ir kitus metabolitus. 2. Galimybė jungti prie ilgalaikės inkstų pakaitinės terapijos mašinų, ECMO, CPB ar kaip atskirą prietaisą pre išorinio kraujo apytakos rato. 3. Ekstrakorporinis kraujo tūris 150 ml ± 1 ml. 4. Kraujo tėkmės greitis ne siauresnėse ribose nei 100 - 700 ml/min. 5. Maksimalus spaudimo lygis ne daugiau 760 mm Hg. 6. Maksimali naudojimo trukmė ne mažiau 24 valandos. 7. Ženklintas CE (būtina pateikti sertifikatą kartu su pasiūlymu) | vnt. | 710 | 1500 | 5 | 1065000 | 1. Absorbuoja citokinus, toksinus, uždegiminius mediatorius, bilirubiną, mioglobiną ir kitus metabolitus. 2. Galimybė jungti prie ilgalaikės inkstų pakaitinės terapijos mašinų, ECMO, CPB ar kaip atskirą prietaisą pre išorinio kraujo apytakos rato. 3. Ekstrakorporinis kraujo tūris 150 ml. 4. Kraujo tėkmės greičio ribos 100 - 700 ml/min. 5. Maksimalus spaudimo lygis 760 mm Hg. 6. Maksimali naudojimo trukmė 24 valandos. 7. Ženklintas CE (pateikiama su pasiūlymu). Ekstrakorporinis citokinų absorberis CytoSorb®, gamintojas CytoSorbents, modelis CytoSorb300. Dokumento pavadinimas, pusl. nr.: 2.p.d. Aprašymas Konfidencialu.pdf, 1 psl.
|  |  |  | PVM suma, Eur |  |  | 53250
|  |  |  | 2 p. d. kaina su PVM, Eur |  |  | 1118250
1. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis PVM sumos ir bendros (maksimalios) sumos su PVM nenurodo/nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:
......................................................................................................
2. Prekių vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).