## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
VIENKARTINĖS RADIOLOGINĖS PRIEMONĖS
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data: | 2025-04-04
Nr.: | 27
Vieta: | Kaunas
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai: |  | UAB "ENDOMEDA"
Tiekėjo kodas (-ai): |  | 135128174
Tiekėjo adresas (-ai): |  | A. Juozapavičiaus pr. 27-10, Kaunas
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai): |  | LT100001492218
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai): |  | A/s Nr. LT087044060003231121, AB SEB bankas, b.k. 70440
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  | Lina Mikolaitienė
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas: |  | 00370 698 82290, el.p. lina@endomeda.lt
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos: |  | Lina Mikolaitienė, direktorė
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas: |  | Lina Mikolaitienė, direktorė tel. 00370 698 82290, el. p.: lina@endomeda.lt
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
35. DALIS | MIKROKATERIS PERIFERINEI EMBOLIZACIJAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Konkreti siūlomo parametro reikšmė, prekės kodas kataloge | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
35. | Mikrokateris periferinei embolizacijai
35.1. | Mikrokateris periferinei embolizacijai | 30 | Vnt | 390 | 11700 | Medtronic Inc./Rebar-27 105-5082-130(/145)
35.1.1. | Išorinis kateterio paviršius dengtas hidrofiliniu sluoksniu geresniam slydimui; | [5 empty] | Išorinis kateterio paviršius dengtas hidrofiliniu sluoksniu geresniam slydimui; | "Siūlomų priemonių brošiūros" 13 psl.
35.1.2. | vidinis kateterio spindis padengtas PTFE ar lygiaverte medžiaga; | [5 empty] | vidinis kateterio spindis padengtas PTFE ar lygiaverte medžiaga; | "Siūlomų priemonių brošiūros" 13 psl.
35.1.3. | kateteris armuotas nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos spirale, turintis kelias stangrumo zonas. | [5 empty] | kateteris armuotas nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos spirale, turintis kelias stangrumo zonas. | "Siūlomų priemonių brošiūros" 13 psl.
35.1.4. | Galimybė garais formuoti kateterio galą. | [5 empty] | Galimybė garais formuoti kateterio galą. | "Siūlomų priemonių brošiūros" 13 psl.
35.1.5. | Naudojamas su ≤0,021" viela; | [5 empty] | Naudojamas su ≤0,021" viela; | "Siūlomų priemonių brošiūros" 13 psl.
35.1.6. | Distalus/proksimalus kateterio išorinis diametras - 2.8Fr/2.8Fr, distalaus galo vidinis diametras – 0.027"; | [5 empty] | Distalus/proksimalus kateterio išorinis diametras - 2.8Fr/2.8Fr, distalaus galo vidinis diametras – 0.027"; | "Siūlomų priemonių brošiūros" 13 psl.
35.1.7. | kateterio ilgis/darbinis ilgis - 135cm (±1 cm)/130cm (±1 cm) ir 150cm (±1 cm)/145cm (±1 cm) ; | [5 empty] | kateterio ilgis/darbinis ilgis - 135cm/130cm ir 150cm /145cm; | "Siūlomų priemonių brošiūros" 13 psl.
35.1.8. | su rentgenokontrastišku žiedu; | [5 empty] | su rentgenokontrastišku žiedu; | "Siūlomų priemonių brošiūros" 13 psl.
35.1.9. | Fiziologinio tirpalo srauto lygis (flow rate) prie 100PSI 1.4-1.8ml/sek.; | [5 empty] | Fiziologinio tirpalo srauto lygis (flow rate) prie 100PSI 1.4-1.8ml/sek.; | "Siūlomų priemonių brošiūros" 14 psl.
35.1.10. | Likutinis tūris kateteryje (Dead space volume) ≤0.67ml; | [5 empty] | Likutinis tūris kateteryje (Dead space volume) ≤0.67ml; | "Siūlomų priemonių brošiūros" 15 psl.
35.1.11. | suderinamas su DMSO ir kitomis embolizacinėmis medžiagomis | [5 empty] | suderinamas su DMSO ir kitomis embolizacinėmis medžiagomis | "Siūlomų priemonių brošiūros" 13 psl.
|  |  |  | Suma be PVM | 11700
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 585
|  |  |  | Suma su PVM | 12285

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
2844 2025-02-27 14:46:04