Vertimas iš vokiečių k.

INCIDIN WIPES- sausų servetėlių sistema

Incidin® Premium servetėlės/ Incidin® Basic servetėlės/ Incidin ® servetėlių dispenseris

Profesionaliam visų paviršių valymui ir dezinfekcijai

Į sistemą įeina: Incidin ® Dry Wipes dispenseris ir Incidin ® Premium Wipes ir Incidin Basic ® Wipes.
Incidin ® Wipes yra naudojamos su Ecolab paviršių dezinfektantais (pvz Incidin ® Plus) paprastai ir patogiai paviršių dezinfekcijai.
Incidin ® Wipes dispenseris:

· Hermetiškas uždarymas
· Atsparus dezinfekcinėms medžiagoms
· Keičiamas užrakinamas dangtelis (galimos 4 spalvos)
Incidin ® Premium servetėlės 

· Ypač kokybiškos, paprastai naudojamos ir nepaliekančios pluošto plaušų ant paviršių

· Pakuotėje 99 servetėlės, 20x38cm, 60g/m2
Incidin Basic ® servetėlės:

· Profesionaliam paviršių valymui ir dezinfekcijai
· Pakuotėje 99 servetėlės, 20x38 cm, 40 g/m2

INCIDIN WIPES - sausų servetėlių sistema

Profesionaliam visų paviršių valymui ir dezinfekcijai

Laboratorijoje testuotas naudojimas su Incidin ® Plus, Incidin ® Extra N, Incidin ® Rapid, Incidin ® Liquid ir Incidin ® Foam.
Servetėlės lengvai paruošiamos dėka Ecolab dozatorių (DG1 / DG3) arba rankiniu būdu užpilant tirpalo.

Dangteliai – 4 spalvų: žalias (standartinis), geltonas, mėlynas ir raudonas.
Servetėlės naudojamas su Incidin ® Plus ® Incidin, Extra N and Incidin ® Rapid praskiestu tirpalu, arba neskiestu Incidin ® Liquid and Incidin ® Foam.

Privalumai
Optimaliai saugus produktas naudojant Ecolab patvirtintus dezinfektantus.

The Incidin ® servetėlių sistema puikiai dera su jau esančiais paviršių dezinfektantais Incidin ® Plus, Incidin ® Extra N, Incidin ® Rapid, Incidin ® Liquid and Incidin ® Foam bei su DG1 / DG3 dozatoriais.

Skirtingų spalvų dangteliai yra skirti skirtingo tipo dezinfektantams. 
Kiekvienoje servetėlių papildymo pakuotėje yra originalios saugos etiketės. 

Naudojimo instrukcija:
1. Užsimaukite apsaugines pirštines ir nuimkite dispenserio dangtelį.
2. Ištraukite pirmą servetėlę iš dispenserio. 

3. Palikite išorėje vieną servetėlę.
4. Incidin paviršių dezinfekcijos tirpalas: atskieskite pagal norimą koncentraciją Incidin ® Plus, Incidin ® Extra N and Incidin ® Rapid ir užpilkite sausas servetėles. Paruoštą naudoti Incidin ® Liquid ir  Incidin ® Foam užpilkite 2,5l ant Incidin ® Premium servetėlių, ant Incidin Basic ® servetėlių pilkite 2.2 L tirpalo.

5. Uždarykite dangteliu dispenserį ir palaukite 30-60min, kol susigers tirpalas į servetėles.

6. Impregnuotų servetėlių galiojimo laikas- 28d.

Papildoma informacija:

Incidin Wipes dispenseris: 1 vnt dėžutė – Prekės kodas 100 10 283

Incidin Premium servetėlės: 6 pakeliai po 99 servetėles – Prekės kodas 100 10 279

Incidin Basic servetėlės: 6 pakeliai po 99 servetėles – Prekės kodas 100 10 278
