



VONELĖS INSTRUMENTŲ DEZINFEKCIJAI
	2 l talpos vonelė instrumentų dezinfekcijai

Komplektas: vonelė iš polipropileno, permatomas plastikinis dangtis, įdėklas-sietelis iš polivinilchlorido. 

Spalva: balta

Talpa: 2 l

Išmatavimai (vidiniai, mm)

A x B x H = 300 x 150 x 100

Pakuotė:

1 vonelė (IW 2)

8 l talpos vonelė instrumentų dezinfekcijai

Komplektas: vonelė iš polipropileno, permatomas plastikinis dangtis, įdėklas-sietelis iš polivinilchlorido.
Spalva: balta

Talpa: 4-8 l

Išmatavimai (vidiniai, mm)

A x B x H = 290 x 300 x 200

Pakuotė:

1 vonelė (IW 8)

10 l talpos vonelė instrumentų dezinfekcijai

Komplektas: vonelė iš polipropileno, permatomas plastikinis dangtis
Spalva: balta

Talpa: 10 l

Išmatavimai (vidiniai, mm)

A x B x H = 500 x 290 x 100

Pakuotė:

1 vonelė (IW 10)

30 l talpos vonelė instrumentų dezinfekcijai

(IW 30E skirta endoskopams)

Komplektas: vonia iš polipropileno, permatomas plastikinis dangtis, įdėklas-sietelis iš polivinilchlorido, išleidimo kranelis.

Spalva: balta

Talpa: apie 30 l
Išmatavimai (vidiniai, mm)

A x B x H = 520 x 310 x 210

Pakuotė:

1 vonia endoskopams (IW 30E)

1 vonia (IW 30)



	Sekudrillbox

Mažos talpos, speciali dezinfekcinė vonelė su sieteliu viduje, skirta stomatologinių grąžtų ir poliravimo elementų plovimui ir dezinfekcijai. 

Sekudrillbox komplektą sudaro 200 ml talpos vonelė, sietelis ir dangtelis su specialiomis ertmėmis.

Pakuotė:

1 vonelė (SBO 200)

Ecolab – tai Jūsų partneris .

Oficialus Ecolab atstovas Lietuvoje:

UAB „Vitrolab“

Baltų pr. 36-11,
LT-48196 Kaunas

Lietuva

Tel./fax: 

+370 37 333317

+370 37 333329

www.ecolab.com




