## Skaičiuoklė
Darbų įkainiai | A | 209556.05
Sistelos koeficientai | B | 8801.35
Pasiūlymo kaina (A*×0,9+B**×0,10) Eur be PVM VISO: |  | 189480.58
PVM: |  | 39790.92
Pasiūlymo kaina Eur su PVM VISO: |  | 229271.5
* (A) nurodoma kortelės "Darbų įkainiai" laukelio F129 reikšmė
** (B) nurodoma kortelės "Sistelos koeficientai" laukelio B11 reikšmė

## Darbų įkainiai
Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis (4) | Siūloma remonto darbų tiesioginių išlaidų vertė su priskaičiavimais už vnt., Eur be PVM (1) | Siūloma sąmatinė vertė visam sąlyginiam darbų kiekiui su priskaičiavimais, Eur be PVM (2)
1 | Kabelinių kanalų priešgaisrinių užtvarų papildymas smėliu | m³ | 0.6 | 42 | 25.2
2 | Kabelinių kanalų išvalymas | m | 70 | 4.5 | 315
3 | Kabelių kanalų (dangčių ir lovių) išlyginimas, ištiesinimas | m | 30 | 21 | 630
4 | Kabelinių kanalų gelžbetoninių dangčių (500x1000)mm. pakeitimas | vnt. | 12 | 85 | 1020
5 | Kabelinių kanalų metalinių dangčių su pakėlimo rankenomis įrengimas( nudažant iš abiejų pusių). | m² | 5 | 91 | 455
6 | Vidaus kabelinių kanalų dengimas "Cetris" plokštėmis su pakėlimo rankenomis (be dažymo). | m² | 5 | 70 | 350
7 | Gelžbetoninių tvoros stulpelių keitimas (aukštis -3,00 m). | vnt. | 30 | 125 | 3750
8 | Tvoros metalinių sekcijų pakėlimas (aukštis iki 2,00 m., plotis iki 2,60m). | vnt. | 45 | 30 | 1350
9 | Vartų, varčių pakėlimas (remontas). | Vnt. | 6 | 170 | 1020
10 | Tvoros vartų varčių pakeitimas segmentiniais (1750x2200)mm., 14 vnt., su užraktais, įvertinant senų vartų išmontavimą ir utilizavimą. | m² | 54 | 361 | 19494
11 | Tvoros vartelių pakeitimas segmentiniais su užraktais (1750x1000)mm, 7 vnt., įvertinant senų vartų išmontavimą ir utilizavimą. | m² | 13 | 537 | 6981
12 | Tvoros vartų ir vartelių stulpelių keitimas metaliniais (100x100x2900)mm cinkuotais (įbetonuojant). | vnt | 24 | 175 | 4200
13 | Tvoros iš tvoros cinkuotų segmentų (1750x2500)mm įrengimas su metaliniais cinkuotais stulpeliais (įvertinant senos tvoros su g/ stulpeliais išmontavimą ir utilizavimą). | m | 160 | 152 | 24320
14 | Tvoros metalinių intarpų iš kampuočio ar juostos pakeitimas | t | 0.4 | 3820 | 1528
15 | Tvoros metalinio tinklo remontas, pakeičiant pintą tinklą. | m | 50 | 31 | 1550
16 | Metalinio tinklo tvoros perdažymas. | m² | 80 | 10.1 | 808
17 | Alyvos rinktuvų esamos skaldos pakeitimas, papildymas. | m³ | 4 | 105 | 420
18 | Įvairių dangų valymas nuo grunto, augmenijos, velėnos atkasimas, kerpių, samanų nuvalymas.. | m² | 900 | 4.2 | 3780
19 | Patalpų grindų išvalymas nuo šiukšlių ir po remonto. | m² | 360 | 4.1 | 1476
20 | G/b pamatų, stulpelių po įrengimais išmontavimas. | vnt | 4 | 130 | 520
21 | Metalinių konstrukcijų išmontavimas | t | 2 | 820 | 1640
22 | Grunto kasimas rankiniu būdu. | m³ | 4 | 32 | 128
23 | Iškasų ir duobių užpylimas rankiniu būdu. | m³ | 4 | 18 | 72
24 | Grunto, žvyro, skaldos išlyginimas, planiravimas rankiniu būdu. | m² | 50 | 4 | 200
25 | Grunto, žvyro, skaldos transportavimas savivarčiais. | m³ | 10 | 20 | 200
26 | Betoninių dangų išardymas. | m³ | 9 | 85 | 765
27 | Žvyro smėlio pagrindų (10 cm. storio) įrengimas sutankinant. | m² | 65 | 11.3 | 734.5
28 | Klojinių įrengimas, išardymas. | m² | 6.5 | 4.5 | 29.25
29 | Nuogrindų, grindų betonavimo darbai iki 10 cm. storio sl. | m² | 65 | 21 | 1365
30 | Deformacinių siūlių įrengimas betoninėse dangose, panaudojant sandariklius arba hermetikus. | m | 105 | 3 | 315
31 | Privažiavimo kelių (gruntinių, vienpusių) remontas, lyginant ir paskleidžiant medžiagas (žvyrą iki 10 cm. storio sluoksniu) mechanizuotu būdu. | km | 0.15 | 10350 | 1552.5
32 | Asfalto dangų (iki 5 m² ploto) remontas. | m² | 105 | 27 | 2835
33 | Nuogrindų iš betoninių trinkelių (5 cm. storio) įrengimas. | m² | 16 | 28 | 448
34 | Šaligatvio plytelių dangos (5 cm storio) remontas (išlyginimas, pagrindų įrengimas, plytelių iki 30% pakeitimas) | m² | 30 | 23 | 690
35 | Betono trinkelių dangos remontas (perklojimas, pagrindų įrengimas be papildomų trinkelių naudojimo). | m² | 20 | 22 | 440
36 | Pastolių pastatymas, išardymas. | m² | 40 | 5.1 | 204
37 | Stulpinių g/b pamatų iki Ø 400 mm įrengimas. | m³ | 2 | 760 | 1520
38 | Pakrypusių gelžbetoninių ir metalinių konstrukcijų atstatymas į projektinę padėtį, keliant mechanizuotu arba rankiniu būdu. | Vnt. | 9 | 220 | 1980
39 | Kelio bortų keitimas. | m | 10 | 28 | 280
40 | Kelio bortų ištiesinimas | m | 10 | 12 | 120
41 | Vejos bortų keitimas | m | 10 | 18 | 180
42 | Vejos bortų ištiesinimas | m | 10 | 10 | 100
43 | Durų, langų medinių blokų išardymas. | m² | 2 | 42 | 84
44 | Išorinių durų blokų keitimas metaliniais, apšiltintais su unifikuotais ABLOY tipo užraktais (be angokraščių apdailos), 8 vnt. | m² | 28 | 505 | 14140
45 | Durų blokų keitimas metaliniais neapšiltintais su unifikuotais ABLOY tipo užraktais (be angokraščių apdailos), 5 vnt. | m² | 22 | 495 | 10890
46 | Vidinių durų blokų keitimas metaliniais su tipiniais užraktais (be angokraščių apdailos), 8 vnt. | m² | 16 | 420 | 6720
47 | Langų keitimas plastikiniais. | m² | 4 | 185 | 740
48 | Plastikinių langų užraktų remontas. | vnt. | 4 | 65 | 260
49 | Palangių, ventiliacinių angų apskardinimų pakeitimas. | m | 16 | 21 | 336
50 | Pakeliamų segmentinių vartų pakėlimo mechanizmų remontas su elektrine pavara. | vnt. | 1 | 420 | 420
51 | Pakeliamų segmentinių vartų pakėlimo mechanizmų remontas su mechanine pavara. | vnt. | 2 | 340 | 680
52 | Pastočių metalinių durų varčių remontas, keičiant surūdijusias dalis, ištiesinant. | m² | 10 | 140 | 1400
53 | Durų spynų remontas, | vnt. | 10 | 120 | 1200
54 | Unifikuotų ABLOY tipo užraktų įrengimas, keitimas. | vnt. | 6 | 320 | 1920
55 | Vartų užraktų, užsklandų, fiksatorių remontas. | vnt. | 16 | 170 | 2720
56 | Langų žaliuzi vidinių, vertikalių įrengimas, 6 vnt. | m² | 10 | 240 | 2400
57 | Langų metalinių grotų (dažytų ) įrengimas . | m² | 16 | 150 | 2400
58 | Durų pritraukėjų keitimas. | vnt. | 2 | 170 | 340
59 | Metalinių konstrukcijų sujungimų remontas suvirinant, kai suvirinamo metalo storis iki 10 mm. | m | 5 | 11 | 55
60 | Metalinių konstrukcijų montavimas. | t | 0.35 | 3850 | 1347.5
61 | Įžeminimo kontūro prijungimas lanksčiomis jungtimis arba met. juosta (bendras ilgis 5), ją dažant (prijungimo taškai). | vnt. | 30 | 40 | 1200
62 | Sienų, cokolio aptaisymas profiliuota skarda (įvertinat karkasų įrengimą).. | m² | 66 | 44 | 2904
63 | Vidinių, išorinių angokraščių aptaisymas skardiniais lankstytais profiliais (iki 15 cm. pločio). | m | 80 | 15 | 1200
64 | Sienų apšiltinimas akmens vata iki 10 cm. storio (įvertinant vėjo izoliacinę plėvelę). | m² | 20 | 17.25 | 345
65 | Karkasų (metalinių) įrengimas lubų ir sienų aptaisymui. | m² | 10 | 20 | 200
66 | Medinių skydų (iš medžio plaušo plokštės) su kilpomis įrankiams pakabinti (8 kilpos vienam skydui) įrengimas patalpose. | m² | 4 | 43 | 172
67 | Mūro baltų silikatinių sienų remontas, pakeičiant plytas, kai užtaisomos vietos storis 1/2 plytos ir remontuojamas plotas iki 1 m². | m² | 4.5 | 118 | 531
68 | Gelžbetoninių sąramų keitimas, 3 vnt. | m³ | 0.5 | 820 | 410
69 | Fasadų sienų išorinio tinko remontas, dirbant nuo pastolių (žemės), autobokštelio, iki 10 m. aukščio. | m² | 30 | 23.1 | 693
70 | Anksčiau dažytų sienų dažymas fasadiniais dažais, nuvalant senus dažus ir dirbant ant kopėčių, žemės, autobokštelio, iki 10 m. aukščio. | m² | 200 | 16.8 | 3360
71 | Gelžbetoninių stulpų, konstrukcijų yrančių paviršių, plyšių remontas specialiais mišiniais. | m² | 90 | 22.4 | 2016
72 | Transformatorinių pastatų sieninių siūlių tarp suenkamų panelių remontas sandarinant ir užtaisant. | m | 40 | 4.5 | 180
73 | Grafiti nuvalymas nuo sienų. | m² | 130 | 16 | 2080
74 | Skylių užtaisymas skiediniais sienose ir perdangose. | m³ | 0.4 | 820 | 328
75 | Sienų vidinių tinkuotų paviršių atskirų vietų iki 1,00 m² remontas. | m² | 40 | 19 | 760
76 | Vidaus sienų perdažymas | m² | 80 | 12 | 960
77 | Sienų, aptaisytų plytelėmis, remontas, keičiant sutrūkusias, nukritusias plyteles. | m² | 2 | 41 | 82
78 | Grindų plytelių dangos įrengimas | m² | 2 | 40 | 80
79 | Betoninių grindų remontas savaime išsilyginančiu skiediniu be paruošiamųjų darbų. | m² | 300 | 9.2 | 2760
80 | Pakabinamų lubų įrengimas (gisokartonas), įvertinant karkasus. | m² | 16 | 26 | 416
81 | Pakabinamų surenkamų "Amstong" tipo lubų remontas. | m² | 10 | 28 | 280
82 | Lubų perdažymas. | m² | 40 | 12.8 | 512
83 | Liukų įrengimas pakabinamose lubose. | m² | 1 | 138 | 138
84 | Betoninių, grindų paviršių dažymas, betonui skirtais, atspariais dilimui dažais. | m² | 300 | 10.2 | 3060
85 | Anksčiau dažytų metalinių paviršių nuvalymas, gruntavimas, dažymas emaliniais dažais 2 sluoksniais. | m² | 80 | 10.6 | 848
86 | Anksčiau dažytų metalinių grotų, laiptų turėklų, laiptų nuvalymas, gruntavimas, dažymas | m² | 50 | 11.3 | 565
87 | Anksčiau dažytų medinių išorinių paviršių nuvalymas, dažymas 2 sluoksniais | m² | 100 | 11.2 | 1120
88 | Naujų medinių paviršių dažymas. | m² | 16 | 10.25 | 164
89 | Sienų tinkuotų paviršių gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais. | m² | 60 | 1.85 | 111
90 | Betoninių, grindų paviršių gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais. | m² | 250 | 1.6 | 400
91 | Stogų ruloninės dangos pūslių, defektų remontas | m² | 196 | 21 | 4116
92 | Stogo remontas uždedant papildomą dangos sluoksnį. | m² | 300 | 21.4 | 6420
93 | Parapetų apskardinimų, vandens nuvedimo nuolajų, kraigo apskardinimo remontas. | m² | 20 | 24 | 480
94 | Parapetų apskardinimų, vandens nuvedimo nuolajų, kraigo apskardinimo keitimas. | m² | 50 | 26 | 1300
95 | Stogų, dengtų vienetinėmis medžiagomis ( banguoti beasbestiniai lapai), dangos remontas ik 4,00 m². | m² | 100 | 41 | 4100
96 | Stogų , dengtų asbocementiniais banguotais lapais, dangos keitimas (įvertinat atliekų utilizavimą). | m² | 200 | 43 | 8600
97 | Šlaitinio stogo medinių konstrukcijų remontas (grebėstai, gegnės), viso 2 m3. | m² | 30 | 27 | 810
98 | Stogų dengtų vienetinėmis medžiagomis, medinių pakalimų remontas, keičiant lentas (iki 2,00 m²). | m² | 80 | 24 | 1920
99 | Stogų, dengtų vienetinėmis medžiagomis, medinių pakalimų perdažymas. | m² | 110 | 10.4 | 1144
100 | Lietaus nuvedimo nuo stogo sistemų, cinkuotų, Ø100-120mm. (lietvamzdžiai, loveliai) įrengimas. | m | 42 | 20.4 | 856.8
101 | Lietaus nuvedimo nuo stogo sistemų (lietvamzdžia, loveliai) remontas. | m | 40 | 21 | 840
102 | Lietaus nuvedimo sistemos vandens latakų išvalymas. | m | 300 | 2 | 600
103 | Ventiliacinių kaminėlių stogo dangoje įrengimas. | vnt. | 4 | 32 | 128
104 | Ventiliacinių metalinių grotelių Ø100-300 mm. keitimas | vnt. | 5 | 85 | 425
105 | Ventiliacinių difuzorių Ø100-300 mm. įrengimas. | vnt. | 5 | 38 | 190
106 | Metalinių tinklelių ventiliacinėse angose pakeitimas arba įrengimas. | m² | 20 | 17.8 | 356
107 | Ventiliacijos ortakių Ø100-200mm. įrengimas. | m | 4 | 25 | 100
108 | Ventiliatorių, išcentrinių, kanalinių, sieninių su tvirtinimo plokšte, įrengimas (našumas ≤800m³/h). | vnt. | 2 | 940 | 1880
109 | Ventiliacinių angų ir kaminėlių Ø100-200 mm. įrengimas sienose. | vnt. | 4 | 80 | 320
110 | Signalinių, įspėjamųjų ženklų, informacinių užrašų pakeitimas, įrengimas. | vnt. | 12 | 12 | 144
111 | Elektros instaliacijos patalpose remontas (įvairių skespjūvių elektros instaliacijos laidų pakeitimas, po tinku, virš tinko, virš pakabinamų lubų). | m | 100 | 6.5 | 650
112 | Šviestuvų, prožektorių keitimas. | vnt. | 4 | 250 | 1000
113 | Elektros instaliacijos prietaisų (jungikliai, rozetės, judesio davikliai) keitimas. | vnt. | 4 | 50 | 200
114 | Elektrinių šildymo radiatorių iki 2,5 kW galingumo keitimas | vnt. | 2 | 320 | 640
115 | Vandentiekio uždaromosios movinės armatūros Ø15-25 mm keitimas. | vnt. | 3 | 38 | 114
116 | Kanalizacijos šulinių išvalymas. | m³ | 6 | 185 | 1110
117 | Kanalizacijos vamzdynų iki Ø300 mm pravalymas. | m | 20 | 12.5 | 250
118 | Apsauginės signalizacijos įvairių gedimų šalinimas. | vnt. | 8 | 110 | 880
119 | Priešgaisrinės signalizacijų įvairių gedimų šalinimas. | vnt. | 8 | 110 | 880
120 | Apsauginės signalizacijos daviklių perkėlimas. | vnt. | 16 | 30 | 480
121 | Durų elektromagnetinių spynų įvairių gedimų (neveikia durų fiksatorius, neveikia kortelės nuskaitytuvas, neveiksni kortelė) šalinimas. | vnt. | 2 | 380.6 | 761.2
122 | Augančių medžių iki Ø150mm skersmens iškirtimas. | vnt. | 3 | 23.7 | 71.1
123 | Augančių krūmų pašalinimas. | vnt. | 32 | 10 | 320
124 | Kelmų išrovimas. | vnt. | 20 | 10 | 200
125 | Augmenijos naikinimas, nupurškiant cheminėmis priemonėmis. | m² | 300 | 2 | 600
126 | Šiukšlių surinkimas teritorijoje. | m² | 124 | 3 | 372
127 | Statybinių šiukšlių išvežimas. | t | 10 | 58 | 580
Iš viso siūloma sąmatinė vertė visam sąlyginiam darbų kiekiui su priskaičiavimais, Eur be PVM (3) |  |  |  |  | 209556.05
(1) Rangovas nurodydamas siūlomas remonto darbų tiesioginių išlaidų vertes su priskaičiavimais turi siūlyti tiesioginių išlaidų vertes (darbas, medžiagos, mechanizmai, ITD darbo užmokestis, kt.) su visais priskaičiavimais. Su visais priskaičiavimais - iš viso tiesioginės ir netiesioginės išlaidos.
(2) Siūloma sąmatinė vertė visam sąlyginiam darbų kiekiui su priskaičiavimais, Eur be PVM apskaičiuota Sąlyginį kiekį padauginus iš siūlomos remonto darbų tiesioginių išlaidų vertės su priskaičiavimais už vnt., Eur be PVM (F = D x E).
(3) Iš viso siūloma sąmatinė vertė visam sąlyginiam darbų kiekiui su priskaičiavimais, Eur be PVM negali viršyti 240 000,00 Eur be PVM. Pasiūlymai viršyję šią sumą bus atmesti kaip neatitinkantys reikalavimų.
(4) Nurodytas sąlyginis kiekis nėra įsipareigojimas pirkti konkretų kiekį ar bet kokią jo dalį. Sąlyginis kiekis naudojamas iš viso siūlomos sąmatinės vertės visam sąlyginiam darbų kiekiui su priskaičiavimais, Eur be PVM, apskaičiavimui, t. y. siekiant nustatyti Laimėtoją.
(5) Sutartis bus sudaroma Preliminariai pirkimo vertei, Užsakovas teiks daugkartinius užsakymus, kurie bus apmokami pagal E stulpelio įkainius.
(6) Kiekvieno Užsakymo vertė turi būti ne mažesnė kaip 300,00 (trys šimtai) Eurų be PVM, tačiau abipusio Užsakovo ir Rangovo sutarimu, gali būti teikiamas ir mažesnės vertės Užsakymas be papildomo apmokėjimo.

## Sistelos koeficientai
Maksimalios koeficientų reikšmės kurios bus naudojamos atliekant Darbus pagal Rekomendacijas (UAB "SISTELA") | (R1) Siūloma papildoma medžiagų vertė, % | (R2) Siūloma papildoma mechanizmų vertė, % | (R3) Sezoniniai darbai, % | (R4) Specifiniai darbai, % | (R5) Papildomas darbo užmokestis, % | (R6) Statybvietės išlaidos, % | (R7) Pridėtinės išlaidos, % | (R8) Pelnas, % | K11 | K21 | K31 | K41 | K1 | K2 | K3 | K4 | K8
Maksimali leistina vertė (ESO) | 3 | 3 | 15 | 17 | 8 | 9 | 20.9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Siūloma maksimali Rangovo vertė, (negali būti daugiau nei 3 skaičiai po kablelio) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
TP SP statybinės dalies remonto Utenos reg., darbų kaina, Eur be PVM (nurodoma automatiškai iš skilties "Įkainiai" F129 laukelio) |  |  |  |  | K11 - koeficientas darbo užmokesčiui; |  |  |  | K41 - koeficientas tiesioginėms išlaidoms; |  |  |  | K3 - medžiagų sąnaudų koeficientas;
209556.05 |  |  |  |  | K21 - koeficientas mechanizmų vertei; |  |  |  | K1 - darbo sąnaudų koeficientas; |  |  |  | K4 - visų resursų sąnaudų koeficientas;
[5 empty] | K31 - koeficientas medžiagų vertei; |  |  |  | K2 - mechanizmų sąnaudų koeficientas; |  |  |  | K8 - specifinių darbų koeficientas;
| Sistelos koeficientų kaina, Eur be PVM |  |  |  | Formulė | A = TP SP statybinės dalies remonto Utenos reg., darbų kaina, Eur be PVM (nurodoma automatiškai iš skilties "Įkainiai" F129 laukelio. Sistelos koeficientai=(A*R1+A*R2+A*R3+A*R4+A*R5+A*R6+A*R7+A*R8+A*K11+A*K21+A*K31+A*K41+A*K1+A*K2+A*K3+A*K4+A*K8)/1000
8801.35
Pildo Rangovas
Pildoma automatiškai
Užpildyta ne pagal reikalavimus (viršyta maksimali leistina reikšmė) (užpildžius visas pozicijas teisingai - neužsidega)