## Sheet1
Supaprastinto atviro konkurso sąlygų 1 priedas
Reagentų, mikrobiologinių mitybos terpių ir priemonių techninė specifikacija
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas | BVPŽ kodas | Specifikacija | Tiekėjas | Gamintojas ir gamintojo katalogo Nr., gamintojo fasuotė, fasuotės (pakuotės) kaina Eur be PVM/ Eur su PVM | Tiekėjo siūlomos prekės techninių reikalavimų reikšmė (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan.) | Fasuotė, mato vienetas | Maksimalus orientacinis vnt. (fasuočių) kiekis | Vnt. kaina Eur, be PVM | PVM tarifas (%)* | Vnt. kaina Eur, su PVM | Suma Eur be PVM (maks. orient. kiekiui) | PVM suma Eur, (maks. orient. kiekiui) | Suma, Eur su PVM (maks. orient. kiekiui)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Brilijantinės žalumos agaras | 24931250-6 | Mišinys tiktai granulėmis. Sudėtis turi atitikti standarto LST EN ISO 6579 naujausio leidimo reikalavimus. Sudėtis: Mėsos ekstraktas 5,0 g/L Peptonas 10,0 g/L Mielių ekstraktas 3,0 g/L Dinatrio hidrofosfatas 1,0 g/L Natrio dihidrofosfatas 0,6 g/L Laktozė 10,0 g/L Sacharozė 10,0 g/L Fenolio raudonasis 0,09 g/L Briliantinis žalias 0,0047 g/L Agaras 9,0-18,0 g/L pH 6,9 ± 0,2 | Merck Millipore | 1.10747.0500 | Sudėtis: Mėsos ekstraktas 5,0 g/L Peptonas 10,0 g/L Mielių ekstraktas 3,0 g/L Dinatrio hidrofosfatas 1,0 g/L Natrio dihidrofosfatas 0,6 g/L Laktozė 10,0 g/L Sacharozė 10,0 g/L Fenolio raudonasis 0,09 g/L Briliantinis žalias 0,0047 g/L Agaras 12 g/L pH 6,9 ± 0,2 | 500 g | 25 | 63.96 | 21 | 77.39 | 1599 | 335.75 | 1934.75
2 | Brilijantinės žalumos tulžies sultinys 2% | 24931250-6 | Mišinys tiktai granulėmis. Sudėtis turi atitikti standarto ISO 4831; 4832 naujausių leidimų reikalavimus. Sudėtis: Peptonas 10,0 g/L Laktozė 10,0 g/L Dehidratuota jaučio tulžis 20,0 g/L Briliantinis žaliasis 0,0133g/L pH 7,2± 0,2 | Merck Millipore | 1.05454.0500 | Sudėtis: Peptonas 10,0 g/L Laktozė 10,0 g/L Dehidratuota jaučio tulžis 20,0 g/L Briliantinis žaliasis 0,0133g/L pH 7,2± 0,2 | 500 g | 15 | 57.35 | 21 | 69.39 | 860.25 | 180.65 | 1040.9
3 | EC sultinys | 24931250-6 | Mišinys sudarytas iš granulių. Sudėtis turi atitikti standarto ISO 7251 naujausio leidimo reikalavimus. Sudėtis: g/L Triptonas 20,0 Laktozė 5,0 Tulžies druskos Nr.3 1,5 Kalio hidrofosfatas 4,0 Kalio dihidrofosfatas 1,5 Natrio chloridas 5,0 pH 6,8 ± 0,2 | Merck Millipore | 1.10765.0500 | Sudėtis: Triptonas 20,0 g/L Laktozė 5,0 g/L Tulžies druskos Nr.3 1,5 g/L Kalio hidrofosfatas 4,0 g/L Kalio dihidrofosfatas 1,5 g/L Natrio chloridas 5,0 g/L pH 6,8 ± 0,2 | 500 g | 2 | 93.74 | 21 | 113.43 | 187.48 | 39.37 | 226.85
4 | Laurylsulfato sultinys | 24931250-6 | Mišinys tiktai granulėmis. Sudėtis turi atitikti standarto ISO 4831 naujausio leidimo reikalavimus. Sudėtis: g/L Peptonas 20,0 Laktozė 5,0 Kalio hidrofosfatas 2,75 Kalio dihidrofosfatas 2,75 Natrio chloridas 5,0 Natrio laurilo sulfatas 0,1 pH 6,8 ± 0,2 | Merck Millipore | 1.10266.0500 | Sudėtis: Peptonas 20,0 g/L Laktozė 5,0 g/L Kalio hidrofosfatas 2,75 g/L Kalio dihidrofosfatas 2,75 g/L Natrio chloridas 5,0 g/L Natrio laurilo sulfatas 0,1 g/L pH 6,8 ± 0,2 | 500 g | 40 | 32.8 | 21 | 39.69 | 1312 | 275.52 | 1587.52
5 | MacConkey sultinys | 24931250-6 | Mišinys tiktai granulėmis. Sudėtis: g/L Peptonas 20,0 Laktozė 10,0 Jaučio tulžis 5,0 Bromkrezolis purpurinis 0,01 pH 7,3 ± 0,2 | Merck Millipore | 1.05396.0500 | Sudėtis: Peptonas 20,0 g/L Laktozė 10,0 g/L Jaučio tulžis 5,0 g/L Bromkrezolis purpurinis 0,01 g/L pH 7,3 ± 0,2 | 500 g | 10 | 91.14 | 21 | 110.28 | 911.4 | 191.39 | 1102.79
6 | MRS agaras laktobakterijoms | 24931250-6 | Mišinys tiktai granulėmis. Sudėtis turi atitikti LST EN ISO 15214 reikalavimus. Sudėtis: g/L Kazeino peptonas-10,0 Mėsos ekstraktas 10,0 Mielių ekstraktas-4,0 Dikalio hidrogeno fosfatas 2,0 Tween80 1.08 Tri-amonio citratas 2,0 Natrio acetatas 5,0 Magnio sulfato heptahidratas 0,2 Mangano sulfato tetrahidratas 0,05 Gliukozė 20,0 Agaras 12-18 pH 5,7 ± 0,2 | Merck Millipore | 1.10660.0500 | Sudėtis: Kazeino peptonas-10,0 g/L Mėsos ekstraktas 10,0 g/L Mielių ekstraktas-4,0 g/L Dikalio hidrogeno fosfatas 2,0 g/L Tween80 1.08 g/L Tri-amonio citratas 2,0 g/L Natrio acetatas 5,0 g/L Magnio sulfato heptahidratas 0,2 g/L Mangano sulfato tetrahidratas 0,05 g/L Gliukozė 20,0 g/L Agaras 12-18 g/L pH 5,7 ± 0,2 | 500 g | 20 | 57.09 | 21 | 69.08 | 1141.8 | 239.78 | 1381.58
7 | MRS sultinys | 24931250-6 | Mišinys tiktai granulėmis.Kokybės kontrolei naudojamos padermės:Lactobacilus acidophilus ATCC 19992; S.aureus ATCC 25923 | Merck Millipore | 1.10661.0500 | Sudėtis: Kazeino peptonas-10,0 g/L Mėsos ekstraktas 8,0 g/L Mielių ekstraktas-4,0 g/L Gliukozė 20,0 g/L Dikalio hidrogeno fosfatas 2,0 g/L Tween80 1.0 g/L Tri-amonio citratas 2,0 g/L Natrio acetatas 5,0 g/L Magnio sulfato heptahidratas 0,2 g/L Mangano sulfato tetrahidratas 0,04 g/L pH 5,7 ± 0,2 | 500 g | 2 | 115.44 | 21 | 139.68 | 230.88 | 48.49 | 279.37
8 | Mueller-Kauffmann tetrationato-novobiocino sultinys su priedu mišinyje | 24931250-6 | Mišinys tiktai granulėmis. Atitinkantis LST EN ISO 6579 reikalavimus. Novobiocinas įeina į mišinio sudėtį. Sudėtis: g/L Mėsos ekstraktas 4,3 Kazeino hidrolizatas 8,6 Natrio chloridas 2,6 Kalcio karbonatas 38,7 Natrio tiosulfato pentahidratas 47,8 Jaučio tulžis 4,78 Briliantinis žaliasis 9,6 mg Novobiocino natrio druska 0,04 pH 8,2 ± 0,2 | Merck Millipore | 1.05878.0500 | Sudėtis: Mėsos ekstraktas 4,3 g/L Kazeino hidrolizatas 8,6 g/L Natrio chloridas 2,6 g/L Kalcio karbonatas 38,7 g/L Natrio tiosulfato pentahidratas 47,8 g/L Jaučio tulžis 4,78 g/L Briliantinis žaliasis 9,6 mg/L Novobiocino natrio druska 0,04 g/L pH 8,2 ± 0,2 | 500 g | 15 | 76.06 | 21 | 92.03 | 1140.9 | 239.59 | 1380.49
9 | Rappaport-Vassiliadis sultinys | 24931250-6 | Mišinys tiktai granulėmis. Sudėtis turi atitikti standarto LST EN ISO 6579 naujausio leidimo reikalavimus. Sudėtis: g/L Sojos peptonas 4,5 Natrio chloridas 7,2 Kalio dihidrofosfatas 1,26 Dikalio vandenilio fosfatas 0,18 Magnio chloridas 13,4 Malachito žaliasis 0,036 pH 5,2 ± 0,2 | Merck Millipore | 1.07700.0500 | Sudėtis: Sojos peptonas 4,5 g/L Natrio chloridas 7,2 g/L Kalio dihidrofosfatas 1,26 g/L Dikalio vandenilio fosfatas 0,18 g/L Magnio chloridas 13,4 g/L Malachito žaliasis 0,036 g/L pH 5,2 ± 0,2 | 500 g | 20 | 61.34 | 21 | 74.22 | 1226.8 | 257.63 | 1484.43
10 | Salmonelių-šigelių agaras | 24931250-6 | Mišinys tiktai granulėmis. Sudėtis turi atitikti standarto LST EN ISO 10273 naujausio leidimo reikalavimus. | Merck Millipore | 1.07667.0500 | Sudėtis: Peptonas 10,0 g/L Laktozė 10,0 g/L Jaučio tulžis 8,5 g/L Natrio citratas 10 g/L Natrio tiosulfatas 8,5 g/L Amonio geležies (III) citratas 1 g/L Briliantinis žaliasis 0,3 mg/L Neutralus raudonasis 0,025 g/L Agaras 12 g/L pH 7 ± 0,2 | 500 g | 8 | 92.88 | 21 | 112.39 | 743.04 | 156.04 | 899.08
11 | Triptono sojos agaras su Polisorbatu 80 ir lecitinu | 24931250-6 | Terpė aplinkos monitoringui. Atitinka USP XXVI reikalavimus. | Merck Millipore | 1.07324.0500 | Sudėtis: Kazeino peptonas-15,0 g/L Sojos peptonas 5,0 g/L Natrio chloridas 5,0 g/L Polisorbatas 80 5,0 g/L Lecitinas 0,7 g/L Agaras 15,0 g/L | 500 g | 15 | 140.62 | 21 | 170.15 | 2109.3 | 442.95 | 2552.25
12 | Violetiniai raudono-tulžies-gliukozės agaras | 24931250-6 | Mišinys tiktai granulėmis. Sudėtis turi atitikti standarto ISO 21528 naujausio leidimo reikalavimus. Sudėtis: g/L Peptonas 7,0 Mielių ekstraktas 3,0 Tulžies druskos Nr.3 1,5 Gliukozė 10,0 Natrio chloridas 5,0 Neutralus raudonasis 0,03 Kristalo violetinis 0,002 Agaras 9,0-18,0 pH 7,4 ± 0,2 | Merck Millipore | 1.10275.0500 | Sudėtis: Peptonas 7,0 g/L Mielių ekstraktas 3,0 g/L Tulžies druskos Nr.3 1,5 g/L Gliukozė 10,0 g/L Natrio chloridas 5,0 g/L Neutralus raudonasis 0,03 g/L Kristalo violetinis 0,002 g/L Agaras 9,0-18,0 g/L pH 7,4 ± 0,2 | 500 g | 30 | 51.45 | 21 | 62.26 | 1543.5 | 324.3 | 1867.8
13 | Violetiniai raudono-tulžies-laktozės agaras | 24931250-6 | Mišinys tiktai granulėmis. Sudėtis turi atitikti standarto ISO 4832 naujausio leidimo reikalavimus. Sudėtis: g/L Peptonas 7,0 Mielių ekstraktas 3,0 Laktozė 10,0 Natrio chloridas 5,0 Tulžies druskos 1,5 Neutralus raudonasis 0,03 Kristalo violetinis 0,002 Agaras 12,0 – 18,0 pH 7,4 ± 0,2 | Merck Millipore | 1.01406.0500 | Sudėtis: Peptonas 7,0 g/L Mielių ekstraktas 3,0 g/L Laktozė 10,0 g/L Natrio chloridas 5,0 g/L Tulžies druskos 1,5 g/L Neutralus raudonasis 0,03 g/L Kristalo violetinis 0,002 g/L Agaras 12,0 – 18,0 g/L pH 7,2 ± 0,2 | 500 g | 10 | 39.01 | 21 | 47.2 | 390.1 | 81.92 | 472.02
14 | Popierius, medicininis krepuotas | 37823900-2 | Sveriamas, supakuotas po 10 kg +/- 5 kg. |  |  |  | kg | 400
15 | Leišmanijų antigeno nustatymas kraujyje | 33141625-7 | Imunochromotografinis testas antigeno nustatymui kraujyje. Rekombinantinis k39 antigenas. |  |  |  | 1 rink. /20 tyr. | 1
16 | Vandens tyrimų sistemos priemonės ir reagentai
16.1 | Vandens tyrimų sistema. Colilert-18 reagentas 100ml mėginiui. | 33696500-0 | Vandens tyrimų sistema. Colilert-18 reagentas 100ml mėginiui |  |  |  | 1 pak./ 200 vnt. | 28
16.2 | Vandens tyrimų sistema. Enterolert DW reagentas 100ml mėginiui. | 33696500-0 | Vandens tyrimų sistema. Enterolert DW reagentas 100ml mėginiui |  |  |  | 1 pak./ 100 vnt. | 8
16.3 | Vandens tyrimų sistema. Enterolert E reagentas 100ml mėginiui. | 33696500-0 | Vandens tyrimų sistema. Enterolert E reagentas 100ml mėginiui |  |  |  | 1 pak./ 200 vnt. | 9
16.4 | Vandens tyrimų sistema. Palyginamasis preparatas Colilert-18. | 33696500-0 | Vandens tyrimų sistema. Palyginamasis preparatas Colilert-18 |  |  |  | vnt. | 4
16.5 | Vandens tyrimų sistema. Vienkartinės Quanti-Tray plokštelės iki 200 KSV nustatyti 100ml mėginiui. | 19520000-7 | Vandens tyrimų sistema. Vienkartinės Quanti-Tray plokštelės iki 200 KSV nustatyti 100ml mėginiui |  |  |  | 1 pak./ 100 vnt. | 32
16.6 | Vandens tyrimų sistema. Vienkartinės Quanti-Tray plokštelės iki 2000 KSV nustatyti 100ml mėginiui. | 19520000-7 | Vandens tyrimų sistema. Vienkartinės Quanti-Tray plokštelės iki 2000 KSV nustatyti 100ml mėginiui |  |  |  | 1 pak./ 100 vnt. | 46
16.7 | Vandens tyrimų sistema. 120 ml talpos vienkartiniai buteliukai su putojimą mažinančia priemone, 100 ml žyma, skaidrūs. | 19520000-7 | Vandens tyrimų sistema. 120 ml talpos vienkartiniai buteliukai su putojimą mažinančia priemone, 100 ml žyma, skaidrūs |  |  |  | 1 pak./ 200 vnt. | 34
17 | Kompresorius parazitologiniams mėginiams | 33793000-5 | Dviejų dalių, stiklinis, suveržiamas varžtais, ilgis 22 cm, plotis 5 cm, vienos dalies aukštis 0,6 cm, su padalomis, 1 eilė 1-14; 2 eilė 15-28. |  |  |  | vnt. | 2
*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.
Pastabos:
1) siūlomų prekių kaina turi būti paskaičiuota maksimaliems orientaciniams prekių kiekiams;
2) pirkimo dalims, kurios susideda iš kelių sudedamųjų dalių, prašome pateikti pasiūlymus visai pirkimo daliai.