Gautas tiekėjo užklausimas. Teikiame atsakymą.

Klausimas.

Techninėje specifikacijoje 4.2.2 punkte rašoma, kad rangovas turės atlikti inžinerinius geologinius tyrinėjimus. Kodėl juos reikia atlikti, jeigu jau yra parengtas supaprastintas statybos projektas?

ATSAKYMAS.

II kategorijos nesudėtingiesiems statiniams geologiniai tyrimai nėra privalomi ir supaprastintame statybos projekte remtasi  Adutiškio gatvės rekonstrukcijos projekte atliktais geologiniais tyrinėjimais, kurie šio pirkimo projekte (Techninės specifikacijos priedas Nr. 1) nepridėti, o projekte paminėta tik keliais sakiniais, todėl tiekėjui rekomenduojama savo sąskaita būsimų nuotekų tinklų trasose ir ypatingai būsimos nuotekų siurblinės vietoje pasidaryti inžinerinius geologinius tyrinėjimus gruntų nešančiosioms ir mechaninėms savybėms ir gruntinio vandens lygiui nustatyti ir optimaliausių statybos sprendinių pasirinkimui.

Pridedame turimą geotechninių ir geologinių tyrimų ataskaitą.

Pagarbiai,