Gauti tiekėjų užklausimai. Teikiame atsakymus.

1.Klausimas.

Prašome patikslinti, ar už projekto vykdymo priežiūrą bus atsakingas Užsakovas? Taip pat jei parengus išpildomąsias nuotraukas bus nukrypimų nuo Techninio darbo projekto ir reikės rengti Darbo projektą su korektūra po išpildomųjų nuotraukų pateikimo jei nėra esminių nukrypimų, kas už tai bus atsakingas?

ATSAKYMAS.

Pagal STR 1.06.01:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra" p.74 nesudėtingam statiniui projekto vykdymo priežiūra neprivaloma, kai jis statomas ne saugomoje teritorijoje, nebent Statytojas to pageidauja p.1.3.2 (nežinau, ar ŠRS pageidauja). Tokia prievolė tiekėjui nenumatyta ir pirkimo dokumentų Techninėje specifikacijoje.

Pagal Techninės specifikacijos p. 4.2.7, tiekėjas turės parengti statinio projekto paskutinės versijos (laidos) brėžinius ir technines specifikacijas su žyma „Taip pastatyta“. Išeinant iš to, jei parengus išpildomąsias nuotraukas bus nukrypimų nuo Techninio darbo projekto ir reikės rengti Darbo projektą su korektūra po išpildomųjų nuotraukų pateikimo jei nėra esminių nukrypimų, už tai bus atsakingas Tiekėjas.

2. klausimas.

Jai Rangovas laimėtu konkursą, ar Užsakovas  pateiks Rangovui" Nuotekų tinklų plėtros Adutiškio g. Švenčionių mieste darbų pirkimas" Techninį projektą A Laidos ,kad Rangovas  galėtų parengti Darbo Projektą?

ATSAKYMAS.

Užsakovas  pateiks Rangovui  Nuotekų šalinimo tinklų  Adutiškio g. Švenčionių m., Švenčionių r. sav.  statybos   projekto A Laidos  popierinį ekz., taip pat el. versiją .pdf formate.

Statomas statinys - nesudėtingas II gr.,  parengto projekto stadija- supaprastintas statybos projektas. Supaprastintu projektu pasiekiami techninio darbo projekto tikslai, todėl DP rengti nebebūtina.

Pagarbiai,