panevėžio m. SAVIVALDYBĖSadministracijos būsto Margirio g. 15-14 Panevėžys, REMONTODARBŲ  SAMATA

| Eil. Nr. | Darbų aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Vnt Kaina | Viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-2 patalpa, kambarys |  |  |  |  |  |
|  | Senų tapetų nuplėšimas | 100m2 | 0,43 | 116,28 | 50 |
|  | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais teptuku | 100m2 | 0,43 | 209,30 | 90 |
|  | Anksčiau dažytų sienų labai geras dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant | m2 | 43,0 | 13,95 | 600 |
|  | Anksčiau dažytų radiatorių, briaunotų vamzdžių dažymas du kartus aliejiniais dažais | m2 | 1,952 | 40,98 | 80 |
|  | Laminuotų grindlenčių dangos su paklotu ir grindjuostėmis įrengimas | 100m2 | 0,1968 | 2032,5 | 400 |
|  | Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės | m2 | 4,0 | 150 | 600 |
|  | Durų staktų sandūrų su siena izoliavimas montavimo putomis | 100 m | 0,1 | 500 | 50 |
|  | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai) | vnt. | 2,0 | 50 | 100 |
|  | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai) | vnt. | 8,0 | 10 | 80 |
|  | Vidaus apšvietimo šviesos diodų lempų šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose | vnt. | 10,0 | 20 | 200 |
|  | Šviestuvų, tvirtinamų prie lubų montavimas | vnt. | 1,0 | 60 | 60 |
|  | Paskirstymo dėžutės (kištukino lizdo) demontavimas, kai dėžutė sumontuota sienoje | vnt | 3,0 | 15 | 45 |
| 14-1 patalpa, koridorius |  |  |  |  | 2355 |
|  | Senų tapetų nuplėšimas | 100m2 | 0,35 | 142,9 | 50 |
|  | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais teptuku | 100m2 | 0,35 | 142,9 | 50 |
|  | Anksčiau dažytų sienų labai geras dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant | m2 | 35,0 | 11,43 | 400 |
|  | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais teptuku | 100m2 | 0,1079 | 926,8 | 100 |
|  | Anksčiau dažytų lubų labai geras dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant | m2 | 10,79 | 13,9 | 150 |
|  | Laminuotų grindlenčių dangos su paklotu ir grindjuostėmis įrengimas | 100m2 | 0,1079 | 2317 | 250 |
|  | Buto durų "šarvo" tipo su spynomis ir apvadais montavimas | kompl. | 1,0 | 700 | 700 |
|  | Durų staktų sandūrų su siena izoliavimas montavimo putomis | 100 m | 0,05 | 600 | 30 |
|  | Numerių ženklų pritvirtinimas prie durų | kompl. | 1,0 | 15 | 15 |
|  | Skambučio montavimas, kai mygtukas tvirtinamas prie staktos apvado | 100vnt | 0,01 | 2000 | 20 |
|  | Priešgaisrinės signalizacijos dūmų jutiklio montavimas | vnt. | 1,0 | 25 | 25 |
|  | Šviestuvų keitimas | vnt. | 1,0 | 60 | 60 |
|  | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai) | vnt. | 2,0 | 15 | 30 |
|  | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai) | vnt. | 1,0 | 15 | 15 |
|  | Paskirstymo dėžutės (kištukino lizdo) demontavimas, kai dėžutė sumontuota sienoje | vnt | 3,0 | 15 | 45 |
|  | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 0,5 | 600 | 300 |
| 14-3 patalpa, virtuvė |  |  |  |  | 2240 |
|  | Keraminių plytelių sienos dangos atskirų vietų sienų remontas, keičiant plyteles , kai remontuojamas plotas daugiau 0,5 m2 iki 1,0 m2, plytelių plotas daugiau 0,05 m2 | m2 | 1,0 | 50 | 50 |
|  | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais teptuku | 100m2 | 0,22 | 227,3 | 50 |
|  | Anksčiau dažytų sienų labai geras dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant | m2 | 22,0 | 1818,2 | 400 |
|  | Anksčiau dažytų radiatorių, briaunotų vamzdžių dažymas du kartus aliejiniais dažais | m2 | 0,732 | 68,3 | 50 |
|  | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais teptuku | 100m2 | 0,0761 | 394,2 | 30 |
|  | Anksčiau dažytų lubų labai geras dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant | m2 | 7,61 | 13,14 | 100 |
|  | Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės | m2 | 2,1 | 142,86 | 300 |
|  | Durų staktų sandūrų su siena izoliavimas montavimo putomis | 100 m | 0,05 | 600 | 30 |
|  | Vieno skyriaus plautuvės su maišytuvu montavimas su spintele, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių | kompl. | 1,0 | 250 | 250 |
|  | Movinės uždaromosios armatūros montavimas ( nominalusis vidinis skersmuo 20 mm) | vnt. | 2,0 | 25 | 50 |
|  | Keturių degiklių dujinės viryklės montavimas | vnt | 1,0 | 250 | 250 |
|  | Ventiliacijos grotelių pakeitimas | vnt | 1,0 | 15 | 15 |
|  | Šviestuvų keitimas | vnt. | 1,0 | 60 | 60 |
|  | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai) | vnt. | 1,0 | 15 | 15 |
|  | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (kištukiniai lizdai) | vnt. | 4,0 | 15 | 60 |
|  | Paskirstymo dėžutės (kištukino lizdo) demontavimas, kai dėžutė sumontuota sienoje | vnt | 2,0 | 15 | 30 |
| 14-6; 14-5; 14-4 patalpos (wc, vonia ir sandėlis) |  |  |  |  | 1740 |
|  | Senų tapetų nuplėšimas | 100m2 | 0,1 | 200 | 20 |
|  | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais teptuku | 100m2 | 0,1 | 200 | 20 |
|  | Anksčiau dažytų sienų labai geras dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant | m2 | 10,0 | 20 | 200 |
|  | Keraminių plytelių sienos dangos atskirų vietų sienų remontas, vonios krašto aptaisymas | m2 | 1,7 | 58,82 | 100 |
|  | Ventiliacijos grotelių pakeitimas | vnt | 2,0 | 10 | 20 |
|  | Klozeto indo su prijungtu nuplovimo bakeliu ir sifonu keitimas | vnt | 1,0 | 180 | 180 |
|  | Vonių su vandens maišytuvais montavimas | vnt. | 1,0 | 150 | 150 |
|  | Praustuvo montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių | kompl. | 1,0 | 120 | 120 |
|  | Nuotekų šalinimo plastikinių vamzdynų atskirų atkarpų keitimas pastato viduje , kai vamzdžio skersmuo iki 50 mm | m | 4,0 | 35 | 140 |
|  | Movinės uždaromosios armatūros montavimas ( nominalusis vidinis skersmuo 20 mm) | vnt. | 4,0 | 25 | 100 |
|  | Rankšluosčių džiovintuvų su privedamaisiais vamzdynais montavimas | vnt. | 1,0 | 140 | 140 |
|  | Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės | m2 | 4,41 | 136 | 600 |
|  | Durų staktų sandūrų su siena izoliavimas montavimo putomis | 100 m | 0,15 | 333,34 | 50 |
|  | Šviestuvų keitimas | vnt. | 3,0 | 60 | 180 |
|  | Apšvietimo instaliacijos prietaisų keitimas, kai instaliacija paslėptoji (jungikliai) | vnt. | 3,0 | 15 | 45 |
|  |  |  |  |  | 2065 |

Iš Viso 8400.00

Vaidas Vyčas