## Sheet1
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
VIENKARTINĖS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS AKIŲ LIGŲ GYDYMUI NR. 20757
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES Tarybos Direktyvos 93/42/EEB reikalavimus
2. Prekių charakteristikoms patvirtinti privaloma pateikti techninių duomenų lapą arba lygiavertį gamintojo dokumentą, patvirtintą tiekiančios įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens parašu | [6 empty] | asmens parašu
3. Priemonės ( pakuotes ) turi būti ženklinamos brūkšniniais kodais , kurie turi atitikti prekių numeravimo sistemos GS1 reikalavimams.
4. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
5. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
6. * Priemonės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
7. Prekių, kurių kaina iki 3,00 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3,00 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalavimai | Maksimalus kiekis | Mato vnt. | Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge* | Vnt. įkainis, Eur be PVM | PVM tarifas % | Vnt. įkainis, Eur su PVM | Suma be PVM, Eur | Suma su PVM, Eur | Pastabos
12 | Kaniulė 21G | 21 g x 1½ (0,81 mm x 38 mm), sterili, tiesi, buka | 2000 | Vnt. | M6611, Sterimedix Ltd. | 1.1 | 5 | 1.155 | 2200 | 2310 | žr. failą "Katalogas 12-15 PD Sterimedix" psl. 7
13 | Kaniulė subtenonalinei injekcijai 20 g | Kaniulė subtenonalinei injekcijai, lenkta su plokščiu galu, 20G 0,9 x 25 mm. | 1000 | Vnt. | M0279, Sterimedix Ltd. | 1.8 | 5 | 1.89 | 1800 | 1890 | žr. failą "Katalogas 12-15 PD Sterimedix" psl. 4
14 | Kaniulė viscoelastinei medžiagai 23g | 23g x 7/8‘, (0,4 mmx 22 mm), 9 mm nuo galo lenkta 45° kampu, buka, sterili | 5000 | Vnt. | M3909, Sterimedix Ltd. | 0.85 | 5 | 0.8925 | 4250 | 4462.5 | žr. failą "Katalogas 12-15 PD Sterimedix" psl. 5
15 | Kaniulė Micro J shape 25G | Micro J shape kaniulė 25 g x 22 mm, kabliukas 85 mm ilgio x 1,75 mm pločio, sterili. | 1500 | Vnt. | M3906A, Sterimedix Ltd. | 1.1 | 5 | 1.155 | 1650 | 1732.5 | žr. failą "Katalogas 12-15 PD Sterimedix" psl. 6
17 | Sterilus dažas: brilianto mėlio +trypano mėlio mišinys viename tirpale | Sterilus, 0,5 ml švirkšte, tinklainės membranoms ir vidinei ribojančiai membranai dažyti. MembraneBlue Dual MBD-05-S (arba lygiavertis) | 400 | Vnt. | RMB 004-00 TWIN, AL.CHI.MI.A. S.R.L | 58 | 5 | 60.9 | 23200 | 24360 | Lygiavertis nurodytam reikalavimuose. Sterilus, 0,7 ml švirkšte, tinklainės membranoms ir vidinei ribojančiai membranai dažyti, Žr. failą "Katalogas 17 PD Alchimia"
18 | Injekcinė sunkiujų skysčių kaniulė, su pasyvia aspiracija 25G | DualBore SideFlō® kaniulė, 25g arba lygiavertė | 300 | Vnt. | 3425 DualBore SideFlō® Cannula 25g, MedOne Surgical Inc. | 40 | 5 | 42 | 12000 | 12600 | žr. failą "Katalogas 18-19 PD Medone"
19 | Injekcinė sunkiujų skysčių kaniulė, su pasyvia aspiracija 27G | DualBore SideFlō® kaniulė, 27g arba lygiavertė | 100 | Vnt. | 3427 DualBore SideFlō® Cannula 27g, MedOne Surgical Inc. | 40 | 5 | 42 | 4000 | 4200 | žr. failą "Katalogas 18-19 PD Medone"
20 | Aspiracijos kaniulė 25G | Vienkartinė kaniulė, minkštu galu, 0,8mm, skirta dirbti arti tinklainės, 25G arba lygiavertė | 400 | Vnt. | 30.08.25 Soft Tip 25G, Synergetics Inc. | 32 | 5 | 33.6 | 12800 | 13440 | Vienkartinė kaniulė, minkštu galu, 0,8mm, skirta dirbti arti tinklainės, 25G, pakuotėje po 6 vnt. Failas "", psl 12.
21 | Aspiracijos kaniulė 27G | Vienkartinė kaniulė, minkštu galu, 0,8mm, skirta dirbti arti tinklainės, 27G arba lygiavertė | 150 | Vnt. | 30.08.27 Soft Tip 27G, Synergetics Inc. | 38 | 5 | 39.9 | 5700 | 5985 | Vienkartinė kaniulė, minkštu galu, 0,8mm, skirta dirbti arti tinklainės, 27G, pakuotėje po 6 vnt. Failas "", psl 12.
29 | Žirklės 23G vertikalios prie Constellation Vision aparato | Grieshaber Advanced DSP Tip VERTICAL SCISSORS, 23G, vertikalios vienkartinės žirklės darbui su membranomis arti tinklainės. | 18 | Vnt. | 10.24.23PIN, Synergetics Inc. | 210 | 5 | 220.5 | 3780 | 3969 | MORRIS VERTICAL SCISSORS, 23G, vertikalios vienkartinės žirklės darbui su membranomis arti tinklainė, žirklės 23 G vertikalios prie Constellation Vision aparato. Failas "", psl 5.
35 | Žnyplės 23G prie Constellation Vision aparato | Grieshaber Advanced DSP MAX-GRIP™ FORCEPS, vienkartinės žnyplės darbui arti tinklainės, 23G. Sugriebimo jėga >50g arba lygiavertis | 36 | Vnt. | 11.04.23PIN, Synergetics Inc. | 125 | 5 | 131.25 | 4500 | 4725 | Žnyplės 23G prie Constellation Vision aparato, vienkartinės žnyplės darbui arti tinklainės, 23G. Sugriebimo jėga iki 180 g. Failas "", psl 4.
36 | Žnyplės 23G prie Constellation Vision aparato | Grieshaber Advanced DSP SERRATED FORCEPS, vienkartinės dantytos žnyplės darbui arti tinklainės, 23G. Sugriebimo jėga >50g arba lygiavertis. | 36 | Vnt. | 11.06.23PIN, Synergetics Inc. | 140 | 5 | 147 | 5040 | 5292 | Žnyplės 23G prie Constellation Vision aparato, vienkartinės dantytos žnyplės darbui arti tinklainės, 23G. Sugriebimo jėga iki 180 g. Failas "", psl 4.
37 | Žnyplės 25G prie Constellation Vision aparato | Grieshaber Advanced DSP MAX-GRIP™ FORCEPS, vienkartinės žnyplės darbui arti tinklainės, 23G. Sugriebimo jėga >50g arba lygiavertis. | 96 | Vnt. | 11.04.25PIN, Synergetics Inc. | 140 | 5 | 147 | 13440 | 14112 | Žnyplės 25G prie Constellation Vision aparato, vienkartinės žnyplės darbui arti tinklainės, 23G. Sugriebimo jėga iki 180 g Failas "", psl 4.
38 | Žnyplės 25G prie Constellation Vision aparato | Grieshaber Advanced DSP SERRATED FORCEPS, vienkartinės dantytos žnyplės darbui arti tinklainės, 25+G. Sugriebimo jėga >50g arba lygiavertis | 102 | Vnt. | 11.06.25PIN, Synergetics Inc. | 140 | 5 | 147 | 14280 | 14994 | Žnyplės 25G prie Constellation Vision aparato, vienkartinės dantytos žnyplės darbui arti tinklainės, 23G. Sugriebimo jėga iki 180 g. Failas "", psl 4.
Bendra pasiūlymo kaina be PVM Eur: | [10 empty] | 108640
5% PVM suma Eur: | [10 empty] | 5432
Bendra pasiūlymo kaina su PVM Eur: | [10 empty] | 114072