## Sheet1
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
VIENKARTINĖS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS AKIŲ LIGŲ GYDYMUI NR. 20757
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES Tarybos Direktyvos 93/42/EEB reikalavimus
2. Prekių charakteristikoms patvirtinti privaloma pateikti techninių duomenų lapą arba lygiavertį gamintojo dokumentą, patvirtintą tiekiančios įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens parašu | [6 empty] | asmens parašu
3. Priemonės ( pakuotes ) turi būti ženklinamos brūkšniniais kodais , kurie turi atitikti prekių numeravimo sistemos GS1 reikalavimams.
4. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
5. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
6. * Priemonės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
7. Prekių, kurių kaina iki 3,00 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3,00 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalavimai | Maksimalus kiekis | Mato vnt. | Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge* | Vnt. įkainis, Eur be PVM | PVM tarifas % | Vnt. įkainis, Eur su PVM | Suma be PVM, Eur | Suma su PVM, Eur | Pastabos
16 | Plyšinis peiliukas 1,2 mm | Trikampio formos, 1,2 mm skersmens, aštrus, lenktas, pjaunanti dalis iš viršaus, sterilus | 5000 | Vnt. | Plyšinis peiliukas – trikampio formos, 1,2mm skersmens, aštrus, lenktas, pjaunanti dalis iš viršaus, sterilus, 6vnt./dėž. 8065-921541 Alcon Katalogas 16.pdf | 5.2 | 5 | 5.46 | 26000 | 27300
46 | Širmerio testų juostelės | Testų juostelės skirtos sausų akių sindromo diagnostikai iš ašarų. Kiekviena juostelė individualiame steriliame įpakavime. Juostelės gradacija nuo 0 iki 35mm. Rezultatas gaunamas ne ilgiau kaip per 5 min. | 4000 | Vnt. | Testų juostelės skirtos sausų akių sindromo diagnostikai iš ašarų. Kiekviena juostelė individualiame steriliame įpakavime. Juostelės gradacija nuo 0 iki 35mm. Bio-Shirmer, Biotech Katalogas 46_47.pdf | 0.06 | 5 | 0.063 | 240 | 252
47 | Fluorescentinė juostelė | Fluorescentinė juostelė ragenos pažeidimams tirti | 5000 | Vnt. | Fluorescentinė juostelė ragenos pažeidimams tirti Bio-Fluoro, Biotech Katalogas 46_47.pdf | 0.06 | 5 | 0.063 | 300 | 315
48 | Viskoelastinė medžiaga - Natrio chondroitinsulfatas, natrio hialuronatas | Sterili, nepirogeninė viskoelastinė medžiaga 1 ml švirkšte, 27G x 7/8''( 4 mm ) dydžio kaniulė. Sudėtis 1 ml: 40mg ±5 mg natrio chondroitino sulfato, 17 mg ±3 mg natrio hialuronato, 0,45±0,5mg monobazinio natrio fosfato monohidrato, 2±0,2mg bevandenio dvibazinio natrio fosfato, 3,1±0,3mg natrio chlorido ( su vandeniu injekcijoms q.s.). Klampumas 75,000±35,000 mPa. Osmoliariškumas 298 mOsm±32 mOsm. pH 7,2±0,4. Būtinas kaniulės fiksavimo žiedas. | 600 | Vnt. | Natrio chondroitinsulfatas, natrio hialuronatas - Sterili, nepirogeniška viskoelastinė medžiaga 1 ml švirkšte, 27Gx 7/8''( 4 mm) dydžio kaniulė. Sudėtis 1 ml: 40mg ±5 mg natrio chondroitino sulfato, 17 mg ±3 mg natrio hialuronato, 0,45±0,5mg monobazinio natrio fosfato monohidrato, 2±0,2mg bevandenio dvibazinio natrio fosfato, 3,1±0,3mg natrio chlorido ( su vandeniu injekcijoms q.s.). Klampumas 75,000±35,000 mPa. Osmoliariškumas 298 mOsm±32 mOsm. pH 7,2±0,4. Kaniulės fiksavimo žiedas.DISCOVISC Alcon Katalogas 48.pdf Katalogas 48 Prekes aprasas.pdf | 45 | 5 | 47.25 | 27000 | 28350
Bendra pasiūlymo kaina be PVM Eur: | [10 empty] | 53540
5% PVM suma Eur: | [10 empty] | 2677
Bendra pasiūlymo kaina su PVM Eur: | [10 empty] | 56217