## 1-69 pirkimo dalys
Pirkimo sąlygų 1 priedas
UAB ANMEDA TECHNA
Baltupio g. 91-1,LT-08308, Vilnius, Į.k. 301232595, PVM kodas LT100003608316, tel./faksas 8 5 2796055. el. paštas info@anmeda.lt, www.anmeda.lt
VšĮ Antakalnio poliklinikai
PASIŪLYMAS
DĖL MEDICINOS APARATŪROS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS, REMONTO, METROLOGINĖS PATIKROS IR TECHNINĖS BŪKLĖS TIKRINIMO PASLAUGŲ PIRKIMO
2018 m. Spalio mėn. 31 d.
Vilniaus m.
| Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai |  | UAB ANMEDA TECHNA
| Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai |  | Baltupio g. 91-1, LT-08308
| Tiekėjo įmonės kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų įmonių kodai |  | 301232595
| Tiekėjo PVM kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų įmonių PVM kodai |  | LT100003608316
| Tiekėjo atsiskaitomosios sąskaitos numeris, banko pavadinimas, banko kodas |  | A.s. LT577300010109259733, AB bankas SWEDBANKAS B.k. 73000
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos |  | Elžbieta Korotajevaitė, Pardavimų Vadybininkė
| Telefono numeris |  | 852796055
| Fakso numeris |  | 852796055
| El. pašto adresas |  | info@anmeda.lt
/Pastaba: Pildoma, jei ketinama pasitelkti subteikėją (-us).
Subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)
Subteikėjo (-ų) adresas (-ai)
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subteikėją (-us)
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis ir patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir CVP IS pateikti dokumentai yra tikri. 2. Atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą bei duomenis apie mūsų pasirengimą įvykdyti numatomą sudaryti pirkimo sutartį. Mes siūlome šias paslaugas:
MEDICINOS APARATŪROS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR REMONTO PASLAUGOS
1 -9 PIRKIMO DALYS
Pirkimo dalies Nr. | Medicinos įrangos pavadinimas | Modelis/Tipas | Gamyklinis numeris | Pagamini-mo metai | Techninės priežiūros periodiš-kumas, įskaitant remonto paslaugas 1 mėnesiui/ ketvirčiui/ pusmečiui/ metams | 1 periodo (1 mėn./1 ketv./1 pusmečio/ 1 metų) kaina, Eur be PVM | Kaina vieneriems metams, Eur be PVM | Kaina dviems metams, Eur be PVM | Kaina dviems metams, Eur su PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
LABORATORIJA
1 | Analizatorius imunologinis | VIDAS 30 | IVD 3001872 | 2007 | 1 k. / m.
RADIOLOGIJOS IR ENDOSKOPIJOS SKYRIUS
2 | Mamografijos sistema | M-IV HOLOGIC | 18007116752 | 2011 | 2 k. / m.
3 | Rentgeno diagnostinis aparatas | RadSpeed MC | 0462R82116 | 2008 | 4 k. / m.
4 | Rentgeno diagnostinis aparatas | RadSpeed MF | 0662R83412 | 2010 | 4 k. / m.
5 | Kompiuterinė radiografijos sistema (fosforinių plokščių nuskaitytuvas, skaitmeninių vaizdų peržiūrėjimo darbo stotis, skaitmeninis detektorius ir kt.) | Konica, Minolta, Regius 110, Regius220, Drypo 793, Cedara, I-Read, I-Mammo, I-Store, I-Rach, Wide 2MP, DRTech x ray detector, Nec HD211G5 | 90204812, 07911994,120250226, 02LKL3J,GLLKL3J,U00KL3J, KT20PCC130074, KT20PCC190072, PN21PCC390019, PN21PCC390017, VD7B0014NJS, 64000646GW, 64000645GW | 2007, 2008, 2010, 2015, 2016 | 12 k. / m.
ODONTOLOGIJOS SKYRIUS
6 | Panoraminis dentalinis rentgeno diagnostikos aparatas | CS8100 | EGIA346 | 2016 | 4 k. / m.
7 | Dentalinis rengeno diagnostinis aparatas | CS2200 | CIY0344 | 2014 | 4 k. / m.
STERILIZACINĖ
8 | Frakcionuoto vakuumo garo sterilizatoriai:
8.1. | Frakcionuoto vakuumo garo sterilizatorius | HS-33 | 4490756 | 2004 | 4 k. / m. | 229 | 916 | 1832 | 2216.72
8.2. | Frakcionuoto vakuumo garo sterilizatorius | HS-33 | 4490622 | 2004 | 4 k. / m. | 229 | 916 | 1832 | 2216.72
8.3. | Frakcionuoto vakuumo garo sterilizatorius | HS-33 | 8501311 | 2008 | 4 k. / m. | 229 | 916 | 1832 | 2216.72
| Visos 8 pirkimo dalies pasiūlymo kaina: | x | x | x | x | x | x | 5496 | 6650.16
9. | Automatinės instrumentų plovimo dezinfekavimo mašinos:
9.1. | Automatinė instrumentų plovimo dezinfekavimo mašina | 46-2-102 | SEV0518079 | 2004 | 4 k. / m. | 229 | 916 | 1832 | 2216.72
9.2. | Automatinė instrumentų plovimo dezinfekavimo mašina | 46-2-102 | SEV0644137 | 2006 | 4 k. / m. | 229 | 916 | 1832 | 2216.72
9.3. | Automatinė instrumentų plovimo dezinfekavimo mašina su džiovinimu | 46-3-202 | W50011048 | 2007 | 4 k. / m. | 229 | 916 | 1832 | 2216.72
| Visos 9 pirkimo dalies pasiūlymo kaina: | x | x | x | x | x | x | 5496 | 6650.16
MEDICINOS APARATŪROS TECHNINĖS BŪKLĖS TIKRINIMO (TBT) PASLAUGOS
10 -16 PIRKIMO DALYS
Pirkimo dalies Nr. | Medicinos įrangos pavadinimas | Modelis/Tipas | Gamyklinis numeris | Pagamini-mo metai | TBT periodiš-kumas 1 kartas/ metuose | 1 periodo kaina, Eur be PVM | Kaina dviems metams, Eur be PVM | Kaina dviems metams, Eur su PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
RADIOLOGIJOS IR ENDOSKOPIJOS SKYRIUS
10 | Portatyvus DPV aparatas Neopost HT70 | BF HT70M-WW-EU | N11HT700110374 | 2011 | 1 k. / m.
DARBO MEDICINOS CENTRAS
11 | Audiometras | Interacoustics AD226 | 0931415 | 2015 | 1 k. / m.
I ŠEIMOS SKYRIUS
12 | Elektroninis plaučių ventiliatorius | SPENCER 2002 | 2639 | 2002 | 1 k. / m.
CHIRURGIJOS
13 | Fakoemulsifikatorius | INFINITI Vision system Alcon | 0702354301X | 2007 | 1 k. / m.
14 | Defibriliatorius | Primedic Defi M-100 | 16437 | 2004 | 1k. / m.
ODONTOLOGIJA
15 | Odontologinis kompresorius | DK50 2x4VR/110/M | A15004698052 | 2016 | 1 k. / 2m. | x
16 | Odontologinis kompresorius | DK50 2x4VR/110/M | A15010530014 | 2016 | 1 k. / 2m. | x
MEDICINOS APARATŪROS IR MEDICINOS PRIETAISŲ METROLOGINĖ PATIKRA
17-24 PIRKIMO DALYS
Pirkimo dalies Nr. | Medicinos įrangos / medicinos prietaiso pavadinimas | Modelis/Tipas | Mato vnt. | Kiekis metams | Periodiškumas | Vienos patikros vienam vienetui kaina, Eur be PVM | Bendra kaina visam nurodytam metiniui kiekiui kaina, Eur be PVM (5 x 7 stulpeliai) | Bendra kaina visam nurodytam kiekiui dviejų metų laikotarpiui, Eur be PVM (17-23 p.d. 8 stulp. x 2 metai); (24 p.d. 5 x 7 stulp.) | Bendra kaina visam nurodytam kiekiui dviejų metų laikotarpiui, Eur su PVM | Metrologinės patikros numatoma atlikimo data
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
17 | Akispūdžio tonometrai | Schiqetz | vnt. | 16 | 1k/met.
18 | Veloergometras | 430FE | vnt. | 1 | 1k/met.
19 | Veloergometrinė sistema | MAC-1200 ST | vnt. | 1 | 1k/met.
20 | Veloergometras | Custo ec 5000 touch | vnt. | 1 | 1k/met. |  |  |  |  | 2020-02-28
21 | Audiometras su kompektuojančia įranga | MAICO MA42 | vnt. | 1 | 1k/met.
22 | Audiometras-tympanometras | AA222 | vnt. | 1 | 1k/met.
23 | Audiometras | AD226 | vnt. | 1 | 1k/met.
24 | Tonometras | Mechaninis | vnt. | 90 | 1k/2 met. |  | x |  |  | 2019-06-01
MEDICINOS APARATŪROS REMONTO PASLAUGOS
25-69 PIRKIMO DALYS
Pirkimo dalies Nr. | Medicinos įrangos pavadinimas | Modelis/Tipas | Gamyklinis numeris | Pagamini-mo metai | Numatomas remonto valandų kiekis 24 mėn. | 1 val. kaina, Eur be PVM | Bendra viso nurodyto kiekio kaina, Eur be PVM | Bendra viso nurodyto kiekio kaina, Eur su PVM | Įsigalioja nuo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
LABORATORIJA
25 | Analizatorius biocheminis | ADVIA 1200 | CA 12210039 | 2004 | 8
FMR SKYRIUS
26 | Fango parafino termostatas | Ws 14-6044F | 463.33.0910. 41 | 2017 | 4 |  |  |  | 2019-01-01
DARBO MEDICINOS SKYRIUS
27 | Šiluminio stimuliavimo oru prietaisas | KALORIstar | 12/1-2014.129 | 2015 | 4
28 | Videonistagmometras | eVNG | 12/1-2014.129 | 2015 | 4
29 | Prietaisas regėjimo funkcijoms tirti | OPTOVIST EU | 95893/E9 | 2015 | 4
30 | Automatinis keratorefraktometras | TRK-2P | 5270859 | 2015 | 8
31 | Veloergometrinė sistema | GE MAC-1200 ST | 2017911001 | 2004 | 4
CHIRURGINIS SKYRIUS
32 | Audiometras | Sibelsound - 400 Supra | 207084 | 2008 | 6
33 | Fototerapinė sistema | 3 SP311-48 MX 311-10 | P3383-SNBSP-0048 M3852-PNBF-0010 | 2009 | 4
34 | Perimetras kompiuterinis | Humphrey HFA-lii 745i | 74516847 | 2009 | 4
35 | Perimetras projekcinis | PRP - 60 | 850154 | 1999 | 4
36 | Mikroskopas operacinis | Zeiss Univeersal S3 | 11614 | 1991 | 4
37 | Autokeratorefraktometras | KR8100P | 3396461 | 2005 | 6
38 | Autokeratorefraktometras | Acemet 900 | 25AH2523 | 2003 | 6
39 | Operacinis oftalmologinis mikroskopas | S7 OPM1 Visu 160 | 6628162586 | 2010 | 8
40 | Autotonometras | Reichert-7 | 23861110 | 2010 | 4
41 | CO2 lazeris chirurgijai | YouLazerCO2 | COY0589-0713 | 2013 | 4
42 | Elektrochirurginis prietaisas | Hyfrecator 2000 | 11103P230003 | 2015 | 4
43 | Pėdų priežiūros prietaisas | Saturn at Micro | 14146761 | 2015 | 4
44 | Oftalmologinis ultragarsinis A/B skeneris | Aviso | 1987 | 2016 | 4
45 | Skaitmeninis dermatoskopas | Foto Finder Vexia | MV-RL-3293 | 2016 | 4
46 | Fundus kamera su fluosercencine angiografija | Heidelberg HRA 2 | 1095646 | 2017 | 4 |  |  |  | 2019-01-01
47 | Otolaringologo darbo vieta | Otopront Smart | 50941 | 2017 | 4 |  |  |  | 2019-01-01
48 | Įkraunamas rankinis prietaisas elektrokoaguliacijai | Faromed 09-610-75 | 09-610 | 2018 | 2 |  |  |  | 2020-01-30
49 | Pėdų priežiūros prietaisas | Hyperios 4 Plus | - | 2018 | 4 |  |  |  | 2020-02-28
TERAPIJOS SKYRIUS
50 | Elektroencefalografas | EEG-1200K | 230671 | 2015 | 8
51 | Veloergometras | 430FE | 12082010 0004 | 2012 | 4
52 | Ultragarsinis aparatas | DC-7 | MX-260003680 | 2012 | 8
53 | Holteris ir sistemą sudarančios dalys | EC-3H | 13051350 | 2015 | 4
54 | Holteris ir sistemą sudarančios dalys | EC-3H | 12030954 | 2013 | 4
55 | Kraujagyslių standumo analizės kulkšnies žasto indekso matuoklis | BPLAB Standart | 14081197 | 2016 | 4
56 | Impedanso kardiografijos sistema | Cardio Screen 2000 | 11020028 | 2016 | 4
57 | Elektrokardiografas | Custo Cardio 110BT | UB3694 | 2018 | 4 |  |  |  | 2020-02-28
58 | Holterio monitorius | Custo Flash 510 | LS4352-2018, LS4354-2018, LS4353-2018, LS4350-2018 | 2018 | 8 |  |  |  | 2020-02-28
RADIOLOGIJOS SKYRIUS
59 | Portatyvus dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas „Neopost HT70” | BF HT70M-WW-EU | N11HT700110374 | 2011 | 8
MOTERŲ KONSULTACIJA
60 | Krioterapinė sistema su priedais | LL 100 | FAW12AO | 2004 | 2
61 | Kolposkopas su video kamera | WALLACH SCOPE, 702004 | 1010003 | 2009 | 4
62 | Kolposkopas su video kamera | WALLACH SCOPE, 702010 | 1010004 | 2009 | 4
63 | Vaisiaus tonų dopleris | Sonotrax | 15600660002, 15600660001 | 2015 | 4
64 | Apžiūros šviestuvas | Mach LED | 10438, 10439, 10440, 10441, 10442 | 2015 | 10
65 | Kardiotachografas | F9 Expres | 108191-111160090002 | 2017 | 2 |  |  |  | 2019.04.01
STERILIZACINĖ
66 | Frakcionuoto vakuumo garo sterilizatorius | HS-33 | 4490756, 4490622, 8501311 | 2004 | 24 | 69 | 1656 | 2003.76
67 | Automatinė instrumentų plovimo dezinfekavimo mašina | 46-2-102 | SEV0518079, SEV0644137 | 2004, 2006 | 16 | 69 | 1104 | 1335.84
68 | Automatinė instrumentų plovimo dezinfekavimo mašina su džiovinimu | 46-3-202 | W50011048 | 2007 | 8 | 69 | 552 | 667.92
69 | Elektrolizės aparatas | STEL-10N-120-01 | 55354 | 2001 | 4
PASTABA:
*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.
3. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):
Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas |  | Dokumento puslapių skaičius
Kartu su pasiūlymu pateikiami visi pirkimo nr.: 405933 sąlygose reikalaujami dokumentai
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo nr. : 405933 dokumentuose. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja 3 (tris) mėnesius nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
5. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija pateikti („prisegti“) atskirai):
Eil.Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)* |  | Dokumento puslapių skaičius | Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)
Konfidencialūs yra siūlomų prekių kodai ir kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai
PASTABA: Informacija, nurodyta VPĮ 20 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3, 4 punktuose negali būti nurodoma ir nebus laikoma konfidencialia. Tiekėjas gali nurodyti, kuri informacijos dalis pasiūlyme yra konfidenciali. Tiekėjo su pasiūlymu teikiamų dokumentų informacijos konfidencialumas gali būti nustatomas tik pagrįstais atvejais. Jeigu kils abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, Komisija prašys tiekėją per nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos, pagrįsti jos konfidencialumą. Jei tokia informacija pasiūlyme nebus nurodyta, Komisija laikys, kad bet kuri pasiūlyme pateikta informacija nėra konfidenciali, išskyrus informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimai. *Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 d., laimėjusio dalyvio pasiūlymas bei sudaryta pirkimo sutartis (išskyrus konfidencialią informaciją, kaip nurodyta pirkimo sąlygose) bus paskelbti CVP IS. Tiekėjas negali nurodyti, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus arba, kad konfidencialu yra pasiūlymo kaina (bendra viso pasiūlymo kaina).
| Pardavimų vadybininkė Elžbieta Korotajevaitė | ______________________ |  | Elžbieta Korotajevaitė
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė)