„330/110/10 kV Kruonio HAE TP 330 kV skirstyklos laikinosios jungties įrengimas“

Bendrieji ir techniniai rodikliai

1	ED2207/01-XX-KRTDP-XX ELEKTROS TINKLŲ KAIŠIADORIŲ R. SAV., KAIŠIADORIŲ RAJ. SAV. TERITORIJA, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

Bendrieji statinio rodikliai

| Pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| IV. INŽINERINIAI TINKLAI |  |  |  |
| 4.1 Bendras kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų ilgis (330 kV elektros perdavimo linijos)* |  |  |  |
| 4.1.1 330 kV elektros oro linija Lietuvos E – Kruonio HAE LN 308 (unikalus Nr. 4900-1009-8014, Kaišiadorių raj. sav.) |  |  |  |
| 4.1.1.1 elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis | vnt.; mm2 | 3x2; 445,66 |  |
| 4.1.1.2 330 kV elektros oro linija (esamas ilgis) | (6 laidai) km | 20,90 |  |
| 4.1.1.3 330 kV elektros oro linija (būsimas ilgis)* | (6 laidai) km | 20,67 |  |
| 4.1.2 330 kV elektros oro linija Kruonio HAE - Sovietskas LN 447 (unikalus Nr. 4998-8016-0019, Kaišiadorių raj. sav.) |  |  |  |
| 4.1.2.1 elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis | vnt.; mm2 | 3x2; 375,60 |  |
| 4.1.2.2 330 kV elektros oro linija (esamas ilgis) | (6 laidai) km | 23,87 |  |
| 4.1.2.3 330 kV elektros oro linija (būsimas ilgis)* | (6 laidai) km | 23,79 |  |

Techniniai statinio rodikliai

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vardinė tinklo įtampa | kV | 330 |  |
|  | 330 kV OL LN 447 nauja inkarinė-kampinė metalinė atrama Nr.1 | vnt. | 1 |  |
|  | 330 kV laikina OL jungtis (6 laidai ir 1 žaibosaugos trosas) tarp LN 308 atramos Nr. 91 ir LN 447 atramos Nr. 1 | m | 170 |  |

2	ED2207/02-XX-KRTDP-XX ELEKTROS TINKLŲ ELEKTRĖNŲ G. 21 G, ELEKTRĖNŲ M., ELEKTRĖNŲ SAV., KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

2.3 Bendrieji statinio rodikliai

| Pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Sklypas |  |  |  |
| 1. Sklypo plotas | m2 | 54065 | Esamas |
| 2. Sklypo užstatymo plotas | m2 | - | Nekeičiamas |
| 3. Sklypo užstatymo intensyvumas | % | - | Nekeičiamas |
| 4. Sklypo užstatymo tankis | % | - | Nekeičiamas |

2.4 Techniniai statinio rodikliai

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vardinė tinklo įtampa | kV | 330 |  |
|  | Operatyvinė įtampa | V | = 220 |  |
|  | 330 kV srovės matavimo transformatorius | vnt. | 3 |  |
|  | 330 kV įtampos matavimo transformatorius | vnt. | 3 |  |
|  | Aukšto dažnio ryšio kondensatorius | vnt. | 2 |  |
|  | Aukšto dažnio ryšio užtvėrimo ritė | vnt. | 2 |  |