## Kaina
Siūlome šias prekes ir jų įkainius:
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Modelis ir gamintojas | Kiekis, vnt./komplekt. | Kaina 1 vnt Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM (4x5) | Bendra pasiūlymo kaina Eur su 21 % PVM | Vadybininkas | PVM dydis % | PVM suma | Gamintojas | Prekes kodas
1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
5 | Metabolitų biblioteka dujų chromatografui-masių spektrometrui, su programine įranga ir kompiuteriu | Agilent Technologies, Fiehn GC/MS Metabolomics RTL ir NIST Lenovo P340 | 1 | 10743.8 | 10743.8 | 13000 | SBART | 21 | 2256.2 | AGILENT

## TS
5 pirkimo dalis - Metabolitų biblioteka dujų chromatografui-masių spektrometrui, su programine įranga ir kompiuteriu, 1 kompl.
Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūlomos parametrų reikšmės
1 | Paskirtis | Metabolitų biblioteka su programine įranga ir kompiuteriu Agilent Technologies 6890N ir 5975B dujų chromatografinei-masių spektrometrinei sistemai | Metabolitų biblioteka su programine įranga ir kompiuteriu Agilent Technologies 6890N ir 5975B dujų chromatografinei-masių spektrometrinei sistemai
2 | Metabolitų biblioteka | Turi būti pateikiamos naujausia plataus spektro įvairių junginių įdentifikavimo masių spektrometrijos bioblioteka dujų chromatografijos-masių spektrometrijos sistemai (NIST ) kartu su specializuota metabolomo tyrimų biblioteka dujų chromatografijos-masių spektrometrijos sistemai (Fiehn GC/MS Metabolomics RTL) kartu su programine įranga | Yra pateikiamos naujausia plataus spektro įvairių junginių įdentifikavimo masių spektrometrijos bioblioteka dujų chromatografijos-masių spektrometrijos sistemai (NIST) kartu su specializuota metabolomo tyrimų biblioteka dujų chromatografijos-masių spektrometrijos sistemai (Fiehn GC/MS Metabolomics RTL) kartu su programine įranga
3 | Programinė įranga | Turi būti pateikta programinė įranga, skirta turimos Agilent Technologies dujų chromatografinės-masių spektrometrinės sistemos funkcijų programiniam valdymui, chromatografijos ir masių spektrometrijos duomenų kaupimui, analizei, metabolitų analizei metabolite bibliotekos pagalba ir ataskaitų generavimui. | Yra pateikiama programinė įranga, skirta turimos Agilent Technologies dujų chromatografinės-masių spektrometrinės sistemos funkcijų programiniam valdymui, chromatografijos ir masių spektrometrijos duomenų kaupimui, analizei, metabolitų analizei metabolite bibliotekos pagalba ir ataskaitų generavimui.
4 | Programinės įrangos suderinamumas | Programinė įranga turi būti pilnai suderinama su turima Agilent Technologies 6890N ir 5975B dujų chromatografine-masių spektrometrine sistema. | Programinė įranga yra pilnai suderinama su turima Agilent Technologies 6890N ir 5975B dujų chromatografine-masių spektrometrine sistema.
5 | Programinės įrangos duomenų palaikymas | Siūloma programinė įranga turi palaikyti ankstesnės Agilent Technologies MSD Productivity Chemstation pograminės įrangos duomenų formatą (.D formatas). | Siūloma programinė įranga palaiko ankstesnės Agilent Technologies MSD Productivity Chemstation pograminės įrangos duomenų formatą (.D formatas).
6 | Duomenų bazių (metabolitų bibliotekų) palaikymas | Siūloma programinė įranga turi palaikyti ankstesnę Agilent Technologies MSD Productivity Chemstation pogramine įranga individualiai sukurtas duomenų bazes (.L formatas, .HP formatas). Jei įvardinti formatai yra nepalaikomi, turi būti galimybė įvardintus formatus konvertuoti į kitą formatą, kurį palaiko siūloma programinė įranga. | Siūloma programinė įranga turi palaikyti ankstesnę Agilent Technologies MSD Productivity Chemstation pogramine įranga individualiai sukurtas duomenų bazes (.L formatas, .HP formatas). Jei įvardinti formatai yra nepalaikomi, turi būti galimybė įvardintus formatus konvertuoti į kitą formatą, kurį palaiko siūloma programinė įranga.
7 | Kompiuteris | Kompiuteris turi užtikrinti visus siūlomus programinės įrangos funkcionalumus. | Kompiuteris užtikrina visus siūlomus programinės įrangos funkcionalumus.
|  | 1. Ne mažiau nei 6 branduolių ir nemažiau nei 6 gijų (threades) procesorius. | 1. 8 branduolių ir 16 gijų (threades) procesorius.
|  | 2. Operatyvinė atmintis ne mažiau 32GB Ram (2X16GB DDR4) | 2. Operatyvinė atmintis 32GB Ram (2X16GB DDR4)
|  | 3. Duomenų saugojimo vieta (kietasis diskas) ne mažiau nei 2 X 2TB, Raid1 | 3. Duomenų saugojimo vieta (kietasis diskas) 2 X 2TB, Raid1
|  | 4. Optinis įrenginys, skaitantis ir įrašantis CD ir DVD diskus. | 4. Optinis įrenginys, skaitantis ir įrašantis CD ir DVD diskus.
|  | 5. Microsoft Windows Professional arba lygiavertė (OEM, naujausia versija pristatymo metu). | 5. Microsoft Windows Professional (OEM, naujausia versija pristatymo metu).
|  | 6. Microsoft Office Pro arba lygiavertė (naujausia versija pristatymo metu) licencija. | 6. Microsoft Office Pro (naujausia versija pristatymo metu) licencija.
|  | 7. Optinė pelė. | 7. Optinė pelė.
|  | 8. Klaviatūra. | 8. Klaviatūra.
|  | 9. Monitorius su 27 colių ar didesne ekrano įstrižaine. Skiriamoji geba ne mažiau 1920 x 1080 | 9. Monitorius su 27 colių įstrižaine. Skiriamoji geba 2560 x 1440
8 | Spausdintuvas | 1. Daugiafunkcinis spausdintuvas, gebantis spausdinti ne mažiau kaip 2500 lapų per/mėn. . 2. Spausdinimo skiriamoji geba ne mažiau kaip 600x600 dpi. | 1. Daugiafunkcinis spausdintuvas, gebantis spausdinti 30000 lapų per/mėn. 2. Spausdinimo skiriamoji geba 600x600 dpi.
|  | 3. Skenavimo geba ne mažiau kaip 600x600 dpi. | 3. Skenavimo geba 600x600 dpi.
|  | 4. Prijungimas prie kompiuterio USB2.0 ir LAN jungtimis | 4. Prijungimas prie kompiuterio USB2.0 ir LAN jungtimis
9 | Garantija | Ne mažiau 36 mėn. | 36 mėn.

## vertė
18. PO ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal mažiausią kainą. Pasiūlymo (vertinamoji) kaina atskirai kiekvienai pirkimo daliai negali būti didesnė nei perkančiosios organizacijos numatyta pirkimo vertė (ją viršijus pasiūlymas bus atmestas tai pirkimo daliai dėl per didelės kainos (BPS 13.1.5 p.)):
Pirkimo | Pavadinimas | Pirkimo vertė Eur su PVM
dalies
Nr.
5 | Metabolitų biblioteka dujų chromatografui-masių spektrometrui, su programine įranga ir kompiuteriu | 13 000,00