## Lapas1
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
„Medicinos technikos remonto paslaugų pirkimas (fiksuotų įkainių kainodara) (6333-2)“
ATRANKOS REIKALAVIMAI TIEKĖJAMS: ATRANKOS REIKALAVIMAI TIEKĖJAMS:
Reikalavimai |  | Reikalavimus įrodantys dokumentai
Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą techniškai aptarnauti medicinos prietaisą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti medicinos prietaiso techninį aptarnavimą. |  | Dokumentas patvirtinantis, kad Tiekėjas yra gamintojo įgaliotas techniškai aptarnauti medicinos prietaisą, arba yra sudaręs rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šio medicinos prietaiso aptarnavimą. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
BENDRIEJI REIKALAVIMAI:
1. Remontui atlikti Tiekėjas naudoja tik gamintojo rekomenduojamas naujas detales. Pakeistoms dalims ir mazgams bei atliekamiems darbams turi būti suteikiama ne mažesnė kaip 6 mėn. garantija. Rentgeno vamzdžiams turi būti suteikiama ne mažesnė kaip 12 mėn.
2. Preliminarūs lyginamieji prekių ir (ar) paslaugų kiekiai naudojami tik pasiūlymų vertinime ir nebus laikomi maksimaliais.
3. Atlikus remontą Tiekėjas senas (sugedusias dalis) pasiims ar utilizuos savo sąskaita.
4. Remonto pradžia po užsakymo pateikimo - ne daugiau 48 val. Remonto trukmė - ne daugiau 30 k. d.
APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI:
Aplinkos apsaugos reikalavimai vykdant žaliąjį pirkimą (taikomi sutarties vykdymo metu) nustatyti, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija), 4.4.4 punkto 4.4.4.1, 4.4.4.2 ir 4.4.4.5 papunkčiais.
Sutarties vykdymo metu Tiekėjas turi laikytis bent vieno iš 1-4 p. nurodytų aplinkos apsaugos kriterijų, o perkančioji organizacija sutarties vykdymo metu turi teisę reikalauti Tiekėjo pateikti įrodančius dokumentus dėl aplinkos apsaugos kriterijų laikymosi:
1) Paslaugos teikėjas, paslaugos teikimui naudoja detales ir (ar) kitas medžiagas, kurios virtusios atliekomis, tinkamos paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti.
2) Jei teikiant remonto paslaugą atsarginė detalė tiekiama antrinėje pakuotėje, paslaugos teikėjas turi pristatyti detales tokiose pakuotėse, kurios laikomos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 2 str. 12 d. Perdirbamoji pakuotė – pakuotė, kuri: 1) pagaminta taip, kad ją sudarančias medžiagas būtų galima perdirbti į produktus, atitinkančius tiems produktams Europos Sąjungoje ir (ar) tik Lietuvos Respublikoje taikomus standartus, arba ją sudarančias medžiagas būtų galima biologiškai suskaidyti taip, kad didžioji pagaminto komposto dalis galėtų skaidytis į anglies dioksidą, biomasę ir vandenį, ir (ar) 2) tapusi atlieka, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme nurodytame Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus turinčių teisę išrašyti atliekų tvarkytojų sąraše nurodytų atliekų naudotojų (perdirbėjų) perdirbama ar tokiame sąraše nurodytų atliekų eksportuotojų išvežama (eksportuojama) į Europos Sąjungos valstybes nares perdirbti į produktus, atitinkančius tiems produktams Europos Sąjungoje ir (ar) tik Lietuvos Respublikoje taikomus standartus.
3) Jei teikiant remonto paslaugą atsarginė detalė tiekiama antrinėje popierinėje pakuotėje, tai popierinė pakuotė turi būti pagamintas iš 100 proc. perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų arba ne mažiau kaip 30 proc. pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant Forest Stewardship Council (toliau – FSC) ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (toliau – PEFC) arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, kita dalis – iš perdirbto popieriaus plaušų, turi būti nebalinta arba balinta nenaudojant chloro dujų.
4) Teikiant paslaugą atsarginės detalės turi būti pristatomos tokia transporto priemone, kurios išmetamas anglies dioksido (CO2) kiekis, išmatuotas pagal 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių („Euro 5“ ir „Euro 6“) su visais pakeitimais (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 715/2007) ir jo įgyvendinimo priemonėmis, M1 kategorijos transporto priemonėms neturi viršyti 95 g/km, M2 ir N1 kategorijos transporto priemonėms neturi viršyti 147 g/km; realiomis važiavimo sąlygomis transporto priemonės išmetamų teršalų kiekis neviršija 80 procentų ribinės vertės (neatsižvelgiant į taikomą atitikties faktorių ir (ar) matavimo metodo paklaidą), nustatytos Reglamente (EB) Nr. 715/2007; M3, N2 ir N3 kategorijų transporto priemonė turi būti kaip apibrėžta Alternatyviųjų degalų įstatymo 2 straipsnio 23 ir (ar) 36 dalyse, arba atitikti ne mažesnį kaip „Euro 6“ teršalų išmetimo standartą, išskyrus Alternatyviųjų degalų įstatymo 15 straipsnio 7 dalyje nurodytas transporto priemones.
1 pirkimo objekto dalis. Applied Biosystems/Singap genetinio analizatoriaus ABI 3500 remonto paslaugų pirkimas
Maksimali sutarties vertė 25 000,00 Eur su PVM
Eil.Nr. | Pavadinimas | Kodas | Preliminarus kiekis | Vieno vnt. kaina Eur be PVM | Vieno vnt. kaina Eur su PVM | Suma viso Eur su PVM
1 | Darbo (remonto paslaugos) valandos įkainis (ne daugiau, kaip 50 Eur/val + PVM) |  | 77 | 50 | 60.5 | 4658.5
2 | Jutiklis (ASSY,HOME SENSOR 3500) | 622-0061 | 1 | 428 | 517.88 | 517.88
3 | Jutiklis (ASSY,PLATE SENSOR3500) | 622-0062 | 1 | 1245 | 1506.45 | 1506.45
4 | Lazerio valdiklis, 3500 SMH (ASSY,CONTROLLER SHM LASER 3500) | 622-0086 | 1 | 4544 | 5498.24 | 5498.24
5 | Polimero pompos apatinis blokas (ASSY,ELECTRODE BLOCK 3500) | 622-5031 | 1 | 3338 | 4038.98 | 4038.98
6 | Žemutinio pompos bloko sklendės (ASSY,SOLENOID 3500) | 622-0089 | 1 | 2465 | 2982.65 | 2982.65
7 | Ventiliatorius (ASSY FAN OVEN 3500) | 6224654 | 1 | 554 | 670.34 | 670.34
8 | Maitinimo šaltinis (PWR SUPPLY, 12V 3500) | K621939 | 1 | 1460 | 1766.6 | 1766.6
9 | Maitinimo šaltinis (PWR SUPPLY, 24V 3500) | K621927 | 1 | 692 | 837.32 | 837.32
10 | Kitos dalys (10% nuo sutarties vertės) |  |  |  |  | 2500
1 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM, Eur | [5 empty] | 20642.1157
PVM suma, Eur | [5 empty] | 4334.8443
1 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM, Eur | [5 empty] | 24976.96
2 pirkimo objekto dalis. Astec inkubatoriaus Cube AD-3100 remonto paslaugų pirkimas
Maksimali sutarties vertė 10 200,00 Eur su PVM
Eil.Nr. | Pavadinimas | Kodas | Preliminarus kiekis | Vieno vnt. kaina Eur be PVM | Vieno vnt. kaina Eur su PVM | Suma viso Eur su PVM
1 | Darbo (remonto paslaugos) valandos įkainis (ne daugiau, kaip 50 Eur/val + PVM) |  | 8
2 | Išorinis dujų filtras | GFL-EX | 2
3 | O2 sensorius | KE-25AS | 4
4 | IR sensorius | SSC | 4
5 | Oro pompa | MV-10F | 4
6 | Kitos dalys (10% nuo sutarties vertės) |  |  |  |  | 1020
2 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM, Eur
PVM suma, Eur
2 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM, Eur
3 pirkimo objekto dalis. BienAir chirurginės konsolės Chiropro Plus remonto paslaugų pirkimas
Maksimali sutarties vertė 4 000,00 Eur su PVM
Eil.Nr. | Pavadinimas | Kodas | Preliminarus kiekis | Vieno vnt. kaina Eur be PVM | Vieno vnt. kaina Eur su PVM | Suma viso Eur su PVM
1 | Darbo (remonto paslaugos) valandos įkainis (ne daugiau, kaip 50 Eur/val + PVM) |  | 22
2 | Kabelis | 1601069 | 1
3 | MX-i LED mikromotoras | 1600755 | 1
4 | 3-jų mygtukų pedalas | 1600631 | 1
5 | Guolis1 | 1305440 | 1
6 | Guolis2 | 1305441 | 1
7 | Led modulis | 1501499 | 4
8 | Tarpinės | 705.02.91 | 9
9 | Kitos dalys (10% nuo sutarties vertės) |  |  |  |  | 400
3 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM, Eur
PVM suma, Eur
3 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM, Eur
4 pirkimo objekto dalis. Drager anestezijos sistemos Fabius, Primus remonto paslaugų pirkimas
Maksimali sutarties vertė 100 000,00 Eur su PVM
Eil.Nr. | Pavadinimas | Kodas | Preliminarus kiekis | Vieno vnt. kaina Eur be PVM | Vieno vnt. kaina Eur su PVM | Suma viso Eur su PVM
1 | Darbo (remonto paslaugos) valandos įkainis (ne daugiau, kaip 50 Eur/val + PVM) |  | 108
Anestezijos sistemos Fabius (GS, PLUS, GS PREMIUM, TIRO)
2 | Ekrano komplektas 6,5" (RS 6,5" display DOM) | 8608577 | 4
3 | Prietaiso valdymo ratuko mechanizmas (Opt. Encoder w. button 24pos 500V) | 1800429 | 4
4 | Prietaiso valdymo ratukas (Control knob) | M29655 | 4
5 | Siurbliuko komplektas (pump assembly) | 8604842 | 4
6 | Valdymo plokštė (pba control 3) | 8608941 | 4
7 | OLC-siurbliukas 201 (OLC-Pump 200) | 6871300 | 3
Anestezijos sistemos Primus
8 | Maitinimo šaltinis (power pack) | 8605038 | 4
9 | MobBi4 plokštė (pba MoBi4) | 8608771 | 3
10 | Absorbento indas (Absorber container) | M33719 | 10
11 | Absorbento indo įdėklas (Absorber insert, complete) | M33720 | 10
12 | Maišelio alkunė (bag elbow (ISO old)) | MK09089 | 15
13 | Slėgio reguliatorius (Pressure regulator) | 8417029 | 5
14 | Tiekimo vožtuvas (2/2-port distributing valve) | AF00508 | 5
15 | VGC plokštė 3 (pba VGC Analog 2) | 8608811 | 3
16 | ASM- šviežių dujų vožtuvas (Valve ASM-Fresh Gas) | 8603844 | 6
17 | Srauto vožtuvas (Flow valve) | 8604034 | 6
18 | El. maitinimo jungiklis (power switch) | 8602839 | 8
19 | Kitos dalys (10% nuo sutarties vertės) |  |  |  |  | 10000
4 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM, Eur
PVM suma, Eur
4 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM, Eur
5 pirkimo objekto dalis. Drager DPV aparatų Carina, Evita. Oxylog, Savina remonto paslaugų pirkimas
Maksimali sutarties vertė 55 000,00 Eur su PVM
Eil.Nr. | Pavadinimas | Kodas | Preliminarus kiekis | Vieno vnt. kaina Eur be PVM | Vieno vnt. kaina Eur su PVM | Suma viso Eur su PVM
1 | Darbo (remonto paslaugos) valandos įkainis (ne daugiau, kaip 50 Eur/val + PVM) |  | 80
DPV aparatai Carina
2 | Viršutinis dangtis (Top Cover Carina) | 5704099 | 1
3 | Išeinamų dujų laikiklis (Housing outlet Carina) | 5704062 | 1
4 | LC ekranas (LC-Display 5.7" 320x240 3.3V RoHS) | 1889524 | 1
5 | MPU plokštės komplektas (Kit MPU Board) | 5790859 | 1
6 | AC DC keitiklis (Kit DC/AC inverter) | 5704746 | 1
DPV aparatai Evita (XL, INFINITY V500)
7 | Pagrindinė plokštė (Basis Board M14.5) | MK31413 | 1
8 | Ekranas (LC Display M14.5) | MK31421 | 1
9 | Valdymo ratukas (Rotary Knob) | MK31400 | 1
10 | Korpuso dalių rinkinys (Housing Set M14.5) | MK31534 | 1
11 | Maitinimo plokštės rinkinys (Service Board Isolated Kit) | MK31470 | 1
12 | SSD diskas mSATA (Solid State Disk mSATA 60GB) | MK31471 | 1
DPV aparatai Oxylog (VE300, 3000 PLUS,OXYLOG, OXYLOG 1000,2000 PLUS)
13 | Pagrindinis gaubtas su valdymo pultu (Main device cover with panel) | 5790216 | 1
14 | Ekranas (Display unit) | 5790423 | 1
15 | Optinis valdikilis (Optical encoder 24POS) | 1845845 | 1
16 | UI plokštė (PBA UI-board) | 5790381 | 1
17 | Prikine korpuso dalis (Front Housing Oxyl.3000p Spare) | 5705502 | 1
18 | EL ekranas (EL display 4.8" 240x128 RoHS) | 1845454 | 1
19 | Valdymo plokštė (Control PCB, Oxylog 3000 plus) | 5704691 | 1
20 | PCB jutiklis (PCB sensor) | 5704623 | 1
21 | Maitinimo plokštės kroviklis (Charger PCB) | 5704690 | 1
DPV aparatai Savina (300, 300 select)
22 | AUO LED ekrano rinkinys (kit display AUO LED) | 8421213 | 1
23 | Korpuso rinkinys (Housing cover, compl.) | 8417814 | 2
24 | TSI jutikilis (TSI-sensor) | 8413579 | 1
25 | Sukamasis valdiklis (Rotary encoder insulated) | 8421396 | 1
26 | Kitos dalys (10% nuo sutarties vertės) |  |  |  |  | 5500
5 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM, Eur
PVM suma, Eur
5 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM, Eur
6 pirkimo objekto dalis. Drager kūdikių šildymo lovelės, inkubatorių Babytherm, Isolette remonto paslaugų pirkimas
Maksimali sutarties vertė 21 000,00 Eur su PVM
Eil.Nr. | Pavadinimas | Kodas | Preliminarus kiekis | Vieno vnt. kaina Eur be PVM | Vieno vnt. kaina Eur su PVM | Suma viso Eur su PVM
1 | Darbo (remonto paslaugos) valandos įkainis (ne daugiau, kaip 50 Eur/val + PVM) |  | 8
2 | Valdymo modulio komplektas (Ctrl Assy,I8000,OIML Spare) | MU25450 | 1
3 | Maitinimo plokštė (PCB ASSY, INTERFACE,C2K/) | MU23379 | 1
4 | Valdymo plokštė (PCB ASSY, CPU, I8000) | MU23375 | 1
5 | LCD su LED pašvietimu (PCB, LCD WITH LED BACKLIGHT) | MU23385 | 1
6 | Valdymo skydo plokstė (FRONT PANEL SUBASSY, LCD, C2P) | MU19702 | 1
7 | Priekinės dalies rinkinys (PANEL ASM ACS FNT NOCUFF SPARE) | MU21253 | 1
8 | Galinės dalies rinkinys (PANEL ASM ACS REAR NOCUFF SPARE) | MU21254 | 1
9 | Viršutinės dalies rinkinys (Hood Asm 6 Access Doors Spare) | MU21284 | 1
10 | Jutikliu modulis (SENSOR MODULE ASSY, I8000) | MU23390 | 1
11 | Trijų metų serviso rinkinys (3 YEAR SERVICE SET,ISOLETTE) | MU26245 | 1
12 | O2 jutiklis (OXYGEN SENSOR KIT) | MU24903 | 1
13 | Kitos dalys (10% nuo sutarties vertės) |  |  |  |  | 2100
6 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM, Eur
PVM suma, Eur
6 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM, Eur
7 pirkimo objekto dalis. Drager monitorių ir monitoravimo sistemos Infinity, SC remonto paslaugų pirkimas
Maksimali sutarties vertė 100 000,00 Eur su PVM
Eil.Nr. | Pavadinimas | Kodas | Preliminarus kiekis | Vieno vnt. kaina Eur be PVM | Vieno vnt. kaina Eur su PVM | Suma viso Eur su PVM
1 | Darbo (remonto paslaugos) valandos įkainis (ne daugiau, kaip 50 Eur/val + PVM) |  | 26
2 | Korpuso daliu rinkinys (Housing Set M14.7) | MK31535 | 3
3 | Pagrindinė plokštė (Basis Board M14.7) | MK31414 | 3
4 | LC ekranas (LC Display M14.7) | MK31422 | 3
5 | Valdymo ratukas (Rotary Knob) | MK31400 | 3
6 | Keitiklio plokštė (Inverter board M14.7) | MK31406 | 3
7 | Akumuliatorius (E/M PRT BATTERY M540 I2C 3.2AH) | MS29574 | 3
8 | Rėmelis LED (E/M SPR BEZEL/INV LED NEW M540) | MS31454 | 3
9 | Dangtelis (E/M SPR END CAP M540) | MS22982 | 3
10 | NIBP rinkinys (E/M SPR M540 NIBP MOD KIT) | MS34371 | 3
11 | Galionė korpuso dalis (E/M SPR REAR HOUSING VISTAXL) | MS31361 | 3
12 | Rėmelis LENS (E/M SPR BEZEL/LENS DELTA NS) | MS29968 | 3
13 | Remelis FRT (E/M SPR FRT BEZEL ASY DELTA) | MS31745 | 3
14 | Dangtis galinis (Cover Rear DELTA/XL) | MS13804 | 3
15 | Ekranas LCD (E/M SPR DISPLAY LCD DELTA NS) | MS29969 | 3
16 | Monitorius plačiaekranis (SHP OEM 22" WIDESCREEN DISP) | MS26806 | 3
17 | Klaviatūra plaunama (KEYBRD SPILLPROOF DA) | MS20790 | 3
18 | Valdymo pelė plaunama (CMPACC SEALSHIELD MOUSE) | MS27252 | 3
19 | Maitinimo šaltinis PS (E/M SPR ATX PS ICS) | MS18831 | 3
20 | Aušintuvas (E/M SPR MPU FAN ICS GEN 3) | MS26395 | 3
21 | Pagrindinė plokštė (E/M SPR MAIN BD ICS GEN 3) | MS26396 | 3
22 | Kietasis diskas (E/M SPR HARD DRIVE SAS) | MS25646 | 3
23 | Kitos dalys (10% nuo sutarties vertės) |  |  |  |  | 10000
7 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM, Eur
PVM suma, Eur
7 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM, Eur
8 pirkimo objekto dalis. Exakt Technologies prietaiso kaulinio auduinio pjaustymui Exakt-312 remonto paslaugų pirkimas
Maksimali sutarties vertė 13 000,00 Eur su PVM
Eil.Nr. | Pavadinimas | Kodas | Preliminarus kiekis | Vieno vnt. kaina Eur be PVM | Vieno vnt. kaina Eur su PVM | Suma viso Eur su PVM
1 | Darbo (remonto paslaugos) valandos įkainis (ne daugiau, kaip 50 Eur/val + PVM) |  | 11 | 50 | 60.5 | 665.5
2 | Judesio perdavimo diržas | 36140 | 2 | 112 | 135.52 | 271.04
3 | Užuolaidėlių rinkinys apsaugai nuo aptaškymo | 38082/38221 | 1 | 811 | 981.31 | 981.31
4 | Pjovimo juostos kreipiančiųjų rinkinys | 38200/38204 | 1 | 675 | 816.75 | 816.75
5 | Vandens pajungimo ventilis | 1000772 | 1 | 150 | 181.5 | 181.5
6 | Potenciometras | 19242 | 1 | 440 | 532.4 | 532.4
7 | 30mm kreipenčioji | 38072 | 1 | 966 | 1168.86 | 1168.86
8 | 100mm kreipiančioji | 38073 | 1 | 966 | 1168.86 | 1168.86
9 | 200mm kreipiančioji | 38075 | 1 | 1003 | 1213.63 | 1213.63
10 | Plovimo purkštuvas | 38070 | 1 | 789 | 954.69 | 954.69
11 | Lazerinė rodyklė | 38074 | 1 | 561 | 678.81 | 678.81
12 | LED stalo apšvietimas | 38080 | 1 | 1039 | 1257.19 | 1257.19
13 | Pjovimo juosta | 34621 | 1 | 1485 | 1796.85 | 1796.85
14 | Kitos dalys (10% nuo sutarties vertės) |  |  |  |  | 1300
8 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM, Eur | [5 empty] | 10733.3802
PVM suma, Eur | [5 empty] | 2254.0098
8 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM, Eur | [5 empty] | 12987.39
9 pirkimo objekto dalis. Fisher Paykel drėkintuvų visų modelių Fisher&Paykel remonto paslaugų pirkimas
Maksimali sutarties vertė 9 000,00 Eur su PVM
Eil.Nr. | Pavadinimas | Kodas | Preliminarus kiekis | Vieno vnt. kaina Eur be PVM | Vieno vnt. kaina Eur su PVM | Suma viso Eur su PVM
1 | Darbo (remonto paslaugos) valandos įkainis (ne daugiau, kaip 50 Eur/val + PVM) |  | 15
2 | MR850 šildymo plokštė (Heater Plate Assembly 230V) | 043041249 | 5
3 | Galinė korpuso dalis (Rear Case replacement kit) | 043042057 | 5
4 | Transformatorius (Transformer 230V) | 043041304 | 5
5 | Spausdinto montažo plokštė (230V Printed Circuit Board) | 43042232 | 5
6 | Priekinė korpuso dalis (Upper Case) | 43042323 | 5
7 | MR810 šildymo plokštė (230V Assembled Heater Plate) | 43042236 | 5
8 | Kitos dalys (10% nuo sutarties vertės) |  |  |  |  | 900
9 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM, Eur
PVM suma, Eur
9 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM, Eur
10 pirkimo objekto dalis. Fisher Paykel naujagimių reanimacinių stalų CosyCot remonto paslaugų pirkimas
Maksimali sutarties vertė 20 000,00 Eur su PVM
Eil.Nr. | Pavadinimas | Kodas | Preliminarus kiekis | Vieno vnt. kaina Eur be PVM | Vieno vnt. kaina Eur su PVM | Suma viso Eur su PVM
1 | Darbo (remonto paslaugos) valandos įkainis (ne daugiau, kaip 50 Eur/val + PVM) |  | 18
2 | Transformatorius (Transformer 230V IW900) | 6487180 | 3
3 | Valdymo plokštė (PCB Control for IW Servo Control Models) | 6696947 | 3
4 | Šildytuvo rinkinys (Complete Heater Assembly 230V) | 6532621 | 3
5 | Šildytuvo galvos korpuso rinkinys (Kit Head Replacement) | 6670360 | 3
6 | Panelis su vožtuvų rinkiniu (Fascia and Valve Assy Blue English) | 6532613 | 3
7 | Galios plokštė (PCB ASSY POWER IW900 230V) | 6532605 | 3
8 | Manometro rinkinys (Manometer Kit) | 6695105 | 2
9 | Kitos dalys (10% nuo sutarties vertės) |  |  |  |  | 2000
10 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM, Eur
PVM suma, Eur
10 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM, Eur
11 pirkimo objekto dalis. Maquet DPV aparatų Servo remonto paslaugų pirkimas
Maksimali sutarties vertė 20 000,00 Eur su PVM
Eil.Nr. | Pavadinimas | Kodas | Preliminarus kiekis | Vieno vnt. kaina Eur be PVM | Vieno vnt. kaina Eur su PVM | Suma viso Eur su PVM
1 | Darbo (remonto paslaugos) valandos įkainis (ne daugiau, kaip 50 Eur/val + PVM) |  | 87
2 | O2 celė (O2 cell Servo ventilators) | 6650118 | 4
3 | Baterijos modulis (Battery Module) | 6487180 | 4
4 | Iškvėpimo kasetė (Expiratory Cassette) | 6696947 | 3
5 | 5000h priežiūros rinkinys (Maintenance Kit 5000h) | 6532621 | 8
6 | Membrana (Membrane) | 6670360 | 1
7 | Ventiliatoriaus dangtelis (Fan cover incl. Filter) | 6532613 | 9
8 | Oro filtas (Air filter incl. cover, 2 each) | 6532605 | 9
9 | Drėgmės surinkėjas (Moisture trap) | 6695105 | 9
10 | Žiedai (O-Ring 26.2 X 3) | 9344144 | 10
11 | Mova (Connector muff) | 6448612 | 4
12 | Įkvėpimo vamzdis (Inspiratory pipe) | 6532662 | 2
13 | Kitos dalys (10% nuo sutarties vertės) |  |  |  |  | 2000
11 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM, Eur
PVM suma, Eur
11 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM, Eur
12 pirkimo objekto dalis. Melag sterilizatorius Vacuclav remonto paslaugų pirkimas
Maksimali sutarties vertė 4 500,00 Eur su PVM
Eil.Nr. | Pavadinimas | Kodas | Preliminarus kiekis | Vieno vnt. kaina Eur be PVM | Vieno vnt. kaina Eur su PVM | Suma viso Eur su PVM
1 | Darbo (remonto paslaugos) valandos įkainis (ne daugiau, kaip 50 Eur/val + PVM) |  | 10
2 | Autoklavo remonto rinkinys | ME53614 | 1
3 | Atbulinio vožtuvo gumelės vakuumo pompai | MG20132 | 1
4 | Filtras sterilus | MG20160 | 1
5 | Jungiklis | MG20320 | 1
6 | Vandens išleidimo kamštis | MG20600 | 1
7 | Apsauginis vožtuvas Vacuklav | MG20944 | 1
8 | Jungtis vandens prileidimo Vacuklav | MG21175 | 1
9 | Garo generatoriaus termoapsauga | MG23430 | 1
10 | Temperatūros jutiklis pakaitinimo | MG26255 | 1
11 | Vandens padavimo vožtuvas | MG32188 | 1
12 | Vožtuvo ritė | MG29531 | 1
13 | Vandens filtras | MG30820 | 1
14 | Filtras kondensato išleidimo | MG34011 | 1
15 | Ežektorius | MG34123 | 1
16 | Jungiklis Vacuklav | MG35005 | 1
17 | Vožtuvas ventiliacijos B23 | MG38215 | 1
18 | Temperatūros jutiklis garo | MG35496 | 1
19 | Vandens lygio daviklis | MG35526 | 1
20 | Filtras laidumo matuoklės | MG35570 | 1
21 | Garų generatorius PRO kl | MG41965 | 1
22 | Vožtuvas I | MG41958 | 1
23 | Vožtuvas II | MG41962 | 1
24 | Vožtuvas Vacuum I 23B+ | MG41963 | 1
25 | Vožtuvas vakuumo II Vacuklav 23+ | MG41964 | 1
26 | Durų užrakto slėgio daviklis | MG45732 | 1
27 | Slėginis daviklis vacuklav | MG57504 | 1
28 | Durų tarpinė PRO | MG58512 | 1
29 | Saugiklis 16/ 20A | MG57590 | 1
30 | Kitos dalys (10% nuo sutarties vertės) |  |  |  |  | 450
12 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM, Eur
PVM suma, Eur
12 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM, Eur
13 pirkimo objekto dalis. Philips angiografo Allura Xper FD20 remonto paslaugų pirkimas
Maksimali sutarties vertė 222 000,00 Eur su PVM
Eil.Nr. | Pavadinimas | Kodas | Preliminarus kiekis | Vieno vnt. kaina Eur be PVM | Vieno vnt. kaina Eur su PVM | Suma viso Eur su PVM
1 | Darbo (remonto paslaugos) nvalandos įkainis (ne daugiau, kaip 50 Eur/val + PVM) |  | 35
2 | Rentgeno vamzdis (MRC 200 0407 ROT-GS 1004 X-Ray Tube) | 989000085103 | 1
3 | Valdymo panelės detalių komplektas (KIT JOYSTICKS GEO_IMAG_Elastomer) | 459800202852 | 1
4 | Kitos dalys (10% nuo sutarties vertės) |  |  |  |  | 22200
13 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM, Eur
PVM suma, Eur
13 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM, Eur
14 pirkimo objekto dalis. Philips EKG aparatų PageWriter remonto paslaugų pirkimas
Maksimali sutarties vertė 6 000,00 Eur su PVM
Eil.Nr. | Pavadinimas | Kodas | Preliminarus kiekis | Vieno vnt. kaina Eur be PVM | Vieno vnt. kaina Eur su PVM | Suma viso Eur su PVM
1 | Darbo (remonto paslaugos) valandos įkainis (ne daugiau, kaip 50 Eur/val + PVM) |  | 29
2 | EKG kabelių rinkinys (10 vnt. kabeliukų) | VX018BNI | 10
3 | EKG galūniniai elektrodai (klipsai) | V0012M-I | 6
4 | EKG krūtininiai vakuuminiai elektrodai (kriaušelės) | V0013C-A | 7
5 | Akumuliatoriaus (restauruotas) | 989803130151 | 10
6 | Kitos dalys (10% nuo sutarties vertės) |  |  |  |  | 600
14 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM, Eur
PVM suma, Eur
14 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM, Eur
15 pirkimo objekto dalis. Philips magnetinio rezonanso Achieva 3TX remonto paslaugų pirkimas
Maksimali sutarties vertė 200 000,00 Eur su PVM
Eil.Nr. | Pavadinimas | Kodas | Preliminarus kiekis | Vieno vnt. kaina Eur be PVM | Vieno vnt. kaina Eur su PVM | Suma viso Eur su PVM
1 | Darbo (remonto paslaugos) valandos įkainis (ne daugiau, kaip 50 Eur/val + PVM) |  | 97
2 | Ritės kabelis su jungtimi (QCH Kit 3.0T Achieva) | 455300071691 | 2
3 | Ritės jungties detalių kompl. (KIT, CDAS EXTRACTOR AND GUIDE PINS) | 455300073671 | 1
4 | wBTU modulio baterija (wBTU LI-ION Battery 9065) | 989803152881 | 2
5 | Programinė įranga (Spine 3D SW) | NMRF080 | 1
6 | QBC viršutinė dalis (QBC SEAL UPPER) | 452213270572 | 2
7 | QBC apatinė dalis (QBC SEAL LOWER) | 452213267051 | 2
8 | NVC dalis su ausinėmis (NVC ASSEMBLY, PACKAGED HEADPHONES) | 459801305781 | 1
9 | Tiltelio komplektas (BRIDGE ASSY) | 452213218515 | 1
10 | Keičiamas modulis, 3T viršutinis išilginis komplektas (FRU 3T UPPER LINER ASSEMBLY) | 459800307711 | 1
11 | Jungiamasis kabelis (CONN. CABLE PICU SHC 3.0T) | 452215036252 | 1
12 | Galvos ritė (SENSE HEAD COIL 8CHANNEL 3.0T) | 453567061672 | 1
13 | Jungiamasis kabelis (Extended Cable 16Ch NV 3.0T) | 989603018043 | 1
14 | Galvos ritė (FRU, 3.0T PMS 16CH SNVC) | 452213231725 | 1
15 | Kitos dalys (10% nuo sutarties vertės) |  |  |  |  | 20000
15 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM, Eur
PVM suma, Eur
15 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM, Eur
16 pirkimo objekto dalis. Philips operacinio mobilaus rentgenoskopo (C lankas) BV Endura remonto paslaugų pirkimas
Maksimali sutarties vertė 55 000,00 Eur su PVM
Eil.Nr. | Pavadinimas | Kodas | Preliminarus kiekis | Vieno vnt. kaina Eur be PVM | Vieno vnt. kaina Eur su PVM | Suma viso Eur su PVM
1 | Darbo (remonto paslaugos) valandos įkainis (ne daugiau, kaip 50 Eur/val + PVM) |  | 42
2 | Valdiklis su vamzdžių (HV CONVERTER TANK BV300) | 452212906201 | 1
3 | Valdymo pedalas (FOOTSWITCH PACKED) | 459800219713 | 1
4 | Stabžių sist. rinkinys (BRAKE PEDAL ASSEMBLY PACKED) | 459801567921 | 1
5 | Jungiamasis sistemos kabelių komplektas (C-ARC CABLE ENDURA SCPU (L) PACK) | 459800319962 | 1
6 | Jungiamasis sistemos kabelis (STAND MVS CABL+MAINS CABL P V (L) pack) | 459800319213 | 1
7 | Kitos dalys (10% nuo sutarties vertės) |  |  |  |  | 5500
16 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM, Eur
PVM suma, Eur
16 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM, Eur
17 pirkimo objketo dalis. Philips vaisiaus monitorių Avalon remonto paslaugų pirkimas
Maksimali sutarties vertė 10 000,00 Eur su PVM
Eil.Nr. | Pavadinimas | Kodas | Preliminarus kiekis | Vieno vnt. kaina Eur be PVM | Vieno vnt. kaina Eur su PVM | Suma viso Eur su PVM
1 | Darbo (remonto paslaugos) valandos įkainis (ne daugiau, kaip 50 Eur/val + PVM) |  | 29
2 | US daviklis (remontinis keitimas) | 453564833131 | 1
3 | TOCO daviklis (remontinis keitimas) | 453564204991 | 1
4 | TOCO+ daviklis (remontinis keitimas) | 453564833161 | 1
5 | US/TOCO daviklio kabelis | 451261010481 | 1
6 | US/TOCO daviklių tvirtinimo diržai (5 vnt. komplekte) | M1562A | 3
7 | Philips Avalon FM20/30 valdymo panelė (remontinis keitimas) | 453564435191 | 1
8 | Ekrano-valdymo panelės lankstusis kabelis | 453564180891 | 1
9 | Philips Avalon FM ekrano-valdymo panelės laikiklis (kompl. 5 vnt.) | 451261010521 | 2
10 | Philips Avalon FM ekrano-valdymo panelės tvirtinimo dalys (kompl. 5 vnt.) | 453564584841 | 1
11 | Termospausdintuvo galvutė | 451261010381 | 1
12 | AV FM20-FM30 AKS matavimo modulis | 453564705571 | 1
13 | Kitos dalys (10% nuo sutarties vertės) |  |  |  |  | 1000
17 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM, Eur
PVM suma, Eur
17 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM, Eur
18 pirkimo objekto dalis. Roche tikro laiko PGR aparato LighCycler 480 remonto paslaugų pirkimas
Maksimali sutarties vertė 9 000,00 Eur su PVM
Eil.Nr. | Pavadinimas | Kodas | Preliminarus kiekis | Vieno vnt. kaina Eur be PVM | Vieno vnt. kaina Eur su PVM | Suma viso Eur su PVM
1 | Darbo (remonto paslaugos) valandos įkainis (ne daugiau, kaip 50 Eur/val + PVM) |  | 20
2 | Ksenoninė lempa 13V, 100W | 4686136001 | 1
3 | PCB elektroninė plokštė | 6591043001 | 1
4 | Šviesos šaltinis | 7988001001 | 1
5 | Ventiliatorius 24 V | 5128242001 | 1
6 | Motoro pakėlimo modulis | 4686152001 | 1
7 | Motoras | 4686144001 | 1
8 | Kitos dalys (10% nuo sutarties vertės) |  |  |  |  | 900
18 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM, Eur
PVM suma, Eur
18 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM, Eur
19 pirkimo objekto dalis. Takara odontologo kėdės Eurus remonto paslaugų pirkimas
Maksimali sutarties vertė 4 000,00 Eur su PVM
Eil.Nr. | Pavadinimas | Kodas | Preliminarus kiekis | Vieno vnt. kaina Eur be PVM | Vieno vnt. kaina Eur su PVM | Suma viso Eur su PVM
1 | Darbo (remonto paslaugos) valandos įkainis (ne daugiau, kaip 50 Eur/val + PVM) |  | 4
2 | Turbinos žarna Belmont | BE1P06NJA0 | 1
3 | Apsauga kėdės skaidri Eurus | BE1P06FMA0 | 1
4 | Tepalo bakelis kėdės | BE1P04FUA0 | 1
5 | Potenciometras su laidu | BE1P01TMA0 | 1
6 | BT14 Snapelis | BE1G08QMA0 | 1
7 | Metalinis pūtiklis EURUS | BE1G08EEA0 | 1
8 | Pedalo laidas | BE1G07XGB0 | 1
9 | Oro reguliatorius | BE1G07AQB0 | 1
10 | Vožtuvas EURUS I | BE1G078UA0 | 1
11 | Vožtuvas EURUS II | BE1G0700A0 | 1
12 | Eurus extra pedalo laidas | BE1G04ZKD0 | 1
13 | Vakuumo linijos valdymo vožtuvas | BE1G04UKA0 | 1
14 | Vandens / oro reguliatorius mažas | BE1G04NBA0 | 1
15 | Vakuumo žarna | BE1E05UVA0 | 1
16 | St. d. filtro tarpinė Eurus | BE1E04U8A0 | 1
17 | Eurus šviestuvo linzių apsauga | BE1A0PKRA0 | 1
18 | Spjaudyklės filtras | BE1A025DB0 | 1
19 | BT14 Tarpinė 18 | BE1E04KHA0 | 1
20 | BT14 Tarpinė 19 | BE1E04KKA0 | 1
21 | BT14 Tarpinė 23 | BE1E04KQA0 | 1
22 | BT14 Tarpinė 24 | BE1E04KRA0 | 3
23 | Žarna seilėtraukio | BEFECA18B0 | 2
24 | Eurus rėlių blokas | BEFEFA31A0 | 2
25 | Atsiurbimo antgalis didysis | BEFGFA01D0 | 1
26 | Vožtuvas pagrindinis | BEFHQA18HO | 2
27 | Vandens filtras | BEFJ0A08A0 | 2
28 | Oro filtras | BEFJ0A09A0 | 2
29 | Valdymo vožtuvas (elektrinis) | BEFJDA04B0 | 2
30 | Tarpinė | BEFJMA77A0 | 2
31 | Žarna mikrovariklio | BI1600700 | 2
32 | Separatorius MST ECO light | MTMSTECO | 1
33 | Vožtuvas apsauginis 12bar | EKO02530011 | 2
34 | Termodaviklis | EKO03351001 | 2
35 | Kitos dalys (10% nuo sutarties vertės) |  |  |  |  | 400
19 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM, Eur
PVM suma, Eur
19 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM, Eur