TALPINAMų smRRT komponentų komplektų SĄRAŠAS

|  |  | Įrangos sunaudojamas elektros galingumas, kW | Talpinami komponentai |  |  |  | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pirkimo objekto dalies numeris | SMRRT komponentų komplektų talpinimo vieta |  | Radijo ryšio bazinės įrangos modelis | TX/RX antenų kiekis, vnt. | RRL antenų kiekis, vnt. | GPS antenų kiekis, vnt. |  |
| 2. | Platelių mstl. Plungės r. arba jo apylinkių teritorijoje, bet ne toliau kaip 6 km nuo jo centro su koordinatėmis: 56.043018, 21.816003 (WGS) | 1,2 | MTS1 | 2 | − | 1 | Talpinama SMRRT įranga: 1. bazinė stotis MTS1, įrangos konteinerio matmenys 206 mm x 263 mm x 597 mm (h) ir konteinerio svoris -21 kg , montuojama bokšte šalia TX/RX antenų. 2. bazinės stoties MTS1 sunaudojamas elektros galingumas – iki 1,2 kWh. 3. TX/RX antenos (2 vnt.) turi būti sumontuotos bokšte ne žemiau kaip 195 m aukštyje virš jūros lygio (įskaitant ir bokšto aukštį), o GPS antena (1 vnt.) - žemiau. 4. Antenų svoris su laikikliais – apie 103 kg. 5. Bazinės stoties MTS1 akumuliatoriai (16 vnt.) ir nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS) talpinami bokšto apačioje, montuojamoje įrangos spintoje 800 mm x 300 mm x 1000 mm (h), kurios svoris - 61 kg arba patalpoje. |