## Sheet1
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR ĮKAINIAI
VIENKARTINĖS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS VAIKŲ INTENSYVIAI TERAPIJAI IR REANIMACIJAI (10368)
1 . Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktivų reikalavimams, CE ženklinimas, pateikti kartu su pasiūlymų tai įrodančius dokumentus.
2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
3. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
4. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.
5. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. *Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą. 6. Prekių pristatymo metu jų galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis nei 70% viso prekių galiojimo termino.
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Preliminarus kiekis 36 mėn. | Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge* | Vieneto įkainis EUR be PVM | PVM tarifas ٪ | Pasiūlymo kaina be PVM Eur | Pasiūlymo kaina su PVM Eur | Planuojama maksimali pirkimo suma Eur su PVM
30 | Nelaidi šviesai infuzinė sistema (skirta citostatikams) darbui su "Infusomat Space" volumetrine tūrine pompa | Vienkartinė, sterili, be PVC, pagaminta iš poliuretano (PUR), su silikoninių segmentu, lašų kamera, srovės reguliatoriumi, laisvos srovės užraktu, permatoma. Tinkama darbui su volumetrine pompa "Infusomat Space". Ilgis ne trumpesnė, nei 250 cm. | vnt. | 1000 | InfusomatSpaceLine, B.Braun Melsungen AG. k. 8700127SP | 2.06 | 5 | 2060 | 2163 | 2163
31 | Kraujo produktų perpylimo sistema | Vienkartinė, sterili, be PVC, pagaminta iš poliuretano (PUR), kraujo produktų perpylimo sistema. Tinkanti darbui su volumetrine pompa "Infusomat Space", Ilgis, ne trumpesnė nei 250 cm, Filtro plotas ne mažiau kaip 10 cm² | vnt. | 1500 | Infusomat® Space Lines Type Transfusion. B.Braun Melsungen AG. k. 8270066SP- 01 | 1.63 | 5 | 2445 | 2567.25 | 2567.25
32 | Sistema enteriniam maitinimui | Vienkartinė, sterili, be PVC, pagaminta iš poliuretano (PUR), universaliu konektoriumi, skirtu prijungti prie mažiausiai 3-jų tipų enterinės mitybos talpų, su silikoninių segmentu, lašų kamera, srovės reguliatoriumi, laisvos srovės užraktu. Tinkama darbui su volumetrine pompa "Infusomat Space". Ilgis ne trumpesnė, nei 320 cm. | vnt. | 1000 | Infusomat® Space Lines Type Enteral Nutrition Neutrapur®. B.Braun Melsungen AG. k. 8250833SP | 4.25 | 5 | 4250 | 4462.5 | 4462.5
33 | Infuzinė sistema skirta darbui su "Infusomat Space" volumetrine tūrine pompa | Vienkartinė, sterili, be latekso, ne trumpesnė 250cm., su silikoniniu segmentu, tinkamu įstatyti į pompos ( “BBraun” gamybos infuzinė pompa “Infusomat Space”) peristaltinį segmentą, lašų kamera, srovės reguliatorius, laisvos srovės užraktas, 15 mikronų filtras. | vnt | 6000 | "Original Infusomat Space Lines" B.Braun Melsungen AG, Vokietija. k. 8701148SP | 1.6 | 5 | 9600 | 10080 | 10080
34 | Maišas infuzinių tirpalų mišiniui ruošti 500-550 ml | Šviesai nelaidus infuzinis maišas 500-550 ml talpos pagamintas iš etilenvinilacetato, skirtas ilgalaikiam įvairių infuzinių tirpalų, medikamentų tame tarpe ir citostatikų talpinimui ir sujungimui su įvairių tipų infuzinėmis sistemomis. Maišo apatinėje dalyje yra 3 jungtys: 1) jungtis su praduriama membrana lašinei sistemai prijungti 2) vidurinė žarnelė su spaustuku ir Luer lock female tipo jungtimi ir hermetiniu kamštuku skirta maišui pripildyti, ir sujungimo žarnelei prijungti 3) jungtis su su injekciniu guminiu kamšteliu ir nulaužiamu dangteliu papildomiems medikamentas į maišą įvesti. Maišo EVA folija neįtakoja tirpalų sudėties. Gamma spindulinė sterilizacija, įgalina produkto sterilumą be dujų likučių didelėje talpoje. Gaminyje neturi būti latekso ir DEHP minkštiklių. | vnt. | 500 | Eva bag nutrimix 0.5/0 500ml, B.Braun Melsungen AG, k.2112146 | 3.5 | 5 | 1750 | 1837.5 | 2362.5
57 | Maišas infuzinių tirpalų mišiniui ruošti 1000 ml | Sterilus, šviesai nelaidus, be DEHP minkštiklio ir latekso, su 3 skirtingomis jungtimis: 1) Luer – Lock jungtis ir spaustuku, sujungimo žarnelei prijungti; 2)jungtis su injekciniu guminiu kamšteliu, 3) jungtis su praduriama membrana lašinei sistemai prijungti. Maišo tūris 1000 ml. | vnt. | 500 | Eva bag nutrimix 1/0 1000ml, B.Braun Melsungen AG, k.2112147 | 3.98 | 5 | 1990 | 2089.5 | 3675