TSD-452, VPP-7284
Pacientų transportavimo vežimėlių techninė specifikacija (orientacinis kiekis 4 vnt.)
	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės

	1.
	Paskirtis
	Vežimėlis pritaikytas pacientų pervežimui patalpose, skirtas suaugusiųjų ir vaikų transportavimui gulimoje padėtyje
	Vežimėlis pritaikytas pacientų pervežimui patalpose, skirtas suaugusiųjų ir vaikų transportavimui gulimoje padėtyje

	2.
	Vežimėlio rėmas
	1. Pagamintos iš plieno arba lygiaverčio metalo, padengtas nuo korozijos apsaugančia, mechaniniam bei cheminiam dezinfekuojančių medžiagų poveikiui atsparia danga.

2. Su apsaugomis („bamperiais“) visuose keturiuose kampuose.
	1.Pagamintos iš plieno, padengtas nuo korozijos apsaugančia, mechaniniam bei cheminiam dezinfekuojančių medžiagų poveikiui atsparia danga.

2.Su apsaugomis („bamperiais“) visuose keturiuose kampuose.

	3.
	Važiuoklė
	1. Ratukai manevringi, padengti gumine danga;

2. Ratukų skersmuo ne mažesnis kaip 12,5 cm;
3. Ne mažiau kaip du ratukai su stabdžiais;
4. Bent vienas ratukas fiksuojamas kryptiškai
	1. Ratukai manevringi, padengti gumine danga;

2. Ratukų skersmuo 12,5 cm;
3. Du ratukai su stabdžiais;
4. Vienas ratukas fiksuojamas kryptiškai

	4.
	Gulimos dalies aukščio reguliavimas
	1. Aukščio reguliavimas hidraulinis;

2. Aukščio reguliavimo ribos ne siauresnės kaip 57-79 cm

3. Aukščio reguliavimo pedalai įrengti abiejuose vežimėlio šonuose.
	1.Aukščio reguliavimas hidraulinis;

2.Aukščio reguliavimo ribos nuo  56-80 cm

3.Aukščio reguliavimo pedalai įrengti abiejuose vežimėlio šonuose.

	5.
	Galvos/nugaros atrama
	Reguliuojamas pakėlimo kampas ne siauresnėse ribose kaip 0° - 45°
	Reguliuojamas pakėlimo kampas 
nuo  0° - 85°

	6.
	Apsauginiai rėmai vežimėlio šonuose
	1. Pagaminti iš plieno arba lygiaverčio metalo, paviršiai šlifuoti, padengti nuo korozijos apsaugančia, mechaniniam bei cheminiam dezinfekuojančių medžiagų poveikiui atsparia danga.

2. Operatyviai nuleidžiami ir pakeliami, patikimai fiksuojami viršutinėje padėtyje.
	1.Pagaminti iš plieno, paviršiai šlifuoti, padengti nuo korozijos apsaugančia, mechaniniam bei cheminiam dezinfekuojančių medžiagų poveikiui atsparia danga.

2.Operatyviai nuleidžiami ir pakeliami, patikimai fiksuojami viršutinėje padėtyje.

	7.
	Vežimėlio rankenos
	1. Įrengtos tiek vežimėlio galvūgalyje, tiek kojūgalyje, tinkančios vežimėliui stumti/traukti.

2. Pagamintos iš plieno arba lygiaverčio metalo, paviršiai šlifuoti, padengti nuo korozijos apsaugančia, mechaniniam bei cheminiam dezinfekuojančių medžiagų poveikiui atsparia danga.
	1.Įrengtos tiek vežimėlio galvūgalyje, tiek kojūgalyje, tinkančios vežimėliui stumti/traukti. Kataloge parodyta viena stūmimi/traukimo rankena. Gamintojas užtikrina, kad rankenos bus abiejuose pusėse.
2.Pagamintos iš plieno arba lygiaverčio metalo, paviršiai šlifuoti, padengti nuo korozijos apsaugančia, mechaniniam bei cheminiam dezinfekuojančių medžiagų poveikiui atsparia danga.

	8.
	Čiužinys
	1. Čiužinio ilgis ir plotis turi atitikti gulimosios dalies išmatavimus;

2. Čiužinio aukštis 5-10 cm. 

3. Čiužinys turi būti aptrauktas  antistatine, drėgnam valymui bei dezinfekcinių medžiagų poveikiui atsparia medžiaga.

4. Pageidautina čiužinio spalva šviesiai pilka
	1.Čiužinio ilgis ir plotis  atitinka gulimosios dalies išmatavimus;

2.Čiužinio aukštis 7 cm. 

3.Čiužinys aptrauktas  antistatine, drėgnam valymui bei dezinfekcinių medžiagų poveikiui atsparia medžiaga.

4.Pageidautina čiužinio spalva šviesiai pilka. Pridedama spalvų paletė

	9.
	Vežimėlio gulimos dalies (čiužinio pagrindo) matmenys 
	Ilgis ne mažiau kaip 190 cm, plotis ne mažiau kaip 60 cm
	Ilgis  200 cm, plotis 70 cm

	10.
	Vežimėlio išoriniai (gabaritiniai) matmenys
	Ilgis ne daugiau kaip 230 cm, plotis ne daugiau kaip 90 cm
	Ilgis 217 cm, plotis 83 cm

	11.
	Vežimėlio keliamoji galia
	Ne mažiau kaip 200 kg.
	200 kg

	12.
	Kartu su vežimėliu pateikiama dokumentacija
	Naudotojo instrukcija lietuvių kalba
	Bus pridėta kartu su vežimėliu

	13.
	Įrangos pristatymas ir instaliavimas
	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.

	14.
	Vartotojų apmokymas
	Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.
	Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.

	15.
	Žymėjimas CE ženklu
	Būtina. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją.
	Pridedamas CE sertifikatas

	16.
	Garantinis laikotarpis
	Ne mažiau kaip 36 mėnesiai
	36 mėn.


