PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Šilumos skaitiklių remonto paslaugos (toliau – Paslaugos).

  - Preliminarios remonto Paslaugų apimtys pagal skaitiklių tipus ir diametrus (preliminarūs kiekiai) ir gedimų pobūdis nurodyti 1 priede (1 ir 2 lentelės).

  - AB Vilniaus šilumos tinklai (toliau- Užsakovas) neįsipareigoja per visą sutarties galiojimo laikotarpį nupirkti visą 1 priede nurodytą Paslaugų apimtį ar bet kokią jos dalį.

- PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

2.1. Pagal Užsakovo poreikį Užsakovas atlieka šilumos skaitiklių keitimą po metrologinės patikros ar gedimų atvejais. Skaitikliams, kurie neatitinka metrologinių reikalavimų arba yra sugedę, turi būti atliekamas remontas.

- TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PASLAUGOS, APRAŠYMAS

  - Paslaugų teikėjas  Paslaugas teikia savo laboratorijoje ir privalo turėti galimybę atlikti (organizuoti) šilumos skaitiklių remontą ar pas šilumos skaitiklių gamintoją, ar gamintojo atstovą.

  - Remonto atlikimui sukomplektuoti šilumos skaitikliai pateikiami be specialaus paruošimo remontui.

  - Suteikus Paslaugas suremontuoti šilumos skaitikliai turi atitikti gamintojo, Lietuvos Respublikos teisės aktų, matavimo priemonių reglamentų, standartų ir norminių dokumentų jiems keliamus reikalavimus.

  - Suremontuotiems šilumos skaitikliams turi būti atliktas darbingumo patikrinimas ir skaitikliai pilnai paruošti metrologinės patikros atlikimui.

  - Transportuojant skaitiklius į ir iš paslaugos suteikimo vietos, Paslaugų teikėjas turi  užtikrinti, kad transportavimo metu nebus pažeisti ar sugadinti šilumos skaitikliai. Numatyta specialia transportavimo tara ar įranga taip pat pasirūpina  Paslaugų teikėjas savo lėšomis.

  - Už transportavimo metu pažeistus šilumos skaitiklius atsako Paslaugų teikėjas ir remontą atlieka savo lėšomis.

  - Visos pakeistos detalės gražinamos Užsakovui.

  - Po Užsakovo atsakingo darbuotojo pranešimo elektroniniu paštu ar telefonu Teikėjas per 3 darbo dienas pasiima šilumos skaitiklius iš  Užsakovo (adresu Elektrinės g. 2, Vilnius) ir savo transportu išgabena į remonto atlikimo vietą (laboratoriją), tačiau Paslaugos nėra teikiamos, jei nėra gautas Užsakovo leidimas 3.9 punkte nustatyta tvarka.

  - Šilumos skaitiklių remontas vykdomas tik su Užsakovo atstovu suderinus defektinį aktą.

  - Paslaugų teikėjui nustačius, kad šilumos skaitiklio remontuoti netikslinga arba nėra gautas Užsakovo leidimas remontui skaitiklis gražinamas Užsakovui su defektiniu aktu arba matavimo priemonės neatitikties pažyma, kuriuos parengia Paslaugų teikėjas.

  - Šilumos skaitiklių perdavimas- priėmimas remontui įforminamas Paslaugų teikėjui pasirašant Užsakovo važtaraštį, kuriame be privalomų duomenų ir įmonių rekvizitų nurodoma skaitiklio markė, skaičiuotuvo ir srauto jutiklio gamykliniai  numeriai, srauto jutiklio sąlyginis diametras ir kiekis.  Po Paslaugų suteikimo Šalys taip pat pasirašo paslaugų perdavimo -priėmimo aktą sutartyje nustatyta tvarka.

  - Paslaugų teikėjas prieš 2 darbo dienas suderinęs su Užsakovo atstovu, suremontuotus ir skaitiklius, kurių netikslinga remontuoti pristato Užsakovui nurodytais adresais: Elektrinės g. 2, Vilnius arba į metrologinės patikros atlikimo vietą Veterinarų g. 52, Kauno r., darbo dienomis nuo 8 iki 16 val.. Konkretus pristatymo adresas bus Šalių suderintas Paslaugų vykdymo metu.

  - Paslaugų teikėjas, perduodamas Užsakovui skaitiklius, pateikia savo krovinio važtaraštį, kuriame, be privalomų duomenų ir įmonių rekvizitų, turi būti nurodyti 3.11. punkte reikalaujami duomenys.

  - Šilumos skaitiklių remonto Paslaugos turi būti suteiktos per 12 darbo dienų (įskaitant ir transportavimo laiką).

  - Užsakovui gali atsirasti poreikis daliai skaitiklių (iki 5 procentų nuo preliminaraus kiekio) remontą ar darbingumo patikrinimą atlikti per 3 darbo dienas. Tokią paslaugą ir atlikimo terminą Užsakovas su Teikėju per 3 darbo dienas susiderina el. paštu prieš paslaugos užsakymą. Tokiai pagreitintai paslaugai taikomi standartiniai Paslaugų įkainiai.

  - Remonto metu pakeistoms naujoms šilumos skaitiklių pagrindinėms sudedamosioms dalims (skaičiuotuvams, srauto ir temperatūros jutikliams) turi būti suteikta 12 mėn., ličio baterijoms – 48 mėn., kitoms suteiktoms remonto Paslaugoms ar pakeistoms dalims - 6 mėn., garantija.

  - Garantiniu laikotarpiu metu, atsiradusius šilumos skaitiklių defektams ar gedimams, Paslaugų teikėjas privalo pašalinti savo sąskaita. Jei atsiradę defektai nebus pašalinti garantinio laikotarpio metu, Paslaugų teikėjas  pratęsia garantinį laikotarpį  tiek, kiek reikės laiko tiems defektams pašalinti.

  - Teikėjas yra įdiegęs ir sutarties vykdymo metu privalo laikytis Europos Sąjungos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemos (angl. Eco–Management and Audit Scheme, EMAS), kitos aplinkos apsaugos vadybos sistemos, pripažįstamos pagal 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriškojo Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB (OL 2009 L 342, p. 1), 45 straipsnį, kitų aplinkos apsaugos vadybos standartų, pagrįstų atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus, atitinkamų Europos ar tarptautinio sertifikavimo standartų arba laikytis kitų (lygiaverčių) pasitvirtintų aplinkos apsaugos vadybos sistemos priemonių šilumos apskaitos patikros ir gamybos srityse.

- PRIEDAI

1 priedas „Preliminarios remonto paslaugų apimtys pagal skaitiklių tipus ir diametrus (preliminarūs kiekiai) ir gedimų pobūdis“, 2 lapai.