
TSD-1160, VPP-6258
Eksploatacinių priedų jėgos instrumentui techninė specifikacija
	Pirkimo dalies Nr.
	Pavadinimas 
	Orientacinis kiekis, vnt.
	Reikalaujamos techninės charakteristikos
	Siūlomos techninės charakteristikos

	3.
	Rutuliniai grąžteliai (borai):
	
	
	

	3.1.
	Rutulinis grąžtelis


	30
	1. Sterilus, pateikiamas individualioje pakuotėje;
2. Tinkantis darbui su LSMU ligoninėje Kauno klinikose eksploatuojamais firmos „Anspach“ jėgos instrumentais „xMax“ bei „eMax2“, naudojant komplekte su firmos „Anspach“  8 cm ilgio antgaliu „Medium Attachment“; 

3. Darbinis galas rievėto rutuliuko formos (angl. fluted ball), 5(0,1 mm diametro.
(firmos „Anspach“ rutulinis grąžtelis kodu M-5B-G1 arba lygiavertis)
	1.Sterilus, pateikiamas individualioje pakuotėje;
2.Tinkantis darbui su LSMU ligoninėje Kauno klinikose eksploatuojamais firmos „Anspach“ jėgos instrumentais „xMax“ bei „eMax2“, naudojant komplekte su firmos „Anspach“  8 cm ilgio antgaliu „Medium Attachment“; 

3.Darbinis galas rievėto rutuliuko formos , 5 mm diametro.

	3.2.
	Rutulinis grąžtelis


	35
	1. Sterilus, pateikiamas individualioje pakuotėje;
2. Tinkantis darbui su LSMU ligoninėje Kauno klinikose eksploatuojamais firmos „Anspach“ jėgos instrumentais „xMax“ bei „eMax2“, naudojant komplekte su firmos „Anspach“ 11 cm ilgio antgaliu „Long Attachment“; 

3. Darbinis galas rievėto rutuliuko formos (angl. fluted ball), 5(0,1 mm diametro.
(firmos „Anspach“ rutulinis grąžtelis kodu L-5B-G1 arba lygiavertis)
	1.Sterilus, pateikiamas individualioje pakuotėje;
2.Tinkantis darbui su LSMU ligoninėje Kauno klinikose eksploatuojamais firmos „Anspach“ jėgos instrumentais „xMax“ bei „eMax2“, naudojant komplekte su firmos „Anspach“ 11 cm ilgio antgaliu „Long Attachment“; 

3.Darbinis galas rievėto rutuliuko formos , 5 mm diametro.

	3.3.
	Rutulinis grąžtelis


	35
	1. Sterilus, pateikiamas individualioje pakuotėje;
2. Tinkantis darbui su LSMU ligoninėje Kauno klinikose eksploatuojamais firmos „Anspach“ jėgos instrumentais „xMax“ bei „eMax2“, naudojant komplekte su firmos „Anspach“ 11 cm ilgio antgaliu „Long Attachment“; 

3. Darbinis galas rievėto rutuliuko formos (angl. fluted ball), 4(0,1 mm diametro.
(firmos „Anspach“ rutulinis grąžtelis kodu L-4B-G1 arba lygiavertis)
	1.Sterilus, pateikiamas individualioje pakuotėje;
2.Tinkantis darbui su LSMU ligoninėje Kauno klinikose eksploatuojamais firmos „Anspach“ jėgos instrumentais „xMax“ bei „eMax2“, naudojant komplekte su firmos „Anspach“ 11 cm ilgio antgaliu „Long Attachment“; 

3.Darbinis galas rievėto rutuliuko formos , 4 mm diametro.

	3.4.
	Rutulinis grąžtelis


	30
	1. Sterilus, pateikiamas individualioje pakuotėje;
2. Tinkantis darbui su LSMU ligoninėje Kauno klinikose eksploatuojamais firmos „Anspach“ jėgos instrumentais „xMax“ bei „eMax2“, naudojant komplekte su firmos „Anspach“  8 cm ilgio antgaliu „Medium Attachment“; 

3. Darbinis galas rievėto rutuliuko formos (angl. fluted ball), 4(0,1 mm diametro.
(firmos „Anspach“ rutulinis grąžtelis kodu M-4B-G1 arba lygiavertis)
	1.Sterilus, pateikiamas individualioje pakuotėje;
2.Tinkantis darbui su LSMU ligoninėje Kauno klinikose eksploatuojamais firmos „Anspach“ jėgos instrumentais „xMax“ bei „eMax2“, naudojant komplekte su firmos „Anspach“  8 cm ilgio antgaliu „Medium Attachment“; 

3.Darbinis galas rievėto rutuliuko formos , 4 mm diametro.


Pastabos, papildomi reikalavimai:

1. Lentelėje pateiktas firmos pavadinimas ir kataloginiai numeriai jokios komercinės reikšmės neturi, o tik nurodo technines gaminių charakteristikas aprašančius informacijos šaltinius. Gali būti siūlomi nurodyto gamintojo, konkrečiais katalogo numeriais įvardinti jėgos instrumentų priedai arba jiems lygiaverčiai kitų gamintojų gaminiai.

2. Būtina pasiūlyme nurodyti siūlomų prekių gamintoją (-us) bei kataloginius numerius.
3. Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją.
4. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, išbandymui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai. 
PAGE  
1

