## Sheet1
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR ĮKAINIAI
VIENKARTINĖS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS VAIKŲ INTENSYVIAI TERAPIJAI IR REANIMACIJAI (10368)
1 . Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktivų reikalavimams, CE ženklinimas, pateikti kartu su pasiūlymų tai įrodančius dokumentus.
2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
3. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
4. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.
5. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. *Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą. 6. Prekių pristatymo metu jų galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis nei 70% viso prekių galiojimo termino.
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Preliminarus kiekis 36 mėn. | Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge* | Vieneto įkainis EUR be PVM | PVM tarifas ٪ | Pasiūlymo kaina be PVM Eur | Pasiūlymo kaina su PVM Eur | Planuojama maksimali pirkimo suma Eur su PVM
60 | Centrinės venos punkcijos rinkinys pagal Seldingerį (vieno kanalo, 16G) | Vienas kanalas 16G. Vienkartinis, sterilus. Rinkinį sudaro: Seldingerio tipo punkcinė adata G18 63-72mm ilgio, „kink-proof“ tipo styga atspari persilenkimui, pagaminta iš nitinolio 49-60 cm ilgio, dilatatorius, poliuretano kateteris minkštu galiuku: 15 arba 20 cm ilgio, RO-kontrastinis, su ilgio atžymomis. Prailginimo linija su spaustuku ir kamšteliu, slankiojantis tvirtinimo sparnelis, ECG kabelis, 5 ml švirkštas. | vnt. | 200 | Certofix mono. B.Braun Melsungen AG. k. 4160258-07 | 14.5 | 5 | 2900 | 3045 | 3045
61 | Centrinės venos punkcijos rinkinys pagal Seldingerį (vieno kanalo, 18G) | Vienas kanalas 18G. Vienkartinis, sterilus. Rinkinį sudaro: Seldingerio tipo punkcinė adata 20G 48-52mm ilgio, „kink-proof“ tipo styga atspari persilenkimui, pagaminta iš nitinolio 49-51 cm ilgio, dilatatorius, poliuretano kateteris minkštu galiuku: 15 arba 20 cm ilgio, RO-kontrastinis, su ilgio atžymomis. Prailginimo linija su spaustuku ir kamšteliu, slankiojantis tvirtinimo sparnelis, ECG kabelis, 5 ml švirkštas. | vnt. | 200 | Certofix mono. B.Braun Melsungen AG. k. 4160207-07 | 14.5 | 5 | 2900 | 3045 | 3099.075