## Pasiūlymo forma
Pirkimo sąlygų 1 priedas
UAB ANALIZĖ
(Tiekėjo pavadinimas)
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją,
pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės
mokesčio mokėtojas)
VšĮ Antakalnio poliklinikai
PASIŪLYMAS
DĖL ODONTOLOGINIŲ IR PLOMBINIŲ MEDŽIAGŲ, INSTRUMENTŲ BEI KITŲ PAGALBINIŲ PRIEMONIŲ PIRKIMO
2020 rugpjūčio 25 d.
(Data)
Kaunas
(Sudarymo vieta)
Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai |  |  | UAB Analizė
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai |  |  | Margirio g. 1C, Akademijos mstl., Kauno raj.
Tiekėjo įmonės kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų įmonių kodai |  |  | 132797911
Tiekėjo PVM kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų įmonių PVM kodai |  |  | LT327979113
Tiekėjo atsiskaitomosios sąskaitos numeris, banko pavadinimas, banko kodas |  |  | SEB LT337044060002929971
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos |  |  | Viktorija Mazerskienė
Telefono numeris |  |  | 865545877
Fakso numeris |  |  | 837397377
El. pašto adresas |  |  | viktorijam@analizedental.lt
Pastaba: Pildoma, jei ketinama pasitelkti subteikėją (-us).
Subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)
Subteikėjo (-ų) adresas (-ai)
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subteikėją (-us)
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis ir patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir CVP IS pateikti dokumentai yra tikri. 2. Atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą bei duomenis apie mūsų pasirengimą įvykdyti numatomą sudaryti pirkimo sutartį. Mes siūlome šias prekes:
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalavimai (techninės charakteristikos) | Tiekėjo siūlomų prekių charakteristikos (užpildo tiekėjas) | Siūlomos prekės pavadinimas, prekės kodas ir gamintojas (užpildo tiekėjas) | Mato vnt. | Numatomas metinis poreikis | Vnt. kaina, Eur be PVM | Pirkimo objekto dalies kaina, Eur be PVM
1 PIRKIMO DALIS. "DANTŲ ŠAKNŲ KANALŲ PLATINTOJAI"
1.1. | Dantų šaknų kanalų platintojai ( K - file) | Reikalavimai: dydžiai: 006, 008, 010, 045, 050, 055, 060, 070, 080. Ilgiai 21/25/28/31 mm., rankiniai, supakuoti steriliai, keturkampio formos pjūvio. Pagaminti iš nerūdijančio plieno su silikonine rankenėle ir stoperiu. Įpakuoti steriliai po 6 vnt. plokštelėje. Daugkartinio naudojimo. | 006, 008, 010, 045, 050, 055, 060, 070, 080. Ilgiai 21/25/28/31 mm., rankiniai, supakuoti steriliai, keturkampio formos pjūvio. Pagaminti iš nerūdijančio plieno su silikonine rankenėle ir stoperiu. Įpakuoti steriliai po 6 vnt. plokštelėje. Daugkartinio naudojimo. | k-file Dentsply | plokšt. | 250 | 9.75 | 2437.5
1.2. | Dantų šaknų kanalų platintojai ( K - file) Nr. 15-40 | Reikalavimai: dydžiai: 015-040, ilgiai 21/25/28/31 mm., rankiniai, supakuoti steriliai, keturkampio formos pjūvio. Pagaminti iš nerūdijančio plieno su silikonine rankenėle ir stoperiu. Įpakuoti steriliai po 6 vnt. plokštelėje. Daugkartinio naudojimo. | dydžiai: 015-040, ilgiai 21/25/28/31 mm., rankiniai, supakuoti steriliai, keturkampio formos pjūvio. Pagaminti iš nerūdijančio plieno su silikonine rankenėle ir stoperiu. Įpakuoti steriliai po 6 vnt. plokštelėje. Daugkartinio naudojimo. | k-file Dentsply | plokšt. | 100 | 8.1 | 810
1.3. | Dantų šaknų kanalų platintojai (K-flexofile) | Reikalavimai: dydžiai: 015, 020, 025, 030, 035, 040. Ilgiai: 18/21/25/3l mm. rankiniai, supakuoti steriliai, keturkampio formos pjūvio. Pagaminti iš nerūdijančio plieno, su silikonine rankenėle ir stoperiu. Įpakuoti steriliai po 6 vnt. plokštelėje. Daugkartinio naudojimo. | dydžiai: 015, 020, 025, 030, 035, 040. Ilgiai: 18/21/25/3l mm. rankiniai, supakuoti steriliai, keturkampio formos pjūvio. Pagaminti iš nerūdijančio plieno, su silikonine rankenėle ir stoperiu. Įpakuoti steriliai po 6 vnt. plokštelėje. Daugkartinio naudojimo. | k-flexofile Dentsply | plokšt. | 200 | 8.1 | 1620
1.4. | Dantų šaknų kanalų platintojai (K-flexofile) Nr. 15-40 | Reikalavimai: dydžiai: 015-040, ilgiai: 18/21/25/3l mm., rankiniai, supakuoti steriliai, keturkampio formos pjūvio. Pagaminti iš nerūdijančio plieno, su silikonine rankenėle ir stoperiu. Įpakuoti steriliai po 6 vnt. plokštelėje. | dydžiai: 015-040, ilgiai: 18/21/25/3l mm., rankiniai, supakuoti steriliai, keturkampio formos pjūvio. Pagaminti iš nerūdijančio plieno, su silikonine rankenėle ir stoperiu. Įpakuoti steriliai po 6 vnt. plokštelėje. | k-flexofile Dentsply | plokšt. | 100 | 8.1 | 810
1.5. | Dantų šaknų kanalų platintojai (K-fileNiTiflex) | Reikalavimai: dydžiai: 015, 020, 025, 030, 040, ilgiai: 21/25mm. Pagaminta iš nikelio titano lydinio, padidinto lankstumo ir silikonine rankenėle. Įpakuota po 6 vnt. dėžutėje. Daugkartinio naudojimo. | dydžiai: 015, 020, 025, 030, 040, ilgiai: 21/25mm. Pagaminta iš nikelio titano lydinio, padidinto lankstumo ir silikonine rankenėle. Įpakuota po 6 vnt. dėžutėje. Daugkartinio naudojimo. | K-fileNiTiflex Dentsply | dėž. | 100 | 19.5 | 1950
1.6. | Dantų šaknų kanalų platintojai (K-fileNiTiflex) Nr. 15-40 | Reikalavimai: dydžiai: 015-040, ilgiai: 21/25mm. Pagaminta iš nikelio titano lydinio, padidinto lankstumo, su plastikine rankenėle ir silikoniniu stoperiu. Įpakuota po 6 vnt. dėžutėje. Daugkartinio naudojimo. | dydžiai: 015-040, ilgiai: 21/25mm. Pagaminta iš nikelio titano lydinio, padidinto lankstumo, su plastikine rankenėle ir silikoniniu stoperiu. Įpakuota po 6 vnt. dėžutėje. Daugkartinio naudojimo. | K-fileNiTiflex Dentsply | dėž. | 50 | 19.5 | 975
1.7. | Dantų šaknų kanalų platintojai (Hedstromfile) | Reikalavimai: dydžiai: 015, 020, 025, 030, 035, 040. Ilgiai: 21/25/28/31 mm. Rankiniai, vienkartiniai, supakuoti steriliai, keturkampio formos pjūvio. Pagaminti iš nerūdijančio plieno, su silikonine rankenėle ir stoperiu. Įpakuoti steriliai po 6 vnt. plokštelėje. Daugkartinio naudojimo. | dydžiai: 015, 020, 025, 030, 035, 040. Ilgiai: 21/25/28/31 mm. Rankiniai, vienkartiniai, supakuoti steriliai, keturkampio formos pjūvio. Pagaminti iš nerūdijančio plieno, su silikonine rankenėle ir stoperiu. Įpakuoti steriliai po 6 vnt. plokštelėje. Daugkartinio naudojimo. | Hedstroem file Dentsply | plokšt. | 20 | 8.26 | 165.2
1.8. | Dantų šaknų kanalų platintojai (Hedstromfile) | Reikalavimai: dydžiai: 015-040, ilgiai: 21/25/28/31mm, rankiniai, vienkartiniai, supakuoti steriliai, keturkampio formos pjūvio. Pagaminti iš nerūdijančio plieno ir silikonine rankenėle, su stoperiu. Įpakuoti steriliai po 6 vnt. plokštelėje. Daugkartinio naudojimo. | dydžiai: 015-040, ilgiai: 21/25/28/31mm, rankiniai, vienkartiniai, supakuoti steriliai, keturkampio formos pjūvio. Pagaminti iš nerūdijančio plieno ir silikonine rankenėle, su stoperiu. Įpakuoti steriliai po 6 vnt. plokštelėje. Daugkartinio naudojimo. | Hedstroem file Dentsply | plokšt. | 5 | 8.26 | 41.3
1.9. | Dantų šaknų kanalų platintojai (C-file+) | Reikalavimai: dydžiai: 006, 008, 010, 015, 020; ilgiai: 18/21/25 mm. Pagaminta iš nerūdijančio plieno, skirti kalcifikuotiems ir sunkiai praeinantiems kanalams, su plastikine rankenėle, su silikoniniu stoperiu. Įpakuoti steriliai po 6 vnt. plokštelėje. Daugkartinio naudojimo. | dydžiai: 006, 008, 010, 015, 020; ilgiai: 18/21/25 mm. Pagaminta iš nerūdijančio plieno, skirti kalcifikuotiems ir sunkiai praeinantiems kanalams, su plastikine rankenėle, su silikoniniu stoperiu. Įpakuoti steriliai po 6 vnt. plokštelėje. Daugkartinio naudojimo. | C-file Dentsply | plokšt. | 30 | 9.92 | 297.6
1.10. | Dantų šaknų kanalų platintojai (Senseus Profinder) | Reikalavimai: dydžiai: 010, 013, 017; ilgis 18/21/25mm. Skirti kanalų ieškojimui, aštrūs, su silikoninėmis rankenėlėmis ir stoperiu. Įpakuoti steriliai po 6 vnt. plokštelėje. Daugkartinio naudojimo. | dydžiai: 010, 013, 017; ilgis 18/21/25mm. Skirti kanalų ieškojimui, aštrūs, su silikoninėmis rankenėlėmis ir stoperiu. Įpakuoti steriliai po 6 vnt. plokštelėje. Daugkartinio naudojimo. | Senseus Profinder Dentsply | plokšt. | 1 | 12.4 | 12.4
1.11. | Dantų šaknų kanalų platintojai (Senseus Flexoreamer) | Reikalavimai: dydžiai: 008, 010, 015, ilgis 21/25/3lmm, skirti kanalų ieškojimui ir platinimui. Pagaminti iš nerūdijančio plieno, su silikonine rankenėle ir stoperiu. Įpakuoti steriliai po 6 vnt. plokštelėje. Daugkartinio naudojimo. | dydžiai: 008, 010, 015, ilgis 21/25/3lmm, skirti kanalų ieškojimui ir platinimui. Pagaminti iš nerūdijančio plieno, su silikonine rankenėle ir stoperiu. Įpakuoti steriliai po 6 vnt. plokštelėje. Daugkartinio naudojimo. | Senseus Flexoreamer Dentsply | plokšt. | 1 | 9.92 | 9.92
1.12. | Dantų šaknų kanalų platintojai (SenseusFlexofile) | Reikalavimai: dydžiai: 006, 008, 010. Ilgis 21/25/31 mm. Skirti kanalų ieškojimui ir platinimui. Pagaminti iš nerūdijančio plieno ir silikonine rankenėle, su stoperiu. Įpakuoti steriliai po 6 vnt. plokštelėje. Daugkartinio naudojimo. | dydžiai: 006, 008, 010. Ilgis 21/25/31 mm. Skirti kanalų ieškojimui ir platinimui. Pagaminti iš nerūdijančio plieno ir silikonine rankenėle, su stoperiu. Įpakuoti steriliai po 6 vnt. plokštelėje. Daugkartinio naudojimo. | SenseusFlexofile Dentsply | plokšt. | 1 | 9.92 | 9.92
1.13. | Dantų šaknų kanalų platintojai (SenseusHedstroem) | Reikalavimai: dydžiai: 008, 010, 015. Ilgis 21/25/31mm, skirti kanalų ieškojimui ir platinimui. Pagaminti iš nerūdijančio plieno, su silikonine rankenėle ir stoperiu. Įpakuoti steriliai po 6 vnt. plokštelėje. Daugkartinio naudojimo. | dydžiai: 008, 010, 015. Ilgis 21/25/31mm, skirti kanalų ieškojimui ir platinimui. Pagaminti iš nerūdijančio plieno, su silikonine rankenėle ir stoperiu. Įpakuoti steriliai po 6 vnt. plokštelėje. Daugkartinio naudojimo. | SenseusHedstroem Dentsply | plokšt. | 1 | 9.92 | 9.92
1.14. | Mašininės spiralės | Reikalavimai: pagamintos iš nerūdijančio plieno. Ilgiai: 17 mm/21mm/25mm. Dydžiai 001/002/003/004, įstatomos į kampinį antgalį, daugkartinės, sterilizuojamos. Apsukos ne didesnės 300-600 aps./min. Įpakuota po 4 vnt. dėžutėje. | pagamintos iš nerūdijančio plieno. Ilgiai: 17 mm/21mm/25mm. Dydžiai 001/002/003/004, įstatomos į kampinį antgalį, daugkartinės, sterilizuojamos. Apsukos ne didesnės 300-600 aps./min. Įpakuota po 4 vnt. dėžutėje. | Lentulo spiralės Dentsply | dėž. | 10 | 8.5 | 85
1.15. | Gutaperčos kondensoriai | Reikalavimai: rankiniai, pagaminti iš nerūdijančio plieno su plastmasine rankenėle, spalvinis žymėjimas, dydžiai A - geltonas, B - raudonas, C -mėlynas, D - žalias arba lygiavertis. Darbiniai ilgiai: 21 mm, 25 mm. Supakuoti dėžutėse po 4 vnt. | rankiniai, pagaminti iš nerūdijančio plieno su plastmasine rankenėle, spalvinis žymėjimas, dydžiai A - geltonas, B - raudonas, C -mėlynas, D - žalias arba lygiavertis. Darbiniai ilgiai: 21 mm, 25 mm. Supakuoti dėžutėse po 4 vnt. | Spreader Dentsply | dėž. | 30 | 9.09 | 272.7
Bendra 1 pirkimo objekto dalies kaina, Eur be PVM: | [7 empty] | 9506.46
PVM, Eur: | [7 empty] | 1996.3566
Bendra 1 pirkimo objekto dalies kaina, Eur su PVM: | [7 empty] | 11502.8166
2 PIRKIMO DALIS. „GUTAPERČOS KAIŠČIAI“
2.1. | Gutaperčos kaiščiai pagrindiniai | Reikalavimai: dydžiai: 015 – 080. Skirti kanalo užpildymui, standartizuoti, turintys spalvinį žymėjimą. Supakuoti po 120 vnt. dėžutėje. | dydžiai: 015 – 080. Skirti kanalo užpildymui, standartizuoti, turintys spalvinį žymėjimą. Supakuoti po 120 vnt. dėžutėje. | Gutaperča Meta Biomed, 120 vnt. dėžutėje | dėž. | 200 | 2.2 | 440
2.2. | Gutaperčos kaiščiai pagalbiniai | Reikalavimai: žymėjimas raidėmis XF, FF, MF, F, FM spalvinis žymėjimas arba lygiavertis. Įpakuota po 120 vnt. dėžutėje. | žymėjimas raidėmis XF, FF, MF, F, FM spalvinis žymėjimas arba lygiavertis. Įpakuota po 120 vnt. dėžutėje. | GutaperčaMeta Biomed, 120 vnt. dėžutėje | dėž. | 200 | 2.2 | 440
2.3. | Gutaperčos kaiščiai pagalbiniai | Reikalavimai: žymėjimas raidėmis A; B; C; D. Įpakuota dėžutėse po 120 vnt. Nurodyta laikymo temp. iki 30 ⁰ C. | žymėjimas raidėmis A; B; C; D. Įpakuota dėžutėse po 120 vnt. Nurodyta laikymo temp. iki 30 ⁰ C. | Gutapeča pagalbinė Dentsply, 120 vnt. dėžutėje | dėž. | 100 | 11.54 | 1154
Bendra 2 pirkimo objekto dalies kaina, Eur be PVM: | [7 empty] | 2034
PVM, Eur: | [7 empty] | 427.14
Bendra 2 pirkimo objekto dalies kaina, Eur su PVM: | [7 empty] | 2461.14
3 PIRKIMO DALIS. „ENDODONTINĖS LIEPSNELĖS IR PLATINTOJAI“
3.1. | Endodontinės liepsnelės | Reikalavimai: sterilizuojami, įpakuoti dėžutėje po 6 vnt. Ilgis 28mm, 32 mm. Dydžiai N°1 Ø 0.50 mm, N°2 Ø 0.70 mm, N°3 Ø 0.90 mm, N°4 Ø 1.10 mm, N°5 Ø 1.30 mm, N°6 Ø 1.50 mm. | sterilizuojami, įpakuoti dėžutėje po 6 vnt. Ilgis 28mm, 32 mm. Dydžiai N°1 Ø 0.50 mm, N°2 Ø 0.70 mm, N°3 Ø 0.90 mm, N°4 Ø 1.10 mm, N°5 Ø 1.30 mm, N°6 Ø 1.50 mm. | Endodontinės liepsnelės Nordin | dėž. | 20 | 9 | 180
3.2. | Endodontiniai platintojai | Reikalavimai: Reikalavimai: sterilizuojami, įpakuoti dėžutėje po 6 vnt. Ilgis 28mm, 32 mm. Dydžiai N°1 Ø 0.50 mm, N°2 Ø 0.70 mm, N°3 Ø 0.90 mm, N°4 Ø 1.10 mm, N°5 Ø 1.30 mm, N°6 Ø 1.50 mm. | sterilizuojami, įpakuoti dėžutėje po 6 vnt. Ilgis 28mm, 32 mm. Dydžiai N°1 Ø 0.50 mm, N°2 Ø 0.70 mm, N°3 Ø 0.90 mm, N°4 Ø 1.10 mm, N°5 Ø 1.30 mm, N°6 Ø 1.50 mm. | Endodontiniai platintojai Nordin | dėž. | 10 | 9 | 90
Bendra 3 pirkimo objekto dalies kaina, Eur be PVM: | [7 empty] | 270
PVM, Eur: | [7 empty] | 56.7
Bendra 3 pirkimo objekto dalies kaina, Eur su PVM: | [7 empty] | 326.7
4 PIRKIMO DALIS. „MEDŽIAGA ŠAKNŲ KANALŲ PLOMBAVIMUI“
4. | Medžiaga šaknų kanalų plombavimui (sileris) | Sudėtis: bazė - epoksidinė oligomerinė guma, etileno glikolio salicilatai, kalcio fosfatas, bismuto subkarbonatas, cirkonio oksidas. Katalizatorius - poliaminobenzoatas, tritanolaminas, kalcio fosfatas, bismuto subkarbonatas, cirkonio oksidas, kalcio oksidas. Dvigubas 13,5 g. švirkštas: bazė 9 g., katalizatorius 4,5 g. Konsistencija: pasta-pasta. Sumaišius pasta-pasta darbinis laikas 35 min., visiško sukietėjimo laikas 45 min. | bazė - epoksidinė oligomerinė guma, etileno glikolio salicilatai, kalcio fosfatas, bismuto subkarbonatas, cirkonio oksidas. Katalizatorius - poliaminobenzoatas, tritanolaminas, kalcio fosfatas, bismuto subkarbonatas, cirkonio oksidas, kalcio oksidas. Dvigubas 13,5 g. švirkštas: bazė 9 g., katalizatorius 4,5 g. Konsistencija: pasta-pasta. Sumaišius pasta-pasta darbinis laikas 35 min., visiško sukietėjimo laikas 45 min. | Adseal Meta Biomed | vnt. | 50 | 17 | 850
PVM, Eur: | [7 empty] | 178.5
Bendra 4 pirkimo objekto dalies kaina, Eur su PVM: | [7 empty] | 1028.5
6 PIRKIMO DALIS. „UNIVERSALUS ŠVIESA KIETINAMAS TAKUS KOMPOZITAS G-AENIAL UNIVERSAL FLOW ARBA JAM LYGIAVERTIS"
6. | Universalus šviesa kietinamas takus kompozitas G-aenial Universal Flow arba jam lygiavertis | Reikalavimai: rentgenokontrastiškas, tinka kaip silantas vagelėms, tiesioginėms i, IV, III, II ir V klasės ertmių restauracijoms, padidėjusio dantų jautrumo mažinimui, kaip pamušalas ir laineris. 15 galimų atspalvių: A1; A2; A3; A3,5; A4; B1; B2; B3; C3; AO2; AO3; BW, CV, JE, AE. Atspalviai A, B, C.Pakuotėje- 3,4 g( 2,0ml) švirkštas, 10 antgaliukų, 1 apsauginis kamštelis nuo šviesos. | rentgenokontrastiškas, tinka kaip silantas vagelėms, tiesioginėms i, IV, III, II ir V klasės ertmių restauracijoms, padidėjusio dantų jautrumo mažinimui, kaip pamušalas ir laineris. 15 galimų atspalvių: A1; A2; A3; A3,5; A4; B1; B2; B3; C3; AO2; AO3; BW, CV, JE, AE. Atspalviai A, B, C.Pakuotėje- 3,4 g( 2,0ml) švirkštas, 10 antgaliukų, 1 apsauginis kamštelis nuo šviesos. | G-aenial Universal Flow, 3,4 g švirkštas | pak. | 30 | 30 | 900
PVM, Eur: | [7 empty] | 189
Bendra 6 pirkimo objekto dalies kaina, Eur su PVM: | [7 empty] | 1089
9 PIRKIMO DALIS. „PLASTIKINĖS POLIRAVIMO IR APDIRBIMO JUOSTELĖS TOR VM ARBA LYGIAVERTĖS"
9. | Plastikinės poliravimo ir apdirbimo juostelės TOR VM arba lygiavertės | Reikalavimai: plastikinės. Plotis 4 mm. Juostelė sudaryta iš 2 skirtingo šiurkštumo dalių. Trijų rūšių: Nr. 1.050 abrazyvas 60 ir 40µm; Nr. 1.051 abrazyvas 40 ir 20 µm, Nr. 1.052 abrazyvas 20 ir 5 µm. Supakuota plastikinėje dėžutėje skaidriu dangteliu po 25 vnt. | plastikinės. Plotis 4 mm. Juostelė sudaryta iš 2 skirtingo šiurkštumo dalių. Trijų rūšių: Nr. 1.050 abrazyvas 60 ir 40µm; Nr. 1.051 abrazyvas 40 ir 20 µm, Nr. 1.052 abrazyvas 20 ir 5 µm. Supakuota plastikinėje dėžutėje skaidriu dangteliu po 25 vnt. | 1.050,1.051,1.052 TOR VM | dėž. | 80 | 0.9 | 72
PVM, Eur: | [7 empty] | 15.12
Bendra 9 pirkimo objekto dalies kaina, Eur su PVM: | [7 empty] | 87.12
11 PIRKIMO DALIS. „HEMOSTATINIS SKYSTIS“.
11 | Hemostatinis skystis | Reikalavimai: geležies sulfato arba Aliuminio chlorido pagrindu 10 ml±5 ml. | geležies sulfato arba Aliuminio chlorido pagrindu 10 ml±5 ml. | Alustat kraujavimą stabdantis skystis 10 ml (CER8) | flak. | 50 | 3.67 | 183.5
PVM, Eur: | [7 empty] | 38.535
Bendra 11 pirkimo objekto dalies kaina, Eur su PVM: | [7 empty] | 222.035
13 PIRKIMO DALIS. „SKYSTIS ŠAKNŲ KANALŲ PLOVIMUI“
13. | Skystis šaknų kanalų plovimui | Reikalavimai: farmakologinio švarumo vanduo, natrio hipochloritas (aktyvaus chloro kiekis 5,25 %). Pakuotėje turi būti plastikinis buteliukas, kuriame yra 200 g. preparato, dozatorius, adapteris su užsukamu dangteliu. | farmakologinio švarumo vanduo, natrio hipochloritas (aktyvaus chloro kiekis 5,25 %). Pakuotėje turi būti plastikinis buteliukas, kuriame yra 200 g. preparato, dozatorius, adapteris su užsukamu dangteliu. | Chloran 5,25% 200ml Cerkamed | pak. | 40 | 2.24 | 89.6
PVM, Eur: | [7 empty] | 18.816
Bendra 13 pirkimo objekto dalies kaina, Eur su PVM: | [7 empty] | 108.416
14 PIRKIMO DALIS. „CHIRURGINIAI INSTRUMENTAI“
14.1. | Elevatorius tiesus HLW arba lygiavertis | Reikalavimai: daugkartinio naudojimo; pagamintas iš aukštos kokybės kieto nerūdijančio plieno, darbinės dalies plotis 3 mm. ir 4,5 mm., aštriomis darbinėmis dalimis, atsparus deformacijai, korozijai, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai. | daugkartinio naudojimo; pagamintas iš aukštos kokybės kieto nerūdijančio plieno, darbinės dalies plotis 3 mm. ir 4,5 mm., aštriomis darbinėmis dalimis, atsparus deformacijai, korozijai, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai. | Elevatorius tiesus Falcon DE.030.XX, DE.015.XX, DE.100.XX | vnt. | 10 | 8.26 | 82.6
14.2. | Elevatorius lenktas HLW arba lygiavertis | Reikalavimai: daugkartinio naudojimo; pagamintas iš aukštos kokybės kieto nerūdijančio plieno, darbinės dalies plotis 3 mm. ir 4,5 mm., aštriomis darbinėmis dalimis, atsparus deformacijai, korozijai, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai. | daugkartinio naudojimo; pagamintas iš aukštos kokybės kieto nerūdijančio plieno, darbinės dalies plotis 3 mm. ir 4,5 mm., aštriomis darbinėmis dalimis, atsparus deformacijai, korozijai, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai. | Elevatorius lenktas Falcon DE.030.XX, DE.015.XX, DE.100.XX | vnt. | 10 | 8.26 | 82.6
14.3. | Replės dantims traukti HLW arba lygiavertės | Reikalavimai: daugkartinio naudojimo; pagamintos iš nerūdijančio plieno, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai. | daugkartinio naudojimo; pagamintos iš nerūdijančio plieno, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai. | Replės dantims traukti Falcon DE.750.XX | vnt. | 15 | 12.4 | 186
14.4. | Chirurginės žirklutės | Reikalavimai: tiesios (darbinė dalis 120 - 180 mm), lenktos (darbinė dalis 120 - 180 mm), kampinės (darbinė dalis 120 - 180 mm). | tiesios (darbinė dalis 120 - 180 mm), lenktos (darbinė dalis 120 - 180 mm), kampinės (darbinė dalis 120 - 180 mm). | Chirurginės žirklutės Falcon BS.541.115 arba kitas modelis | vnt. | 5 | 4.13 | 20.65
14.5. | Šaukšteliai | Reikalavimai: įvairūs, darbinė dalis lenkta, tiesi, šaukštelio skersmuo ne mažiau 3 mm. | įvairūs, darbinė dalis lenkta, tiesi, šaukštelio skersmuo ne mažiau 3 mm. | Šaukšteliai Falcon DS.110.XX | vnt. | 5 | 4.96 | 24.8
14.6. | Adatkotis | Reikalavimai: daugkartinio naudojimo, nerūdijančio plieno, pagamintas iš nerūdijančio plieno, atsparus dezinfekcijai, nelankstus, darbinė dalis 140 mm±20 mm, vidinė pusė išraižyta įvairiomis kryptimis, patikimai laiko adatą. | daugkartinio naudojimo, nerūdijančio plieno, pagamintas iš nerūdijančio plieno, atsparus dezinfekcijai, nelankstus, darbinė dalis 140 mm±20 mm, vidinė pusė išraižyta įvairiomis kryptimis, patikimai laiko adatą. | Adatkotis Falcon Modelį galima rinktis | vnt. | 1 | 18.18 | 18.18
14.7. | Skalpelio kotelis | Reikalavimai: daugkartinio naudojimo, nerūdijančio plieno, pagamintas iš nerūdijančio plieno, atsparus dezinfekcijai, nelankstus. Tinkantis skalpelio galvutėms Nr. 11 | daugkartinio naudojimo, nerūdijančio plieno, pagamintas iš nerūdijančio plieno, atsparus dezinfekcijai, nelankstus. Tinkantis skalpelio galvutėms Nr. 11 | Skalpelio kotelis Falcon BK.550.030 | vnt. | 5 | 3.59 | 17.95
Bendra 14 pirkimo objekto dalies kaina, Eur be PVM: | [7 empty] | 649.612
PVM, Eur: | [7 empty] | 136.4185
Bendra 14 pirkimo objekto dalies kaina, Eur su PVM: | [7 empty] | 786.0305
15 PIRKIMO DALIS. „Sekcijinių matricų sistema Palodent V3 ir jos priedai arba jai lygiavertė"
15.1. | Sekcijinių matricų sistema Palodent V3 arba jai lygiavertė | Reikalavimai: sekcijinių matricų sistemą/rinkinį sudaro 2 (du) žiedai pagaminti iš nikeliotitano ir plastmasės sustiprintos stiklo pluošto skaidulomis: universalus ir premoliarams. Supakuotos 100 matricų po 25vnt. 4 skirtingų dydžių, 75 plastmasiniai kaiščiai (tuščiaviduriai išformuoti), 30 plastmasinių kaiščių su metaline apsauga, replės žiedui užmauti ir specialus pincetas matricoms įdėti ir išimti. | sekcijinių matricų sistemą/rinkinį sudaro 2 (du) žiedai pagaminti iš nikeliotitano ir plastmasės sustiprintos stiklo pluošto skaidulomis: universalus ir premoliarams. Supakuotos 100 matricų po 25vnt. 4 skirtingų dydžių, 75 plastmasiniai kaiščiai (tuščiaviduriai išformuoti), 30 plastmasinių kaiščių su metaline apsauga, replės žiedui užmauti ir specialus pincetas matricoms įdėti ir išimti. | Palodent V3 rinkinys (Dentsply) Palodent V3 Intro kit [659700V] | rink. | 3 | 260 | 780
15.2. | Sekcijinių matricų sistemos Palodent V3 sekcijinių matricų papildymas arba jiems lygiaverčių | Reikalavimai: daugkartinio naudojimo sekcijinės matricos. Supakuotos po 50 vnt., pakuotėje: dydžiai 3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm, 7,5 mm. | daugkartinio naudojimo sekcijinės matricos. Supakuotos po 50 vnt., pakuotėje: dydžiai 3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm, 7,5 mm. | Palodent matricų papildymai | pak. | 5 | 31 | 155
15.3. | Sekcijinių matricų sistemos Palodent V3 plastmasinių kaiščių papildymas arba lygiaverčiai | Reikalavimai: daugkartinio naudojimo plastmasiniai kaiščiai (tuščiaviduriai, išformuoti). Supakuoti po 100 vnt., pakuotėje, trijų skirtingų dydžių : S, M, L. | daugkartinio naudojimo plastmasiniai kaiščiai (tuščiaviduriai, išformuoti). Supakuoti po 100 vnt., pakuotėje, trijų skirtingų dydžių : S, M, L. | Palodent kaiščių papildymai | pak. | 5 | 24 | 120
15.4. | Sekcijinių matricų sistemos Palodent V3 plastmasinių kaiščių su metaline apsauga papildymas arba lygiaverčiai | Reikalavimai: daugkartinio naudojimo plastmasiniai kaiščiai su metaline apsauga. Supakuoti po 50 vnt., pakuotėje, trijų skirtingų dydžių : S, M, L. | daugkartinio naudojimo plastmasiniai kaiščiai su metaline apsauga. Supakuoti po 50 vnt., pakuotėje, trijų skirtingų dydžių : S, M, L. | Palodent wedgeguard kaiščių su matricom papildymai | pak. | 2 | 37 | 74
15.5. | Žiedas | Reikalavimai: žiedas pagamintas iš nikeliotitano ir plastmasės sustiprintos stiklo pluošto skaidulomis: universalus ir premoliarams. | žiedas pagamintas iš nikeliotitano ir plastmasės sustiprintos stiklo pluošto skaidulomis: universalus ir premoliarams. | Palodent žiedas, 1 vnt. Universalus arba narrow | vnt. | 10 | 54.7 | 547
Bendra 15 pirkimo objekto dalies kaina, Eur be PVM: | [7 empty] | 1676
PVM, Eur: | [7 empty] | 351.96
Bendra 15 pirkimo objekto dalies kaina, Eur su PVM: | [7 empty] | 2027.96
16 PIRKIMO DALIS. „LŪPŲ PLĖTIKLIS“
16. | Lūpų plėtiklis | Reikalavimai: lankstus, plastikinis, autoklavuojamas 134 ⁰C. Išmatavimai: aukštis ne daugiau 70 mm, ilgis ne daugiau 77 mm. 2 dydžių- standartinis ir mažas. Pakuotėje turi būti po 2 vnt. | lankstus, plastikinis, autoklavuojamas 134 ⁰C. Išmatavimai: aukštis ne daugiau 70 mm, ilgis ne daugiau 77 mm. 2 dydžių- standartinis ir mažas. Pakuotėje turi būti po 2 vnt. | Diadent žiodikliai dviejų dydžių, pakuotėse po 2 vnt. | pak. | 10 | 10 | 100
PVM, Eur: | [7 empty] | 21
Bendra 16 pirkimo objekto dalies kaina, Eur su PVM: | [7 empty] | 121
PASTABA:
*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.
4. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):
Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas |  | Dokumento puslapių skaičius
1 | Falcon katalogas |  | 1 failas
5. Pasiūlymas galioja iki ___________________________. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja 3 (tris) mėnesius nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
6. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija pateikti („prisegti“) atskirai):
Eil.Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)* |  | Dokumento puslapių skaičius | Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)
PASTABA: Informacija, nurodyta VPĮ 20 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3, 4 punktuose negali būti nurodoma ir nebus laikoma konfidencialia. Tiekėjas gali nurodyti, kuri informacijos dalis pasiūlyme yra konfidenciali. Tiekėjo su pasiūlymu teikiamų dokumentų informacijos konfidencialumas gali būti nustatomas tik pagrįstais atvejais. Jeigu kils abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, Komisija prašys tiekėją per nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos, pagrįsti jos konfidencialumą. Jei tokia informacija pasiūlyme nebus nurodyta, Komisija laikys, kad bet kuri pasiūlyme pateikta informacija nėra konfidenciali, išskyrus informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimai. *Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 d., laimėjusio dalyvio pasiūlymas bei sudaryta pirkimo sutartis (išskyrus konfidencialią informaciją, kaip nurodyta pirkimo sąlygose) bus paskelbti CVP IS. Tiekėjas negali nurodyti, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus arba, kad konfidencialu yra pasiūlymo kaina (bendra viso pasiūlymo kaina).
Vaistų ir medicinos prekių padalinio vadovas |  |  |  | Linas Bartašiūnas
______________________
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas)* |  | (Vardas ir pavardė)
*Kadangi pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis ir yra reikalaujama pasiūlymą pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.