KLAIPĖDOS RK VANDENS ŠILDYMO KATILO NR.8 (KVGM-100) ŠILUMINĖS IZOLIACIJOS SUMONTAVIMO DARBŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA|

DARBŲ PAVADINIMAS

Klaipėdos RK vandens šildymo katilo Nr.8 (KVGM-100) korpuso šiluminės izoliacijos sumontavimas.

UŽSAKOVAS IR STATYTOJAS

AB „Klaipėdos energija“

VIETA

Šilutės pl. 26, Klaipėda

TIKSLAS

Šiluminės izoliacijos uždėjimas vandens šildymo katilo Nr.8 (KVGM-100) konstrukcijos ir degiklių rekonstravimui

DARBŲ APIMTIS

- 5.1. Bendrai

Vandens šildymo katilo Nr.8 (KVGM-10) šiluminės izoliacijos uždėjimas pagal pateiktą priedą Nr.1 - KRK VSK-8 (KVGM-100) šilumines izoliacijos į rengimo projektas. Šiluminės izoliacijos spalvos kodas – RAL 6037 (Pure Green).

Rangovas prieš teikdamas pasiūlymą turi išanalizuoti ir įsivertinti visą remontų darbų situaciją. Už papildomus darbus ar paslaugas, kurių rangovas, teikdamas pasiūlymą, nenumatė, mokama nebus.

5.2. Reikalavimai darbams

5.2.1. Darbus Rangovas turės vykdyti nuo esamų stacionarių aikštelių, nepasiekiamose vietose nuo pastolių. Visus pastolius ir paklotus, reikalingus darbų atlikimui, turi parūpinti ir pasistatyti Rangovas.

5.2.2. Vykdant Darbus, darbo vieta turi būti aptverta, paženklinta įspėjamaisiais ženklais.

5.2.3. Atlikus Darbus, Rangovas privalo sutvarkyti aikšteles ir kitus paviršius, nuplauti jas nuo galimų įvairių susikaupusių medžiagų likučių. Priduoti darbo vietą Užsakovui.

5.2.4. Užsakovas neatlygintinai aprūpins Rangovą techniniu vandeniu, reikalingu Darbų atlikimui.

5.2.5. Visomis eksploatacinėmis medžiagomis, reikalingomis atlikti Darbus, įrankiais, stropais, kėlimo tara, pakuotėmis atliekų surinkimui, saugos priemonėmis apsirūpina Rangovas.

5.2.6. Darbo zona Rangovui bus perduota išrašant nurodymą šiluminės izoliacijos montavimo VŠK-8 zonoje.

5.2.7. Katilo izoliavimo darbai bus laikomi atliktais pasirašius galutinį atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktą.

5.2.8. Rangovas visus darbus privalo atlikti per 2 mėn., skaičiuojant nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Į šį terminą įeina: atliktų darbų ataskaitos paruošimas ir išpildomosios dokumentacijos pateikimas Užsakovui. Ataskaitoje turi būti nurodyta: sunaudotos medžiagos, detalės jų sertifikatai markės, matmenys, išmatavimai, kiekiai, sumaišomų medžiagų proporcijos ir reikalavimai, kilmės šalis ir t. t. Visa išpildomoji dokumentacija pateikiama lietuvių kalba, 1 egzempliorius popierinėje versijoje ir 1 skaitmeninėje laikmenoje pdf. formatu.

6. BENDRI REIKALAVIMAI ATLIEKŲ TVARKYMUI

6.1. Rūšiuoti statybos atliekas, ženklinti, perduoti tvarkymui licencijuotiems atliekų tvarkytojams, vesti statybos atliekų susidarymo apskaitą vadovaujantis LR atliekų tvarkymo įstatymu, LR aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymu Nr. 217 (aktualia redakcija) patvirtintomis „Atliekų tvarkymo taisyklėmis“ ir kt. LR teisės aktais reglamentuojančiais atliekų tvarkymą.

6.2. Po remonto darbų susidariusį statybinį laužą ir kitas atliekas Rangovas turi perduoti tvarkymui atitinkamas atliekas tvarkyti teisę turintiems atliekų tvarkytojams.

6.3. Rangovas turi vesti susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaitą Vieningoje gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymo sistemoje (toliau – GPAIS).

6.4. Kartu su visa išpildomąja dokumentacija Užsakovui turi būti pateikti įrodantys dokumentai apie darbų metu susidariusių pavojingų ir nepavojingų atliekų pridavimą atliekų tvarkytojui, kuriame turi būti nurodyti perduotų atliekų pavadinimas, atliekų kodas ir svoris, atliekų perdavimo data (PVM sąskaitos faktūros, atliekų pridavimo lydraščiai, krovinio važtaraščiai ir pan.).

- 7. KITI REIKALAVIMAI

7.1. Rangovas prieš darbų pradžią derina su užsakovu darbų eiliškumą bei pateikia raštu prašymą, dėl atsakingų asmenų skyrimo šiems valymo darbams atlikti. Prašyme turi būti nurodyta:

7.1.1. Darbų vadovas – vardas, pavardė, pareigos

7.1.2. Darbų vykdytojas – vardas, pavardė, pareigos

7.1.3. Brigados nariai – vardas, pavardė, pareigos

7.2. Darbo vietos privalės būti saugiai aptvertos ir sudėti įspėjamieji ženklai.

7.3. Visi darbai atliekami pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus, normas ir taisykles.

7.4. Visi Rangovo darbuotojai turi dėvėti spec. rūbus su atstovaujamos kompanijos skiriamaisiais ženklais ir nešioti Darbo pažymėjimą, kuriame nurodyta pavardė ir pareigos. Rangovo darbuotojai turi laikytis AB „Klaipėdos energija“ vidaus darbo tvarkos taisyklių.

7.5. Rangovas privalo turėti technines galimybes kokybiškai atlikti darbus, nurodytus minėtuose dokumentuose.

7.6. Už darbų saugą, darbininkų higienines-sanitarines sąlygas, socialines bei draudimines garantijas, darbų organizavimą atsako Rangovas.

7.7. Užsakovas suteiks galimybę Rangovui neatlygintinai naudotis nuo žemės valdomais kėlimo mechanizmais darbų atlikimui tik reikiamą kvalifikaciją turintiems Rangovo darbuotojams.

7.8. Užsakovas suteiks galimybę Rangovui pasistatyti laikino tipo gamybines / biuro patalpas (konteinerį, vagonėlį, mobilų biotualetą), reikalingas sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpiui. Šių patalpų aprūpinimas elektros energija bus galimas pagal įrengtus apskaitos prietaisus.

7.9. Rangovas pateikia Valstybinės energetikos tarnybos išduotus atestatus:

- Šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 4,0 MPa slėgio remonto darbai.

- Šilumos įrenginių apmūrijimo, izoliavimo ir dažymo darbai bei dūmtraukių paviršių remonto darbai.

Techninę specifikaciją paruošė:

Energijos gamybos tarnybos viršininkas		Erlandas Kidolius