## kaina
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Kiekis, mato vnt | Viso kaina, Eur |  | PVM |  | Pavadinimas, modelis, konkreti modifikacija, gamintojas | Vadybininkas | PVM dydis % | PVM suma | Gamintojas | Prekes kodas
|  | vnt. | be PVM | su PVM | dydis % | Viso, Eur
1 | Oksidacinio fosforilinimo tyrimų prietaisas | 1 vnt. | 66000 | 79860 | 21 | 13860 | Agilent Seahorse XF HS Mini Analyzer | PUSI | 21 | 79860 | Agilent
| Pasiūlymo kaina su PVM – 79860,00 | Eur (septyniasdešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai šešiasdešimt Eur 00 ct)
(skaičiais ir žodžiais)
Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 13860,00 Eur.

## ts
1. Oksidacinio fosforilinimo tyrimų prietaisas – ląstelių metabolizmo analizatorius (1 vnt.)
Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalavimas | Tikslios siūlomos įrangos charakteristikos / parametrai / nuoroda į pateiktą dokumentaciją, nuoroda į interneto tinklapį (jei yra)
1 | Prietaiso paskirtis | Prietaisas yra skirtas ląstelių metabolizmo analizei | Prietaisas yra skirtas ląstelių metabolizmo analizei. Failas TS - 1 psl. | https://www.agilent.com/en/product/cell-analysis/real-time-cell-metabolic-analysis/xf-analyzers/seahorse-xf-hs-mini-analyzer-770502
2 | Matuojami parametrai | deguonies sunaudojimo greitis (O2) ir užląstelinis rūgštėjimas (pH) | deguonies sunaudojimo greitis (O2) ir užląstelinis rūgštėjimas (pH). Failas TS - 1,7 psl.
3 | Tiriamų ląstelių kiekis šulinėlyje | ne siauriau 5000 - 500000 | 1500 - 250000 (atitinka 4500 - 750 000). Failas TS - 1 psl. 3 psl - nuoroda į senesnę versiją. | https://www.agilent.com/cs/library/flyers/public/5991-7119EN.pdf
4 | Mėginio formatas | ne mažiau nei 6 analizės šulinėliai (mikroplokštelėje) | 6 analizės šulinėliai (mikroplokštelėje). Failas TS - 1 psl.
5 | Injekcijos į šulinėlį | preitaisas gali atlikti ne mažiau nei 4 automatines injekcijas į šulinėlį eksperimento metu. | preitaisas gali atlikti 4 automatines injekcijas į šulinėlį eksperimento metu. Failas TS - 1 psl.
6 | Darbinis šulinėlio tūris | ne mažesnis nei 200 ± 50 μL | 160 - 300 μL. Failas TS - 1 psl.
7 | Su analizatoriumi suderinami reagentai | Galimi reagentų rinkiniai mitochondrinio kvėpavimo, glikozilinimo greičio ir aktyvumo, ATP kinetikos, realaus laiko imuninių ląstelių aktyvavimo, substrato oksidavimo, metabolinio fenotipavimo tyrimams. | Galimi reagentų rinkiniai mitochondrinio kvėpavimo, glikozilinimo greičio ir aktyvumo, ATP kinetikos, realaus laiko imuninių ląstelių aktyvavimo, substrato oksidavimo, metabolinio fenotipavimo tyrimams. Failas TS - 14 psl.
8 | Valdymas | prietaisas valdomas integruotu lietimui jautriu spalvotu ekranu | prietaisas valdomas integruotu lietimui jautriu spalvotu ekranu. Failas TS - 20 psl.
9 | Duomenų analizė | su prietaisu pateikiama programinė įranga, skirta preitaiso gautų eksperimentinių duomenų analizei. | su prietaisu pateikiama programinė įranga, skirta preitaiso gautų eksperimentinių duomenų analizei. Failas TS - 1, 20, 21psl.
10 | Matmenys | Ne didesnis nei 30 x 60 x 50 cm (plotis x gylis x aukštis) | 30 x 58 x 43 cm (plotis x gylis x aukštis). Failas TS - 1 psl.
11 | Svoris | ne daugiau 20 kg | 15 kg. Failas TS - 1 psl.
12 | Duomenų perkėlimo sąsajos | TCP/IP ir USB Type A | TCP/IP ir USB, wireless. Failas TS - 1 psl.
13 | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau 12 mėn. | 12 mėn.