## Bendrieji reikalavimai
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Vienkartinės priemonės PGR ir tikro laiko PGR (7209)
Eil. Nr. | Bendrieji reikalavimai ir aplinkosauginiai (žalieji) reikalavimai
1 | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
2 | Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.
3 | Tiekėjas turi pateikti informaciją įrodančią parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus arba siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) pdf formatu anglų arba lietuvių kalba. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
4 | Tiekėjas turi tiekti prekes, atitinkančias Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų ir reglamentų nuostatas.
5 | Tiekėjas pasiūlyme ir sutartyje turi nurodyti mato vieneto įkainį ir siūlomos pakuotės kainą.
6 | Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
7 | Sutarties vykdymo laikotarpiu apie bet kokius produktų pakeitimus, su produktais susijusius galimus nepageidaujamus įvykius keliančius pavojų tyrimų kokybei - pacientų saugumui, laboratorijos personalo saugumui, tiekėjas turi nedelsiant pranešti vartotojui.
8 | Aplinkosauginiai (žalieji) reikalavimai. Prekių pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas: prekės turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje perdirbamojoje pakuotėje, t. y. pagamintoje iš vienos iš šių medžiagų: stiklo (GL), popieriaus ar kartono (PAP), plieno (FE), aliuminio (ALU), polietilentereftalato (PET), aukšto tankumo polietileno (HDPE), žemo tankumo polietileno (LDPE), polivinilchlorido (PVC), polipropileno (PP), polistireno (PS), medžio ar kamštinės medžiagos (FOR), medvilnės ar džiuto (TEX), nebent tai prieštarauja higienos normoms. Kartu su pasiūlymu pateikiami dokumentai atitikties įrodymui: gamintojo ir (ar) tiekėjo, ir (ar) importuotojo rašytinis patvirtinimas, ir (ar) pakuotės aprašymas, ir (ar) gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai.

## Specifikacija
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas, techninės specifikacijos reikalavimai | Mato vnt. | Preliminarus perkamas kiekis | PVM tarifas % | Mato vnt. Įkainis be PVM | Pakuotės kaina be PVM | Suma be PVM | Suma su PVM | Siūlomos prekės pavadinimas, kodas, gamintojas, nuoroda į gamintojo katalogo psl.
1 | Vienkartinės priemonės tikro laiko PGR 1. Siūlyti tik visus pirkimo dalies objektus. 2. Siūlomos priemonės turi būti suderinamos tarpusavyje. 3. Siūlomos priemonės turi būti pritaikytos darbui su įrangos spektru, nes siauresniu kaip CFX96 ir QuantStudio 5
1.1 | 96 vietų mikroplokštelė tikro laiko PGR CFX96 tipo termoblokui | vnt. | 2000 | 21% | 3.1 | 155 | 6200 | 7502 | Th Geyer/Azenta, 4ti-0741
| Pritaikyta tikro laiko PGR | [7 empty] | https://www.azenta.com/products/96-well-skirted-pcr-plate
Baltais polipropileniniais šulinėliais
Žemas profilis (0,1 ml).
Standus, nesideformuojantis rėmelis.
Termoatsparus plastikas (pvz., dvigubo liejimo).
Neiškilęs pusinis apvadas, suderinamas su CFX96 tipo termobloku.
Paryškinti stulpelių ir eilučių žymėjimai.
1.2 | 96 vietų mikroplokštelė tikro laiko PGR QS5 tipo termoblokui | vnt. | 2000 | 21% | 3.1 | 155 | 6200 | 7502 | Th Geyer/Azenta, 4ti-0911
| Pritaikyta tikro laiko PGR. | [7 empty] | https://www.azenta.com/products/framestar-96-well-semi-skirted-pcr-plate-abi-fastplate-style
Baltais arba matiniais polipropileniniais šulinėliais.
Žemas profilis (0,1 ml).
Standus, nesideformuojantis rėmelis.
Termoatsparus plastikas (pvz., dvigubo liejimo).
Apvadas pritaikytas QuantStudio 5 tipo termoblokui.
Paryškinti stulpelių ir eilučių žymėjimai.
1.3 | 96 vietų mikroplokštelė tikro laiko PGR, universali, be apvado | vnt. | 2000 | 21% | 3.1 | 155 | 6200 | 7502 | Th Geyer/Azenta, 4ti-0721
| Pritaikyta tikro laiko PGR. | [7 empty] | https://www.azenta.com/products/framestar-96-well-non-skirted-pcr-plate-low-profile
Baltais polipropileniniais šulinėliais.
Žemas profilis (0,1 ml).
Standus, nesideformuojantis rėmelis.
Termoatsparus plastikas (dvigubo liejimo).
Be apvado.
Paryškinti stulpelių ir eilučių žymėjimai.
1.4 | Lipni plėvelė mikroplokštelei uždengti. | vnt. | 6000 | 21% | 0.9 | 90 | 5400 | 6534 | Th Geyer/Azenta, 4ti-0500
| Pritaikyta tikro laiko PGR. | [7 empty] | https://www.azenta.com/products/pcr-seal
Optiškai skaidri.
Pritaikyta prilydimui 105 °C analizatoriaus termobloke
1.5 | Plėvelė mikroplokštelei uždengti. | vnt. | 6000 | 21% | 0.6 | 60 | 3600 | 4356 | Th Geyer/Azenta, 4ti-0531
| Pritaikyta tikro laiko PGR | [7 empty] | https://www.azenta.com/products/clear-heat-seal
Optiškai skaidri.
Pritaikyta prilydymui karščiu 160-180 °C.
[6 empty] | Suma: | 27600 | 33396
2 | Vienkartinės priemonės PGR 1. Siūlyti tik visus pirkimo dalies objektus. 2. Siūlomos priemonės turi būti suderinamos tarpusavyje. 3. Siūlomos priemonės turi būti pritaikytos darbui su įrangos spektru, nes siauresniu kaip Veriti, Labcycler, SimpliAmp, MasterCycler EP
2.1 | 96 vietų mikroplokštelė PGR | vnt. | 6000 | 21% | 3.1 | 155 | 18600 | 22506 | Th Geyer/Azenta, 4ti-0750
| Pritaikyta PGR. | [7 empty] | https://www.azenta.com/products/96-well-non-skirted-pcr-plate
Standartinio (0,2 ml) profilio.
Standaus, skaidraus polipropileninio plastiko.
Šulinėlių briaunos iškilę virš plokštelės paviršiaus apie 1,5 mm, šulinėlio tūris 0,2 ml.
Be apvado.
Paryškinti stulpelių ir eilučių žymėjimai.
2.2 | 96 vietų mikroplokštelė PGR, perforuotu rėmeliu | vnt. | 6000 | 21% | 3.1 | 155 | 18600 | 22506 | Th Geyer/Azenta, 4ti-0750/TA
| Pritaikyta PGR. | [7 empty] | https://www.azenta.com/products/96-well-non-skirted-pcr-plate-breakable-horizontally-or-vertically
Standartinio (0,2 ml) profilio.
Šulinėlių briaunos iškilę virš plokštelės paviršiaus apie 1,5 mm, šulinėlio tūris 0,2 ml.
Be apvado.
Paryškinti stulpelių ir eilučių žymėjimai.
Vertikaliai perforuota, pritaikyta stulpelių atplėšimui.
2.3 | 96 vietų mikroplokštelė fermentinėms reakcijoms, 0,8-1ml tūrio | vnt. | 1000 | 21% | 4 | 200 | 4000 | 4840 | Th Geyer/Azenta, 4ti-0125
| Pritaikyta fermentinėms reakcijoms. | [7 empty] | https://www.azenta.com/products/96-round-deep-well-storage-microplate-magnetic-separators
Pritaikyta darbui su magnetinėmis dalelėmis
Standaus polipropileninio plastiko.
V formos šulinėlio dugnas, šulinėlio tūris 0,8-1 ml.
Atspari temperatūroms nuo -80 iki 120 °C
Paryškinti stulpelių ir eilučių žymėjimai.
2.4 | Lipni skaidri plėvelė mikroplokštelei uždengti | vnt. | 9000 | 21% | 0.9 | 90 | 8100 | 9801 | Th Geyer/Azenta, 4ti-0500
| Pritaikyta PGR. | [7 empty] | https://www.azenta.com/products/pcr-seal
Padidinto standumo.
Pritaikyta žymėjimui.
2.5 | Lipni folijos plėvelė mikroplokštelei uždengti | vnt. | 6000 | 21% | 1.1 | 110 | 6600 | 7986 | Th Geyer/Azenta, 4ti-0500FL
| Pritaikyta PGR. | [7 empty] | https://www.azenta.com/products/pcr-foil-seal-strong
Pritaikyta žymėjimui.
2.6 | Folijos plėvelė mikroplokštelei uždengti | vnt. | 3000 | 21% | 0.7 | 70 | 2100 | 2541 | Th Geyer/Azenta, 4ti-0536
| Pritaikyta PGR. | [7 empty] | https://www.azenta.com/products/foil-heat-seal
Užlydoma karščiu 160-180 °C.
Pritaikyta žymėjimui.
2.7 | Lipni plėvelė mikroplokštelei uždengti | vnt. | 1000 | 21% | 1.8 | 180 | 1800 | 2178 | Th Geyer/Azenta, 4ti-0560
| Išlaikanti sandarumą -80 °C. | [7 empty] | https://www.azenta.com/products/qpcr-adhesive-seal
Pritaikyta žymėjimui.
[6 empty] | Suma: | 59800 | 72358