## Sheet2
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
REAGENTŲ IR PAGALBINIŲ PRIEMONIŲ PIRKIMAS MOLEKULINĖS MEDICINOS SKYRIUI (249)
1. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
2. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) anglų arba lietuvių kalba. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.
3. Tiekėjas turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis, t. y. turi prekių gamintojo suteiktas teises arba lygiavertį dokumentą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).
4. Tiekėjas turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra gamintojo įgaliotas atlikti techninį aptarnavimą įrangos, siūlomos panaudos būdu, arba turi rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos techninį aptarnavimą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).
5. Sutarties vykdymo metu Tiekėjas, suteikęs įrangą panaudos būdu, turės savo sąskaita remontuoti, atlikti techninę priežiūrą pagal gamintojo rekomendacijas ir techninės būklės tikrinimą (jei toks reikalingas vadovaujantis teisės aktų reikalavimais ar gamintojo rekomendacijomis) bei kitaip užtikrinti nenutrūkstamą įrangos veikimą ir tinkamą funkcionavimą.
6. Tiekėjas turi tiekti prekes, atitinkančias Europos direktyvų nuostatas.
7. Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
Pirk. dalies Nr. | Perkama prekė, specialieji reikalavimai | Mato vnt. | Maksimalus kiekis | 1 mato vnt įkainis be PVM | PVM tarifas, % | 1 mato vnt įkainis su PVM | Viso suma be PVM, Eur | Viso suma su PVM, Eur | Gamintojas, prekės pavadinimas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį
1. | Reagentų ir pagalbinių priemonių komplektas uždaro tipo genetiniam analizatoriui ABI 3500 arba lygiaverčiam, įgyjamam panaudos būdu. Siūlyti tik pilną komplektą. Reagentai ir priemonės turi būti to suderintos tarpusavyje ir to paties gamintojo.
| Reikalavimai lygiaverčiam genetiniam analizatoriui: | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras):
Modelis (tipas) ________________ Gamintojas, kilmės šalis_________________ Pagaminimo metai________________
| a) sekoskaita Sanger metodu; b) vieno nukleotido skiriamosios gebos fragmentotyra; c) specializuota programinė įranga Sanger sekoskaitos bei gautų DNR fragmenų analizei, sugretinimui, interpretavimui; d) ne mažiau kaip 8 kapiliarinio tipo separavimo kanalai. e) Analizatorius, suteikiamas panaudai, ne senesnis kaip 4 metai nuo pagaminimo datos. | Užpildyti
1.1 | Elektroforezės kapiliarų puokštė, integruoti 8 kapiliarai su laikikliu, 36 cm ilgio | vnt | 3
1.2 | Elektroforezės kapiliarų puokštė, integruoti 8 kapiliarai su laikikliu, 50 cm ilgio | vnt | 3
1.3 | Polimeras POP7 tipo , tinkamas 8 kapiliarų sistemai, 960 mėginiams, maišelyje su radiodažnuminiu identifikatoriumi arba lygiavertis (galiojimo trukmė ne mažiau 3 mėn. nuo pristatymo dienos). | vnt | 80
1.4 | Katodinio buferio (1x) konteineris, paruoštas naudojimui, tinkamas 8 kapiliarų sistemai, su radiodažnuminiu identifikatoriumi (galiojimo trukmė ne mažiau3 mėn. nuo pristatymo dienos) | vnt | 80
1.5 | Anodinio buferio (1x) konteineris, paruoštas naudojimui, tinkamas 8 kapiliarų sistemai, su radiodažnuminiu identifikatoriumi (galiojimo trukmė ne mažiau3 mėn. nuo pristatymo dienos) | vnt | 80
1.6 | Tarpinių komplektas katodinio buferio konteineriui, tinkamas 8 kapiliarų sistemai | vnt | 20
1.7 | Tarpinė mėginio plokštelei | vnt | 100
1.8 | Priežiūros ir palaikymo reagentas, paruoštas naudoti | vnt | 3
1.9 | Sanger sekoskaitos reakcijos buferinis tirpalas, pritaikytas v1.1 ir v 3.1 rinkinių formatui | ml | 30
1.10 | Rinkinys PGR tipo sekoskaitos reakcijoms tinkamas 8 kapiliarų sistemai, ne mažiau 1000 reakcijų, pritaikytas PGR fragmentams sekvenuoti arba lygiavertis | vnt | 4
1.11 | Dejonizuotas formamidas, paruoštas naudoti | ml | 1000
1.12 | Molekulinio dydžio standartas iki 600 bp, žymėtas LIZ arba lygiavertis | vnt | 6
1.13 | Žymetas oligonukleotidas, suderintas su ABI 3500 spektrine matrica, 10 nmol sintezės skalė, žymėtas 6-FAM, VIC, NED ar PET arba jų spektriniais ekvivalentais | vnt | 1000
1.14 | Sekvenavimo reakcijos spektrinė matrica, PGR fragmentams sekvenuoti | pak. | 3
1.15 | Sekvenavimo reakcijos standartas, PGR fragmentams sekvenuoti | pak. | 3
1.16 | DNR fragmentų spektrinė matrica 6-FAM, VIC, NED, PET ir LIZ arba spektriškai jai lygiavertė | pak. | 3
1.17 | DNR fragmentų standartas | pak. | 3
1.18 | LD Taq polimerazė arba funkcinis ekvivalentas, pageidaujama pakuotė 1000 u | pak. (1000 u) | 36
1.19 | Rinkinys, skirtas DNR kiekio nustatymui fluorimetriniu principu. DNR kiekis nustatomas intervale ne siauresniame nei 0,2-100 ng. Mėginio sąnaudos vienam matavimui intervale ne siauresniame kaip 1-20 ul. Pageidautina pakuotė 500 tyrimų | tyrimas | 10000
1.20 | Rinkinys, skirtas DNR kiekio nustatymui fluorimetriniu principu. DNR kiekis nustatomas intervale ne siauresniame nei 2-1000 ng. Mėginio sąnaudos vienam matavimui intervale ne siauresniame kaip 1-20 ul. Pageidautina pakuotė 500 tyrimų | tyrimas | 10000
1.21 | Rinkinys, skirtas RNR kiekio nustatymui fluorimetriniu principu. DNR kiekis nustatomas intervale ne siauresniame nei 0,2-100 ng. Mėginio sąnaudos vienam matavimui intervale ne siauresniame kaip 1-20 ul. Pageidautina pakuotė 500 tyrimų | tyrimas | 10000
1.22 | Rinkinys, skirtas RNR kiekio nustatymui fluorimetriniu principu. DNR kiekis nustatomas intervale ne siauresniame nei 20-1000 ng. Mėginio sąnaudos vienam matavimui intervale ne siauresniame kaip 1-20 ul. Pageidautina pakuotė 500 tyrimų | tyrimas | 10000
Viso suma 1 pirkimo daliai, Eur:
2. | Reagentų komplektas (rinkinys) žmogaus leukocitų antigenų (HLA) tipavimui naujos kartos sekoskaitos metodu analizatoriams MiSeq arba iSeq arba lygiaverčiams, įgyjamiems panaudos būdu.
| Reikalavimai lygiaverčiams analizatoriams pagal PhiX kontrolinio mėginio ekvivalentą: | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras):
Modelis (tipas) ________________ Gamintojas, kilmės šalis_________________ Pagaminimo metai________________
| a) maksimalus nuskaitomos nukleotidų sekos ilgis ne trumpesnis kaip 2 x150 bp b) 2 x150 bp sekoskaitos protokolo trukmė ne ilgesnė kaip 24 val. c) 2 x150 bp sekoskaitos protokolo išeiga ne mažiau kaip 1.2 Gb. d) QS30 klasterių tankis ne mažiau kaip 170 tūkst./mm2 e) Analizatorius, suteikiamas panaudai, ne senesnis kaip 4 metai nuo pagaminimo datos. | Užpildyti
Reikalavimai rinkinių komplektui: a) Reagentai privalo turėti CE IVD sertifikatą; b) Reagentai turi būti validuoti naudojimui su iSeq ir MiSeq prietaisais; c) Rinkinyje turi būti visi reagentai reikalingi bibliotekos kontravimui, programinė įranga duomenų analizei; d) Sekoskaita turi apimti HLA-DRB1, HLA-DRB3, HLA-DRB4 ir HLA-DRB5 lokusų 1 egzoną; e) Tyrimo laikas iki atsakymo mažiau 3 dienos.
Siūlyti tik pilną komplektą. Reagentai ir priemonės rinkiniuose turi būti to suderintos tarpusavyje.
2.1 | Reagentų komplektas (rinkinys) 6 žmogaus leukocitų antigenų (HLA) tipavimui naujos kartos sekoskaitos metodu: HLA-A, HLA-B, HLA-C, HLA-DRB1, HLA-DQB1, HLA-DPB1. | tyrimas | 600
2.2 | Reagentų komplektas (rinkinys) 11 žmogaus leukocitų antigenų (HLA) tipavimui naujos kartos sekoskaitos metodu: HLA-A, HLA-B, HLA-C, HLA-DRB1, HLA-DQB1, HLA-DPB1, HLA-DRB3, HLA-DRB4, HLA-DRB5, HLA-DQA1, HLA-DPA1. | tyrimas | 150
Viso suma 2 pirkimo daliai, Eur:
3. | Rinkinys žmogaus trombocitų antigenų (HPA) genotipavimui. Reikalavimai: skirtas nustatyti HPA-1, HPA-2, HPA-3, HPA-4, HPA-5, HPA-6, HPA-7, HPA-8, HPA-9, HPA-10, HPA-11 ir HPA-15 antigenų alelius; skirtas in vitro diagnostikai; tyrimai turi būti atliekami DNR hibridizacijos / xMAP technologijos arba lygiaverčiu metodu; kartu turi būti pateikiama programinė įranga gautiems rezultatams vertinti | tyrimas | 300
4. | Rinkinys kokybiniam antikūnų prieš žmogaus trombocitų antigenus (HPA) ir prieš I klasės žmogaus leukocitų antigenus (HLA) nustatymui. Reikalavimai: atskirti antikūnus prieš ŽLA nuo antikūnų prieš ŽTA; diferencijuoti antikūnus prieš ŽTA: GP IIb/IIIa, GP Ia/IIa, GP Ib/IX ir GPIV, skirtas in vitro diagnostikai; tyrimai turi būti atliekami imunofermentinės analizės metodu. | tyrimas | 300
5. | Reagentų rinkinys kiekybiniam antikūnų prieš žmogaus komplemento faktorių H ELISA metodu. Reikalavimai: a) Reagentai privalo turėti CE IVD sertifikatą; b) Tyrimo mėginio tipas: serumas arba plazma; c) Tyrimo objektas tik IgG antikūnai. | reakcija | 960
6 | Reagentų komplektas nukleorūgščių ir baltymų skyrimui, fermentinėms reakcijoms ir reakcijos produktų apdorojimui
Siūlyti tik pilną komplektą.
Reagentai ir fermentai, naudojant juos kartu, turi būti suderinti tarpusavyje, pilnai funkcionalūs reakcijos tirpaluose.
6.1 | dNTP mišinys PGR reakcijai, 10mM | ml | 30
6.2 | dNTP/dUTP mišinys PGR reakcijai, 2mM | ml | 30
6.3 | ATP, 100mM | ml | 2
6.4 | 25 mM MgCl2 | ml | 100
6.5 | 2X Real-Time PGR reakcijos rinkinys detekcijai su hidrolizės zondu, su ROX | ml | 375
6.6 | 2X Real-Time PGR reakcijos rinkinys detekcijai su hidrolizės zondu, be ROX | ml | 750
6.7 | 2X Real-Time PGR reakcijos rinkinys su UNG detekcijai su SYBR Green, su sumažinta ROX koncentracija, su spalviniu indikatoriumi | ml | 375
6.8 | 2X Real-Time PGR reakcijos rinkinys su UNG detekcijai su SYBR Green, be ROX, su spalviniu indikatoriumi | ml | 375
6.9 | 2X Real-Time PGR reakcijos rinkinys su UNG detekcijai su hidrolizės zondu, su sumažinta ROX koncentracija, su spalviniu indikatoriumi | ml | 750
6.10 | 2X Real-Time PGR reakcijos rinkinys su UNG detekcijai su hidrolizės zondu, be ROX, su spalviniu indikatoriumi | ml | 750
6.11 | 2X Real-Time PGR reakcijos rinkinys su UNG detekcijai su hidrolizės zondu, be ROX, be spalvinio indikatoriaus | ml | 375
6.12 | HRM PGR reakcijos rinkinys su spalviniu indikatoriumi | ml | 50
6.13 | Uracil-DNR glikozilazė | u (vnt.) | 20000
6.14 | Ribonukleazių inhibitorius | u (vnt.) | 120000
6.15 | 6X DNR užnešimo dažas, dvispalvis | ml | 800
6.16 | Molekulinis dydžio standartas elektroforezei 100+500 bp, du dažai. Fragmentai: 6000, 5500, 5000, 4500, 4000, 3500, 3000, 2500, 2000, 1900, 1800, 1700, 1600, 1500, 1400, 1300, 1200, 1100, 1000, 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100 | ug | 500
6.17 | Molekulinis dydžio standartas elektroforezei 50 bp, du dažai. Fragmentai: 1000, 950, 900, 850, 800, 750, 700, 650, 600, 550, 500, 450, 400, 350, 300, 250, 200, 150, 100, 50. | ug | 500
6.18 | Krevečių šarminė fosfatazė, inaktyvinama 75 °C | u (vnt.) | 40000
6.19 | ExoI egzonukleazė | u (vnt.) | 800000
6.20 | Proteinazė K, PCR grynumo | ml | 60
6.21 | BSA tirpalas, 0,2mg/ml | mg | 100
6.22 | Vanduo molekulinei biologijai | ml | 3000
6.23 | DNR fragmentų valymo iš PGR, kitų fermentinių ir gelio rinkinys | tyrimas | 1000
6.24 | Padidinto tikslumo ir procesyvumo DNR polimerazė | u (vnt.) | 25000
6.25 | 50X TAE buferis | ml | 18000
6.26 | 10X TBE buferis | ml | 6000
6.27 | 3M natrio acetatas, pH5,2 | ml | 100
6.28 | M-MuLV atvirkštinė transkriptazė | u (vnt.) | 100000
6.29 | kDNR sintezės rinkinys su M-MuLV atvirkštine transkriptaze | reakcija | 2000
6.30 | M-MuLV atvirkštinė transkriptazė fermentiškai aktyvi 50° C | u (vnt.) | 600000
6.31 | kDNR sintezės rinkinys su M-MuLV atvirkštine transkriptaze, fermentiškai aktyvia 50° C | reakcija | 18000
6.32 | Padidinto tikslumo ir GC praturtintų DNR sekų amplifikavimo rinkinys | reakcija | 2000
6.33 | Restrikcijos endonukleazė Eco321 specifiškumo, pritaikyta 5-15 min 37 C protokolui | reakcija | 5000
6.34 | EDTA 0.5M, pH8 | ml | 1000
6.35 | Baltymų skyrimo iš ląstelių reagentas | ml | 200
6.36 | Branduolio ir citoplazmos baltymų skyrimo rinkinys | tyrimas | 100
6.37 | Membraninių ir citoplazmos baltymų skyrimo rinkinys | tyrimas | 100
6.38 | Plataus spektro dažytas baltymų dydžio standartas (10-260 kDa) | ml | 2
6.39 | Baltymų dydžio dažytas standartas didelio molekulinio svorio baltymams | ml | 2
6.40 | Baltymų dydžio standartas mažo molekulinio svorio baltymams | 2 | 2
6.41 | Proteazių inhibitorių mišinys (100 x koncentracijos) | ml | 10
6.42 | 4x dvisplavis baltymų preparatų užnešimo buferis su redukuojančiu agentu | ml | 40
Viso suma 6 pirkimo daliai, Eur:
7. | Reagentų komplektas nukleorūgščių skyrimui sudėtingų mėginių
Siūlyti tik pilną komplektą.
7.1 | Rinkinys DNR koncentravimui. mikroplokštelių formatas | tyrimas | 1920 | 1.15 | 5 | 1.2075 | 2208 | 2318.4 | Zymo Research,ZR-96 DNA Clean-up Kit™ Kit (2 x 96 Preps), D4017, https://www.zymoresearch.com/category/all-products
7.2 | Rinkinys DNR koncentravimui. minikolonėlių formatas | tyrimas | 1000 | 1.5 | 5 | 1.575 | 1500 | 1575 | Zymo Research, DNA Clean & Concentrator™-5 (50 Preps) w/ Zymo-Spin™ IC Columns (Capped), D4013, https://www.zymoresearch.com/category/all-products
7.3 | Rinkinys nukleorūgščių skyrimui nuo objektinio stiklelio iš fiksuotos medžiagos | tyrimas | 100 | 5.18 | 5 | 5.439 | 518 | 543.9 | Zymo Research, Pinpoint™ Slide DNA Isolation System (50 Preps) w/ Zymo-Spin™ I Columns (Uncapped), D3001, https://www.zymoresearch.com/category/all-products
7.4 | Rinkinys DNR abdorojimui bisulfitu ir modifikuotos DNR skyrimui | tyrimas | 1000 | 3.38 | 5 | 3.549 | 3380 | 3549 | Zymo Research, EZ DNA Methylation™ Kit (50 Rxns), D5001, https://www.zymoresearch.com/category/all-products
7.5 | RNR stabilizacinio tirpalo ir RNR skyrimo rinkinio minikolonėlių formatu komplektas | tyrimas | 500 | 18.66 | 5 | 19.593 | 9330 | 9796.5 | Zymo Research, R1150/R1151 https://www.zymoresearch.com/category/all-products
7.6 | Rinkinys RNR skyrimui iš Trizol tipo preparatų, minikolonėlių formatas | tyrimas | 1000 | 3.8 | 5 | 3.99 | 3800 | 3990 | Zymo Research, R2070, Direct-zol™ RNA MiniPrep Plus (50 Preps) w/ Zymo-Spin™ IIICG Columns (Capped) https://www.zymoresearch.com/category/all-products
7.7 | Rinkinys RNR skyrimui iš Trizol tipo preparatų, su Trizol tipo tirpalu, minikolonėlių formatas | tyrimas | 1000 | 5.1 | 5 | 5.355 | 5100 | 5355 | Zymo Research, R2071 Direct-zol™ RNA MiniPrep Plus (50 Preps) w/ Zymo-Spin™ IIICG Columns (Capped) (Product Supplied w/ 50 ml TRI Reagent™) [Includes R2070 x 1, R2050-1-50 x 1- packaged separately], R2071 https://www.zymoresearch.com/category/all-products
7.8 | Rinkinys RNR skyrimui iš Trizol tipo preparatų, mikroplokštelių formatas | tyrimas | 1000 | 2.19 | 5 | 2.2995 | 2190 | 2299.5 | Zymo Research, R2054, Direct-zol-96 RNA (2x96 preps.) [Includes E1009 x 4: DNase I Set (250 U) w/ 10X Reaction Buffer (1 ml) - packaged separately], R2054, https://www.zymoresearch.com/category/all-products
7.9 | Rinkinys RNR skyrimui iš Trizol tipo preparatų, su Trizol tipo tirpalu, mikroplokštelių formatas | tyrimas | 1000 | 3.27 | 5 | 3.4335 | 3270 | 3433.5 | Zymo Research, R2055, Direct-zol-96 RNA (2x96 preps.) (Product Supplied TRI Reagent™) [Includes R2050-1-200 x 1, E1009 x 4 -packaged separately], R2055, https://www.zymoresearch.com/category/all-products
7.10 | Rinkinys RNR skyrimui iš Trizol tipo preparatų, magnetinis mikroplokštelių formatas, magnetinis | tyrimas | 1000 | 3.05 | 5 | 3.2025 | 3050 | 3202.5 | Zymo Research, R2100 Direct-zol-96 MagBead RNA (96 preps), https://www.zymoresearch.com/category/all-products
7.11 | Rinkinys RNR skyrimui iš Trizol tipo preparatų, su Trizol tipo tirpalu, magnetinis mikroplokštelių formatas | tyrimas | 1000 | 4.49 | 5 | 4.7145 | 4490 | 4714.5 | Zymo Research, R2101 Direct-zol-96 MagBead RNA (Product Supplied w/ 50 ml x 2 TRI Reagent), https://www.zymoresearch.com/category/all-products
7.12 | Rinkinys PGR terminatoriais žymėtų PGR produktų valymui prieš sekoskaitą, minikolonėlių formatas | tyrimas | 3000 | 1.98 | 5 | 2.079 | 5940 | 6237 | Zymo Research, ZR DNA Sequencing Clean-up Kit™ (50 Preps) w/ Zymo Spin IB, D4050, https://www.zymoresearch.com/category/all-products
7.13 | Rinkinys PGR terminatoriais žymėtų PGR produktų valymui prieš sekoskaitą, mikroplokštelių formatas | tyrimas | 3840 | 1.07 | 5 | 1.1235 | 4108.8 | 4314.24 | Zymo Research, ZR-96 DNA Sequencing Clean-up Kit™ (2 x 96 Preps), D4052, https://www.zymoresearch.com/category/all-products
7.14 | Rinkinys lygiagrečiam DNR ir RNR skyrimui iš to paties mėginio | tyrimas | 1000 | 8.16 | 5 | 8.568 | 8160 | 8568 | Zymo Research, Quick-DNA/RNA MiniPrep Plus Kit (50 preps), D7003, https://www.zymoresearch.com/category/all-products
7.15 | Rinkinys amplikonų kiekybiniam įvertinimui prieš sekoskaitą | tyrimas | 3000 | 0.99 | 5 | 1.0395 | 2970 | 3118.5 | Zymo Research/Bioline, JetSeq™ Library Quantification, BIO-68028, https://www.zymoresearch.com/category/all-products
7.16 | Tirpalas amplikonų gryninimui prieš sekotyros reakcijas naudojant magnetines daleles, pakuotė ne didesnė kaip 5 ml | ml | 60 | 26.5 | 5 | 27.825 | 1590 | 1669.5 | Zymo Research, Kapa Pure Beads, 5 ml, KK8000, https://www.zymoresearch.com/category/all-products
| Viso suma 7 pirkimo daliai, Eur: | [5 empty] | 61604.8 | 64685.04
8. | Pradmens nukleotidų ir molekulinių zondų komplektas
Siūlyti tik pilną komplektą.
Pradmenys ir molekuliniai zondai turi būti to paties gamintojo.
Pradmenų ir žymėtų oligonukleotidų gamyba turi būti sertifikuota pagal ISO 9001.
Pristatymas po užsakymo ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas nežymėtiems oligonukleotidams ir ne ilgiau kaip 10 darbo dienų žymėtiems oligonukletidams ir fluorescenciniams zondams.
8.1 | Pradmens nukleotidas: Nurodyti kainą už vieną nukleotidą, kai sintezės apimtis ne mažesnė kaip 0,02 umol; Garantuojamas kiekis ne mažiau kaip 2,5 OD260; Išgrynintas standartiniu išdruskinimo metodu, kartu pateikti chromatogramą; Tiekėjas privalės pristatyti nurodytos sekos oligonukleotidus, kurių orientacinis ilgis 15-40 bazių; Pristatomi liofilizuoti. | vnt | 60000 | 0.24 | 5 | 0.252 | 14400 | 15120 | Metabion, sintezė pagal užsakymą, http://www.metabion.com/products/dna-and-rna-custom-oligonucleotides/
8.2 | Pradmens nukleotidas: Nurodyti kainą už vieną nukleotidą, kai sintezės apimtis ne mažesnė kaip 0,02 umol; Garantuojamas kiekis ne mažiau kaip 2,5 OD260; Išgrynintas HPLC ar HPSF metodu, kartu pateikti chromatogramą; Tiekėjas privalės pristatyti nurodytos sekos oligonukleotidus, kurių orientacinis ilgis 15-40 bazių; Pristatomi liofilizuoti. | vnt | 30000 | 0.82 | 5 | 0.861 | 24600 | 25830 | Metabion, sintezė pagal užsakymą, http://www.metabion.com/products/dna-and-rna-custom-oligonucleotides/
8.3 | Modifikuotas pradmens nukleotidas: Nurodyti kainą už 5' ar 3' modifikuotą nukleotidą, kai sintezės apimtis ne mažesnė kaip 0,02 umol; Garantuojamas kiekis ne mažiau kaip 2,5 OD260; Išgrynintas HPLC ar HPSF metodu, kartu pateikti chromatogramą; Galimos pasirinkti pradmenų modifikacijos: 6-Fam, TET, JOE, CAL Fluor 540, HEX, CAL Fluor 560, TAMRA, Cy3, ROX, Yakima Yellow, CAL Fluor 610, Cy5, Cy5.5, IRD700, IRD700, LC Cyan500, LC Red 610, LC Red 640, LC Red 670, LC Red 705, Texas Red, Rhodamine, Rhodamine Green arba kitos spektriškai ir funkciškai ekvivalentiškos žymės; Galimybė pasirinkti BHQ, Dabcyl ar Eclipse Dark Quencher slopiklius; fosfatu ar amino C3/C6/C7 blokuotas 3' galas, biotinintas 5' galas. Tiekėjas privalės pristatyti nurodytos sekos oligonukleotidus, kurių orientacinis ilgis 5-40 bazių; Pristatomi liofilizuoti. Skirtingų modifikacijų nukleotidų preliminarus kiekis: 6-Fam ar jo spektrinis ekvivalentas preliminariai sudarytų 55%; TET/ JOE/CAL Fluor 540/HEX/CAL Fluor 560 ar jų spektriniai ekvivalentai preliminariai sudarytų 15%; ROX, Yakima Yellow, CAL Fluor 610 ar jų spektriniai ekvivalentai preliminariai sudarytų 15% ; Cy5, Cy5.5 ar jų spektriniai ekvivalentai preliminariai sudarytų 15%. | vnt | 1000 | 39 | 5 | 40.95 | 39000 | 40950 | Metabion, sintezė pagal užsakymą, http://www.metabion.com/products/dna-and-rna-custom-oligonucleotides/
8.4 | Molekulinis fluorescuojantis zondas: Nurodyti kainą už vieną molekulinį zondą, kai sintezės apimtis ne mažesnė kaip 0,02 umol; Garantuojamas kiekis ne mažiau kaip 1 OD260; Sintezės kokybės kontrolė atliekama MALDI-TOF; Išgrynintas HPLC metodu, kartu pateikti chromatogramą; Tiekėjas privalės pristatyti nurodytos sekos žymėtus oligonukleotidus, kurių orientacinis ilgis 18-40 bazių; Galimų pasirinkti fluorescencinių žymių spektras ne prastesnis kaip: 6-Fam, TET, JOE, CAL Fluor 540, HEX, CAL Fluor 560, TAMRA, Cy3, ROX, Yakima Yellow, CAL Fluor 610, Cy5, Cy5.5, IRD700, IRD700, LC Cyan500, LC Red 610, LC Red 640, LC Red 670, LC Red 705, Texas Red, Rhodamine, Rhodamine Green arba kitos spektriškai ir funkciškai ekvivalentiškos žymės; Galimybė pasirinkti BHQ, Dabcyl ar Eclipse Dark Quencher slopiklius; Pristatomi liofilizuoti. Skirtingų molekulinių fluorescuojančių zondų preliminarus kiekis: 6-Fam ar jo spektrinis ekvivalentas preliminariai sudarytų 85%; TET/ JOE/CAL Fluor 540/HEX/CAL Fluor 560 ar jų spektriniai ekvivalentai preliminariai sudarytų 5%; ROX, Yakima Yellow, CAL Fluor 610 ar jų spektriniai ekvivalentai preliminariai sudarytų 5%; Cy5, Cy5.5 ar jų spektriniai ekvivalentai preliminariai sudarytų 5%. | vnt | 1000 | 140 | 5 | 147 | 140000 | 147000 | Metabion, sintezė pagal užsakymą, http://www.metabion.com/products/dna-and-rna-custom-oligonucleotides/
| Viso suma 8 pirkimo daliai, Eur: | [5 empty] | 218000 | 228900
9. | Pagalbinės priemonės ląstelių kultūroms
Siūlyti tik pilną komplektą.
9.1 | Filtras, užsukamas ant švirkšto, PVDF, 0.2um poromis, sterilus | vnt | 200
9.2 | Filtras, užsukamas ant švirkšto, PVDF, 0.45um poromis sterilus | vnt | 200
9.3 | Filtras, užsukamas ant švirkšto, PES, 0.2um poromis sterilus | vnt | 200
9.4 | Filtras, užsukamas ant švirkšto, PES, 0.45um poromis sterilus | vnt | 200
9.5 | Filtravimo sistema, susidedanti iš indelio su filtru, prie jo prisukamo indo filtruotam skysčiui steriliai surinkti, PVDF, 0.2um poromis, sterili, skirta terpmės ir kt. tirpalams filtruoti, ne mažiau kaip 500 ml tūrio. | vnt | 300
9.6 | Filtravimo sistema, susidedanti iš indelio su filtru, prie jo prisukamo indo filtruotam skysčiui steriliai surinkti, PVDF, 0.45um poromis, sterili, skirta terpmės ir kt. tirpalams filtruoti, ne mažiau kaip 500 ml tūrio. | vnt | 600
9.7 | 96 šulinėlių plokščiu dugnu mikroplokštelė ląstelių kultūroms su dangteliu, sterili, individualiai supakuota | vnt | 1000
9.8 | 48 šulinėlių plokščiu dugnu mikroplokštelė ląstelių kultūroms su dangteliu, sterili, individualiai supakuota | vnt | 1000
9.9 | 24 šulinėlių plokščiu dugnu mikroplokštelė ląstelių kultūroms su dangteliu, sterili, individualiai supakuota | vnt | 1000
9.10 | 12 šulinėlių plokščiu dugnu mikroplokštelė ląstelių kultūroms su dangteliu, sterili, individualiai supakuota | vnt | 1000
9.11 | 6 šulinėlių plokščiu dugnu mikroplokštelė ląstelių kultūroms su dangteliu, sterili, individualiai supakuota | vnt | 5000
9.12 | Įdėklas 6 šulinėlių mikroplokštelei, sterilus. Galimybė pasirinkti porų dydį, membranos tipą ir storį. | vnt. | 200
9.13 | Įdėklas 12 šulinėlių mikroplokštelei, sterilus. Galimybė pasirinkti porų dydį, membranos tipą ir storį. | vnt. | 200
9.14 | Įdėklas 24 šulinėlių mikroplokštelei, sterilus. Galimybė pasirinkti porų dydį, membranos tipą ir storį. | vnt. | 200
9.15 | Flakonas ląstelių kultūroms, sterilus, filtriniu kamščiu, 12,5 cm2 | vnt | 1000
9.16 | Flakonas ląstelių kultūroms, sterilus, filtriniu kamščiu, 25 cm2 | vnt | 2000
9.17 | Flakonas ląstelių kultūroms, sterilus, filtriniu kamščiu, 75 cm2 | vnt | 1000
9.18 | Flakonas ląstelių kultūroms, sterilus, filtriniu kamščiu, 150 cm2 | vnt | 1000
9.19 | Flakonas ląstelių kultūroms, sterilus, filtriniu kamščiu, 170 cm2 | vnt | 1000
9.20 | Mėgintuvėlis ląstelių kultūroms, 5-15 ml, polistireninis, sterilus, filtriniu dangčiu | vnt | 5000
9.21 | Pipetė ląstelių kultūroms, 50 ml tūrio, sterili, individualiai supakuota, siaura anga | vnt | 3000
9.22 | Pipetė ląstelių kultūroms, 25 ml tūrio, sterili, individualiai supakuota, siaura anga | vnt | 3000
9.23 | Pipetė ląstelių kultūroms, 10 ml tūrio, sterili, individualiai supakuota, siaura anga | vnt | 6000
9.24 | Pipetė ląstelių kultūroms, 5 ml tūrio, sterili, individualiai supakuota, siaura anga | vnt | 6000
9.25 | Pipetė ląstelių kultūroms, 2 ml tūrio, sterili, individualiai supakuota, siaura anga | vnt | 1000
9.26 | Pipetė ląstelių kultūroms, 1 ml tūrio, sterili, individualiai supakuota, siaura anga | vnt | 1000
Viso suma 9 pirkimo daliai, Eur:
10. | Reagentai ir terpės ląstelių kultūroms
Siūlyti tik pilną komplektą.
10.1 | Terpė IMDM, pakuotė nedidesnė kaip 500 ml | litras | 12
10.2 | Terpė RPMI-1640 su stabilizuotu gliutaminu, pakuotė nedidesnė kaip 500 ml | litras | 18
10.3 | Terpė DMEM su stabilizuotu gliutaminu, 1 g gliukozės, pakuotė nedidesnė kaip 500 ml | litras | 18
10.4 | Terpė DMEM su stabilizuotu gliutaminu, 4.5 g gliukozės, pakuotė nedidesnė kaip 2000 ml | litras | 300
10.5 | Terpė DMEM su stabilizuotu gliutaminu, 4.5 g gliukozės, pakuotė nedidesnė kaip 500 ml | litras | 18
10.6 | Terpė alfaMEM, pakuotė nedidesnė kaip 500 ml | litras | 12
10.7 | Stabilizuotas L-gliutaminas, pakuotė ne didesnė kaip 100 ml | litras | 2
10.8 | PBS be Ca ir Mg jonų, pakuotė nedidesnė kaip 2000 ml | litras | 300
10.9 | PBS be Ca ir Mg jonų, pakuotė nedidesnė kaip 500 ml | litras | 18
10.10 | PBS su Ca ir Mg, pakuotė nedidesnė kaip 500 ml | litras | 18
10.11 | Dulbecco formuluotės PBS be Ca ir Mg jonų, pakuotė nedidesnė kaip 500 ml | litras | 18
10.12 | Dulbecco formuluotės PBS su Ca ir Mg, pakuotė nedidesnė kaip 500 ml | litras | 18
10.13 | HBSS be Ca ir Mg jonų, pakuotė nedidesnė kaip 500 ml | litras | 18
10.14 | HBSS su Ca ir Mg, pakuotė nedidesnė kaip 500 ml | litras | 18
10.15 | Fetalinis jaučio serumas, sertifikuotas naudijimui ląstelių kultūroms Europoje, inaktyvintas karščiu, pakuotė nedidesnė kaip 500 ml | litras | 12
10.16 | 1M HEPES buferis, pakuotė ne didesnė kaip 100 ml | ml | 2000
10.17 | Natrio bikarbonato tirpalas, 7.5%, sterilus, pakuotė ne didesnė kaip 100 ml | ml | 1000
10.18 | Tripsino tirpalas, 0.25-0.5%, sterilus, pakuotė ne didesnė kaip 100 ml | ml | 1000
10.19 | Rekombinantino tirpisnio tirpalas, ypatingai švarus, minimalus endotoksinų kiekis, ne daugiau kaip 100 ml pakuotė | ml | 50000
10.20 | Fibronektinas, išskirtas iš žmogaus plazmos, sertifikuotas be mikoplazmų ir bakterinio užteršimo, liofilizuotas | mg | 50
10.21 | Antibiotikų ir antimikotikų tirpalas ląstelių kultūroms, 100x koncentruotas, pakuotė ne didesnė kaip 100 ml | ml | 1000
10.22 | Penicilino/streptomicino tirpalas ląstelių kultūroms, 100x koncentruotas, pakuotė ne didesnė kaip 100 ml | ml | 500
10.23 | Gentamicino tirpalas ląstelių kultūroms, 100x koncentruotas, pakuotė ne didesnė kaip 100 ml | ml | 500
10.24 | Gentamicino/Amfotericino B tirpalas ląstelių kultūroms, 100x koncentruotas, pakuotė ne didesnė kaip 100 ml | ml | 500
10.25 | Puromicinas, 10 mg/ml, pakuotė ne didesnė kaip 1x10 ml | ml | 100
10.26 | 4-5 um diametro magnetinės dalelės prieš CD3 | ml | 20
10.27 | 4-5 um diametro magnetinės dalelės prieš CD15 | ml | 20
10.28 | 4-5 um diametro magnetinės dalelės prieš CD19 | ml | 20
10.29 | Rinkinys selekcijai pagal CD34 | ml | 20
10.30 | 4-5 um diametro magnetinės dalelės su Protein A | ml | 6
10.31 | 4-5 um diametro magnetinės dalelės su Protein G | ml | 6
10.32 | 4-5 um diametro magnetinės dalelės su streptavidinu | ml | 3
10.33 | Ne mažiau kaip 12 vietų magnetas, suderintas su 4-5 um magnetinėmis dalelėmis ir 1,5/2 ml mėgintuvėliais | vnt | 3
Viso suma 10 pirkimo daliai, Eur:
11. | Reagentų ir priemonių FISH tyrimams komplektas
Siūlyti tik pilną komplektą. Siūlomi reagentai ir priemonės turi būti suderinti tarpusavyje.
11.1 | FISH zondas onkohematologinių ligų diagnostikai. Galimybė pasirinkt taikinų iš spektro ne siauresnio kaip: t(9;22)(q34;q11) (BCR/ABL1) translokacija 11q23 (KMT2A (MLL)) trūkis 21q22 (RUNX1) amplifikacija 17q21 (RARA) trūkis t(3;3); inv(3)(3q26) (EVI-1) inversija 5q (5q31, 5q33) delecija 17p13 (TP53) delecija 11q22 (ATM) delecija 13q (13q14) delecija 12 chromosomos aneuploidija t(12;21)(p13;q22) (ETV6/RUNX1) translokacija Xp22/Yp11 (CRLF2) trūkis 5q32 (CSF1R) trūkis 1q25.2 (ABL2) trūkis 9p24 (JAK2) trūkis 19p13.2 (EPOR) trūkis 9q34.1 (ABL1) trūkis 14q32 (IGH) trūkis 5q32 (PDGFRB) trūkis CRLF2 trūkis t(14;20)(q32;q12) (IGH/MAFB) translokacija t(11;14)(q13;q32) (MYEOV/IGH) translokacija t(14;16)(q32;q23) (IGH/MAF) translokacija t(8;14)(q24;q32) (IGH/MYC) translokacija t(6;14)(p21;q32) (IGH/CCND3) translokacija Chr7q (7q22; 7q36) delecija 9p13.3 (E2A(TCF3) trūkis t(4;14)(p16;q32) (FGFR3/IGH) translokacija | tyrimas | 2500
11.2 | 10X FISH plovimo buferis I | ml | 3000
11.3 | 10X FISH plovimo buferis II | ml | 3000
11.4 | Parafininio mėginio apdorojimo reagentas | g | 240
11.5 | DAPI/Antifade 1 mg/ml koncentracijos | ml | 100
11.6 | Pepsinas | mg | 600
11.7 | 10X Proteazės tirpalas su 2M HCl | ml | 600
11.8 | 10X Proteazės tirpalas su 0.1M HCl | ml | 600
11.9 | Stiklelių klijai | ml | 1200
11.10 | Igepal (Nonidet P-40) | ml | 300
11.11 | 415 nm filtras Nikon Eclipse 80i mikroskopui, turi būti suderintas su siūlomais FISH zondais | vnt | 1
11.12 | 495 nm filtras Nikon Eclipse 80i mikroskopui | vnt | 1
11.13 | 550 nm filtras Nikon Eclipse 80i mikroskopui | vnt | 1
11.14 | Dvigubas 495nm / 550 nm filtras Nikon Eclipse 80i mikroskopui (žalias / raudonas) | vnt | 1
11.15 | Trigubas 415 nm / 495nm / 550 nm filtras Nikon Eclipse 80i mikroskopui (mėlynas/ žalias/raudonas) | vnt | 1
11.16 | 10 ug/ml demekolcino tirpalas, ištirpintas PBS, skirtas citogenetikai | ml | 120
Viso suma 11 pirkimo daliai, Eur:
12. | Reagentų ir priemonių komplektas ląstelių selekcijai imunomagnetinėms nanodalelėmis uždaro tipo sistemai CliniMACS arba lygiavertei, įgyjamai panaudos būdu
| Reikalavimai lygiavertei ląstelių selekcijos sistemai: | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras):
Modelis (tipas) ________________ Gamintojas, kilmės šalis_________________ Pagaminimo metai________________
| a) CE-IVD sertifikuota sistema terapinei ląstelių selekcijai arba deplecijai; b) Automatinė tikslinės populiacijos selekcija arba deplecija; c) Galimybė pasirinkti selekcijos apimtį iš 60 x 10^9 ląstelių 120 x 10^9 ląstelių, specializuoti automatinės selekcijos protokolai skirti ląstelių selekcijai bei deplecijai. d) Analizatorius, suteikiamas panaudai, ne senesnis kaip 4 metai nuo pagaminimo datos. | Užpildyti
Siūlyti tik pilną komplektą. Reagentai ir priemonės turi būti to paties gamintojo ir suderinti tarpusavyje.
Nanosferos turi būti suderinamos su tėkmės citometrine analize.
12.1 | Magnetinės nanodalelės plazminių ląstelių selekcijai pagal CD138 iš periferinio kraujo ir kaulų čiulpų | 2 ml | 36
12.2 | Nanosferos prieš FITC, PE arba APC, suderinamos su tėkmės citometrija | 2 ml | 9
12.3 | 20 um filtras, kraujui apdoroti prieš selekciją | vnt | 600
12.4 | 30 um filtras, kraujui apdoroti prieš selekciją | vnt | 600
12.5 | 70 um filtras, kraujui apdoroti prieš selekciją | vnt | 600
12.6 | Kolonėlių ir tirpalų rinkinys selekcijai iš periferinio kraujo | vnt | 600
12.7 | Kolonėlės suderinamos su separavimo magentu pritaikytos selekcijai iš me mažiau kaip 2x10^9 ląstelių suspensjos | vnt | 200
12.8 | Magnetinės dalelės terapinei ląstelių selekcijai pagal CD34 naudojant automatinę selekcijos sistemą | 7,5 ml | 18
12.9 | Vienkartinis rinkinys terapinei ląstelių selekcijai naudojant automatinę selekcijos sistemą iš 60 x 10^9 ląstelių | vnt | 12
12.10 | Vienkartinis rinkinys terapinei ląstelių selekcijai naudojant automatinę selekcijos sistemą iš 120 x 10^9 ląstelių | vnt | 12
12.11 | Vienkartinis rinkinys terapinei ląstelių deplecijai naudojant automatinę selekcijos sistemą | vnt | 2
12.12 | Magnetinės dalelės terapinei ląstelių deplecijai pagal CD45RA naudojant automatinę selekcijos sistemą | 7,5 ml | 2
12.13 | Automatinės selekcijos sistemos filtras | vnt | 30
12.14 | Jugtis luer/spike tipo, steriliai supakuota po vieną | vnt | 300
12.15 | Adaptorius injekcijai adata į maišą, steriliai supakuotas po vieną | vnt | 60
12.16 | Jungtis tarp maišelių "coupler/coupler" tipo, steriliai supakuota po vieną | vnt | 120
12.17 | Vienkartinis maišelis kraujo produkto manipuliacijoms, 150 ml nominalaus tūrio, steriliai supakuota po vieną | vnt | 300
12.18 | Vienkartinis maišelis kraujo produkto manipuliacijoms, 600 ml nominalaus tūrio, steriliai supakuota po vieną | vnt | 300
12.19 | BPS/EDTA buferis, CE ženklintas. Supakuota plastikiniuose maišuose. Suderinamas su terapine ląstelių selekcija. | litras | 60
Viso suma 12 pirkimo daliai, Eur:
13. | Vienkartinių priemonių komplektas Real-Time PGR analizatoriams
Siūlyti tik pilną komplektą.
Mikroplokštelės ir plėvelės turi tikti spektrui, ne siauresniam kaip QuantStudio5, CFX96, LC480
13.1 | 96 vietų mikroplokštelė, baltais šulinėliais, polipropileninė, standaus plastiko (dvigubo sluoksnio), žemo profilio (0,1 ml), su neiškilusiu siauru pusiniu apvadu, su paryškintais stulpelių ir eilučių žymėjimais. | vnt. | 3000
13.2 | 96 vietų mikroplokštelė, baltais šulinėliais, polipropileninė, standaus plastiko (dvigubo sluoksnio), žemo profilio (0,1 ml), be apvado, su paryškintais stulpelių ir eilučių žymėjimais. | vnt. | 3000
13.3 | Lipni plėvelė mikroplokštelei uždengti, optiškai skaidri, pritaikyta prilydimui 105 C analizatoriuje | vnt. | 6000
13.4 | Plėvelė mikroplokštelei uždengti, optiškai skaidri, pritaikyta Real-Time PGR, užlydoma karščiu | vnt. | 6000
Viso suma 13 pirkimo daliai, Eur:
14. | Vienkartinių priemonių komplektas PGR
Siūlyti tik pilną komplektą.
14.1 | Mikroplokštelės ir plėvelės turėtų tikti daugumai įprastų termociklerių, pvz., Biometra T professional, SensoQuest Labcycler, ABI Veriti, Eppendorf Mastercycler ir kt.
14.2 | 96 vietų mikroplokštelė PGR: skaidri, polipropileninė, be briaunos, stulpelių ir juostelių pozicijos pažymėtos tamsiu šriftu, šulinėlių briaunos iškilę virš plokštelės paviršiaus apie 1 mm, šulinėlio tūris apie 0,2 ml. | vnt | 9000
14.3 | Lipni skaidri plėvelė mikroplokštelei uždengti, pritaikyta PGR, padidinto tvirtumo | vnt. | 3000
14.4 | Lipni folijos plėvelė mikroplokštelei uždengti, pritaikyta PGR | vnt. | 3000
14.5 | Folijos plėvelė mikroplokštelei uždengti, pritaikyta PGR, užlydoma karščiu | vnt. | 3000
Viso suma 14 pirkimo daliai, Eur:
15. | Vienkartinės priemonės PGR
Siūlyti tik pilną komplektą.
15.1 | Mėgintuvėliai, skirti DNR/RNR kiekio nustatymui fluorimetriniu principu, optiškai skaidrūs, plonasieniai, 500 ul tūrio, pakuotės dydis ne daugiau 500 vnt. | vnt. | 50000
15.2 | 0,2 ml tūrio PGR mėgintuvėlis vienkartinio naudojimo, su žymėjimo vieta, plokščiu danteliu, be DNR/RNR, nukleazių ir endotoksinų likučių | vnt | 6000
15.3 | 0,2 ml tūrio PGR mėgintuvėlis vienkartinio naudojimo, su žymėjimo vieta, su dangteliais fiksuojamomis pozicijomis, be DNR/RNR, nukleazių ir endotoksinų likučių | vnt | 6000
15.4 | 0,5 ml saugiai užsidarantis (safe-lock ar safe-seal) plokščiu kamšteliu konusinis sterilus, sugraduotas polipropileninis mėgintuvėlis su šaldymui atspariu žymėjimo paviršiumi, be DNR/RNR, nukleazių ir endotoksinų likučių | vnt | 8000
15.5 | 1,5 ml saugiai užsidarantis (safe-lock ar safe-seal) plokščiu kamšteliu konusinis sterilus, sugraduotas polipropileninis mėgintuvėlis su šaldymui atspariu žymėjimo paviršiumi, be DNR/RNR, nukleazių ir endotoksinų likučių | vnt | 8000
15.6 | 1,5 ml konusinis sterilus, plokščiu kamšteliu sugraduotas polipropileninis mėgintuvėlis su šaldymui atspariu žymėjimo paviršiumi, be DNR/RNR, nukleazių ir endotoksinų likučių | vnt | 200000
15.7 | 0,5 ml stovinčiu dugnu polipropileninis skaidrus mėgintuvėlis su šaldymui atspariu žymėjimo paviršiumi, pritvirtintas užsukamas kamštelis su gumine tarpine, be DNR/RNR, nukleazių ir endotoksinų likučių | vnt | 6000
15.8 | 1,5 ml stovinčiu dugnu polipropileninis skaidrus mėgintuvėlis su šaldymui atspariu žymėjimo paviršiumi, pritvirtintas užsukamas kamštelis su gumine tarpine, be DNR/RNR, nukleazių ir endotoksinų likučių | vnt | 6000
15.9 | 2 ml stovinčiu dugnu polipropileninis skaidrus mėgintuvėlis su šaldymui atspariu žymėjimo paviršiumi, pritvirtintas užsukamas kamštelis su gumine tarpine, be DNR/RNR, nukleazių ir endotoksinų likučių | vnt | 6000
15.10 | 2 ml bekamštis skaidrus polipropileninis mėgintuvėlis | vnt | 100000
15.11 | 0,1 ml tūrio PGR mėgintuvėlis su dangteliu, pritaikytas Rotor-Gene termocikleriui | vnt | 36000
15.12 | Vienkartinis polipropileninis rezervuaras, pritaikytas daugiakanalėms pipetėms, 55 ml tūrio, V formos dugnu | vnt | 1000
15.13 | Krioampulė, 1.5 ml tūrio, stovinčiu dugnu, sterili, užsukami kamšteliu, išorinis diametras ne daugiau kaip 1 cm. | vnt | 10000
15.14 | Konusinis centrifugavimo mėgintuvėlis, 50 ml, sugraduotas, su žymėjimo vieta, sterilus, polipropileninis | vnt | 25000
15.15 | Konusinis centrifugavimo mėgintuvėlis, 15 ml, sugraduotas, su žymėjimo vieta, sterilus, polipropileninis | vnt | 25000
15.16 | Konusinis centrifugavimo mėgintuvėlis, 50 ml, sugraduotas, su žymėjimo vieta, sterilus, polistireninis | vnt | 3000
15.17 | Konusinis centrifugavimo mėgintuvėlis, 15 ml, sugraduotas, su žymėjimo vieta, sterilus, polistireninis | vnt | 3000
15.18 | Pastero pipetė, sterili, graduota, 3-10 ml tūrio, supakuota po 20-50 vnt | vnt | 100000
15.19 | Lipni etiketė 1,5-2ml mėgintuvėliams: rulonėliuose, atspari autoklavavimui ir azoto garų fazės temperatūroms; specialiu paviršiumi pritaikytu rašymui | vnt | 150000
15.20 | Lipni etiketė 1,5-2ml mėgintuvėlių dangteliams: rulonėliuose, atspari autoklavavimui ir azoto garų fazės temperatūroms; specialiu paviršiumi pritaikytu rašymui; galimybe pasirinkti iš ne mažiau kaip 5 skirtingų spalvų | vnt | 150000
15.21 | Parafilmo juosta 5 cm storio rulonėliuose | metras | 7
Viso suma 15 pirkimo daliai, Eur:
16. | Dujų mišiniai
Siūlyti tik pilną komplektą. Į kainą turi būti įtrauktas slėginių indų pristatymas į vietą.
16.1 | Dujų mišinys O20 N75 (CO2 5%), slėginiuose induose po ne daugiau kaip 50 litrų / 200 bar, EURO bal. pakuotės tipas | EURO bal. | 40
16.2 | Dujų mišinys O5 N90 (CO2 5%), slėginiuose induose po ne daugiau kaip 50 litrų / 200 bar, EURO bal. pakuotės tipas | EURO bal. | 40
Viso suma 16 pirkimo daliai, Eur:
Kitos medžiagos ir priemonės
17 | Agarozė, "End-point" PGR analizei ir molekulinei biologijai | kg | 12
18 | SYBR Green fluorescencinis dažas, 10000x koncentruotas, tirpalas DMSO | ml | 1
19 | Skystis, skirtas pašalinti DNR taršą nuo darbo paviršių, purkštuvuose | litras | 9000
20 | Skystis, skirtas pašalinti nukleazių taršą nuo darbo paviršių, purkštuvuose | litras | 9000
21 | Polipropileninė dėžutė skirta 1,5 ml ir 2 ml mėgintuvėlių (ne mažiau 81 vietų) saugojimui -80 °C temperatūroje, sužymėtomis pozicijomis ant dangtelio ir dugno, įvarių spalvų, išmatavimai 130x130x50, su pilnomis pertvarėlėmis (ne tinkleliu) | vnt. | 2500
22 | Metanolis, analitinio grynumo, pakuotė ne daugiau kaip 1 litras | litras | 20
23 | Izopropanolis, analitinio grynumo, pakuotė ne daugiau kaip 1 litras | litras | 20
24 | Kalio hidrokarbonatas, analitinio grynumo, pakuotė ne daugiau kaip 0,5 kg | kg | 9000
25 | Amonio chloridas, analitinio grynumo, pakuotė ne daugiau kaip 1 kg | kg | 18000
26 | Kalio chloridas, analitinio grynumo, pakuotė ne daugiau kaip 0,5 kg | kg | 2
27 | Acto rūgštis, ledinė, pakuotė ne daugiau kaip 1 litras | litras | 10
28 | Filtras, nesterilus, 0.45 um Integra Biosciences PippetBoy dozatoriui | vnt. | 16
29 | Guma filtrui, Integra Biosciences PippetBoy dozatoriui | vnt. | 4
30 | Silikoninis laikiklis pipetei, Integra Biosciences PippetBoy dozatoriui | vnt. | 4
31 | Maitinimo elementų rinkinys, Integra Biosciences PippetBoy dozatoriui | vnt. | 16
32 | 0,1M HCl tirpalas, pakuotė ne daugiau kaip po 100 ml | ml | 1000
33 | 1M HCl tirpalas | ml | 1000
34 | 6M HCl tirpalas, pakuotė ne daugiau kaip po 2 ml | ml | 100
35 | 10M NaOH tirpalas, pakuotė ne daugiau kaip po 100 ml | ml | 100
36 | Tween-20, pakuotė ne daugiau kaip po 250 ml | ml | 5000
37 | EDTA tirpalas, pH 8.0, O,5M, molekulinei biologijai | ml | 1000