TSD-371, VPP-7516, VPP-7650, VPP-7887

Medicininių instrumentų techninė specifikacija

| Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas (specifikacija) | Reikalaujamos parametro reikšmės | Siūlomos parametro reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. | Akių spekulė kūdikiams (orientacinis kiekis 5 vnt.) | 1. „Barraquer“ arba lygiaverčio tipo; 2. Pediatrinis; 3. Su vielinio uždaro tipo mentelėmis; 4. Mentelės 4 – 5 mm; 5. Pagamintos iš nerūdijančio metalo; 6. Skirtas daugkartiniam naudojimui tinkamas plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir autoklavavimui (būtinas atitinkamas pasiūlymą teikiančios įmonės ir/arba gamintojo patvirtinimas); 7. Žymėjimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu patvirtinančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją); 8. Garantinis terminas ne mažiau kaip 12 mėnesių. | E4107 P 1. „Barraquer“ tipo; 2. Pediatrinis; 3. Su vielinio uždaro tipo mentelėmis; 4. Mentelės 5 mm; 5. Pagamintos iš nerūdijančio metalo; 6. Skirtas daugkartiniam naudojimui tinkamas plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir autoklavavimui. https://www.storzeye.eu/fileadmin/storz/media/BL_Storz_Reprocessing_Instructions_for_NonPowered_Instruments_USA_manufactured.pdf 7. Žymėjimas CE ženklu. 8. Garantinis terminas 12 mėnesių. |
| 12. | Pediatrinis odenos depresorius (orientacinis kiekis 5 vnt.) | 1. „Flynn“ arba lygiaverčio tipo; 2. Pediatrinis; 3. Darbinė dalis kilpinė, lęšio formos; 4. Rankenėlė plokščia; 5. Pagamintos iš nerūdijančio metalo; 6. Skirtas daugkartiniam naudojimui tinkamas plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir autoklavavimui (būtinas atitinkamas pasiūlymą teikiančios įmonės ir/arba gamintojo patvirtinimas); 7. Žymėjimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu patvirtinančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją); 8. Garantinis terminas ne mažiau kaip 12 mėnesių. | E5107 1. „Flynn“ tipo; 2. Pediatrinis; 3. Darbinė dalis kilpinė, lęšio formos; 4. Rankenėlė plokščia; 5. Pagamintos iš nerūdijančio metalo; 6. Skirtas daugkartiniam naudojimui tinkamas plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir autoklavavimui. https://www.storzeye.eu/fileadmin/storz/media/BL_Storz_Reprocessing_Instructions_for_NonPowered_Instruments_USA_manufactured.pdf 7. Žymėjimas CE ženklu; 8. Garantinis terminas 12 mėnesių. |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Pasiūlymo priede turi būti pateikti katalogai su visų siūlomų gaminių eskizais – iliustracijomis bei aprašymais.

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.