## TS
SPS priedas Nr.1
Medicinos prietaisų techninės priežiūros paslaugų pirkimas (6334)
Atrankos reikalavimas
| Reikalavimai |  | Reikalavimus įrodantys dokumentai
| Teikėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą techniškai aptarnauti medicinos prietaisą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti medicinos prietaiso techninį aptarnavimą. |  | Dokumentas patvirtinantis, kad teikėjas yra gamintojo įgaliotas techniškai aptarnauti medicinos prietaisą, arba yra sudaręs rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šio medicinos prietaiso aptarnavimą. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija
Bendrieji reikalavimai
1 | TP kaina apima sunaudotų dalių, medžiagų ir darbo kainą viso. Skelbiama maksimali leistina TP išlaidų suma per 3 metus
2 | Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti techninės priežiūros darbų reglamentą.
3 | Techninei priežiūrai atlikti Tiekėjas naudoja tik gamintojo rekomenduojamas naujas detales. Pakeistoms dalims bei atliektiems darbams Pardavėjas suteikia ne mažesnę kaip 6 mėn. garantiją.
4 | Atlikus darbus, tiekėjas senas (panaudotas dalis) utilizuos savo sąskaita.
5 | Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualia redakcija). 1. Prekių pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis. Tiekėjas turi pateikti tiekėjo ar prekių gamintojo dokumentus, patvirtinančius, kad prekių pakuotės yra perdirbamos (deklaracijas arba kitus lygiaverčius dokumentus). 2. Prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti. Tiekėjas turi pateikti tiekėjo ar prekių gamintojo dokumentus, patvirtinančius, kad siūlomų prekių pagrindinės medžiagos/komponentai yra tinkamos pakartotinam naudojimui ar perdirbimui (deklaracijas ar kitus lygiaverčius dokumentus).
| Medicinos prietaisų ( MP) techninės priežiūros paslaugų (TPP) | [6 empty] | Pasiūlymas
Eil.Nr. | MP gamintojas | MP pavadinimas | MP tipas | MP kiekis | TPP periodiškumas | TPP kiekis 36 mmėn. | Skiriama lėšų viso Eur su PVM | 1 TPP įkainis be PVM | 1 TPP įkainis su PVM | Suma viso Eur su PVM
1 | B.Braun Melsungen | Hemofiltracijos aparatas | Diapact CRRT | 2 | 12 | 6 | 1200
2 | Becton Dickinson | Tėkmės citometras | Fax Calibur | 1 | 6 | 6 | 9000
3 | Becton Dickinson | Tėkmės citometras | Fax Canto | 1 | 6 | 6 | 22800
4 | Becton Dickinson | Tėkmės citometras | Fax Canto II 3LSR | 1 | 6 | 6 | 19200
5 | BioMerieux | Vitek 2 inokuliarų drumstomatis, analizatorius | Vitek 2 | 1 | 12 | 3 | 6000
6 | Bio-Rad | Amplifikatorius | CFX96 | 6 | 12 | 18 | 7900
7 | Carestream | Rentgenogramų portatyvinis nuskaitytuvas | Clasic CR | 3 | 12 | 9 | 3000
8 | Corbet Research | Amplifikatorius | Rotor Gene | 4 | 12 | 12 | 800
9 | Corbet Research | Amplifikatorius | Rotor Gene 3000 | 1 | 12 | 3 | 200
10 | ECODAS | Medicininių atliekų nukenksminimo ir perdirbimo uždaroje kombinuotoje sistemoje, atliekas smulkinant ir sterilizuojant garu įranga | Ecodas T300 | 1 | 1 | 36 | 13700
11 | EKF | Gliukozės analizatorius | Biosen C line | 3 | 12 | 9 | 2550
12 | General Electric | Automatinis švikštas | Ulrich | 6 | 12 | 18 | 5000
13 | Heidelberg Topcon | Fundus kamera | TRC-50DX | 1 | 12 | 3 | 1100
14 | Heidelberg Topcon | Spectralis OCT | Spec-Cam | 1 | 12 | 3 | 1820
15 | Medrad Inc. | Automatinis švikštas | Medrad Stellant | 1 | 12 | 3 | 1200
16 | Medrad Inc. | Automatinis švikštas | Spectris Solaris | 3 | 12 | 9 | 3600
17 | Nihon Kohden | Analizatorius | Mek-6410K | 1 | 12 | 3 | 300
18 | Philips Healthcare | Magnetinis rezonansas | Achieva 3TX | 1 | 3 | 12 | 8300 | 570 | 689.7 | 8276.4
19 | Qiagen | Amplifikatorius | Rotor Gene Q | 1 | 12 | 3 | 200
20 | Qiagen | Analizatorius | QIAcube | 3 | 12 | 9 | 600
21 | RWolf | Urologinis chirurginis lazeris | Megapulse 30+ | 1 | 12 | 3 | 5500
22 | Steris | Instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinos | Hamo Vision ir Vision multichamber | 2 | 12 | 6 | 22000
23 | Topcon | Plyšinė lempa | SL-D7 | 1 | 12 | 3 | 590
24 | Topcon | Tonometras | CT-80A | 1 | 12 | 3 | 590
137150