## Sheet1
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. Tiekėjai turi tiekti prekes, atitinkančias Europos direktyvų nuostatas. Turi būti pateiktas atitikties dokumentas pagal Europos direktyvų nuostatas medicinos priemonėms (CE sertifikatas) arba lygiavertis dokumentas.
2. Tiekėjas turi pateikti kiekvienos priemonės gamintojo parengtą naudojimo instrukciją originalo ir lietuvių kalba.
3. Tiekėjas turi siūlyti prekes originalioje pakuotėje su etikete.
4. Tiekėjai turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (pdf. formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti - spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias katalogų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį, jei tokia yra, kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
5. Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
6. Pirkimui taikomas 2022 m. gruodžio 13 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-401 “Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo” (toliau - Aprašas): a)Prekės supakuotos į pakuotę, kuri pagaminta iš 100 proc. perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų arba ne mažiau kaip 30 proc. pirminės medienos plaušų, kita dalis – iš perdirbto popieriaus plaušų; arba b) prekei sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų ir mažiau teršiama aplinka arba c) prekei ir/arba pakuotei pagaminti, sunaudojama mažiau elektros energijos ir/arba naudojami atsinaujinantys, ekologiški energijos ištekliai; arba d) prekei ir/arba pakuotei pagaminti naudojama mažiau ar visai nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, toksinių ir aplinkos apsaugos požiūriu kenksmingų medžiagų. Pateikti tai įrodančius dokumentus pagal Aprašo 9 ir 10 p., kuriuose nurodyti galimi atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai (ir kiti lygiaverčiai dokumentai), jeigu prie produktų minimalių aplinkos apsaugos kriterijų nenurodyta kitaip.
7. Tiekėjai, teikiantys pasiūlymą pirkimo dalims Nr. 13 ir 17 turi pateikti siūlomų prekių pavyzdžius iki vokų atvėrimo dienos.
P.d. Nr. / Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Matavimo Vnt. | Maksimalus kiekis (36 mėn.) | Mato vnt. kaina Eur be PVM | PVM tarifas % | Suma Eur (be PVM) | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis; dokumento, kuriame aprašyta siūloma prekė, pavadinimas, puslapio Nr.; nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį; Siūlomos parametrų reikšmės (prekės kodas su psl. nuoroda)
9. | Medicinos priemonių transportavimo dėžės | Skirtas nešvarių ir užterštų instrumentų transportavimui DIN krepšiuose (480x250x60 mm). Išmatavimai: 600 x 300 x 200 mm ± 50 mm Pagamintas iš polipropileno, uždaromas, sandarus dangtis, suapvalintais kampais. Dėžės medžiagos storis ne mažiau 3 mm. Atsparus temperatūros kitimams nuo - 20° C iki + 80° C. Dėžės svoris ne daugiau nei 1,3 kgAtsparus rūgštims, cheminėms dezinfekcijos medžiagoms, detergentams. Plaunamas – dezinfekuojamas automatiniuose plautuvuose terminiu būdu. | Vnt. | 100 | 140 | 21 | 14000 | Transportavimo dėžė BEH/Ents PP 600/300/200, Hupfer (Vokietija), Skirtas nešvarių ir užterštų instrumentų transportavimui DIN krepšiuose (480x250x60 mm). Išmatavimai: 590 x 290 x 192 mm. Pagamintas iš polipropileno, uždaromas, sandarus dangtis, suapvalintais kampais. Dėžės medžiagos storis 3 mm. Atsparus temperatūros kitimams nuo - 20° C iki + 80° C. Dėžės svoris 1,3 kg. Atsparus rūgštims, cheminėms dezinfekcijos medžiagoms, detergentams. Plaunamas – dezinfekuojamas automatiniuose plautuvuose terminiu būdu. Prekės kodas 7500882. Aprašymas 1, 2, 3 psl.
Bendra suma 9-ai pirkimo daliai EUR be PVM | [6 empty] | 14000
PVM ( 21 % ) suma | [6 empty] | 2940
Bendra suma 9-ai pirkimo daliai EUR su PVM | [6 empty] | 16940
15. | Medicininiai tinkliniai krepšeliai instrumentų plovimui | Skirti sudėti medicinos prietaisus valymui - dezinfekavimui automatinėse instrumentų plovimo mašinose. Iš nerūdijančio plieno. Vidinėje pusėje turi rankenėles laisvai istraukiančiais į viršų; tinklelio langeliai ne didesni kaip 0,5 cm; | [5 empty] | Tinklinis krepšelis Hupfer (Vokietija) Skirti sudėti medicinos prietaisus valymui - dezinfekavimui automatinėse instrumentų plovimo mašinose. Iš nerūdijančio plieno. Vidinėje pusėje turi rankenėles laisvai istraukiančiais į viršų;
15.1 |  | 48 cm x 25 cm x 5 cm | Vnt. | 30 | 130 | 21 | 3900 | 48 x 25 x 5 cm; tinklelio langeliai 5 x 5 mm. Prekės kodas 7500059. Aprašymas 4 psl.
15.2 |  | 25 cm x 24 cm x 5 cm | Vnt. | 30 | 110 | 21 | 3300 | 25 x 24 x 5 cm; tinklelio langeliai 4 x 4 mm. Prekės kodas 7500053. Aprašymas 4 psl.
Bendra suma 15-ai pirkimo daliai EUR be PVM | [6 empty] | 7200
PVM ( 21 % ) suma | [6 empty] | 1512
Bendra suma 15-ai pirkimo daliai EUR su PVM | [6 empty] | 8712

## Sheet3
412
15000
0.027467
Plastiko sterilizacijos juostos | Beklostės sterilizacijos juostos, be celiuliozės, skirtos medicininių instrumentų pakavimui sterilizacijai vandenilio peroksido plazmos sterilizatoriuje STERRAD 100NX. Juostos turi atitikti LST EN 11607-1 ir 2 dalies reikalavimus (pateikti įrodančius dokumentus). Su išoriniais poveikio idikatoriais peroksido plazmos dujoms. Po sterilizacijos paketas turi nesuplyšti, atsidaryti per siūles. Pateikti gamintojo rekomendacijas dėl juostų užlydimo temperatūros. Prekė turi būti ženklinta CE ženklu.
75 mm ± 20 mm |  | m | 700
100 mm ± 20 mm |  | m | 700
150 mm ± 20 mm |  | m | 700
200 mm ± 20 mm |  | m | 700
350 mm ± 20 mm |  | m | 420
500 mm ± 20 mm |  | m | 210