Pirkime dalyvaujantiems Tiekėjams

CVP IS priemonėmis					           2024-12-17

DĖL ATSAKYMO Į KLAUSIMUS

Pranešame, kad gautas klausimas NordBalt, LitPol Link ir Alytaus 330 kV TP perimetro vaizdo stebėjimo sistemos įrengimo pirkime (toliau – Pirkimas), į kurį pateikiamas atsakymas:

1 klausimas:

Pirkimo dokumentų TS Priedas Nr. 6 “I Pirkimo objekto daliai Atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams Alytaus 330 kV TP” lentelės eil. Nr. 1 Komutacinė spinta reikalaujama įrodyti atitikimą Techninio projekto 1.1 Komutacinė spinta 42Ux600x800 punktams 1.1; 1.3; 2.1; 2.2; 2.3; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 4.1; 4.2; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 7.5; 7.7; 8.1; 10.2. Peržiūrėjus techninį projektą informuojame, kad techniniame projekte 1.1. Komutacinė spinta 42Ux600x800 neturi reikalavimo punkto nr. 7.5 ir 7.7. Manome, kad gali būti ir daugiau panaušaus pobūdžio klaidų, todėl prašome patikslinti ir pateikti pakoreguotą palyginamąją lentelę.

Atsakymas:

Paaiškiname, jog TS Priedas Nr. 6 “I Pirkimo objekto daliai Atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams Alytaus 330 kV TP” lentelės eil. Nr. 1 1.1 Komutacinė spinta 42Ux600x800 punktams palyginamojoje lentelėje įsivėlė techninė klaida ir reikia įrodyti atitikimą šiems punktams 1.1; 1.3; 2.1; 2.2; 2.3; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 4.1; 4.2; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 8.1; 10.2.

2 klausimas:

Pirkimo dokumentų TS Priedas Nr. 6 “II Pirkimo objekto daliai Atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams LitPolink” lentelės eil. Nr. 1 Komutacinė spinta reikalaujama įrodyti atitikimą Techninio projekto 1.1 Komutacinė spinta 42Ux600x800 punktams 1.1; 1.3; 2.1; 2.2; 2.3; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 4.1; 4.2; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 7.5; 7.7; 8.1; 10.2. Peržiūrėjus techninį projektą informuojame, kad techniniame projekte 1.1. Komutacinė spinta 42Ux600x800 neturi reikalavimo punkto nr. 7.5 ir 7.7. Manome, kad gali būti ir daugiau panašaus pobūdžio klaidų, todėl prašome patikslinti ir pateikti pakoreguotą palyginamąją lentelę.

Atsakymas:

Paaiškiname, jog TS Priedas Nr. 6 “II Pirkimo objekto daliai Atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams LitPolink” lentelės eil. Nr. 1 1.1 Komutacinė spinta 42Ux600x800 punktams palyginamojoje lentelėje įsivėlė techninė klaida ir reikia įrodyti atitikimą šiems punktams 1.1; 1.3; 2.1; 2.2; 2.3; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 4.1; 4.2; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 8.1; 10.2.

3 klausimas:

Pirkimo dokumentų TS Priedas Nr. 6 “III Pirkimo objekto daliai Atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams NordBalt ir Klaipėdo” lentelės eil. Nr. 1 Komutacinė spinta reikalaujama įrodyti atitikimą Techninio projekto 1.1 Komutacinė spinta 42Ux600x800 punktams 1.1; 1.3; 2.1; 2.2; 2.3; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 4.1; 4.2; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 7.5; 7.7; 8.1; 10.2. Peržiūrėjus techninį projektą informuojame, kad techniniame projekte 1.1. Komutacinė spinta 42Ux600x800 neturi reikalavimo punkto nr. 7.5 ir 7.7. Manome, kad gali būti ir daugiau panaušaus pobūdžio klaidų, todėl prašome patikslinti ir pateikti pakoreguotą palyginamąją lentelę.

Atsakymas:

Paaiškiname, jog TS Priedas Nr. 6 “III Pirkimo objekto daliai Atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams NordBalt ir Klaipėdo” lentelės eil. Nr. 1 1.1 Komutacinė spinta 42Ux600x800 punktams palyginamojoje lentelėje įsivėlė techninė klaida ir reikia įrodyti atitikimą šiems punktams 1.1; 1.3; 2.1; 2.2; 2.3; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 4.1; 4.2; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 7.1; 7.2; 8.1; 10.2.

4 klausimas:

Remiantis sąlygomis reikalaujama užpildyti PREKIŲ ATITIKTIES TECHNINIO PROJEKTO SPECIFIKACIJOMS REIKALAVIMAMS PALYGINAMOJI LENTELĘ.

Lentelę prašoma užpildyti pagal Techninio projekto punktus, kai techninės specifikacijos 4.1. punkte nurodoma, kad „Kauno 330 kV TP pagal pateiktą Techninį projektą (priedas Nr.1), reikia parengti Darbo projektą. Parengus Darbo projektą reikės suderinti su Užsakovu, po suderinto Darbo projekto reikės atlikti Rangos darbus vadovaujantis priedais Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5“, taip pat nurodyta, kad „Priedas Nr.1 Kauno 330 kV TP Techninis projektas (konfidencialu)“.

Priedas Nr. 1 Techninis projektas (konfidencialu), kartu su dokumentais nėra pateiktas.

Klausimas: remiantis kokiu dokumentu turime užpildyti PREKIŲ ATITIKTIES TECHNINIO PROJEKTO SPECIFIKACIJOMS REIKALAVIMAMS PALYGINAMOJI LENTELĘ?

Atsakymas:

Turite per CVPIS pateikti prašymą susipažinti su konfidencialiai informacija. Kai pasirašysite konfidencialumo pasižadėjimą neatskleisti gautos informacijos Jums atsiųsime visų trijų Pirkimo dalių Techninius projektus..

5 klausimas:

Kvalifikacijos reikalavimas 4. punktas: "Tiekėjas per paskutinius 3 metus iki Pirminio Pasiūlymo pateikimo termino pabaigos yra tinkamai įvykdęs perimetro apsaugos vaizdo stebėjimo su vaizdo turinio analize įrengimo darbus, kurių bendra vertė ne mažesnė kaip 130 000 Eur be PVM"

Norime atkreipti dėmesį, kad vertinant pažodžiui „įrengimo darbams“ 130 000 Eur. be PVM suma yra per didelė. Šis reikalavimas riboja konkurenciją. Šį reikalavimą galimai gali įvykdyti tik vien ir/ ar kelios įmonės.

Klausimas: prašome patikslinti kas turima omenyje įrengimo darbai (bendra suma - įranga+ darbai)?

Atsakymas:

Paaiškiname, kad Tiekėjo patirties – tai reikalavimas, apibūdinantis, ar tiekėjas jau yra vykdęs panašią pirkimo sutartį.  Nustatytas kvalifikacinis reikalavimas: Tiekėjas per paskutinius 3 metus iki Pirminio Pasiūlymo pateikimo termino pabaigos yra tinkamai įvykdęs perimetro apsaugos vaizdo stebėjimo su vaizdo turinio analize įrengimo darbus, kurių bendra vertė ne mažesnė kaip 130 000 Eur be PVM, yra tiesiogiai susijęs su Pirkimo objektu pilna apimtimi: t. y. kvalifikaciniame reikalavime nurodyti darbai ir jų vertės apima bendrai Tiekėjo vykdytus darbus kartu su sumontuotos / įdiegtos įrangos verte.

6. klausimas:

Pagal rinkos konsultacijos atsakymus PO sutiko pakeisti kai kuriuos reikalavimus nepetraukiamo maitinimo šaltiniams, tačiau techniniuose projektuose, PO atsiųstuose 2024-11-29 reikalavimai nepakeisti - jie yra tokie pat, kokie buvo pirminiame techninių projektų variante, pateiktame rinkos konsultacijos metu. Prašome atsiųsti techninius projektus su pakoreguotais reikalavimais.

Atsakymas:

Paaiškiname, jog teikiant atsakymus po rinkos konsultacijos dalyvių atsiųstų pastebėjimų, įsivėlė techninė klaida ir reikalavimai maitinimo šaltiniams liko tokie patys ir nebuvo pakeisti, nes Techniniai projektai rinkos konsultacijos metu buvo jau pateikti su pakoreguotais maitinimo šaltinio reikalavimais tiek kiek leido Techninių projektų rengėjai (projektuotojai)..

7.klausimas

Prašome patikslinti ar pirkime reikalaujamas vaizdo įrašymo įrenginys turi būti komplektuojamas su gamykliniais diskais. Sąmatos eilutėje excel ir medžiagų žiniaraščiuose yra išskirta atskira eilutė kur turime įrašyti kietųjų diskų kainą. Klausimas ar tikrai reikia vertinti papildomus diskus ir kam jie bus naudojami?

Atsakymas:

Kaip ir nurodyta I II ir III Pirkimo objekto dalių Techniniuose projektuose vaizdo įrašymo įrenginys turi būti komplektuojamas su gamykliniais diskais. Kaip ir nurodyta medžiagų žiniaraščiuose Tiekėjai privalo įvertinti ir pateikti papildomus kietuosius diskus, kuriuos Perkančioji organizacija panaudos esamos vaizdo stebėjimo sistemos vaizdo archyvo praplėtimui. Siūlomi diskai turi būti tinkami siūlomam vaizdo įrašymo įrenginiui.

8 klausimas:

Pirkime numatyti reikalavimai komutacinei spintai. Taip pat nurodyta, kad reikia įrodyti atitikimą 5.1, 5.2. ir 5.3. punktai, skirti pasukamo ir nesukamo rėmo specifikacijoms. Šios spintos gali būti arba pasukamo rėmo arba ne, viskas kartu negali būti. Prašau patikslinkite ar reikia pasukamo rėmo. Taip pat nurodyti 7.5 ir 7.7 p., kurių specifikacijoje nėra.

Atsakymas:

Jūsų teikdami pasiūlymą pagal TS Techninius projektus turite nusimatyti ar Jūs teiksite pasiūlymą spintos su pasukamu rėmu ar be pasukamo rėmo. TS Techniniuose projektuose, 1.1 Komutacinė spinta 42Ux600x800 5 pozicijos reikalavimą „Pasukamas rėmas įrangos montavimui“ yra reikalaujama įrodyti tik kai yra siūloma spinta su pasukamu rėmu. Pridedame pakoreguotas lenteles kurias reikia užpildyti atitikimui techniniams reikalavimams.

Priedai:

Priedas Nr. 1. SPS 3 priedo „Techninė specifikacija“ priedas Nr.6 „Prekių atitikties techninio projekto specifikacijoms reikalavimams palyginamoji lentelė“ (I pirkimo objekto daliai), aktuali redakcija.

Priedas Nr. 2.  SPS 3 priedo „Techninė specifikacija“ priedas Nr.6 „Prekių atitikties techninio projekto specifikacijoms reikalavimams palyginamoji lentelė“ (II pirkimo objekto daliai), aktuali redakcija.

Priedas Nr. 3. SPS 3 priedo „Techninė specifikacija“ priedas Nr.6 „Prekių atitikties techninio projekto specifikacijoms reikalavimams palyginamoji lentelė“ (III pirkimo objekto daliai), aktuali redakcija.

Milda Dzenisenka, tel. +370 618 69369, el. p. Milda.Dzenisenka@litgrid.eu