TSD-200, VPP-6417
Lankstaus videoendoskopo trachėjos intubacijai techninė specifikacija
(orientacinis kiekis 2 pak.)
	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės

	1.
	Reikalavimai lanksčiam videoendoskopui: 
	1. Techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Karl Storz GmbH&Co“ videolaringoskopijos įrenginio monitoriumi „C-MAC“ su E-BOX moduliu;
2. Vienkartinis;

3. Sterilus;

4. Matymo kryptis 0( ± 1(;

5. Matymo kampas 90( ± 1(;

6. Darbinis ilgis 65 cm ± 1 cm;

7. Išorinis skersmuo 5,3 mm ± 0,1 mm;

8. Darbinio kanalo skersmuo 2,2 mm ± 0,1 mm;

9. Lenkimasis a/ž: (180( / 180() ± 1(; 
10. Vienoje pakuotėje ≥ 6 vnt. lanksčių videoendoskopų.
	1. Techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Karl Storz GmbH&Co“ videolaringoskopijos įrenginio monitoriumi „C-MAC“ su E-BOX moduliu;

2. Vienkartinis;

3. Sterilus;

4. Matymo kryptis 0(;

5. Matymo kampas 90(;

6. Darbinis ilgis 65 cm;

7. Išorinis skersmuo 5,3 mm;

8. Darbinio kanalo skersmuo 2,2 mm;

9. Lenkimasis a/ž: (180( / 180() ; 

10. Vienoje pakuotėje 6 vnt. lanksčių videoendoskopų.
Techniniai parametrai, 14 psl.

	2.
	Prekių pristatymas ir personalo apmokymas 
	Prekių  pristatymo ir personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
	Prekių  pristatymo ir personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.


Pastaba:
Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, išbandymui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.
