## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
VIENKARTINIAI APKLOTŲ RINKINIAI
Kam: | Viešoji įstaiga CPO LT
Data: | 2025.05.26
Nr.: | ACS-20250526
Vieta: | Klaipėdos raj.
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai: |  | AmberCell Solutions, UAB
Tiekėjo kodas (-ai): |  | 302591590
Tiekėjo adresas (-ai): |  | Sendvario g. 12, Sudmantai, LT-96327 Klaipėdos raj.
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai): |  | LT100006146717
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai): |  | A.s. LT907044060007684079 AB SEB bankas, Banko kodas 70440
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
8. DALIS | SKYSČIUS SUGERIANTIS KILIMĖLIS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Preliminarus kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo parametro reikšmė su nuoroda į konkretų pasiūlymo puslapį
8. | Skysčius sugeriantis kilimėlis
8.1. | Skysčius sugeriantis kilimėlis | 3000 | vnt. | 7.41 | 22230 | Medline Industries, Inc, United States, Liqui-Loc™ Absorbency Floor Mat, ref. Nr. ORLLPBM
8.1.1. | Vienkartinio naudojimo | [5 empty] | Vienkartinio naudojimo
8.1.2. | Nesterilus | [5 empty] | Nesterilus
8.1.3. | Viršutinis sluoksnis pagamintas iš neaustinės medžiagos, vidurinis - iš celiuliozės poliesterio pluošto arba lygiavertės mediagos , apatinis - iš neslystančio polietileno arba lygiavertės medžiagos | [5 empty] | Viršutinis sluoksnis pagamintas iš neaustinės medžiagos, vidurinis - iš celiuliozės poliesterio pluošto, apatinis - iš neslystančio polietileno
8.1.4. | Sugeria ne mažiau 3000 g/ m2 skysčių | [5 empty] | Sugeria 3000 g/ m2 skysčių
8.1.5. | Kilimėlio dydis: 70 x 140 cm ± 3 cm | [5 empty] | Kilimėlio dydis: 71,1 x 142,2 cm
|  |  |  | Suma be PVM | 22230
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 1111.5
|  |  |  | Suma su PVM | 23341.5 | Dalies biudžetas su PVM: 23341,5 Eur
10. DALIS | STUBURO OPERACIJŲ RINKINYS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Preliminarus kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo parametro reikšmė su nuoroda į konkretų pasiūlymo puslapį
10. | Stuburo operacijų rinkinys
10.1. | Stuburo operacijų rinkinys | 600 | vnt. | 14.4 | 8640 | Medline International France SAS, 5 rue Charles Lindbergh, 44110 Châteaubriant, France, Spine pack, ref. Nr. CPU29033CE
10.1.1. | Instrumentavimo staliuko apklotas – 1 vnt. - 140 x 190cm ±10cm, sustiprintos zonos dydis ne mažesnis nei 70x190 cm | [5 empty] | Instrumentavimo staliuko apklotas – 1 vnt. - 140 x 190cm, sustiprintos zonos dydis 74x190 cm
10.1.2. | Sustiprintas Mayo stalelio apklotas - 1 vnt. - 80x145cm ± 5 cm, absorbuojanti zona 55 x 90 ±3cm | [5 empty] | Sustiprintas Mayo stalelio apklotas - 1 vnt. - 80x142cm, absorbuojanti zona 55 x 88 cm
10.1.3. | Paciento apklotas - 1 vnt. - 220x320 cm ±10cm, su lipnia anga 10x20 cm ±1 cm, dengta incizine plėvele; paciento apklote turi būti integruoti ne mažiau 2 vnt. laidų bei vamzdelių laikiklių; paciento apklotas pagamintas iš ne mažiau kaip 3 sluoksnių medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 65 g/m², viršutinis - iš neaustinės polipropileno medžiagos, absorbcija ne mažiau 300 %, vidurinis - polietileno plėvelės, apatinis - apsauginis neaustinės medžiagos sluoksnis; paciento apkloto atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau negu 200 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 1,9 Log₁₀ (pūkų sk.) | [5 empty] | Paciento apklotas - 1 vnt. - 220x320 cm, su lipnia anga 10x20 cm, dengta incizine plėvele; paciento apklote turi yra integruoti 2 vnt. laidų bei vamzdelių laikikliai; paciento apklotas pagamintas 3 sluoksnių medžiagos, kurios svoris 66 g/m², viršutinis - iš neaustinės polipropileno medžiagos, absorbcija 338 %, vidurinis - polietileno plėvelės, apatinis - apsauginis neaustinės medžiagos sluoksnis; paciento apkloto atsparumas skysčių įsiskverbimui 200 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida 1,9 Log₁₀ (pūkų sk.)
10.1.4. | Rinkinys supakuotas viename steriliame gamykliniame plastiko įpakavime. Įpakavimo viduje turi būti įdėta rinkinio etiketė, kurios turinys gerai matomas neatidarius pirminės pakuotės. Šioje etiketėje turi būti: rinkinio sudėtis lietuvių/anglų kalba, sterilumo kontrolės sistema (ne mažiau 2 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, lipdukai turi atsiklijuoti su galimybe juos įklijuoti į ligoninės sterilumo kontrolės dokumentus). Sterili pakuotė turi atplėšimo kampų žymėjimus ir atidarant plyšta per pakuotės sujungimo vietas. Ant rinkinio turi būti lipdukas-rodyklė, nurodanti išpakavimo kryptį. Paciento apklotas turi piktogramas, kurios nurodo teisingą apkloto išlankstymo kryptį paciento atžvilgiu. Lipnios apkloto dalys yra padengtos nealergizuojančiais klijais ir apsaugotos popieriumi, dengtu silikonu. Paciento apklotas gerai limpa prie odos ir nereikalauja papildomų judesių, fiksuojant prie paciento odos. Sudėtyje neturi būti latekso. Pakuotė trijų lygių, atitinka Medicinos prietaisų reglamento (ES) 2017/745 (arba lygiaverčio), standarto EN-13795 bei CFR 1610 1 klasės reikalavimus. Rinkinys turi būti pažymėtas CE ženklu. Pateikti tai įrodančius dokumentus kartu su prekėmis. | [5 empty] | Rinkinys supakuotas viename steriliame gamykliniame plastiko įpakavime. Įpakavimo viduje yra įdėta rinkinio etiketė, kurios turinys gerai matomas neatidarius pirminės pakuotės. Šioje etiketėje yra: rinkinio sudėtis anglų kalba, sterilumo kontrolės sistema (2 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, lipdukai atsiklijuoja su galimybe juos įklijuoti į ligoninės sterilumo kontrolės dokumentus). Sterili pakuotė turi atplėšimo kampų žymėjimus ir atidarant plyšta per pakuotės sujungimo vietas. Ant rinkinio yra lipdukas-rodyklė, nurodanti išpakavimo kryptį. Paciento apklotas turi piktogramas, kurios nurodo teisingą apkloto išlankstymo kryptį paciento atžvilgiu. Lipnios apkloto dalys yra padengtos nealergizuojančiais klijais ir apsaugotos popieriumi, dengtu silikonu. Paciento apklotas gerai limpa prie odos ir nereikalauja papildomų judesių, fiksuojant prie paciento odos. Sudėtyje nėra latekso. Pakuotė trijų lygių, atitinka Medicinos prietaisų reglamento (ES) 2017/745, standarto EN-13795 bei CFR 1610 1 klasės reikalavimus. Rinkinys pažymėtas CE ženklu.
|  |  |  | Suma be PVM | 8640
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 432
|  |  |  | Suma su PVM | 9072 | Dalies biudžetas su PVM: 9072 Eur
11. DALIS | KRANIOTOMINIS RINKINYS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Preliminarus kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo parametro reikšmė su nuoroda į konkretų pasiūlymo puslapį
11. | Kraniotominis rinkinys
11.1. | Kraniotominis rinkinys | 400 | vnt. | 40.22 | 16088 | Medline International France SAS, 5 rue Charles Lindbergh, 44110 Châteaubriant, France, Kraniotomijos rinkinys, ref. Nr. ST02-EGINE007, quote nr. 1520721
11.1.1. | Instrumentavimo staliuko apklotas - 1 vnt. - 140 x 190cm ±10cm, sustiprintos zonos dydis ne mažesnis nei 70x190 cm | [5 empty] | Instrumentavimo staliuko apklotas - 1 vnt. - 140 x 190cm, sustiprintos zonos dydis nei 74x190 cm
11.1.2. | Padidintos apsaugos chirurginis chalatas - 1 vnt., dydis XL, ilgis 140 cm ± 5 cm, krūtinės plotis 75 cm ±3 cm, rankovės ilgis iki rankogalio 60 cm ±3 cm. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės) tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Dešinės pusės diržas taip pritvirtintas, kad būtų galima užsirišti pačiam, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio. Kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 3.2 Log₁₀ (pūkų sk.). Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau 110 cm H₂O | [5 empty] | Padidintos apsaugos chirurginis chalatas - 1 vnt., dydis XL, ilgis 140 cm, krūtinės plotis 72,5 cm, rankovės ilgis iki rankogalio 60 cm. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės) tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Dešinės pusės diržas taip pritvirtintas, kad būtų galima užsirišti pačiam, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis pilnai dengia nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele 17 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo 7 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio. Kietųjų dalelių sklaida 3.2 Log₁₀ (pūkų sk.). Atsparumas skysčių įsiskverbimui 110 cm H₂O
11.1.3. | Standartinės apsaugos chirurginis chalatas - 1 vnt., dydis L, ilgis 120 cm ± 5 cm, krūtinės plotis 70 cm ±3 cm, rankovės ilgis iki rankogalio 60 cm ±3 cm. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio. Kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 2.0 Log₁₀ (pūkų sk.). Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau 40 cm H₂O. Supakuotas į krepinį popierių ir patalpintas viso rinkinio viršuje. | [5 empty] | Standartinės apsaugos chirurginis chalatas - 1 vnt., dydis L, ilgis 120 cm, krūtinės plotis 68 cm, rankovės ilgis iki rankogalio 59,5 cm. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis pilnai dengia nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele 17 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo 7 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio. Kietųjų dalelių sklaida 2.0 Log₁₀ (pūkų sk.). Atsparumas skysčių įsiskverbimui 47 cm H₂O. Supakuotas į krepinį popierių ir patalpintas viso rinkinio viršuje.
11.1.4. | Paciento apklotas - 1 vnt. - 230 x 400 cm ± 10 cm su lipnia 20 x 30 cm ±3cm anga, dengta incizine plėvele, integruotu skysčių surinkimo maišu su skysčių išleidimo anga. Abi apkloto pusės su skaidria polietilenine dalimi. Pagamintas iš ne mažiau dviejų sluoksnių polipropileno neaustinės medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 55 g/m² ir polietileno plėvelės. Absorbcija ne mažesnė kaip 250%. Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau negu 150 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 1,8 Log₁₀ (pūkų sk.) | [5 empty] | Paciento apklotas - 1 vnt. - 236 x 406 cm su lipnia 20 x 33 cm anga, dengta incizine plėvele, integruotu skysčių surinkimo maišu su skysčių išleidimo anga. Abi apkloto pusės su skaidria polietilenine dalimi. Pagamintas iš dviejų sluoksnių polipropileno neaustinės medžiagos, kurios svoris 58 g/m² ir polietileno plėvelės. Absorbcija 250%. Atsparumas skysčių įsiskverbimui 178 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida 1,7 Log₁₀ (pūkų sk.)
11.1.5. | Apklotas lipniu kraštu - 4 vnt. - 50 x 50 cm ± 5 cm. Pagamintas iš ne mažiau dviejų sluoksnių polipropileno neaustinės medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 55 g/m² ir polietileno plėvelės. Absorbcija ne mažesnė kaip 250%. Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau negu 150 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 1,8 Log₁₀ (pūkų sk.) – 4 vnt. | [5 empty] | Apklotas lipniu kraštu - 4 vnt. - 45 x 50 cm. Pagamintas iš dviejų sluoksnių polipropileno neaustinės medžiagos, kurios svoris 58 g/m² ir polietileno plėvelės. Absorbcija 250%. Atsparumas skysčių įsiskverbimui 178 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida 1,7 Log₁₀ (pūkų sk.) – 4 vnt.
11.1.6. | Popieriniai rankšluosčiai 30x40 cm ±2 cm – 2 vnt. | [5 empty] | Popieriniai rankšluosčiai 30x39 cm – 2 vnt.
11.1.7. | Rankovė video kamerai su elastine anga - 1 vnt., 17 cm ± 1 cm x 240 cm ± 5 cm, su 2 vnt. lipniomis juostelėmis ir kortele | [5 empty] | Rankovė video kamerai su elastine anga - 1 vnt., 17,5 cm x 240 cm, su 2 vnt. lipniomis juostelėmis ir kortele
11.1.8. | Operacinė lipni juosta 9x50 cm ±1 cm – 1 vnt. | [5 empty] | Operacinė lipni juosta 9x50 cm ±1 cm – 1 vnt.
11.1.9. | Magnetinė dėžutė - adatų skaičiuoklė, 20 dalių – 1 vnt. | [5 empty] | Magnetinė dėžutė - adatų skaičiuoklė, 20 dalių – 1 vnt.
11.1.10. | Marlinės skaros 10x20 cm ±1 cm, 12 sluoksnių – 10 vnt. | [5 empty] | Marlinės skaros 10x20 cm, 12 sluoksnių – 10 vnt.
11.1.11. | Marlinės skarelės 7,5x7,5 cm ±0,5 cm, 12 sluoksnių – 50 vnt. | [5 empty] | Marlinės skarelės 7,5x7,5 cm, 12 sluoksnių – 50 vnt.
11.1.12. | Rinkinys supakuotas viename steriliame gamykliniame plastiko įpakavime. Įpakavimo viduje turi būti įdėta rinkinio etiketė, kurios turinys gerai matomas neatidarius pirminės pakuotės. Šioje etiketėje turi būti: rinkinio sudėtis lietuvių/anglų kalba, sterilumo kontrolės sistema (ne mažiau 2 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, lipdukai turi atsiklijuoti su galimybe juos įklijuoti į ligoninės sterilumo kontrolės dokumentus). Sterili pakuotė turi atplėšimo kampų žymėjimus ir atidarant plyšta per pakuotės sujungimo vietas. Ant rinkinio turi būti lipdukas-rodyklė, nurodanti išpakavimo kryptį. Paciento apklotas turi piktogramas, kurios nurodo teisingą apkloto išlankstymo kryptį paciento atžvilgiu. Lipnios apkloto dalys yra padengtos nealergizuojančiais klijais ir apsaugotos popieriumi, dengtu silikonu. Paciento apklotas gerai limpa prie odos ir nereikalauja papildomų judesių, fiksuojant prie paciento odos. Sudėtyje neturi būti latekso. Pakuotė trijų lygių, atitinka Medicinos prietaisų reglamento (ES) 2017/745 (arba lygiaverčio), standarto EN-13795 bei CFR 1610 1 klasės reikalavimus. Rinkinys turi būti pažymėtas CE ženklu. Pateikti tai įrodančius dokumentus kartu su prekėmis. | [5 empty] | Rinkinys supakuotas viename steriliame gamykliniame plastiko įpakavime. Įpakavimo viduje įdėta rinkinio etiketė, kurios turinys gerai matomas neatidarius pirminės pakuotės. Šioje etiketėje yra: rinkinio sudėtis lietuvių kalba, sterilumo kontrolės sistema 4 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, lipdukai atsiklijuoja su galimybe juos įklijuoti į ligoninės sterilumo kontrolės dokumentus). Sterili pakuotė turi atplėšimo kampų žymėjimus ir atidarant plyšta per pakuotės sujungimo vietas. Ant rinkinio yra lipdukas-rodyklė, nurodanti išpakavimo kryptį. Paciento apklotas turi piktogramas, kurios nurodo teisingą apkloto išlankstymo kryptį paciento atžvilgiu. Lipnios apkloto dalys yra padengtos nealergizuojančiais klijais ir apsaugotos popieriumi, dengtu silikonu. Paciento apklotas gerai limpa prie odos ir nereikalauja papildomų judesių, fiksuojant prie paciento odos. Sudėtyje nėra latekso. Pakuotė trijų lygių, atitinka Medicinos prietaisų reglamento (ES) 2017/745, standarto EN-13795 bei CFR 1610 1 klasės reikalavimus. Rinkinys pažymėtas CE ženklu.
|  |  |  | Suma be PVM | 16088
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 804.4
|  |  |  | Suma su PVM | 16892.4 | Dalies biudžetas su PVM: 16905 Eur

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma) |  |  |  | -
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas |  |  |  | -
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui) |  |  |  | -
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai |  |  |  | Ne
5 | 1.1_priedas_Pasiūlymas ir techninė specifikacija |  |  |  | Ne
6 | Įgaliojimas |  |  |  | Ne
7 | Pasiūlymas |  |  |  | Ne
8 | Failai kataloge "Katalogai ir CE" |  |  |  | Ne
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas: |  |  | Įgaliotas asmuo
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė: |  |  | Lina Rusteikienė
14582-1 2025-05-13 10:56:57