1 Priedas

Techninė užduotis „Harmony Link“ keitiklio pajungimo vietos perkėlimas              „330 kV skirstyklos Darbėnai statyba“ projekte

- 330kV Darbėnų skirstyklos statybos darbo projekto metu perprojektuoti  Harmony Link (HL) keitiklio  pajungimo prie Darbėnų 330kV skirstyklos perkėlimą iš numatomo Keitiklis1 (Harmony Link) prijunginio į Keitiklis2 (Rezervas) prijunginį, nekeičiant suprojektuoto ir suderinto prijunginio skirstomųjų įrenginių kiekio, tipo ir jų tech. charakteristikų.

- Keitiklis1 (Harmony Link) prijunginio vietoje sumontuoti įrenginių pamatus ir portalą, kaip nurodyta PU.

- Vaizdo apsaugos sistemą pritaikyti naujausiems LITGRID standartiniams techniniams reikalavimams, kurie skelbiami LITGRID internetiniame puslapyje: https://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/apsaugine-ir-gaisrine-signalizacija/3961.

- Visi prie Sutarties pateiktoje Projektavimo užduotyje (PU) nurodyti reikalavimai išlieka.

2022/010-XX-TP-E1.B-01 Brėžinio fragmentas iš suderinto Techninio TP: