## Pasiūlymo forma
Supaprastinto atviro konkurso sąlygų 1 priedas
UAB UNIDENTAS
Senasis Ukmergės kelias 4, Užubalių k., Vilniaus raj. tel.852734491, faksas 852732239,LR Juridinių asmenų registras registravimo pažymėjimas Nr.019559,į.k.126409973,PVM kodas LT 264099716
VšĮ Antakalnio poliklinikai
PASIŪLYMAS
DĖL ODONTOLOGINIŲ IR PLOMBINIŲ MEDŽIAGŲ, INSTRUMENTŲ BEI KITŲ PAGALBINIŲ PRIEMONIŲ PIRKIMO
2020 06 25
(Data)
Vilnius
(Sudarymo vieta)
Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai |  |  | UAB Unidentas
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai |  |  | Senasis Ukmergės kelias 4,Užubalių km.
Tiekėjo įmonės kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų įmonių kodai |  |  | 126409973
Tiekėjo PVM kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų įmonių PVM kodai |  |  | LT264099716
Tiekėjo atsiskaitomosios sąskaitos numeris, banko pavadinimas, banko kodas |  |  | 72900 AB "Citadele" bankas A/s.LT 127290000016467012
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos |  |  | Vykdantysis Direktorius Linas Stankevičius
Telefono numeris |  |  | 8 686 50255
Fakso numeris |  |  | 8 52732239
El. pašto adresas |  |  | dental@unidentas.lt
Pastaba: Pildoma, jei ketinama pasitelkti subteikėją (-us).
Subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)
Subteikėjo (-ų) adresas (-ai)
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subteikėją (-us)
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis konkurso sąlygomis, nustatytomis: 1.1. Supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS); 1.2. Supaprastinto atviro konkurso sąlygose, kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose, papildymuose). 2. Pasirašydami CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir CVP IS pateikti duomenys yra tikri. 3. Atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą bei duomenis apie mūsų pasirengimą įvykdyti numatomą sudaryti pirkimo sutartį. Mes siūlome šias prekes:
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalavimai (techninės charakteristikos) | Tiekėjo siūlomų prekių charakteristikos (užpildo tiekėjas) | Siūlomos prekės pavadinimas, prekės kodas ir gamintojas (užpildo tiekėjas) | Mato vnt. | Numatomas metinis poreikis | Vnt. kaina, Eur be PVM | Pirkimo objekto dalies kaina, Eur be PVM
1 PIRKIMO DALIS „ANESTETIKAI"
1.1. | Anestetikas su epinefrinu50 karpulių po 1,8 ml | Reikalavimai: viename užtaise ( 1,8 ml) yra 72 mg artikaino hidrochlorido ir 0,018 mg epinefrino (tartrato pavidalu ).Viename mililitre yra 40 mg artikaino hidrochlorido ir 0,01 mg epinefrino (tartrato) pavidalu. Natrio chloridas, natrio metabisulfitas, vandenilio chlorido rūgštis, natrio hidroksidas, injekcinis vanduo. Skirtas lokalios nejautros (infiltracinės ir laidinės nejautros) sukėlimas gydant dantis. Vartojamas sudėtingų procedūrų, kurioms reikalinga ilgalaikė nejautra, metu. | Reikalavimai: viename užtaise ( 1,8 ml) yra 72 mg artikaino hidrochlorido ir 0,018 mg epinefrino (tartrato pavidalu ).Viename mililitre yra 40 mg artikaino hidrochlorido ir 0,01 mg epinefrino (tartrato) pavidalu. Natrio chloridas, natrio metabisulfitas, vandenilio chlorido rūgštis, natrio hidroksidas, injekcinis vanduo. Skirtas lokalios nejautros (infiltracinės ir laidinės nejautros) sukėlimas gydant dantis. Vartojamas sudėtingų procedūrų, kurioms reikalinga ilgalaikė nejautra, metu. | DENTOCAINE 1:100000 INJ.N50 INIBSA ISPANIJA | karp. | 20000 | 0.31 | 6200.00
1.2. | Anestetikas su epinefrinu50 karpulių po 1,8 ml | Reikalavimai: viename užtaise ( 1,8 ml) yra 72 mg artikaino hidrochlorido ir 0,009 mg epinefrino (tartrato pavidalu ).Viename mililitre yra 40 mg artikaino hidrochlorido ir 0,005 mg epinefrino (tartrato) pavidalu. Natrio chloridas, natrio metabisulfitas, vandenilio chlorido rūgštis, natrio hidroksidas, injekcinis vanduo. Skirtas lokalios nejautros (infiltracinės ir laidinės nejautros) sukėlimams nesudėtingų odontologinių procedūrų metu. | Reikalavimai: viename užtaise ( 1,8 ml) yra 72 mg artikaino hidrochlorido ir 0,009 mg epinefrino (tartrato pavidalu ).Viename mililitre yra 40 mg artikaino hidrochlorido ir 0,005 mg epinefrino (tartrato) pavidalu. Natrio chloridas, natrio metabisulfitas, vandenilio chlorido rūgštis, natrio hidroksidas, injekcinis vanduo. Skirtas lokalios nejautros (infiltracinės ir laidinės nejautros) sukėlimams nesudėtingų odontologinių procedūrų metu. | DENTOCAINE 1:200000 INJ.N50 INIBSA ISPANIJA | karp. | 8000 | 0.31 | 2480.00
Bendra 1 pirkimo objekto dalies kaina, Eur be PVM: | [7 empty] | 8680.00
PVM, Eur: | [7 empty] | 434.00
Bendra 1 pirkimo objekto dalies kaina, Eur su PVM: | [7 empty] | 9114.00
2 PIRKIMO DALIS „ADATOS KARPULINIAM ŠVIRKŠTUI"
2.1. | Karpulinės adatos | Reikalavimai: dydžiai 03x25mm, sterilios, vienkartinės, universalios, lengvai užsukamos, pakuotėje turi būti po 100 vnt. | Reikalavimai: dydžiai 03x25mm, sterilios, vienkartinės, universalios, lengvai užsukamos, pakuotėje turi būti po 100 vnt. | ADATOS DOCHEM | pakuot. | 300 | 2.85 | 855.00
2.2. | Karpulinės adatos | Reikalavimai: dydžiai 04x34 mm, sterilios, vienkartinės, universalios, lengvai užsukamos, pakuotėje turi būti po 100 vnt. | Reikalavimai: dydžiai 04x34 mm, sterilios, vienkartinės, universalios, lengvai užsukamos, pakuotėje turi būti po 100 vnt. | ADATOS DOCHEM | pakuot. | 20 | 2.95 | 59.00
2.3. | Benzo gelis | Reikalavimai: anestetikas vietinei aplikacinei nejautrai, benzokaino pagrindu, "želė pavidalo", veiklioji medžiaga 20 % benzokainas. | Reikalavimai: anestetikas vietinei aplikacinei nejautrai, benzokaino pagrindu, "želė pavidalo", veiklioji medžiaga 20 % benzokainas. | GELIS GLEIVINEI MEDICINOS LINIJA | flak. | 20 | 3.95 | 79.00
Bendra 2 pirkimo objekto dalies kaina, Eur be PVM: | [7 empty] | 993.00
PVM, Eur: | [7 empty] | 208.53
Bendra 2 pirkimo objekto dalies kaina, Eur su PVM: | [7 empty] | 1201.53
3 PIRKIMO DALIS. "DANTŲ ŠAKNŲ KANALŲ PLATINTOJAI"
3.1. | Dantų šaknų kanalų platintojai ( K - file) | Reikalavimai: dydžiai: 006, 008, 010, 045, 050, 055, 060, 070, 080. Ilgiai 21/25/28/31 mm., rankiniai, supakuoti steriliai, keturkampio formos pjūvio. Pagaminti iš nerūdijančio plieno su silikonine rankenėle ir stoperiu. Įpakuoti steriliai po 6 vnt. plokštelėje. Daugkartinio naudojimo. | Reikalavimai: dydžiai: 006, 008, 010, 045, 050, 055, 060, 070, 080. Ilgiai 21/25/28/31 mm., rankiniai, supakuoti steriliai, keturkampio formos pjūvio. Pagaminti iš nerūdijančio plieno su silikonine rankenėle ir stoperiu. Įpakuoti steriliai po 6 vnt. plokštelėje. Daugkartinio naudojimo. | K-FILE MAILLEFER | plokšt. | 250 | 9.92 | 2480.00
3.2. | Dantų šaknų kanalų platintojai ( K - file) Nr. 15-40 | Reikalavimai: dydžiai: 015-040, ilgiai 21/25/28/31 mm., rankiniai, supakuoti steriliai, keturkampio formos pjūvio. Pagaminti iš nerūdijančio plieno su silikonine rankenėle ir stoperiu. Įpakuoti steriliai po 6 vnt. plokštelėje. Daugkartinio naudojimo. | Reikalavimai: dydžiai: 015-040, ilgiai 21/25/28/31 mm., rankiniai, supakuoti steriliai, keturkampio formos pjūvio. Pagaminti iš nerūdijančio plieno su silikonine rankenėle ir stoperiu. Įpakuoti steriliai po 6 vnt. plokštelėje. Daugkartinio naudojimo. | K-FILE 15-40MAILLEFER | plokšt. | 100 | 8.13 | 813.00
3.3. | Dantų šaknų kanalų platintojai (K-flexofile) | Reikalavimai: dydžiai: 015, 020, 025, 030, 035, 040. Ilgiai: 18/21/25/3l mm. rankiniai, supakuoti steriliai, keturkampio formos pjūvio. Pagaminti iš nerūdijančio plieno, su silikonine rankenėle ir stoperiu. Įpakuoti steriliai po 6 vnt. plokštelėje. Daugkartinio naudojimo. | Reikalavimai: dydžiai: 015, 020, 025, 030, 035, 040. Ilgiai: 18/21/25/3l mm. rankiniai, supakuoti steriliai, keturkampio formos pjūvio. Pagaminti iš nerūdijančio plieno, su silikonine rankenėle ir stoperiu. Įpakuoti steriliai po 6 vnt. plokštelėje. Daugkartinio naudojimo. | K-FLEXOFILE MAILLFER | plokšt. | 200 | 8.13 | 1626.00
3.4. | Dantų šaknų kanalų platintojai (K-flexofile) Nr. 15-40 | Reikalavimai: dydžiai: 015-040, ilgiai: 18/21/25/3l mm., rankiniai, supakuoti steriliai, keturkampio formos pjūvio. Pagaminti iš nerūdijančio plieno, su silikonine rankenėle ir stoperiu. Įpakuoti steriliai po 6 vnt. plokštelėje. | Reikalavimai: dydžiai: 015-040, ilgiai: 18/21/25/3l mm., rankiniai, supakuoti steriliai, keturkampio formos pjūvio. Pagaminti iš nerūdijančio plieno, su silikonine rankenėle ir stoperiu. Įpakuoti steriliai po 6 vnt. plokštelėje. | K-FLEXOFILE 15-40 MAILLFER | plokšt. | 100 | 8.13 | 813.00
3.5. | Dantų šaknų kanalų platintojai (K-fileNiTiflex) | Reikalavimai: dydžiai: 015, 020, 025, 030, 040, ilgiai: 21/25mm. Pagaminta iš nikelio titano lydinio, padidinto lankstumo ir silikonine rankenėle. Įpakuota po 6 vnt. dėžutėje. Daugkartinio naudojimo. | Reikalavimai: dydžiai: 015, 020, 025, 030, 040, ilgiai: 21/25mm. Pagaminta iš nikelio titano lydinio, padidinto lankstumo ir silikonine rankenėle. Įpakuota po 6 vnt. dėžutėje. Daugkartinio naudojimo. | K-FILENITIFLEX MAILLFER | dėž. | 100 | 19.54 | 1954.00
3.6. | Dantų šaknų kanalų platintojai (K-fileNiTiflex) Nr. 15-40 | Reikalavimai: dydžiai: 015-040, ilgiai: 21/25mm. Pagaminta iš nikelio titano lydinio, padidinto lankstumo, su plastikine rankenėle ir silikoniniu stoperiu. Įpakuota po 6 vnt. dėžutėje. Daugkartinio naudojimo. | Reikalavimai: dydžiai: 015-040, ilgiai: 21/25mm. Pagaminta iš nikelio titano lydinio, padidinto lankstumo, su plastikine rankenėle ir silikoniniu stoperiu. Įpakuota po 6 vnt. dėžutėje. Daugkartinio naudojimo. | K-FILENITIFLEX 15-MAILLFIN | dėž. | 50 | 19.54 | 977.00
3.7. | Dantų šaknų kanalų platintojai (Hedstromfile) | Reikalavimai: dydžiai: 015, 020, 025, 030, 035, 040. Ilgiai: 21/25/28/31 mm. Rankiniai, vienkartiniai, supakuoti steriliai, keturkampio formos pjūvio. Pagaminti iš nerūdijančio plieno, su silikonine rankenėle ir stoperiu. Įpakuoti steriliai po 6 vnt. plokštelėje. Daugkartinio naudojimo. | Reikalavimai: dydžiai: 015, 020, 025, 030, 035, 040. Ilgiai: 21/25/28/31 mm. Rankiniai, vienkartiniai, supakuoti steriliai, keturkampio formos pjūvio. Pagaminti iš nerūdijančio plieno, su silikonine rankenėle ir stoperiu. Įpakuoti steriliai po 6 vnt. plokštelėje. Daugkartinio naudojimo. | HEDSRTOMFILEMAILLFER | plokšt. | 20 | 8.13 | 162.60
3.8. | Dantų šaknų kanalų platintojai (Hedstromfile) | Reikalavimai: dydžiai: 015-040, ilgiai: 21/25/28/31mm, rankiniai, vienkartiniai, supakuoti steriliai, keturkampio formos pjūvio. Pagaminti iš nerūdijančio plieno ir silikonine rankenėle, su stoperiu. Įpakuoti steriliai po 6 vnt. plokštelėje. Daugkartinio naudojimo. | Reikalavimai: dydžiai: 015-040, ilgiai: 21/25/28/31mm, rankiniai, vienkartiniai, supakuoti steriliai, keturkampio formos pjūvio. Pagaminti iš nerūdijančio plieno ir silikonine rankenėle, su stoperiu. Įpakuoti steriliai po 6 vnt. plokštelėje. Daugkartinio naudojimo. | HEDSTROEMFILE MAILLFER | plokšt. | 5 | 8.13 | 40.65
3.9. | Dantų šaknų kanalų platintojai (C-file+) | Reikalavimai: dydžiai: 006, 008, 010, 015, 020; ilgiai: 18/21/25 mm. Pagaminta iš nerūdijančio plieno, skirti kalcifikuotiems ir sunkiai praeinantiems kanalams, su plastikine rankenėle, su silikoniniu stoperiu. Įpakuoti steriliai po 6 vnt. plokštelėje. Daugkartinio naudojimo. | Reikalavimai: dydžiai: 006, 008, 010, 015, 020; ilgiai: 18/21/25 mm. Pagaminta iš nerūdijančio plieno, skirti kalcifikuotiems ir sunkiai praeinantiems kanalams, su plastikine rankenėle, su silikoniniu stoperiu. Įpakuoti steriliai po 6 vnt. plokštelėje. Daugkartinio naudojimo. | C-FILE MAILLFER | plokšt. | 30 | 9.43 | 282.90
3.10. | Dantų šaknų kanalų platintojai (Senseus Profinder) | Reikalavimai: dydžiai: 010, 013, 017; ilgis 18/21/25mm. Skirti kanalų ieškojimui, aštrūs, su silikoninėmis rankenėlėmis ir stoperiu. Įpakuoti steriliai po 6 vnt. plokštelėje. Daugkartinio naudojimo. | Reikalavimai: dydžiai: 010, 013, 017; ilgis 18/21/25mm. Skirti kanalų ieškojimui, aštrūs, su silikoninėmis rankenėlėmis ir stoperiu. Įpakuoti steriliai po 6 vnt. plokštelėje. Daugkartinio naudojimo. | SENSEU PROFINDERMAILLEFER | plokšt. | 1 | 13.26 | 13.26
3.11. | Dantų šaknų kanalų platintojai (Senseus Flexoreamer) | Reikalavimai: dydžiai: 008, 010, 015, ilgis 21/25/3lmm, skirti kanalų ieškojimui ir platinimui. Pagaminti iš nerūdijančio plieno, su silikonine rankenėle ir stoperiu. Įpakuoti steriliai po 6 vnt. plokštelėje. Daugkartinio naudojimo. | Reikalavimai: dydžiai: 008, 010, 015, ilgis 21/25/3lmm, skirti kanalų ieškojimui ir platinimui. Pagaminti iš nerūdijančio plieno, su silikonine rankenėle ir stoperiu. Įpakuoti steriliai po 6 vnt. plokštelėje. Daugkartinio naudojimo. | Senseus-Flexoreamer MAILLEFER | plokšt. | 1 | 11.82 | 11.82
3.12. | Dantų šaknų kanalų platintojai (SenseusFlexofile) | Reikalavimai: dydžiai: 006, 008, 010. Ilgis 21/25/31 mm. Skirti kanalų ieškojimui ir platinimui. Pagaminti iš nerūdijančio plieno ir silikonine rankenėle, su stoperiu. Įpakuoti steriliai po 6 vnt. plokštelėje. Daugkartinio naudojimo. | Reikalavimai: dydžiai: 006, 008, 010. Ilgis 21/25/31 mm. Skirti kanalų ieškojimui ir platinimui. Pagaminti iš nerūdijančio plieno ir silikonine rankenėle, su stoperiu. Įpakuoti steriliai po 6 vnt. plokštelėje. Daugkartinio naudojimo. | SENSEU FLEXOFILKE MAILLFER | plokšt. | 1 | 11.82 | 11.82
3.13. | Dantų šaknų kanalų platintojai (SenseusHedstroem) | Reikalavimai: dydžiai: 008, 010, 015. Ilgis 21/25/31mm, skirti kanalų ieškojimui ir platinimui. Pagaminti iš nerūdijančio plieno, su silikonine rankenėle ir stoperiu. Įpakuoti steriliai po 6 vnt. plokštelėje. Daugkartinio naudojimo. | Reikalavimai: dydžiai: 008, 010, 015. Ilgis 21/25/31mm, skirti kanalų ieškojimui ir platinimui. Pagaminti iš nerūdijančio plieno, su silikonine rankenėle ir stoperiu. Įpakuoti steriliai po 6 vnt. plokštelėje. Daugkartinio naudojimo. | SENSEUHEDSTROEM MAILLEFER | plokšt. | 1 | 11.82 | 11.82
3.14. | Mašininės spiralės | Reikalavimai: pagamintos iš nerūdijančio plieno. Ilgiai: 17 mm/21mm/25mm. Dydžiai 001/002/003/004, įstatomos į kampinį antgalį, daugkartinės, sterilizuojamos. Apsukos ne didesnės 300-600 aps./min. Įpakuota po 4 vnt. dėžutėje. | Reikalavimai: pagamintos iš nerūdijančio plieno. Ilgiai: 17 mm/21mm/25mm. Dydžiai 001/002/003/004, įstatomos į kampinį antgalį, daugkartinės, sterilizuojamos. Apsukos ne didesnės 300-600 aps./min. Įpakuota po 4 vnt. dėžutėje. | LENTULO MAILLFER | dėž. | 10 | 8.58 | 85.80
3.15. | Gutaperčos kondensoriai | Reikalavimai: rankiniai, pagaminti iš nerūdijančio plieno su plastmasine rankenėle, spalvinis žymėjimas, dydžiai A - geltonas, B - raudonas, C -mėlynas, D - žalias arba lygiavertis. Darbiniai ilgiai: 21 mm, 25 mm. Supakuoti dėžutėse po 4 vnt. | Reikalavimai: rankiniai, pagaminti iš nerūdijančio plieno su plastmasine rankenėle, spalvinis žymėjimas, dydžiai A - geltonas, B - raudonas, C -mėlynas, D - žalias arba lygiavertis. Darbiniai ilgiai: 21 mm, 25 mm. Supakuoti dėžutėse po 4 vnt. | FINGER MAILLFER | dėž. | 30 | 10.03 | 300.90
Bendra 3 pirkimo objekto dalies kaina, Eur be PVM: | [7 empty] | 9584.57
PVM, Eur: | [7 empty] | 2012.76
Bendra 3 pirkimo objekto dalies kaina, Eur su PVM: | [7 empty] | 11597.33
4 PIRKIMO DALIS. „PLASTMASINIS PISTOLETAS PLOMBOMS KAPSULĖSE“
4. | Plastmasinis pistoletas plomboms kapsulėse | Reikalavimai: Plastmasinis, skirtas plomboms kapsulėse išspausti. Įpakavimas: po 1 vnt. | Reikalavimai: Plastmasinis, skirtas plomboms kapsulėse išspausti. Įpakavimas: po 1 vnt. | POL-INTECH | vnt. | 10 | 8.3 | 83.00
17.43
Bendra 4 pirkimo objekto dalies kaina, Eur su PVM: | [7 empty] | 100.43
5 PIRKIMO DALIS. „POPIERINIAI KAIŠČIAI“
5.1. | Popieriniai kaiščiai | Reikalavimai: dydžiai: 015, 020, 025, 030, 035, 040, 045. Skirti kanalų sausinimui, standartizuoti, turi spalvinį žymėjimą. Įpakuota po 200 vnt. dėžutėje. | Reikalavimai: dydžiai: 015, 020, 025, 030, 035, 040, 045. Skirti kanalų sausinimui, standartizuoti, turi spalvinį žymėjimą. Įpakuota po 200 vnt. dėžutėje. | POP.KAIŠČIAI META | dėž. | 300 | 1.72 | 516.00
5.2. | Popieriniai kaiščiai | Reikalavimai: rinkiniai nuo 045 - 080 dydžio. Skirti kanalų sausinimui, standartizuoti, turi spalvinį žymėjimą. Įpakuota po 200 vnt. dėžutėje. | Reikalavimai: rinkiniai nuo 045 - 080 dydžio. Skirti kanalų sausinimui, standartizuoti, turi spalvinį žymėjimą. Įpakuota po 200 vnt. dėžutėje. | POP.KAIŠČIAI META | dėž. | 60 | 1.72 | 103.20
Bendra 5 pirkimo objekto dalies kaina, Eur be PVM: | [7 empty] | 619.2
PVM, Eur: | [7 empty] | 130.03
Bendra 5 pirkimo objekto dalies kaina, Eur su PVM: | [7 empty] | 749.23
6 PIRKIMO DALIS. „GUTAPERČOS KAIŠČIAI“
6.1. | Gutaperčos kaiščiai pagrindiniai | Reikalavimai: dydžiai: 015 – 080. Skirti kanalo užpildymui, standartizuoti, turintys spalvinį žymėjimą. Supakuoti po 120 vnt. dėžutėje. | Reikalavimai: dydžiai: 015 – 080. Skirti kanalo užpildymui, standartizuoti, turintys spalvinį žymėjimą. Supakuoti po 120 vnt. dėžutėje. | GUT.KAIŠČIAI META | dėž. | 200 | 1.85 | 370.00
6.2. | Gutaperčos kaiščiai pagalbiniai | Reikalavimai: žymėjimas raidėmis XF, FF, MF, F, FM spalvinis žymėjimas arba lygiavertis. Įpakuota po 120 vnt. dėžutėje. | Reikalavimai: žymėjimas raidėmis XF, FF, MF, F, FM spalvinis žymėjimas arba lygiavertis. Įpakuota po 120 vnt. dėžutėje. | GUT.KAIŠČIAI META | dėž. | 200 | 1.85 | 370.00
6.3. | Gutaperčos kaiščiai pagalbiniai | Reikalavimai: žymėjimas raidėmis A; B; C; D. Įpakuota dėžutėse po 120 vnt. Nurodyta laikymo temp. iki 30 ⁰ C. | Reikalavimai: žymėjimas raidėmis A; B; C; D. Įpakuota dėžutėse po 120 vnt. Nurodyta laikymo temp. iki 30 ⁰ C. | GUT.KAIŠČIAI MAILLEFER | dėž. | 100 | 12.95 | 1295.00
Bendra 6 pirkimo objekto dalies kaina, Eur be PVM: | [7 empty] | 2035.00
PVM, Eur: | [7 empty] | 427.35
Bendra 6 pirkimo objekto dalies kaina, Eur su PVM: | [7 empty] | 2462.35
7 PIRKIMO DALIS. „ENDODONTINĖS LIEPSNELĖS ir platintojai“
7.1. | Endodontinės liepsnelės | Reikalavimai: sterilizuojami, įpakuoti dėžutėje po 6 vnt. Ilgis 28mm, 32 mm. Dydžiai N°1 Ø 0.50 mm, N°2 Ø 0.70 mm, N°3 Ø 0.90 mm, N°4 Ø 1.10 mm, N°5 Ø 1.30 mm, N°6 Ø 1.50 mm. | Reikalavimai: sterilizuojami, įpakuoti dėžutėje po 6 vnt. Ilgis 28mm, 32 mm. Dydžiai N°1 Ø 0.50 mm, N°2 Ø 0.70 mm, N°3 Ø 0.90 mm, N°4 Ø 1.10 mm, N°5 Ø 1.30 mm, N°6 Ø 1.50 mm. | LARGO MAILLEFER | dėž. | 20 | 13.67 | 273.4
7.2. | Endodontiniai platintojai | Reikalavimai: Reikalavimai: sterilizuojami, įpakuoti dėžutėje po 6 vnt. Ilgis 28mm, 32 mm. Dydžiai N°1 Ø 0.50 mm, N°2 Ø 0.70 mm, N°3 Ø 0.90 mm, N°4 Ø 1.10 mm, N°5 Ø 1.30 mm, N°6 Ø 1.50 mm. | Reikalavimai: Reikalavimai: sterilizuojami, įpakuoti dėžutėje po 6 vnt. Ilgis 28mm, 32 mm. Dydžiai N°1 Ø 0.50 mm, N°2 Ø 0.70 mm, N°3 Ø 0.90 mm, N°4 Ø 1.10 mm, N°5 Ø 1.30 mm, N°6 Ø 1.50 mm. | GATES MAILLEFER | dėž. | 10 | 13.81 | 138.1
Bendra 7 pirkimo objekto dalies kaina, Eur be PVM: | [7 empty] | 411.50
PVM, Eur: | [7 empty] | 86.42
Bendra 7 pirkimo objekto dalies kaina, Eur su PVM: | [7 empty] | 497.92
8 PIRKIMO DALIS. „MEDŽIAGA ŠAKNŲ KANALŲ PLOMBAVIMUI“
8. | Medžiaga šaknų kanalų plombavimui (sileris) | Sudėtis: bazė - epoksidinė oligomerinė guma, etileno glikolio salicilatai, kalcio fosfatas, bismuto subkarbonatas, cirkonio oksidas. Katalizatorius - poliaminobenzoatas, tritanolaminas, kalcio fosfatas, bismuto subkarbonatas, cirkonio oksidas, kalcio oksidas. Dvigubas 13,5 g. švirkštas: bazė 9 g., katalizatorius 4,5 g. Konsistencija: pasta-pasta. Sumaišius pasta-pasta darbinis laikas 35 min., visiško sukietėjimo laikas 45 min. | Sudėtis: bazė - epoksidinė oligomerinė guma, etileno glikolio salicilatai, kalcio fosfatas, bismuto subkarbonatas, cirkonio oksidas. Katalizatorius - poliaminobenzoatas, tritanolaminas, kalcio fosfatas, bismuto subkarbonatas, cirkonio oksidas, kalcio oksidas. Dvigubas 13,5 g. švirkštas: bazė 9 g., katalizatorius 4,5 g. Konsistencija: pasta-pasta. Sumaišius pasta-pasta darbinis laikas 35 min., visiško sukietėjimo laikas 45 min. | ADSEAL META | vnt. | 50 | 18.71 | 935.5
PVM, Eur: | [7 empty] | 195.85
Bendra 8 pirkimo objekto dalies kaina, Eur su PVM: | [7 empty] | 1131.35
9 PIRKIMO DALIS. „LAIKINAS UŽPILDYMAS NAUDOJAMAS ENDODONTIJOJE IRM ARBA JAM LYGIAVERTIS“
9. | Laikinas užpildas naudojamas endodontijoje IRM arba jam lygiavertis | Reikalavimai: cinko oksidoeugenolinis cementas, tinkantis laikinam plombavimui iki 1 metų, ją galima naudoti ir kaip pamušalą. Rinkinyje: miltelių - 40 g; skysčio -15 ml; Sudėtis:1g miltelių sudaro: 0,8 g cinko oksido, 0,2 g polimetilmetakrilato; l g skysčio sudaro 0,99 g eugenolio. | Reikalavimai: cinko oksidoeugenolinis cementas, tinkantis laikinam plombavimui iki 1 metų, ją galima naudoti ir kaip pamušalą. Rinkinyje: miltelių - 40 g; skysčio -15 ml; Sudėtis:1g miltelių sudaro: 0,8 g cinko oksido, 0,2 g polimetilmetakrilato; l g skysčio sudaro 0,99 g eugenolio. | IRM DENSPLY | rink. | 40 | 34.74 | 1389.6
PVM, Eur: | [7 empty] | 291.82
Bendra 9 pirkimo objekto dalies kaina, Eur su PVM: | [7 empty] | 1681.42
10 PIRKIMO DALIS. „MEDŽIAGA DANTIES ŠAKNIES KANALO PREPARAVIMUI“
10. | Medžiaga danties šaknies kanalo preparavimui (lubrikantas) | Reikalavimai: kreminės konsistencijos, švirkšte po 9g, EDTA (ne mažiau 19%) pagrindu. |  |  | vnt. | 60
PVM, Eur:
Bendra 10 pirkimo objekto dalies kaina, Eur su PVM:
11 PIRKIMO DALIS. „PREPARATAS KANALAMS APDOROTI“
11. | Preparatas kanalams apdoroti | Reikalavimai: skystame pavidale. Sudėtis - 17% (EDTA-Ca2*). Skirtas siaurų kanalų prieinamumui.Plastikiniame buteliuke po 50 ml. Pakuotėje- 5 ml švirkštas ir spec.dangtelis skirtas į švirkštą pritraukti. |  |  | pak. | 30
PVM, Eur:
Bendra 11 pirkimo objekto dalies kaina, Eur su PVM:
12 PIRKIMO DALIS. „MEDŽIAGA DANTIES KANALO GYDYMUI“
12. | Medžiaga danties kanalo gydymui | Reikalavimai: kalcio hidroksidas. Supakuoti po ne mažiau kaip 50g. |  |  | dėž. | 20
PVM, Eur:
Bendra 12 pirkimo objekto dalies kaina, Eur su PVM:
13 PIRKIMO DALIS. „ENDODONTINĖS DĖŽUTĖS IR POROLONAS“
13.1. | Endodontinė dėžutė | Reikalavimai: plastikinė dėžutė, skirta endodontinių adatėlių laikymui darbo metu, autoklavuojama. |  |  | vnt. | 5
13.2. | Porolonas | Reikalavimai: skirtas endo dėžutėms. |  |  | vnt. | 2000
Bendra 13 pirkimo objekto dalies kaina, Eur be PVM:
PVM, Eur:
Bendra 13 pirkimo objekto dalies kaina, Eur su PVM:
14 PIRKIMO DALIS. „ENDODONTINĖS LINIUOTĖS
14. | Endodontinė liniuotė | Reikalavimai: nerūdijančio plieno, autoklavuojama. Darbinė dalis sugraduota ne mažiau kaip iki 30 mm. Darbinė dalis turi būti lygi be lenktų kraštų, bei be ilgio fiksatoriaus. Ilgio matavimo skalė sugraduota kas 0,5 mm, aiškiai matomais skaičiais, plona. |  |  | vnt. | 5
PVM, Eur:
Bendra 14 pirkimo objekto dalies kaina, Eur su PVM:
15 PIRKIMO DALIS. „CHEMINIO KIETĖJIMO STIKLOJONOMERINĖ PLOMBA FUJI IX GP ARBA JAI LYGIAVERTĖ“
15. | Cheminio kietėjimo stiklojonomerinė plomba Fuji IX GP arba jai lygiavertė | Reikalavimai: rentgenokontrastiškas. Indikacijos: nuolatinei restauracijai visų klasių ertmėse pieniniuose dantyse ir nedidelėse I, II, V klasės ertmėse nuolatiniuose dantyse, kaip pulpos apsauga (pamušalas), danties kulties atstatymui, pusiau nuolatinė restauracija didelėse, krūminių dantų komplikuotose ertmėse. Spalva A3. Milteliai 15g. Skystis 6,4ml. Darbo laikas ne trumpiau nei 2 min, kietėjimo laikas ne trumpiau nei 2,20 min, atsparumui 220 Mpa, atsparumas išilginiam tempimui 22 Mpa, jungties stiprumas su emaliu 5,9 Mpa, jungties stiprumas su dentinu 4,4 Mpa, tirpumas vandenyje 0,02%, tirpumas pieno rūgštyje 0,21 %. | Reikalavimai: rentgenokontrastiškas. Indikacijos: nuolatinei restauracijai visų klasių ertmėse pieniniuose dantyse ir nedidelėse I, II, V klasės ertmėse nuolatiniuose dantyse, kaip pulpos apsauga (pamušalas), danties kulties atstatymui, pusiau nuolatinė restauracija didelėse, krūminių dantų komplikuotose ertmėse. Spalva A3. Milteliai 15g. Skystis 6,4ml. Darbo laikas ne trumpiau nei 2 min, kietėjimo laikas ne trumpiau nei 2,20 min, atsparumui 220 Mpa, atsparumas išilginiam tempimui 22 Mpa, jungties stiprumas su emaliu 5,9 Mpa, jungties stiprumas su dentinu 4,4 Mpa, tirpumas vandenyje 0,02%, tirpumas pieno rūgštyje 0,21 %. | FUJI IX GC | rink. | 200 | 53.75 | 10750.0
PVM, Eur: | [7 empty] | 2257.5
Bendra 15 pirkimo objekto dalies kaina, Eur su PVM: | [7 empty] | 13007.5
16 PIRKIMO DALIS. „KOMPOZICINĖ PLOMBINĖ MEDŽIAGA PIENINIAMS DANTIMS“
16. | Kompozicinė plombinė medžiaga pieniniams dantims | Reikalavimai: 8-ių spalvų: aukso, sidabro, citrinų, miško uogų, oranžinė, mėlyna, žalia, rožinė. Turi turėti švytėjimo efektą. Rinkinyje turi būti: 40 užtaisų po 0,25 g, spalvų raktas, pistoletas. | Reikalavimai: 8-ių spalvų: aukso, sidabro, citrinų, miško uogų, oranžinė, mėlyna, žalia, rožinė. Turi turėti švytėjimo efektą. Rinkinyje turi būti: 40 užtaisų po 0,25 g, spalvų raktas, pistoletas. | TWINKY STAR VOCO | rink. | 2 | 100.28 | 200.56
PVM, Eur: | [7 empty] | 42.12
Bendra 16 pirkimo objekto dalies kaina, Eur su PVM: | [7 empty] | 242.68
17 PIRKIMO DALIS. „KOMPOZICINĖ PLOMBINĖ MEDŽIAGA POLIMERIZUOJAMA ŠVIESA G-AENIAL ARBA JAI LYGIAVERTĖ“
17.1. | Kompozicinė plombinė medžiaga polimerizuojama šviesa G-aenial arba jai lygiavertė | Reikalavimai: rengenokontrastiškas šviesa kietinamas kompozitas. Tinka visų klasių restauracijoms, pleištiniams defektams ir restauracijoms šaknies srityje. Rinkinyje : spalvų raktas, švirkštai A1,A2,A3,B2,JE,AE,IE po 2,7ml(4,7g). | Reikalavimai: rengenokontrastiškas šviesa kietinamas kompozitas. Tinka visų klasių restauracijoms, pleištiniams defektams ir restauracijoms šaknies srityje. Rinkinyje : spalvų raktas, švirkštai A1,A2,A3,B2,JE,AE,IE po 2,7ml(4,7g). | G-AENIAL GC | rink. | 30 | 237.95 | 7138.5
17.2. | Kompozicinė plombinė medžiaga polimerizuojama šviesa G-aenial arba jai lygiavertė | Reikalavimai: rengenokontrastiškas šviesa kietinamas kompozitas. Tinka visų klasių restauracijoms, pleištiniams defektams ir restauracijoms šaknies srityje. Spalvos emaliui: JE,AE,TE,IE,SE,CVE po 2,7ml(4,7g) Bazinės spalvos: A1,A2,A3,A3,5,A4,B1,B2,B3,CV,CVD,BW,XBW po 2,7ml.(4,7g) Opakeriai: AO2,AO3,AO4 po 2,7ml.(4,7g) Krūminiams dantims: P-A1,P-A2,P-A3,P-A3,5,P-JE,P-IE po 2,7ml.(5,5g) | Reikalavimai: rengenokontrastiškas šviesa kietinamas kompozitas. Tinka visų klasių restauracijoms, pleištiniams defektams ir restauracijoms šaknies srityje. Spalvos emaliui: JE,AE,TE,IE,SE,CVE po 2,7ml(4,7g) Bazinės spalvos: A1,A2,A3,A3,5,A4,B1,B2,B3,CV,CVD,BW,XBW po 2,7ml.(4,7g) Opakeriai: AO2,AO3,AO4 po 2,7ml.(4,7g) Krūminiams dantims: P-A1,P-A2,P-A3,P-A3,5,P-JE,P-IE po 2,7ml.(5,5g) | G-AENIAL GC | vnt. | 100 | 36.44 | 3644.0
Bendra 17 pirkimo objekto dalies kaina, Eur be PVM: | [7 empty] | 10782.5
PVM, Eur: | [7 empty] | 2264.33
Bendra 17 pirkimo objekto dalies kaina, Eur su PVM: | [7 empty] | 13046.83
18 PIRKIMO DALIS. „KOMPOZICINĖ PLOMBINĖ, POLIMERIZUOJAMA ŠVIESA MEDŽIAGA CERAM-X SPECTRA ST LV ARBA JAI LYGIAVERTĖ“
18. | Kompozicinė plombinė, polimerizuojama šviesa medžiaga Ceram- X Spectra ST LV arba jai lygiavertė | Šviesa kietinama, rentgenokontrastinė, nanokeraminė restauravimo medžiaga priekiniams ir galiniams dantims atkurti. Turi labai gerai modeliuotis ir greitai poliruotis. Iš viso sistemoje turi būti 5 universalūs atspalviai, kurie atkuria 16 VITA rakto atspalvių. Sistema turi turėti specialią formulę, skirtą visų danties atspalvių atkūrimui. Rinkinį turi sudaryti: 5 universalūs atspalviai, 5 švirkštai po 3 g., 50 aplikatorių, bondas, plastikinis indelis bondui lašinti. | Šviesa kietinama, rentgenokontrastinė, nanokeraminė restauravimo medžiaga priekiniams ir galiniams dantims atkurti. Turi labai gerai modeliuotis ir greitai poliruotis. Iš viso sistemoje turi būti 5 universalūs atspalviai, kurie atkuria 16 VITA rakto atspalvių. Sistema turi turėti specialią formulę, skirtą visų danties atspalvių atkūrimui. Rinkinį turi sudaryti: 5 universalūs atspalviai, 5 švirkštai po 3 g., 50 aplikatorių, bondas, plastikinis indelis bondui lašinti. | CERAM-X SPECTRA DENSPLY | rink. | 20 | 163.49 | 3269.8
PVM, Eur: | [7 empty] | 686.66
Bendra 18 pirkimo objekto dalies kaina, Eur su PVM: | [7 empty] | 3956.46
19 PIRKIMO DALIS. „ŠVIESOJE KIETĖJANTI TAKUS KOMPOZITAS"
19.1. | Šviesoje kietėjantis takus kompozitas Admira flow arba jam lygiavertis | Reikalavimai: šviesoje kietėjantis, rentgenokontrastiškas, ormocero pagrindu takus kompozitas. Sudėtis: 64 % neorganinės kilmės mikrodalelės (0,7 µm) ir silicio dioksidas (0,05 jam). Mažo klampumo, užtikrina gerą adheziją. Ormocerai turi pasižymėti tvirtumu, atsparumu abrazijai, tvirtu sukibimu su danties audiniu. Turi gerai poliruotis, nekeisti spalvos. Indikacijos: mažų ertmių ir vagelių plombavimui, III - V klasės ertmių plombavimui, bei plombavimui kaklelių srityje, restauracijų ir keramikos pataisoms, venyrams, gali būti naudojamas kaip pamušalas. Spalvos A2, A3, A3,5. Rinkiniai turi būti sudaryti iš: 3 švirkštai po 1,8 g + 2 ml bondas + 5 ml ėsdintojas, spalvos raktas, aplikatoriai. | Reikalavimai: šviesoje kietėjantis, rentgenokontrastiškas, ormocero pagrindu takus kompozitas. Sudėtis: 64 % neorganinės kilmės mikrodalelės (0,7 µm) ir silicio dioksidas (0,05 jam). Mažo klampumo, užtikrina gerą adheziją. Ormocerai turi pasižymėti tvirtumu, atsparumu abrazijai, tvirtu sukibimu su danties audiniu. Turi gerai poliruotis, nekeisti spalvos. Indikacijos: mažų ertmių ir vagelių plombavimui, III - V klasės ertmių plombavimui, bei plombavimui kaklelių srityje, restauracijų ir keramikos pataisoms, venyrams, gali būti naudojamas kaip pamušalas. Spalvos A2, A3, A3,5. Rinkiniai turi būti sudaryti iš: 3 švirkštai po 1,8 g + 2 ml bondas + 5 ml ėsdintojas, spalvos raktas, aplikatoriai. | ADMIRA FLOW VOCO | rink. | 20 | 109.52 | 2190.4
19.2. | Universalus šviesa kietinamas takus kompozitas G-aenial Universal Flow arba jam lygiavertis | Reikalavimai: rentgenokontrastiškas, tinka kaip silantas vagelėms, tiesioginėms i, IV, III, II ir V klasės ertmių restauracijoms, padidėjusio dantų jautrumo mažinimui, kaip pamušalas ir laineris. 15 galimų atspalvių: A1; A2; A3; A3,5; A4; B1; B2; B3; C3; AO2; AO3; BW, CV, JE, AE. Atspalviai A, B, C.Pakuotėje- 3,4 g( 2,0ml) švirkštas, 10 antgaliukų, 1 apsauginis kamštelis nuo šviesos. | Reikalavimai: šviesoje kietėjantis, rentgenokontrastiškas, ormocero pagrindu takus kompozitas. Sudėtis: 64 % neorganinės kilmės mikrodalelės (0,7 µm) ir silicio dioksidas (0,05 jam). Mažo klampumo, užtikrina gerą adheziją. Ormocerai turi pasižymėti tvirtumu, atsparumu abrazijai, tvirtu sukibimu su danties audiniu. Turi gerai poliruotis, nekeisti spalvos. Indikacijos: mažų ertmių ir vagelių plombavimui, III - V klasės ertmių plombavimui, bei plombavimui kaklelių srityje, restauracijų ir keramikos pataisoms, venyrams, gali būti naudojamas kaip pamušalas. Spalvos A2, A3, A3,5. Rinkiniai turi būti sudaryti iš: 3 švirkštai po 1,8 g + 2 ml bondas + 5 ml ėsdintojas, spalvos raktas, aplikatoriai. | G-AENIAL UNIVERSAL FLOW GC | pak. | 30 | 37.88 | 1136.4
Bendra 19 pirkimo objekto dalies kaina, Eur be PVM: | [7 empty] | 3326.8
PVM, Eur: | [7 empty] | 698.63
Bendra 19 pirkimo objekto dalies kaina, Eur su PVM: | [7 empty] | 4025.43
20 PIRKIMO DALIS. „TAKUS STORASLUOKSNIS KOMPOZITAS SDR ARBA JAM LYGIAVERTIS“
20. | Takus storasluoksnis kompozitas SDR arba jam lygiavertis | Reikalavimai: takus kompozitas, skirtas I ir II klasės restauracijoms atkurti, iš kramtomojo paviršiaus turi būti dengiamas bet kokiu kitu kompozitu 2 mm sluoksniu. Takus storasluoksnis kompozitas gali būti kietinamas šviesa iki 4 mm storio, nereikalauja modeliavimo – ertmėje turi pasiskirstyti savaime. Mažas polimerizacinis stresas: <1,5 Mpa. Sudėtis: bario, aliuminio, stroncio, fluoro silikatinis stiklas, modifikuota uretano dimetakrilinė derva, etoksilintas bisfenolio A dimetakrilatas ( TEGDMA), kamparo chinonas fotoiniciatorius, fotogreitiklis, butilintas hidroksiltoluenas, UV stabilizatorius, titano dioksidas, geležies oksido pigmentai, fluorescencinė medžiaga. Rinkinį sudaro: 110 kapsulių po 0,25 g, vienos universalios spalvos. | Reikalavimai: takus kompozitas, skirtas I ir II klasės restauracijoms atkurti, iš kramtomojo paviršiaus turi būti dengiamas bet kokiu kitu kompozitu 2 mm sluoksniu. Takus storasluoksnis kompozitas gali būti kietinamas šviesa iki 4 mm storio, nereikalauja modeliavimo – ertmėje turi pasiskirstyti savaime. Mažas polimerizacinis stresas: <1,5 Mpa. Sudėtis: bario, aliuminio, stroncio, fluoro silikatinis stiklas, modifikuota uretano dimetakrilinė derva, etoksilintas bisfenolio A dimetakrilatas ( TEGDMA), kamparo chinonas fotoiniciatorius, fotogreitiklis, butilintas hidroksiltoluenas, UV stabilizatorius, titano dioksidas, geležies oksido pigmentai, fluorescencinė medžiaga. Rinkinį sudaro: 110 kapsulių po 0,25 g, vienos universalios spalvos. | SDR DENSPLY | rink. | 10 | 238.95 | 2389.5
PVM, Eur: | [7 empty] | 501.8
Bendra 20 pirkimo objekto dalies kaina, Eur su PVM: | [7 empty] | 2891.3
21 PIRKIMO DALIS. „ŠVIESOJE KIETĖJANČIOS KOMPOZICINĖS PLOMBOS“
21.1. | Šviesoje kietėjančios kompozicinės plombos | Reikalavimai: šviesoje kietėjantis mikroužpildas; hibridinis kompozitas; užpildas polimerizuota derva; spalvos (A2, A3, A3,5, CV, CT, P-A2, AO3). Turi būti išfasuota švirkštuose. 6 švirkštai po 4 g; 1 švirkštas 4,7 g., spalvų raktas. | Reikalavimai: šviesoje kietėjantis mikroužpildas; hibridinis kompozitas; užpildas polimerizuota derva; spalvos (A2, A3, A3,5, CV, CT, P-A2, AO3). Turi būti išfasuota švirkštuose. 6 švirkštai po 4 g; 1 švirkštas 4,7 g., spalvų raktas. | GRADIA DIRECT GC | rink. | 20 | 184.8 | 3696
21.2. | Šviesoje kietėjančios kompozicinės plombos | Reikalavimai: šviesoje kietėjantis mikroužpildas; hibridinis kompozitas; užpildas polimerizuota derva. Spalvos P-A1, P-A2, P-A3,5 švirkštas 4,7g. Spalvos A1, A2, A3. Švirkštuose po 4 g. | Reikalavimai: šviesoje kietėjantis mikroužpildas; hibridinis kompozitas; užpildas polimerizuota derva. Spalvos P-A1, P-A2, P-A3,5 švirkštas 4,7g. Spalvos A1, A2, A3. Švirkštuose po 4 g. | GRADIA DIRECT GC | vnt. | 200 | 30.92 | 6184
Bendra 21 pirkimo objekto dalies kaina, Eur be PVM: | [7 empty] | 9880
PVM, Eur: | [7 empty] | 2074.8
Bendra 21 pirkimo objekto dalies kaina, Eur su PVM: | [7 empty] | 11954.8
22 PIRKIMO DALIS. „ĖSDINTOJAS“
22. | Ėsdintojas | Reikalavimai: tiksotropinė fosforo rūgštis 37%, nenutekanti ant nepridengtų audinių, ne mažiau nei 2 ml švirkšte. |  |  | ml | 1000
PVM, Eur:
Bendra 22 pirkimo objekto dalies kaina, Eur su PVM:
23 PIRKIMO DALIS. „ŠVIESOJE KETĖJANTIS SAVAIME PASIĖSDINANTIS VIENKOMPONENTIS BONDAS“
23. | Šviesoje kietėjantis savaime pasiėsdinantis vienkomponentis bondas | Reikalavimai: 7-os kartos savaime ėsdinantis adhezyvas su pasirinktine emalio ėsdinimo galimybe. Savvbės: naujasis dimetakrilato monomeras palengvina adhezyvo įsiskverbimą į emalį ir dentiną, o padidintas fosfato esterio monomero kiekis optimizuoja ėsdinimą. Adhezyvo sąveikos su danties audiniais pasekoje jungtis susiformuoja, kaip plona jonų nano-intersąveikos zona. Bondo sudėtyje nėra HEMA, ir tai turi užtikrinti jungties ilgaamžiškumą. Darbo laikas 30s, mažas garavimas, nereikia kartotinų aplikacijų. Rinkinys: vienas buteliukas 5ml + 50 aplikatorių. Laikymo sąlygos- kambario temperatūroje ( iki +25 ⁰C). | Reikalavimai: 7-os kartos savaime ėsdinantis adhezyvas su pasirinktine emalio ėsdinimo galimybe. Savvbės: naujasis dimetakrilato monomeras palengvina adhezyvo įsiskverbimą į emalį ir dentiną, o padidintas fosfato esterio monomero kiekis optimizuoja ėsdinimą. Adhezyvo sąveikos su danties audiniais pasekoje jungtis susiformuoja, kaip plona jonų nano-intersąveikos zona. Bondo sudėtyje nėra HEMA, ir tai turi užtikrinti jungties ilgaamžiškumą. Darbo laikas 30s, mažas garavimas, nereikia kartotinų aplikacijų. Rinkinys: vienas buteliukas 5ml + 50 aplikatorių. Laikymo sąlygos- kambario temperatūroje ( iki +25 ⁰C). | G-AENIAL BOND GC | rink. | 60 | 62.52 | 3751.2
PVM, Eur: | [7 empty] | 787.7
Bendra 23 pirkimo objekto dalies kaina, Eur su PVM: | [7 empty] | 4538.9
24 PIRKIMO DALIS. „ŠVIESOJE KIETĖJANTI STIKLOJONOMERINĖ PAMUŠALINĖ MEDŽIAGA“
24. | Šviesoje kietėjanti stiklojonomerinė pamušalinė medžiaga | Reikalavimai: šviesoje kietinama, rentgenokontrastiška, išskiriantifluorą medžiaga, švirkštuose po 2ml., tiesioginei aplikacijai, gerai susirišanti prie kompozitų. | Reikalavimai: šviesoje kietinama, rentgenokontrastiška, išskiriantifluorą medžiaga, švirkštuose po 2ml., tiesioginei aplikacijai, gerai susirišanti prie kompozitų. | IONOSEAL VOCO | vnt. | 20 | 29.76 | 595.2
PVM, Eur: | [7 empty] | 125.0
Bendra 24 pirkimo objekto dalies kaina, Eur su PVM: | [7 empty] | 720.19
25 PIRKIMO DALIS. „NUOLATINIŲ DANTŲ VAGELIŲ DENGIMO KOMPOZITAS“
25. | Nuolatinių dantų vagelių dengimo kompozitas | Reikalavimai: šviesa kietinamas, fluoridus išskiriantis duobelių ir vagelių silantas. Rausvos spalvos, po apšvitinimo rausvas silantas turi įgauti nepermatomą šviesiai gelsvą atspalvį. Sudėtis: BIS-GMA/TEGDMA dervos, neužpildytas. Pakuotėje švirkštas 1,2 ml ir 10 vienkartinių švirkšto antgalių. | Reikalavimai: šviesa kietinamas, fluoridus išskiriantis duobelių ir vagelių silantas. Rausvos spalvos, po apšvitinimo rausvas silantas turi įgauti nepermatomą šviesiai gelsvą atspalvį. Sudėtis: BIS-GMA/TEGDMA dervos, neužpildytas. Pakuotėje švirkštas 1,2 ml ir 10 vienkartinių švirkšto antgalių. | CLINPRO SILANTAS 3M | pak. | 30 | 11.28 | 338.4
PVM, Eur: | [7 empty] | 71.06
Bendra 25 pirkimo objekto dalies kaina, Eur su PVM: | [7 empty] | 409.46
26 PIRKIMO DALIS. „ŠVIESOJE KIETĖJANTI MEDŽIAGA DANTŲ KAKLELIŲ JAUTRUMUI MAŽINTI SEALPROTECT ARBA LYGIAVERTĖ“
26. | Šviesoje kietėjanti medžiaga dantų kaklelių jautrumui mažinti Sealprotect arba lygiavertė | Reikalavimai: sudėtyje turi būti nano užpildo, triklosano. Permatomas. Buteliuke po 4 ml. ±1 ml. | Reikalavimai: sudėtyje turi būti nano užpildo, triklosano. Permatomas. Buteliuke po 4 ml. ±1 ml. | GLUMA DESENZITIZER HERAUS | but. | 8 | 43.12 | 344.96
PVM, Eur: | [7 empty] | 72.44
Bendra 26 pirkimo objekto dalies kaina, Eur su PVM: | [7 empty] | 417.4
27 PIRKIMO DALIS. „ENDODONTINIAI ŠVIRKŠTAI IR ADATOS“
27.1. | Švirkštai | Reikalavimai: plastmasiniai, skirti užsukamoms adatoms, kanalu praplovimui. Švirkšto talpa - 3ml. |  |  | vnt. | 5000
27.2. | Kanalų praplovimo adatos | Reikalavimai: užsukamos, palenkiamos. Turi tikti švirkštams 27.1. |  |  | vnt. | 100
Bendra 27 pirkimo objekto dalies kaina, Eur be PVM:
PVM, Eur:
Bendra 27 pirkimo objekto dalies kaina, Eur su PVM:
28 PIRKIMO DALIS. „PLASTIKINĖS POLIRAVIMO IR APDIRBIMO JUOSTELĖS TOR VM ARBA LYGIAVERTĖS"
28. | Plastikinės poliravimo ir apdirbimo juostelės TOR VM arba lygiavertės | Reikalavimai: plastikinės. Plotis 4 mm. Juostelė sudaryta iš 2 skirtingo šiurkštumo dalių. Trijų rūšių: Nr. 1.050 abrazyvas 60 ir 40µm; Nr. 1.051 abrazyvas 40 ir 20 µm, Nr. 1.052 abrazyvas 20 ir 5 µm. Supakuota plastikinėje dėžutėje skaidriu dangteliu po 25 vnt. | Reikalavimai: plastikinės. Plotis 4 mm. Juostelė sudaryta iš 2 skirtingo šiurkštumo dalių. Trijų rūšių: Nr. 1.050 abrazyvas 60 ir 40µm; Nr. 1.051 abrazyvas 40 ir 20 µm, Nr. 1.052 abrazyvas 20 ir 5 µm. Supakuota plastikinėje dėžutėje skaidriu dangteliu po 25 vnt. | JUOSTELĖS TOR VM | dėž. | 80 | 0.95 | 76
PVM, Eur: | [7 empty] | 15.96
Bendra 28 pirkimo objekto dalies kaina, Eur su PVM: | [7 empty] | 91.96
29 PIRKIMO DALIS. „POLIRAVIMO ŠEPETĖLIAI“
29. | Poliravimo šepetėliai | Reikalavimai: įvairių formų, sintetinio pluošto, spalvoti, skirti kampiniam antgaliui. |  |  | vnt. | 300
PVM, Eur:
Bendra 29 pirkimo objekto dalies kaina, Eur su PVM:
30 PIRKIMO DALIS. „POLIRAVIMO PASTA“
30.1. | Poliravimo pasta be fluoro | Reikalavimai: tinkama dantų bei restauracijų poliravimui, skirtingo grubumo. Supakuota ne daugiau nei po 50g. | Reikalavimai: tinkama dantų bei restauracijų poliravimui, skirtingo grubumo. Supakuota ne daugiau nei po 50g. |  | pak. | 10
30.2. | Poliravimo pasta su fluoru | Reikalavimai: su fluoru savo sudėtyje turi 1.23 % natrio fluorido, supakuota ne daugiau nei po 100 g. Grubi ir vidutinio grubumo. | Reikalavimai: su fluoru savo sudėtyje turi 1.23 % natrio fluorido, supakuota ne daugiau nei po 100 g. Grubi ir vidutinio grubumo. |  | pak. | 60
Bendra 30 pirkimo objekto dalies kaina, Eur be PVM:
PVM, Eur:
Bendra 30 pirkimo objekto dalies kaina, Eur su PVM:
31 PIRKIMO DALIS. „0,“
31.1. | Šlifavimo - poliravimo diskai įvairūs (šiurkštūs) | Skirti: šlifuoti; kontūruoti; poliruoti; ypač ploni; 50 vnt. šiurkščių - tamsiai oranžinės spalvos; diskelio skersmuo 9,5 mm arba 12,7 mm. | Skirti: šlifuoti; kontūruoti; poliruoti; ypač ploni; 50 vnt. šiurkščių - tamsiai oranžinės spalvos; diskelio skersmuo 9,5 mm arba 12,7 mm. | SOF-LEX 3M | vnt. | 3000 | 0.28 | 840
31.2. | Šlifavimo - poliravimo diskai įvairūs (vidutiniai) | Skirti: šlifuoti; kontūruoti; poliruoti; ypač ploni; 50 vnt. vidutinių - oranžinės spalvos; diskelio skersmuo 9,5 mm arba 12,7 mm. | Skirti: šlifuoti; kontūruoti; poliruoti; ypač ploni; 50 vnt. vidutinių - oranžinės spalvos; diskelio skersmuo 9,5 mm arba 12,7 mm. | SOF-LEX 3M | vnt. | 3000 | 0.28 | 840
31.3. | Šlifavimo - poliravimo diskai įvairūs (švelnūs) | Skirti: šlifuoti; kontūruoti; poliruoti; ypač ploni; 50 vnt. švelnių - šviesiai oranžinės spalvos; diskelio skersmuo 9,5 mm arba 12,7 mm. | Skirti: šlifuoti; kontūruoti; poliruoti; ypač ploni; 50 vnt. švelnių - šviesiai oranžinės spalvos; diskelio skersmuo 9,5 mm arba 12,7 mm. | SOF-LEX 3M | vnt. | 2000 | 0.28 | 560
31.4. | Šlifavimo - poliravimo diskai įvairūs (labai švelnūs) | Skirti: šlifuoti; kontūruoti; poliruoti; ypač ploni; 50 vnt. labai švelnių - geltonos spalvos; diskelio skersmuo 9,5 mm arba 12,7 mm. | Skirti: šlifuoti; kontūruoti; poliruoti; ypač ploni; 50 vnt. labai švelnių - geltonos spalvos; diskelio skersmuo 9,5 mm arba 12,7 mm. | SOF-LEX 3M | vnt. | 400 | 0.28 | 112
31.5. | Diskų laikikliai | Reikalavimai: daugkartinio naudojimo, nerūdijančio plieno, atsparūs dezinfektantams, autoklavuojami, kampiniam antgaliui. Supakuoti po 2 vnt. | Reikalavimai: daugkartinio naudojimo, nerūdijančio plieno, atsparūs dezinfektantams, autoklavuojami, kampiniam antgaliui. Supakuoti po 2 vnt. | SOF-LEX MANDRELAS 3M | vnt. | 10 | 7.25 | 72.5
Bendra 31 pirkimo objekto dalies kaina, Eur be PVM: | [7 empty] | 2424.5
PVM, Eur: | [7 empty] | 509.15
Bendra 31 pirkimo objekto dalies kaina, Eur su PVM: | [7 empty] | 2933.65
32 PIRKIMO DALIS. „CINKO MILTELIAI“
32. | Cinko milteliai | Reikalavimai: supakuoti indeliuose ne mažiau nei 450 g. |  |  | pak. | 10
PVM, Eur:
Bendra 32 pirkimo objekto dalies kaina, Eur su PVM:
33 PIRKIMO DALIS. „ANTISEPTIŠKAI, HEMOSTATIŠKAI IR NUSKAUSMINANČIAI VEIKIANTIS, Į ALVEOLĘ DEDAMAS VAISTAS “
33. | Antiseptiškai, hemostatiškai ir nuskausminančiai veikiantis, į alveolę dedamas vaistas | Reikalavimai: preparatas skirtas įdėti į alveolę po sunkaus danties rovimo, alveolitų gydymui. Pastos pavidalu. Vaistui neturi būti būdingas toksinis veikimas, jis neturi prisidėti prie opelės susiformavimo. Sudėtis: jodoformas 15,8g; eugenolis 13,7g; butamben25,7g. Vaistas turi būti skirtas alveolitų gydymui. Pakuotė 12 g. | Reikalavimai: preparatas skirtas įdėti į alveolę po sunkaus danties rovimo, alveolitų gydymui. Pastos pavidalu. Vaistui neturi būti būdingas toksinis veikimas, jis neturi prisidėti prie opelės susiformavimo. Sudėtis: jodoformas 15,8g; eugenolis 13,7g; butamben25,7g. Vaistas turi būti skirtas alveolitų gydymui. Pakuotė 12 g. | ALVEOGYL SEPTODONT | pak. | 3 | 29.93 | 89.79
PVM, Eur: | [7 empty] | 18.86
Bendra 33 pirkimo objekto dalies kaina, Eur su PVM: | [7 empty] | 108.65
34 PIRKIMO DALIS. „DENTINO PAKAITALAS“
34. | Dentino pakaitalas | Vientisas, biologiškai suderinamas ir biologiškai veiklus dentino pakaitalas pažeistam dentinui gydyti. Reikalavimai: vientisas, biologiškai suderinamas, biologiškai veiklus dentino pakaitalas pažeistam dentinui gydyti. Pakuotę sudaro: 15 kapsulių su milteliais ir 15 vienos dozės skysčiu talpyklų. Miltelių sudėtis; trikalcio silikatas (C3S), dikalcio silikatas (C2S), kalcio karbonatas ir oksidas, geležies oksidas, cirkonio oksidas. Skysčio sudėtis: kalcio chloridas, Vandenyje tirpus polimeras. | Vientisas, biologiškai suderinamas ir biologiškai veiklus dentino pakaitalas pažeistam dentinui gydyti. Reikalavimai: vientisas, biologiškai suderinamas, biologiškai veiklus dentino pakaitalas pažeistam dentinui gydyti. Pakuotę sudaro: 15 kapsulių su milteliais ir 15 vienos dozės skysčiu talpyklų. Miltelių sudėtis; trikalcio silikatas (C3S), dikalcio silikatas (C2S), kalcio karbonatas ir oksidas, geležies oksidas, cirkonio oksidas. Skysčio sudėtis: kalcio chloridas, Vandenyje tirpus polimeras. | BIODENTINAS SEPTODONT | pak. | 2 | 156.4 | 312.8
PVM, Eur: | [7 empty] | 65.69
Bendra 34 pirkimo objekto dalies kaina, Eur su PVM: | [7 empty] | 378.49
35 PIRKIMO DALIS. „HEMOSTATINĖS KEMPINĖLĖS PRISODRINTOS SIDABRO KOLOIDU“
35. | Hemostatinės kempinėlės prisodrintos sidabro koloidu | Reikalavimai: želatinos smulkiadispertiško (koloidinio) sidabro derinys, kuris turi stabdyti kraujavimą ir saugo žaizdą nuo pakartotinio užkrėtimo. Kempinėlės paliktos alveolėje turi visiškai rezorbuotis. Matmenys: 14mmx 7mm x 7mm. Rudos spalvos. Supakuota dėžutėje - 50 vnt. | Reikalavimai: želatinos smulkiadispertiško (koloidinio) sidabro derinys, kuris turi stabdyti kraujavimą ir saugo žaizdą nuo pakartotinio užkrėtimo. Kempinėlės paliktos alveolėje turi visiškai rezorbuotis. Matmenys: 14mmx 7mm x 7mm. Rudos spalvos. Supakuota dėžutėje - 50 vnt. | GELATAMP COLTENE | dėž. | 100 | 18.57 | 1857
PVM, Eur: | [7 empty] | 389.98
Bendra 35 pirkimo objekto dalies kaina, Eur su PVM: | [7 empty] | 2246.98
36 PIRKIMO DALIS. „FLUORO LAKAS“
36. | Fluoro lakas | Reikalavimai: greitai džiūstanti odontologinė suspensija, kuri turi gerai prilipti prie sauso danties emalio ir dentino. Lakas turi sudaryti vandeniui atsparų apsauginį sluoksnį, apsaugantį nuo terminių ir cheminių dirgiklių. Sudėtis: etilo acetatas, natrio fluoridas, kalcio fluoridas, celiuliozės esteris, eugenolis. Turi būti supakuota vienkartinėmis dozėmis po 1 g. 1 g. lako turi sudaryti: 50 mg natrio fluorido (atitinka 23 mg. fluoro) ir 50 mg. kalcio fluorido (atitinka 24 mg. fluoro). | Reikalavimai: greitai džiūstanti odontologinė suspensija, kuri turi gerai prilipti prie sauso danties emalio ir dentino. Lakas turi sudaryti vandeniui atsparų apsauginį sluoksnį, apsaugantį nuo terminių ir cheminių dirgiklių. Sudėtis: etilo acetatas, natrio fluoridas, kalcio fluoridas, celiuliozės esteris, eugenolis. Turi būti supakuota vienkartinėmis dozėmis po 1 g. 1 g. lako turi sudaryti: 50 mg natrio fluorido (atitinka 23 mg. fluoro) ir 50 mg. kalcio fluorido (atitinka 24 mg. fluoro). | BIFLUORID VOCO | vnt. | 600 | 0.79 | 474
PVM, Eur: | [7 empty] | 99.54
Bendra 36 pirkimo objekto dalies kaina, Eur su PVM: | [7 empty] | 573.54
37 PIRKIMO DALIS. „HEMOSTATINIS SKYSTIS“.
37 | Hemostatinis skystis | Reikalavimai: geležies sulfato arba Aliuminio chlorido pagrindu 10 ml±5 ml. | Reikalavimai: geležies sulfato arba Aliuminio chlorido pagrindu 10 ml±5 ml. | ALUSTAT CERKAMED | flak. | 50 | 3.67 | 183.5
PVM, Eur: | [7 empty] | 38.54
Bendra 37 pirkimo objekto dalies kaina, Eur su PVM: | [7 empty] | 222.04
38 PIRKiMO DALIS. „METALINĖS SEKCIJINĖS MATRICOS „PUPELĖS“.
38.1. | Matricos metalinės sekcijinės "pupelės" formos, kontūruotos, išgaubtos TOR VM arba joms lygiavertės | Reikalavimai: daugkartinio naudojimo, skirtos krūminiams dantims. Kontūrinės, išgaubtos, prieš krūminiams dantims, paprastos. Pagamintos iš nerūdijančio plieno. Kietos, storis 50 µm. | Reikalavimai: daugkartinio naudojimo, skirtos krūminiams dantims. Kontūrinės, išgaubtos, prieš krūminiams dantims, paprastos. Pagamintos iš nerūdijančio plieno. Kietos, storis 50 µm. | MATRICOS TOR VM | vnt. | 500 | 0.16 | 80
38.2. | Matricos metalinės sekcijinės "pupelės" formos, kontūruotos, išgaubtos, su laipteliu TOR VM arba joms lygiavertės | Reikalavimai: daugkartinio naudojimo, skirtos krūminiams dantims, prieš krūminiams dantims; su laipteliu, įvairių dydžių: didelės, vidutinės, mažos. Pagamintos iš nerūdijančio plieno. Kietos, storis 50 µm (įvairių dydžių: didelės, vidutinės, mažos). | Reikalavimai: daugkartinio naudojimo, skirtos krūminiams dantims, prieš krūminiams dantims; su laipteliu, įvairių dydžių: didelės, vidutinės, mažos. Pagamintos iš nerūdijančio plieno. Kietos, storis 50 µm (įvairių dydžių: didelės, vidutinės, mažos). | MATRICOS TOR VM | vnt. | 100 | 0.16 | 16
Bendra 38 pirkimo objekto dalies kaina, Eur be PVM: | [7 empty] | 96
PVM, Eur: | [7 empty] | 20.16
Bendra 38 pirkimo objekto dalies kaina, Eur su PVM: | [7 empty] | 116.16
39 PIRKIMO DALIS. „MATRICŲ LAIKIKLIS „ŽIOGELIS“ IR JAM SKIRTOS MATRICOS“
39.1. | Matricos įvairios matricų laikikliams žiogeliams | Reikalavimai: metalinės matricos įvairių dydžių, su „ausytėmis", išgaubtu pilvuku 35 µm ir 50 µm. Rinkinį turi sudaryti 12 vnt. | Reikalavimai: metalinės matricos įvairių dydžių, su „ausytėmis", išgaubtu pilvuku 35 µm ir 50 µm. Rinkinį turi sudaryti 12 vnt. | MATRICOS TOR VM | rink. | 30 | 2.89 | 86.7
39.2. | Matricos įvairios matricų laikikliams žiogeliams | Reikalavimai: metalinės matricos įvairių dydžių, su „ausytėmis", 35 µm ir 50 µm. Rinkinį turi sudaryti 12 vnt. | Reikalavimai: metalinės matricos įvairių dydžių, su „ausytėmis", 35 µm ir 50 µm. Rinkinį turi sudaryti 12 vnt. | MATRICOS TOR VM | rink. | 20 | 1.76 | 35.2
39.3. | Matricų laikiklis „Žiogelis" | Reikalavimai: įvairaus dydžio: dideli, maži. Atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai. Pakuotėje turi būti po 1 vnt. | Reikalavimai: įvairaus dydžio: dideli, maži. Atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai. Pakuotėje turi būti po 1 vnt. | ŽIOGAS TOR VM | vnt. | 5 | 3.58 | 17.9
Bendra 39 pirkimo objekto dalies kaina, Eur be PVM: | [7 empty] | 139.8
PVM, Eur: | [7 empty] | 29.36
Bendra 39 pirkimo objekto dalies kaina, Eur su PVM: | [7 empty] | 169.16
40 PIRKIMO DALIS. „AEROZOLINIS TESTAS DANTIES GYVYBINGUMUI NUSTATYTI“
40. | Aerozolinis testas danties gyvybingumui nustatyti | Reikalavimai: temperatūra ne mažiau - 50°C; purškiamos suspaustos dujos; balionėliuose; danties gyvybingumui tikrinti. | Reikalavimai: temperatūra ne mažiau - 50°C; purškiamos suspaustos dujos; balionėliuose; danties gyvybingumui tikrinti. | ŠALTUKAS POL-INTECH | bal. | 30 | 2.95 | 88.5
PVM, Eur: | [7 empty] | 18.59
Bendra 40 pirkimo objekto dalies kaina, Eur su PVM: | [7 empty] | 107.09
41 PIRKIMO DALIS „PLEIŠTUKAI MEDINIAI TOR VM ARBA LYGIAVERČIAI“
41. | Pleištukai mediniai TOR VM arba lygiaverčiai | Reikalavimai: anatominiai, vienkartiniai, supakuoti plastikinėse dėžutėse skaidriu dangteliu po 100 vnt. Dydžiai: Nr. 1.181 – oranžiniai arba lygiaverčiai, Nr. 1.182 – balti arba lygiaverčiai, Nr. 1.183 – žali arba lygiaverčiai, Nr. 1.184 – geltoni arba lygiaverčiai, Nr. 1.185 – mėlyni arba lygiaverčiai, Nr. 1.186 – rožiniai arba lygiaverčiai, Nr. 1.187 – violetiniai arba lygiaverčiai. | Reikalavimai: anatominiai, vienkartiniai, supakuoti plastikinėse dėžutėse skaidriu dangteliu po 100 vnt. Dydžiai: Nr. 1.181 – oranžiniai arba lygiaverčiai, Nr. 1.182 – balti arba lygiaverčiai, Nr. 1.183 – žali arba lygiaverčiai, Nr. 1.184 – geltoni arba lygiaverčiai, Nr. 1.185 – mėlyni arba lygiaverčiai, Nr. 1.186 – rožiniai arba lygiaverčiai, Nr. 1.187 – violetiniai arba lygiaverčiai. | MEDINIAI KAIŠČIAI TOR VM | dėž. | 80 | 1.61 | 128.8
PVM, Eur: | [7 empty] | 27.05
Bendra 41 pirkimo objekto dalies kaina, Eur su PVM: | [7 empty] | 155.85
42 PIRKIMO DALIS. „SERVETĖLĖS PACIENTAMS IR JŲ LAIKIKLIAI“
42.1. | Servetėlės pacientams | Reikalavimai: impregnuotos, dviejų sluoksnių - vienas popierinis, sugeriantis drėgmę; kitas padengtas neperšlampama plėvele. | Reikalavimai: impregnuotos, dviejų sluoksnių - vienas popierinis, sugeriantis drėgmę; kitas padengtas neperšlampama plėvele. | PAC.SERVETELES DOCHEM | vnt. | 90000 | 0.015 | 1800
42.2. | Servetėlių laikiklis | Reikalavimai: metalinis, grandinėlės tipo, su spaustukais. | Reikalavimai: metalinis, grandinėlės tipo, su spaustukais. | LAIKIKLIS DOCHEM | vnt. | 5 | 1.5 | 7.5
Bendra 42 pirkimo objekto dalies kaina, Eur be PVM: | [7 empty] | 1807.5
PVM, Eur: | [7 empty] | 379.58
Bendra 42 pirkimo objekto dalies kaina, Eur su PVM: | [7 empty] | 2187.08
43 PIRKIMO DALIS. „RETRAKCINIS SIŪLAS, IMPREGNUOTAS EPINEFRINU“
43. | Retrakcinis siūlas, impregnuotas epinefrinu | Reikalavimai: ne mažiau 220 cm ilgio megztas siūlas, impregnuotas epinefrino hidrochloridu. Skirtas atstumti dantenoms. Įpakavimas: buteliuke, susuktas į ritinėlį. | Reikalavimai: ne mažiau 220 cm ilgio megztas siūlas, impregnuotas epinefrino hidrochloridu. Skirtas atstumti dantenoms. Įpakavimas: buteliuke, susuktas į ritinėlį. | SURE CORD POL-INTECH | vnt. | 20 | 8.12 | 162.4
PVM, Eur: | [7 empty] | 34.13
Bendra 43 pirkimo objekto dalies kaina, Eur su PVM: | [7 empty] | 196.53
44 PIRKIMO DALIS. „SKYSTIS ŠAKNŲ KANALŲ PLOVIMUI“
44. | Skystis šaknų kanalų plovimui | Reikalavimai: farmakologinio švarumo vanduo, natrio hipochloritas (aktyvaus chloro kiekis 5,25 %). Pakuotėje turi būti plastikinis buteliukas, kuriame yra 200 g. preparato, dozatorius, adapteris su užsukamu dangteliu. | Reikalavimai: farmakologinio švarumo vanduo, natrio hipochloritas (aktyvaus chloro kiekis 5,25 %). Pakuotėje turi būti plastikinis buteliukas, kuriame yra 200 g. preparato, dozatorius, adapteris su užsukamu dangteliu. | CHLORAX CERKAMED | pak. | 40 | 2.25 | 90
PVM, Eur: | [7 empty] | 18.9
Bendra 44 pirkimo objekto dalies kaina, Eur su PVM: | [7 empty] | 108.9
45 PIRKIMO DALIS. „CITRINŲ RŪGŠTIS“
45. | Citrinų rūgštis | Reikalavimai: 40 %. Turi būti supakuota plastikiniuose buteliukuose po 200 ml. | Reikalavimai: 40 %. Turi būti supakuota plastikiniuose buteliukuose po 200 ml. | CITRIC CERKAMED | but. | 30 | 4.31 | 129.3
PVM, Eur: | [7 empty] | 27.15
Bendra 45 pirkimo objekto dalies kaina, Eur su PVM: | [7 empty] | 156.45
46 PIRKIMO DALIS. „GRĄŽTAI DEIMANTINIAI TURBINIAM ANTGALIUI“
46.1. | Grąžtai deimantiniai turbininiai | Reikalavimai: daugkartiniai; pagaminti iš nerūdijančio plieno, dengti aukso dulkėmis (aukso spalvos); darbinė dalis įvairios formos, grąžto galvutės diametrų dydžiai: 008 - 010, 012-014, 016-018, 021-023, 025-027, 029-031, 033-040, 042-050, 055-060, 065-080, 085-100, 120-140, 160-180, 200-220. Grąžto šiurkštumas nurodomas spalviniais kodais žymimais ant kotelio: mėlynas -105-125 µm, juodas -150 µm, raudonas -45 µm, geltonas - 25µm, baltas -15 µm. Skirti dirbti turbininiu antgaliu; nedarbinės dalies galas besifiksuojantis antgalyje turi būti apvalus, be aštrių briaunų; deimantų išdėstymas daugiasluoksnis, pjaunančios briaunos optimaliai eksponuotos. Supakuota po 5 vnt. plastmasinėse dėžutėse, ant dėžutės turi būti pažymėtas grąžtelio ISO Nr., skersmuo, partijos numeris, rekomenduojamas darbinis greitis | Reikalavimai: daugkartiniai; pagaminti iš nerūdijančio plieno, dengti aukso dulkėmis (aukso spalvos); darbinė dalis įvairios formos, grąžto galvutės diametrų dydžiai: 008 - 010, 012-014, 016-018, 021-023, 025-027, 029-031, 033-040, 042-050, 055-060, 065-080, 085-100, 120-140, 160-180, 200-220. Grąžto šiurkštumas nurodomas spalviniais kodais žymimais ant kotelio: mėlynas -105-125 µm, juodas -150 µm, raudonas -45 µm, geltonas - 25µm, baltas -15 µm. Skirti dirbti turbininiu antgaliu; nedarbinės dalies galas besifiksuojantis antgalyje turi būti apvalus, be aštrių briaunų; deimantų išdėstymas daugiasluoksnis, pjaunančios briaunos optimaliai eksponuotos. Supakuota po 5 vnt. plastmasinėse dėžutėse, ant dėžutės turi būti pažymėtas grąžtelio ISO Nr., skersmuo, partijos numeris, rekomenduojamas darbinis greitis | DEIMANTINIAI GRĄŽTAI COLTENE | vnt. | 500 | 1.95 | 975
46.2. | Grąžtai deimantiniai (turbininiai prailgintu koteliu) | Reikalavimai: daugkartiniai; pagaminti iš nerūdijančio plieno, dengti aukso dulkėmis (aukso spalvos); darbinė dalis įvairios formos, grąžto galvutės diametrų dydžiai: 008 - 010, 012-014, 016-018, 021-023, 025-027, 029-031, 033-040, 042-050, 055-060, 065-080, 085-100, 120-140, 160-180, 200-220. Grąžto šiurkštumas nurodomas spalviniais kodais žymimais ant kotelio: mėlynas -105-125 µm, juodas -150 µm, raudonas – 45 µm, geltonas - 25 µm, baltas - 15 µm Skirti dirbti turbininiu antgaliu; nedarbinės dalies galas besifiksuojantis antgalyje turi būti apvalus, be aštrių briaunų; deimantų išdėstymas daugiasluoksnis, pjaunančios briaunos optimaliai eksponuotos. Supakuoti po 5 vnt. plastmasinėse dėžutėse, ant dėžutės turi būti pažymėtas grąžtelio ISO Nr., skersmuo, partijos numeris. | Reikalavimai: daugkartiniai; pagaminti iš nerūdijančio plieno, dengti aukso dulkėmis (aukso spalvos); darbinė dalis įvairios formos, grąžto galvutės diametrų dydžiai: 008 - 010, 012-014, 016-018, 021-023, 025-027, 029-031, 033-040, 042-050, 055-060, 065-080, 085-100, 120-140, 160-180, 200-220. Grąžto šiurkštumas nurodomas spalviniais kodais žymimais ant kotelio: mėlynas -105-125 µm, juodas -150 µm, raudonas – 45 µm, geltonas - 25 µm, baltas - 15 µm Skirti dirbti turbininiu antgaliu; nedarbinės dalies galas besifiksuojantis antgalyje turi būti apvalus, be aštrių briaunų; deimantų išdėstymas daugiasluoksnis, pjaunančios briaunos optimaliai eksponuotos. Supakuoti po 5 vnt. plastmasinėse dėžutėse, ant dėžutės turi būti pažymėtas grąžtelio ISO Nr., skersmuo, partijos numeris. | DEIMANTINIAI GRĄŽTAI COLTENE | vnt. | 300 | 2.55 | 765
Bendra 46 pirkimo objekto dalies kaina, Eur be PVM: | [7 empty] | 1740
PVM, Eur: | [7 empty] | 365.4
Bendra 46 pirkimo objekto dalies kaina, Eur su PVM: | [7 empty] | 2105.4
47 PIRKIMO DALIS. „GRĄŽTAI KIETMETALIO (KAMPINIAM ANTGALIUI)“
47.1. | Grąžtai kietmetalio (kampiniam antgaliui) | Reikalavimai: daugkartinio naudojimo; pagaminti iš nerūdijančio plieno; darbinė dalis įvairios formos, dydžio, ilgumo. Skirti dirbti kampiniu antgaliu. | Reikalavimai: daugkartinio naudojimo; pagaminti iš nerūdijančio plieno; darbinė dalis įvairios formos, dydžio, ilgumo. Skirti dirbti kampiniu antgaliu. | GRĄŽTAI KIETMETALIO NTI | vnt. | 200 | 1.95 | 390
47.2. | Grąžtai kietmetalio (kampiniam antgaliui prailgintu koteliu) | Reikalavimai: daugkartinio naudojimo; pagaminti iš nerūdijančio plieno; darbinė dalis įvairios formos, dydžio, ilgumo. Skirti dirbti kampiniu antgaliu. | Reikalavimai: daugkartinio naudojimo; pagaminti iš nerūdijančio plieno; darbinė dalis įvairios formos, dydžio, ilgumo. Skirti dirbti kampiniu antgaliu. | GRĄŽTAI KIETMETALIO NTI | vnt. | 100 | 2.15 | 215
Bendra 47 pirkimo objekto dalies kaina, Eur be PVM: | [7 empty] | 605
PVM, Eur: | [7 empty] | 127.05
Bendra 47 pirkimo objekto dalies kaina, Eur su PVM: | [7 empty] | 732.05
48 PIRKIMO DALIS. „PLOMBAVIMO INSTRUMENTAI“
48.1. | Instrumentai plomboms formuoti | Reikalavimai: daugkartinio naudojimo; pagaminti iš aukštos kokybės kieto nerūdijančio plieno, tvirti, nelankstūs, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai, ergonomiškas, apvalus kotelis lygiu paviršiumi ir su įdubom piršto fikcijai. Kimštukas - glaistė. |  |  | vnt. | 100
48.2. | Instrumentai pamušalams uždėti | Reikalavimai: daugkartinio naudojimo; pagaminti iš aukštos kokybės kieto nerūdijančio plieno, tvirti, nelankstūs, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai, ergonomiškas, apvalus kotelis lygiu paviršiumi ir su įdubom piršto fikcijai. Burbuliukas — glaistė. |  |  | vnt. | 100
48.3. | Instrumentai dentinui uždėti (lopetėlė C/L formos) | Reikalavimai: daugkartinio naudojimo; pagaminta iš kieto nerūdijančio plieno, tvirti, nelankstūs, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai, ergonomiškas, apvalus, kotelis lygiu paviršiumi ir su įdubom piršto fikcijai. |  |  | vnt. | 100
48.4. | Instrumentai plombavimui (dvipusis, irklo formos instrumentas cementui maišyti) | Reikalavimai: daugkartinio naudojimo; pagaminta iš kieto nerūdijančio plieno, tvirti, nelankstūs, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai, ergonomiškas, apvalus, kotelis lygiu paviršiumi ir su įdubom piršto fikcijai. |  |  | vnt. | 20
48.5. | Odontologiniai pincetai | Reikalavimai: daugkartinio naudojimo, pagaminti iš aukščiausios kokybės kieto nerūdijančio plieno; 150±10 mm ilgio; atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai. Darbinė dalis smaila, lenkta ~50 laipsnių. Nesideformuojanti dirbant. Koteliai pašiurkštinti. |  |  | vnt. | 40
48.6. | Odontologiniai zondai | Reikalavimai: daugkartinio naudojimo, pagaminti iš aukščiausios kokybės kieto plieno, patogiu apvaliu, pašiurkštintu paviršiumi koteliu, darbinė dalis kieto plieno, smailiu galu, atsparūs fiziniam ir mechaniniam poveikiui, cheminei dezinfekcijai ir sterilizacijai autoklave. |  |  | vnt. | 100
48.7. | Ekskavatorius | Reikalavimai: aukštos kokybės, kieto plieno, patogiu apvaliu koteliu, darbinė dalis apvali taisyklinga, aštri. Atsparūs cheminei dezinfekcijai ir sterilizacijai autoklave. |  |  | vnt. | 50
Bendra 48 pirkimo objekto dalies kaina, Eur be PVM:
PVM, Eur:
Bendra 48 pirkimo objekto dalies kaina, Eur su PVM:
49 PIRKIMO DALIS. „ODONTOLOGINIŲ VEIDRODĖLIŲ GALVUTĖS IR KOTELIAI“
49.1. | Odontologinių veidrodėlių galvutės nedidinančios N4 | Reikalavimai: pagaminti iš nerūdijančio plieno; veidrodinė dalis su sriegiu; sandarios; nedidinančios, N4; ypatingai lygaus paviršiaus, nekraipančios vaizdo, nerasojančios, atsparios dezinfekcijai ir sterilizacijai. | Reikalavimai: pagaminti iš nerūdijančio plieno; veidrodinė dalis su sriegiu; sandarios; nedidinančios, N4; ypatingai lygaus paviršiaus, nekraipančios vaizdo, nerasojančios, atsparios dezinfekcijai ir sterilizacijai. | VEIDRODĖLIAI POL-INTECH | vnt. | 600 | 0.71 | 426
49.2. | Odontologinių veidrodėlių koteliai | Reikalavimai: nerūdijančio plieno galvutėms nurodytoms 49.1. | Reikalavimai: nerūdijančio plieno galvutėms nurodytoms 49.1. | KOTELIAI POL-INTECH | vnt. | 50 | 1.58 | 79
Bendra 49 pirkimo objekto dalies kaina, Eur be PVM: | [7 empty] | 505
PVM, Eur: | [7 empty] | 106.05
Bendra 49 pirkimo objekto dalies kaina, Eur su PVM: | [7 empty] | 611.05
50 PIRKIMO DALIS. „CHIRURGINIAI INSTRUMENTAI“
50.1. | Elevatorius tiesus HLW arba lygiavertis | Reikalavimai: daugkartinio naudojimo; pagamintas iš aukštos kokybės kieto nerūdijančio plieno, darbinės dalies plotis 3 mm. ir 4,5 mm., aštriomis darbinėmis dalimis, atsparus deformacijai, korozijai, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai. |  |  | vnt. | 10
50.2. | Elevatorius lenktas HLW arba lygiavertis | Reikalavimai: daugkartinio naudojimo; pagamintas iš aukštos kokybės kieto nerūdijančio plieno, darbinės dalies plotis 3 mm. ir 4,5 mm., aštriomis darbinėmis dalimis, atsparus deformacijai, korozijai, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai. |  |  | vnt. | 10
50.3. | Replės dantims traukti HLW arba lygiavertės | Reikalavimai: daugkartinio naudojimo; pagamintos iš nerūdijančio plieno, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai. |  |  | vnt. | 15
50.4. | Chirurginės žirklutės | Reikalavimai: tiesios (darbinė dalis 120 - 180 mm), lenktos (darbinė dalis 120 - 180 mm), kampinės (darbinė dalis 120 - 180 mm). |  |  | vnt. | 5
50.5. | Šaukšteliai | Reikalavimai: įvairūs, darbinė dalis lenkta, tiesi, šaukštelio skersmuo ne mažiau 3 mm. |  |  | vnt. | 5
50.6. | Adatkotis | Reikalavimai: daugkartinio naudojimo, nerūdijančio plieno, pagamintas iš nerūdijančio plieno, atsparus dezinfekcijai, nelankstus, darbinė dalis 140 mm±20 mm, vidinė pusė išraižyta įvairiomis kryptimis, patikimai laiko adatą. |  |  | vnt. | 1
50.7. | Skalpelio kotelis | Reikalavimai: daugkartinio naudojimo, nerūdijančio plieno, pagamintas iš nerūdijančio plieno, atsparus dezinfekcijai, nelankstus. Tinkantis skalpelio galvutėms Nr. 11 |  |  | vnt. | 5
Bendra 50 pirkimo objekto dalies kaina, Eur be PVM:
PVM, Eur:
Bendra 50 pirkimo objekto dalies kaina, Eur su PVM:
51 PIRKIMO DALIS. „SKALERIO KOTELIAI IR JIEMS SKIRTOS GALVUTĖS“
51.1. | Skalerio SatelecSuprasson kotelis arba jam lygiavertis | Reikalavimai: nominali įtampa: 230V-50/60hz, II klasė, BF tipas. Vibracijos dažnis 27-32 kHz, vandens slėgis 1-5 bar. 4 taškų prisijungimas prie rankovės. Kotelis turi tikti esamam ultragarsiniam skaleriui SatelecSuprasson. |  |  | vnt. | 1
51.2. | Ultragarsinio skalerio Satelec antgaliui galvutės Nr.l arba jam lygiavertės | Reikalavimai: universalus instrumentas. Darbui su šiuo instrumentu turi būti nustatomas didelis galingumas ir dažnis; skirtas bendram apnašų šalinimui virš dantenų. Turi būti pagamintas iš aukštos kokybės plieno, dengtas cirkonio oksidu arba titanu. Ilgalaikio naudojimo, atsparus dezinfekcijai ir sterilizavimui. Turi tikti 53.1 pozicijoje nurodytam „SatelecSuprasson" koteliui, pažymėti mėlyna spalva. Dydis: Nr. 1.Supakuoti po 1 vnt. |  |  | vnt. | 10
51.3. | Ultragarsinio skalerio Satelec antgaliui galvutės Nr. 1S arba jam lygiavertės | Reikalavimai: ilgalaikio naudojimo, atsparios dezinfekcijai ir sterilizavimui, turi tikti 51.1 pozicijoje nurodytam „SatelecSuprasson" koteliui. Turi tikti vidutinio gylio kišenėms (>4mm) ir priekiniams dantims, bei turi būti atsparus krūviams, pasižymi didele amplitude ir galingumu. |  |  | vnt. | 40
51.4. | Ultragarsinio skalerio Satelec antgaliui galvutės Nr. 10Z arba lygiavertės | Reikalavimai: ilgalaikio naudojimo, atsparus dezinfekcijai ir sterilizavimui, turi tikti 51.1 pozicijoje nurodytam „SatelecSuprasson" koteliui. Turi būti skirtas apnašų šalinimui po dantenomis (<4mm), tarpdančiams ir paprastiems periodontiniams atvejams. Instrumentas turi būti žymimas juostomis, padedančiomis nustatyti paciento būklę profilaktinės priežiūros ar periodontinio gydymo metu, su pailgintu darbiniu plotu. |  |  | vnt. | 10
51.5. | Ultragarsinio skalerio Satelec antgaliui galvutės Nr.H3 arba lygiavertės | Reikalavimai: ilgalaikio naudojimo, turi būti atsparus dezinfekcijai ir sterilizavimui, turi tikti 51.1 pozicijoje nurodytam „SatelecSuprasson" koteliui. Universalios grandiklio formos instrumentas turi būti skirtas priekiniams dantims ir kapliams - bendriems periodontiniams atvejams. |  |  | vnt. | 10
Bendra 51 pirkimo objekto dalies kaina, Eur be PVM:
PVM, Eur:
Bendra 51 pirkimo objekto dalies kaina, Eur su PVM:
52 PIRKIMO DALIS. „PROFILAKTINĖS GUMINĖS POLIRAVIMO GALVUTĖS APNAŠŲ ŠALINIMUI“
52. | Profilaktinės guminės poliravimo galvutės apnašų šalinimui | Reikalavimai: minkštos ir vidutinio kietumo, rožinės ir pilkos spalvos. Pakuotėje – 10 vnt. |  |  | pak. | 20
PVM, Eur:
Bendra 52 pirkimo objekto dalies kaina, Eur su PVM:
53 PIRKIMO DALIS „POLIRAVIMO SISTEMA“
53.1. | Poliravimo sistema | Reikalavimai: poliravimo galvutės, trijų formų: taurelė, liepsnelė ir diskelis. Poliravimo galvučių laikiklis plastmasinis. Į rinkinį įeina 25 vnt. poliravimo kempinėlių su metaliniu laikikliu ir dvi poliravimo pastos dviejų grubumų: "fine" ir "extra fine" (angl.k.) | Reikalavimai: poliravimo galvutės, trijų formų: taurelė, liepsnelė ir diskelis. Poliravimo galvučių laikiklis plastmasinis. Į rinkinį įeina 25 vnt. poliravimo kempinėlių su metaliniu laikikliu ir dvi poliravimo pastos dviejų grubumų: "fine" ir "extra fine" (angl.k.) | ENHANCE DENSPLY | rink. | 4 | 66.72 | 266.88
53.2. | Poliravimo galvutės liepsnelės formos | Reikalavimai: liepsnelės formos, baltos spalvos poliravimo galvutės, kotelis plastmasinis. Sudėtis: polimerizuota uretano dimetakrilato guma, aliuminio oksidas, silikono oksidas. Skirtas pirminei apdailai. | Reikalavimai: liepsnelės formos, baltos spalvos poliravimo galvutės, kotelis plastmasinis. Sudėtis: polimerizuota uretano dimetakrilato guma, aliuminio oksidas, silikono oksidas. Skirtas pirminei apdailai. | ENHANCE DENSPLY | vnt. | 300 | 1.05 | 315
53.3. | Poliravimo galvutės diskelio formos | Reikalavimai: diskelio formos, baltos spalvos poliravimo galvutės, kotelis plastmasinis. Sudėtis: polimerizuota uretano dimetakrilato guma, aliuminio oksidas, silikono oksidas. Skirtas pirminei apdailai. | Reikalavimai: diskelio formos, baltos spalvos poliravimo galvutės, kotelis plastmasinis. Sudėtis: polimerizuota uretano dimetakrilato guma, aliuminio oksidas, silikono oksidas. Skirtas pirminei apdailai. | ENHANCE DENSPLY | vnt. | 300 | 1.05 | 315
53.4. | Poliravimo galvutės taurelės formos | Reikalavimai: taurelės formos, baltos spalvos poliravimo galvutės, kotelis plastmasinis. Sudėtis: polimerizuota uretano dimetakrilato guma, aliuminio oksidas, silikono oksidas. Skirtas pirminei apdailai. | Reikalavimai: taurelės formos, baltos spalvos poliravimo galvutės, kotelis plastmasinis. Sudėtis: polimerizuota uretano dimetakrilato guma, aliuminio oksidas, silikono oksidas. Skirtas pirminei apdailai. | ENHANCE DENSPLY | vnt. | 300 | 1.05 | 315
53.5. | Poliravimo galvutės liepsnelės formos | Reikalavimai: liepsnelės formos, pilkos spalvos poliravimo galvutės, plastikinis kotelis. Sudėtis: polimerizuota uretano dimetakrilato guma, smulkūs deimanto milteliai, silikono oksidas. | Reikalavimai: liepsnelės formos, pilkos spalvos poliravimo galvutės, plastikinis kotelis. Sudėtis: polimerizuota uretano dimetakrilato guma, smulkūs deimanto milteliai, silikono oksidas. | POGO DENSPLY | vnt. | 60 | 2.81 | 168.6
53.6. | Poliravimo galvutės diskelio formos | Reikalavimai: diskelio formos, pilkos spalvos poliravimo galvutės, plastikinis kotelis. Sudėtis: polimerizuota uretano dimetakrilato guma, smulkūs deimanto milteliai, silikono oksidas. | Reikalavimai: diskelio formos, pilkos spalvos poliravimo galvutės, plastikinis kotelis. Sudėtis: polimerizuota uretano dimetakrilato guma, smulkūs deimanto milteliai, silikono oksidas. | POGO DENSPLY | vnt. | 60 | 2.81 | 168.6
53.7. | Poliravimo galvutės taurelės formos | Reikalavimai: taurelės formos, pilkos spalvos poliravimo galvutės, plastikinis kotelis. Sudėtis: polimerizuota uretano dimetakrilato guma, smulkūs deimanto milteliai, silikono oksidas. | Reikalavimai: taurelės formos, pilkos spalvos poliravimo galvutės, plastikinis kotelis. Sudėtis: polimerizuota uretano dimetakrilato guma, smulkūs deimanto milteliai, silikono oksidas. | POGO DENSPLY | vnt. | 60 | 2.81 | 168.6
Bendra 53 pirkimo objekto dalies kaina, Eur be PVM: | [7 empty] | 1717.68
PVM, Eur: | [7 empty] | 360.71
Bendra 53 pirkimo objekto dalies kaina, Eur su PVM: | [7 empty] | 2078.4
54 PIRKIMO DALIS. „POLIRAVIMO JUOSTELĖS“
54. | Poliravimo juostelės | Reikalavimai: dviejų pločių: 3,75 mm ir 2,50 mm, trijų grubumų: 0,13; 0,10; 0,08. Ilgis 147 mm. Skirtingai pažymėtos, priklausomai nuo grubumo: mėlynos, raudonos, geltonos. Supakuotos dėžutėse mėlynais, raudonais arba geltonais dangteliais po 10 vnt. | Reikalavimai: dviejų pločių: 3,75 mm ir 2,50 mm, trijų grubumų: 0,13; 0,10; 0,08. Ilgis 147 mm. Skirtingai pažymėtos, priklausomai nuo grubumo: mėlynos, raudonos, geltonos. Supakuotos dėžutėse mėlynais, raudonais arba geltonais dangteliais po 10 vnt. | JUOSTELĖS NTI | pak. | 60 | 21.2 | 1272
PVM, Eur: | [7 empty] | 267.12
Bendra 54 pirkimo objekto dalies kaina, Eur su PVM: | [7 empty] | 1539.12
55 PIRKIMO DALIS. „ATSIURBĖJAI"
55.1. | Seilių atsiurbėjai | Reikalavimai: vienkartiniai, tiesūs, skaidrūs, plastikiniai vamzdeliai su skylutėmis. 5 mm skersmens, vamzdelio kontaktinė dalis su apvaliu plastikiniu gaubteliu su angelėm, vamzdelio viduje turi būti minkšta, lanksti, fiksuota prie sienelės vielutė. | Reikalavimai: vienkartiniai, tiesūs, skaidrūs, plastikiniai vamzdeliai su skylutėmis. 5 mm skersmens, vamzdelio kontaktinė dalis su apvaliu plastikiniu gaubteliu su angelėm, vamzdelio viduje turi būti minkšta, lanksti, fiksuota prie sienelės vielutė. | ATSIURBĖJAI DOCHEM | vnt. | 60000 | 0.015 | 900
55.2. | Dulkių atsiurbėjai | Reikalavimai: autoklavuojami, 11 mm skersmens, piltuvėlio formos, tolygiai, apvaliai lenkti. Turi būti supakuoti po 5 vnt., spalvoti (geltonos, pilkos, mėlynos, rožinės arba turkio spalvos). | Reikalavimai: autoklavuojami, 11 mm skersmens, piltuvėlio formos, tolygiai, apvaliai lenkti. Turi būti supakuoti po 5 vnt., spalvoti (geltonos, pilkos, mėlynos, rožinės arba turkio spalvos). | DULKIŲ ATSIURBĖJAI DOCHEM | pak. | 40 | 2.24 | 89.6
Bendra 55 pirkimo objekto dalies kaina, Eur be PVM: | [7 empty] | 989.6
PVM, Eur: | [7 empty] | 207.82
Bendra 55 pirkimo objekto dalies kaina, Eur su PVM: | [7 empty] | 1197.42
56 PIRKIMO DALIS. „TARPDANČIŲ SIŪLAS“
56. | Tarpdančių siūlas | Reikalavimai: vaškuotas, ilgis ne mažiau nei 50 m., pakuotėje, tvirtas. |  |  | vnt. | 100
PVM, Eur:
Bendra 56 pirkimo objekto dalies kaina, Eur su PVM:
57 PIRKIMO DALIS. „MEDVILNĖS RITINĖLIAI“
57.1. | Medvilnės ritinėliai | Reikalavimai: cilindro formos, pagaminti iš natūralios, balintos be chloro, medvilnės. Supakuoti patogiose tvirto kartono dėžutėse. Turi atitikti medicinos prietaisų direktyvą 93/42/EEC arba lygiavertę. Dydis: ø 0,8 x 4 cm – dėžutėse po 500 vnt; | Reikalavimai: cilindro formos, pagaminti iš natūralios, balintos be chloro, medvilnės. Supakuoti patogiose tvirto kartono dėžutėse. Turi atitikti medicinos prietaisų direktyvą 93/42/EEC arba lygiavertę. Dydis: ø 0,8 x 4 cm – dėžutėse po 500 vnt; |  | dėž. | 100
57.2. | Medvilnės ritinėliai | Reikalavimai: cilindro formos, pagaminti iš natūralios, balintos be chloro, medvilnės. Supakuoti patogiose tvirto kartono dėžutėse. Atitinka medicinos prietaisų direktyvą 93/42/EEC arba lygiavertę. .Dydis: ø 1,0 x 4 cm – dėžutėse po 300 vnt; | Reikalavimai: cilindro formos, pagaminti iš natūralios, balintos be chloro, medvilnės. Supakuoti patogiose tvirto kartono dėžutėse. Atitinka medicinos prietaisų direktyvą 93/42/EEC arba lygiavertę. .Dydis: ø 1,0 x 4 cm – dėžutėse po 300 vnt; |  | dėž. | 300
Bendra 57 pirkimo objekto dalies kaina, Eur be PVM:
PVM, Eur:
Bendra 57 pirkimo objekto dalies kaina, Eur su PVM:
58 PIRKIMO DALIS. „
58.1. | Sekcijinių matricų sistema Palodent V3 arba jai lygiavertė | Reikalavimai: sekcijinių matricų sistemą/rinkinį sudaro 2 (du) žiedai pagaminti iš nikeliotitano ir plastmasės sustiprintos stiklo pluošto skaidulomis: universalus ir premoliarams. Supakuotos 100 matricų po 25vnt. 4 skirtingų dydžių, 75 plastmasiniai kaiščiai (tuščiaviduriai išformuoti), 30 plastmasinių kaiščių su metaline apsauga, replės žiedui užmauti ir specialus pincetas matricoms įdėti ir išimti. | Reikalavimai: sekcijinių matricų sistemą/rinkinį sudaro 2 (du) žiedai pagaminti iš nikeliotitano ir plastmasės sustiprintos stiklo pluošto skaidulomis: universalus ir premoliarams. Supakuotos 100 matricų po 25vnt. 4 skirtingų dydžių, 75 plastmasiniai kaiščiai (tuščiaviduriai išformuoti), 30 plastmasinių kaiščių su metaline apsauga, replės žiedui užmauti ir specialus pincetas matricoms įdėti ir išimti. | PALODENT V3 DENSPLY | rink. | 3 | 297.53 | 892.59
58.2. | Sekcijinių matricų sistemos Palodent V3 sekcijinių matricų papildymas arba jiems lygiaverčių | Reikalavimai: daugkartinio naudojimo sekcijinės matricos. Supakuotos po 50 vnt., pakuotėje: dydžiai 3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm, 7,5 mm. | Reikalavimai: daugkartinio naudojimo sekcijinės matricos. Supakuotos po 50 vnt., pakuotėje: dydžiai 3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm, 7,5 mm. | PALODENT V3 DENSPLY | pak. | 5 | 32.5 | 162.5
58.3. | Sekcijinių matricų sistemos Palodent V3 plastmasinių kaiščių papildymas arba lygiaverčiai | Reikalavimai: daugkartinio naudojimo plastmasiniai kaiščiai (tuščiaviduriai, išformuoti). Supakuoti po 100 vnt., pakuotėje, trijų skirtingų dydžių : S, M, L. | Reikalavimai: daugkartinio naudojimo plastmasiniai kaiščiai (tuščiaviduriai, išformuoti). Supakuoti po 100 vnt., pakuotėje, trijų skirtingų dydžių : S, M, L. | PALODENT V3 DENSPLY | pak. | 5 | 24.92 | 124.6
58.4. | Sekcijinių matricų sistemos Palodent V3 plastmasinių kaiščių su metaline apsauga papildymas arba lygiaverčiai | Reikalavimai: daugkartinio naudojimo plastmasiniai kaiščiai su metaline apsauga. Supakuoti po 50 vnt., pakuotėje, trijų skirtingų dydžių : S, M, L. | Reikalavimai: daugkartinio naudojimo plastmasiniai kaiščiai su metaline apsauga. Supakuoti po 50 vnt., pakuotėje, trijų skirtingų dydžių : S, M, L. | PALODENT V3 DENSPLY | pak. | 2 | 38.2 | 76.4
58.5. | Žiedas | Reikalavimai: žiedas pagamintas iš nikeliotitano ir plastmasės sustiprintos stiklo pluošto skaidulomis: universalus ir premoliarams. | Reikalavimai: žiedas pagamintas iš nikeliotitano ir plastmasės sustiprintos stiklo pluošto skaidulomis: universalus ir premoliarams. | PALODENT V3 DENSPLY | vnt. | 10 | 60.18 | 601.8
Bendra 58 pirkimo objekto dalies kaina, Eur be PVM: | [7 empty] | 1857.9
PVM, Eur: | [7 empty] | 390.15
Bendra 58 pirkimo objekto dalies kaina, Eur su PVM: | [7 empty] | 2248.05
59 PIRKIMO DALIS. „LŪPŲ PLĖTIKLIS“
59. | Lūpų plėtiklis | Reikalavimai: lankstus, plastikinis, autoklavuojamas 134 ⁰C. Išmatavimai: aukštis ne daugiau 70 mm, ilgis ne daugiau 77 mm. 2 dydžių- standartinis ir mažas. Pakuotėje turi būti po 2 vnt. |  |  | pak. | 10
PVM, Eur:
Bendra 59 pirkimo objekto dalies kaina, Eur su PVM:
60 PIRKIMO DALIS. „SODA“
60. | Soda | Reikalavimai: sodos dalelių dydis – 60-70µ., nebraižo emalio. Supakuota po 15g. |  |  | dėž. | 30
PVM, Eur:
Bendra 60 pirkimo objekto dalies kaina, Eur su PVM:
61 PIRKIMO DALIS. „JODOFORMO MILTELIAI“
61. | Jodoformo milteliai | Reikalavimai: birūs milteliai. Sudėtis: jodoformas, supakuoti saugioje pakuotėje (dėžutėje) apsaugančioje nuo drėgmės po 30 g. |  |  | dėž. | 10
PVM, Eur:
Bendra 61 pirkimo objekto dalies kaina, Eur su PVM:
62 PIRKIMO DALIS. „ARTIKULIACINIS POPIERIUS“
62. | Artikuliacinis popierius | Reikalavimai: dvipusis; spalvotas: tamsiai mėlynas ir raudonas. I - formos; storis 40 ir 80 mikr.; įpakavimas dėžutėje (12 knygelių po 12 lapų). |  |  | dėž. | 100
PVM, Eur:
Bendra 62 pirkimo objekto dalies kaina, Eur su PVM:
63 PIRKIMO DALIS. „ŠEPETĖLIS (METALINIS) GRĄŽTŲ VALYMUI“
63. | Šepetėlis (metalinis) grąžtų valymui | Reikalavimai: Metaliniais šereliais. |  |  | vnt. | 20
PVM, Eur:
Bendra 63 pirkimo objekto dalies kaina, Eur su PVM:
64 PIRKIMO DALIS. „FORMAKREZOLIS“
64. | Formakrezolis | Reikalavimai: flakone su pipete. Flakono talpa - 10 ml. |  |  | vnt. | 10
PVM, Eur:
Bendra 64 pirkimo objekto dalies kaina, Eur su PVM:
65 PIRKIMO DALIS. „KAMFENOLIS“
65. | Kamfenolis | Reikalavimai: flakonas, skirtas kanalų dezinfekcijai. Flakono talpa - 20 ml. |  |  | vnt. | 5
PVM, Eur:
Bendra 65 pirkimo objekto dalies kaina, Eur su PVM:
66 PIRKIMO DALIS. „EUGENOLIS“
66. | Eugenolis | Reikalavimai: flakonas 10 ml, su pipete. | Reikalavimai: flakonas 10 ml, su pipete. | EUGENOLIS CERKAMED | vnt. | 100 | 3.67 | 367
PVM, Eur: | [7 empty] | 77.07
Bendra 66 pirkimo objekto dalies kaina, Eur su PVM: | [7 empty] | 444.07
67 PIRKIMO DALIS. „APLIKATORIAI“
67. | Aplikatoriai | Reikalavimai: vienkartiniai, įvairaus dydžio ir spalvų, maža, su minkšta galvutė su plastikiniu koteliu. Paskirtis: adhezyvinės medžiagos uždėjimui. Įpakavimas: dėžutėse turi būti po 100 vnt. | Reikalavimai: vienkartiniai, įvairaus dydžio ir spalvų, maža, su minkšta galvutė su plastikiniu koteliu. Paskirtis: adhezyvinės medžiagos uždėjimui. Įpakavimas: dėžutėse turi būti po 100 vnt. | APLIKATORIAI DOCHEM | dėž. | 400 | 1.49 | 596
PVM, Eur: | [7 empty] | 125.16
Bendra 67 pirkimo objekto dalies kaina, Eur su PVM: | [7 empty] | 721.16
68 PIRKIMO DALIS. „MAIŠYMO PADELIS POPIERINIS“
68. | Maišymo padelis popierinis | Reikalavimai: popierinis, suklijuoti nugarėlėmis po 100 lapelių, plombinei medžiagai maišyti. Išmatavimai ne mažiau 750x650 |  |  | pak. | 50
PVM, Eur:
Bendra 68 pirkimo objekto dalies kaina, Eur su PVM:
69 PIRKIMO DALIS. „PLASTIKINĖ JUOSTELĖ“
69. | Plastikinė juostelė | Reikalavimai: tiesi, 10 mm pločio. Supakuota po 100 vnt. |  |  | pak. | 10
PVM, Eur:
Bendra 69 pirkimo objekto dalies kaina, Eur su PVM:
70 PIRKIMO DALIS. „KOFERDAMO SISTEMA“
70.1. | Koferdamo komplektas | Reikalavimai: komplekte - rėmelis (didelis ir mažas); replės žiedų uždėjimui ir nuėmimui 17,5 cm; skylamušis; žiedai priekiniams, prieškrūminiams, krūminiams dantims. Replės turi būti iš storo, blizgaus metalo. |  |  | kompl. | 2
70.2. | Koferdamo guma | Reikalavimai: sukarpyta, stora, be pudros, pakuotėje 36 vnt. |  |  | pak. | 5
Bendra 70 pirkimo objekto dalies kaina, Eur be PVM:
PVM, Eur:
Bendra 70 pirkimo objekto dalies kaina, Eur su PVM:
71 PIRKIMO DALIS. „PLASTIKINIAI MAIŠELIAI-RANKOVĖS SKAITMENINIAM DENTALINIO RENTGENO JUTIKLIUI“
71. | Plastikiniai maišeliai –rankovės skaitmeniniam dentalinio rentgeno jutikliui | Reikalavimai: plastikiniai, vienkartiniai, skirti skaitmeniniam jutikliui. Išmatavimai: plotis 3,5 cm, ilgis ne mažiau 15cm ir ne daugiau 22cm. Supakuoti dėžutėse po 500 vnt. |  |  | dėž. | 40
PVM, Eur:
Bendra 71 pirkimo objekto dalies kaina, Eur su PVM:
72 PIRKIMO DALIS. „FOTOPOPIERIUS TERMOSUBLIMATINIAM SPAUSDINTUVUI“
72. | Foto popierius termosublimatiniam spausdintuvui | Reikalavimai:popierius termosublimatiniam spausdintuvui KP-108IN,supakuota dėžutėje.Rinkinyje 3 kasetės ir 6 popieriaus įpakavimai po 18 lapų. |  |  | dėž. | 40
PVM, Eur:
Bendra 72 pirkimo objekto dalies kaina, Eur su PVM:
73 PIRKIMO DALIS. „LAIKINAS KARIOZINĖS ERTMĖS UŽPILDAS“
73. | Laikinas kariozinės ertmės užpildas | Reikalavimai: rinkinys: milteliai-cinko oksidas, skystis-eugenolis. 30g greito kietėjimo miltelių, 30g lėto kietėjimo miltelių, 25g eugenolio. |  |  | rink. | 2
PVM, Eur:
Bendra 73 pirkimo objekto dalies kaina, Eur su PVM:
74 PIRKIMO DALIS. „PULPEKSTRAKTORIAI“
74. | Pulpekstraktoriai | Reikalavimai: spygliuoti, nerūdijančio plieno instrumentai, skirti dantics pulpai pašalinti. Priklausomai nuo dydžio turi spalvinę rankenėlę. Supakuoti po 10 vnt. steriliai, plokštelėje. | Reikalavimai: spygliuoti, nerūdijančio plieno instrumentai, skirti dantics pulpai pašalinti. Priklausomai nuo dydžio turi spalvinę rankenėlę. Supakuoti po 10 vnt. steriliai, plokštelėje. | PULPOEKSTRAKTORIAI MAILLEFER | plokšt. | 20 | 6.12 | 122.4
PVM, Eur: | [7 empty] | 25.7
Bendra 74 pirkimo objekto dalies kaina, Eur su PVM: | [7 empty] | 148.1
75 PIRKIMO DALIS. „DANTŲ MULIAŽAS“
75. | Dantų muliažas | Reikalavimai: didelis, patogus laikyti rankoje, lengvas. |  |  | vnt. | 2
PVM, Eur:
Bendra 75 pirkimo objekto dalies kaina, Eur su PVM:
76 PIRKIMO DALIS. „KARPULINIAI ŠVIRKŠTAI“
76. | Karpuliniai švirkštai | Reikalavimai: Specialios konstrukcijos, pagaminta iš metalo, daugkartinio naudojimo, atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai. Su dviejų tipų keičiamais antgaliais. Įpakavimas: po 1 vnt. | Reikalavimai: Specialios konstrukcijos, pagaminta iš metalo, daugkartinio naudojimo, atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai. Su dviejų tipų keičiamais antgaliais. Įpakavimas: po 1 vnt. | KARPULINIS ŠVIRKŠTAS POL-INTECH | vnt. | 10 | 7.76 | 77.6
PVM, Eur: | [7 empty] | 16.3
Bendra 76 pirkimo objekto dalies kaina, Eur su PVM: | [7 empty] | 93.9
77 PIRKIMO DALIS. „DENTINAS BE EUGENOLIO“
77. | Dentinas be eugenolio | Reikalavimai: cheminio kietėjimo rentgenokontrastinė dantų atspalvio medžiaga skirta laikinam dantų ertmių plombavimui. Cinko oksido/cinko sulfato cemento pagrindu, su fluoru, sukurta trumpalaikėms, laikinoms aplikacijoms (skirta naudoti maksimaliai 1-2 sav. laikotarpiu). Paviršinio kietėjimo laikas nuo 20-30 min., visiško sukietėjimo laikas 2 - 3 h. Sudėtis: Cinko oksidas, cinko sulfato-1-hidratas, kalcio sulfato hemihidratas, diatomitinė žemė, EVA guma, natrio fluoridas, pipirmėtės aromatas. 38g | Reikalavimai: cheminio kietėjimo rentgenokontrastinė dantų atspalvio medžiaga skirta laikinam dantų ertmių plombavimui. Cinko oksido/cinko sulfato cemento pagrindu, su fluoru, sukurta trumpalaikėms, laikinoms aplikacijoms (skirta naudoti maksimaliai 1-2 sav. laikotarpiu). Paviršinio kietėjimo laikas nuo 20-30 min., visiško sukietėjimo laikas 2 - 3 h. Sudėtis: Cinko oksidas, cinko sulfato-1-hidratas, kalcio sulfato hemihidratas, diatomitinė žemė, EVA guma, natrio fluoridas, pipirmėtės aromatas. 38g | COLTOSOL COLTENE | dėž. | 60 | 7.11 | 426.6
PVM, Eur: | [7 empty] | 89.59
Bendra 77 pirkimo objekto dalies kaina, Eur su PVM: | [7 empty] | 516.19
PASTABA:
*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.
4. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):
Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas |  | Dokumento puslapių skaičius
1 |  | Instrukcijos ir aprašymai | 46
2 |  | Sertifikatai | 42
3 |  | Didmeninio platinimo licencija | 1
4 |  | Įmonės registravimo pažyma | 1
5 |  | Kompetetingų institucijų pažyma | 2
6 |  | Pasiūlymas odontologinių medžiagų | 1
7
5. Pasiūlymas galioja iki ___________________________. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja 3 (tris) mėnesius nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
6. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija pateikti („prisegti“) atskirai):
Vykdantysis direktorius |  | ______________________ |  | Linas Stankevičius
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas)* |  | (Vardas ir pavardė)
*Kadangi pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis ir yra reikalaujama pasiūlymą pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.