TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI

- Juostelės Širmerio:

- sterilios (simbolis ant pakuotės); (Juostelės.pdf 1 psl.)

- baltas filtrinis, graduotas, milimetrinis popierius; (Juostelės.pdf 2 psl.)

- išmatavimai: ilgis: 4 ±  0,1 cm; (-išmatavimai: ilgis: 4,098 cm;Juostelės.pdf 3 psl.

- su 35 įverčių graduote; (Juostelės.pdf 2 psl.)

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais; (Juostelės.pdf 1 psl.)

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta. (Juostelės.pdf 1 psl.)

Orientacinis poreikis: 15 000 vnt.

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, CE ženklinimą.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.