| Eil. Nr. | Skaitiklio DN | Skaitiklio pajungimas | Skaitiklio srautas Q3 (m3/h) | Skaitiklio ilgis, mm | Preliminarus skaitiklių kiekis, vnt. | Vieneto kaina Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 | G¾ | 2,5 | 80 | 150 | 18,00 |
| 2 | 15 | G¾ | 2,5 | 110 | 400 | 18,00 |
| 3 | 20 | G1 | 4 | 130 | 30 | 20,00 |

| Pirkėjas AB Vilniaus šilumos tinklai |  | Tiekėjas UAB „Taiklu“ |  |
| --- | --- | --- | --- |