## Lapas1
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Reagentų ir pagalbinių priemonių pirkimas retų ligų diagnostikai (10146)
1 | Tiekėjas turi pateikti dokumentus kartu su pasiūlymu, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2 | Tiekėjas turi tiekti prekes, atitinkančias Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento nuostatas bei pateikti CE sertifikatus arba lygiaverčiius dokumentus kartu su pasiūlymu.
3 | Perkančioji organizacija, siekdama patikrinti prekių atitikimą reikalavimams, gali prašyti Tiekėjo per 10 kalendorinių dienų pateikti prekių (vienkartinių pagalbos priemonių) pavyzdžius. Pateikti pavyzdžiai grąžinami nebus. Nepateikus prekių pavyzdžių, pasiūlymas bus atmetamas.
4 | Reagentų ir pagalbinių priemonių tiekėjas turi pateikti tyrimų protokolus, aprašymus, naudojimo instrukcijas, saugos duomenų lapus ir kitą su tyrimo procesu susijusią svarbią informaciją. Bet kokius gamintojo atliekamus pakeitimus nedelsiant pranešti vartotojui.
5 | Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
6. | Prekėms nustatomas tiekėjo pasiūlytas arba prekių gamintojo taikomas garantinis terminas, tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip 12 (dvylika) mėnesių ir/arba taip, kaip nurodyta kiekvienos pirkimo dalies techninių reikalavimų aprašyme.
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Maksimalus kiekis | Mato vnt. įkainis be PVM, Eur | Taikomas PVM, % | Mato vnt. įkainis su PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Suma su PVM, Eur | PVM suma, Eur | Gamintojas, tikslus komercinis prekės pavadinimas, katalogo Nr. | Planuojama pirkimo suma (pasiūlymo vertinamoji kaina) Eur be PVM | Planuojama pirkimo suma (pasiūlymo vertinamoji kaina) Eur su PVM
2 | Ultragarsinė vonelė
2.1. | Ultragarsinė vonelė su temperatūros kontrole | vnt. | 1 | 1135 | 21% | 1373.35 | 1135 | 1373.35 | 238.35 | Giorgio Bormac, 41300363 | 1200 | 1452
2.1.1. | Ultragarsinė vonelė su termostatu Bendras tūris - 10 L. Skaitmeninis ekranas, rodantis esamą ir nustatytą temperatūrą, laikmatį, ultragarso galios lygį ir darbinį dažnį. Temperatūros valdymas ir darbinis diapazonas: RT +5°C iki +60 °C. Apšviestas LED ekranas Ultragarso dažnis 40/28 KHz. Laikmatis nuo 1 iki 99 min. Svyravimo impulsų (pulse), ir degazavimo (degas) funkcijos. Atskiras ultragarso, šildymo ir svyravimo impulsų (pulse) ir degazavimo (degas) funkcijų valdymas. Rankenėlės vonelės perkėlimui/pernešimui. Čiaupas vonelės rezervuarui ištuštinti. Komplektacijoje nerūdijančio plieno krepšelis ir dangtis. Garatija – 12 mėnesių. | [8 empty] | https://www.giorgiobormac.com/en/store/product/digital-ultrasonic-bath-mod-du-100s-sweep-generation
3 | Elektroninis dozatorius/pipetė
3.1. | Elektroninis kintamo tūrio automatinis dozatorius/pipetė | vnt. | 2 | 1110 | 21% | 1343.1 | 2220 | 2686.2 | 466.2 | Carl Roth HandyStep® touch , 1CCY.1 | 2220 | 2686.2
3.1.1. | Valdymas jutikliniame ekrane su intuityvia meniu navigacija (anglų k. būtina). Su daugkartinio dozavimo, automatinio dozavimo ir pipetavimo funkcijomis. Automatinis antgalių dydžio nustatymas. Suderinamas su ankstesnės kartos ir/ar daugelio gamintojų antgaliais, pvz., Brand, Encode™, Repet-Tips®, Combitips®, Combitips® plus, Combitips® . Automatinis antgalių išstūmimas. Kintamas tūrio reguliavimas nuo 1,0 μl iki 50 ml. Įkraunamas indukciniu būdu.Su ličio baterija. Prietaiso darbinė temperatūra turi būti ne siauresnė nuo +15 °C iki +40 °C Privalomai komplektuojamas su dozatoriaus krovimo stovu, sieniniu laikikliu ir kintamos srovės adapteriu Komplektuojama su 1ml, 5ml, 10ml, 25ml ir 50ml antgaliais (po 1 įpakavimą). Garantija ne mažiau 12 mėnesių. Naudojimo instrukcija, kokybės sertifikatai. | [8 empty] | https://www.carlroth.com/com/en/dispenser-pipettes-electronic/dispenser-pipette-handystep-touch-set/p/1ccy.1